MỤC LỤC

DANH MỤC BẢNG	4

DANH MỤC HÌNH	5

Chương I	6

THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ	6

1.1. Tên chủ dự án đầu tư	6

1.2. Tên dự án đầu tư:	6

1.3. Công suất, công nghệ, sản phẩm sản xuất của dự án đầu tư	7

1.3.1. Công suất của dự án đầu tư:	7

1.3.2. Công nghệ sản xuất của dự án đầu tư, đánh giá việc lựa chọn công nghệ sản xuất của Dự án đầu tư	8

1.3.3. Sản phẩm của dự án đầu tư:	20

1.4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn cung cấp điện nước của dự án:	21

1.5. Các thông tin khác liên quan đến dự án đầu tư	25

Chương II	27

SỰ PHÙ HỢP CỦA CƠ SỞ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG	27

2.1. Sự phù hợp của cơ sở với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch tỉnh, phân vùng môi trường	27

2.2. Sự phù hợp củ Dự án đầu tư đối với khả năng chịu tải của môi trường	30

Chương III	32

KÉT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ	32

3.1. Các công trình, biện pháp thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải	32

3.1.1. Thu gom, thoát nước mưa:	32

3.1.2. Thu gom, thoát nước thải:	33

3.2. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải	45

3.2.1. Nguồn phát sinh và các biện pháp giảm thiểu tác động đến môi trường không khí	45

3.2.2. Các công trình thu gom, xử lý bụi, khí thải của dự án thuộc đối tượng xin cấp Giấy phép môi trường	47

3.2.3. Các biện pháp bảo vệ môi trường khác:	52

3.3. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn thông thường	53

3.4. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại	55

3.5. Công trình, biện pháp giảm thiểu tác động của tiếng ồn, độ rung	56

3.6. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường	58

Chương IV	64

NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG	64

4.1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải	64

4.2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải	65

4.3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với chất thải nguy hại	66

4.4. Nội dung đề nghị cấp phép đối với chất thải công nghiệp thông thường	67

4.5. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung	70

Chương V	71

KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ	71

5.1. Kết quả quan trắc môi trường định kỳ với nước	71

Chương VI	75

CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ	75

6.1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải của dự án đầu tư	75

6.1.1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm	75

6.1.2. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình, thiết bị xử lý chất thải	75

6.2. Chương trình quan trắc chất thải (tự động, liên tục và định kỳ) theo quy định của pháp luật.	77

6.2.1. Chương trình quan trắc môi trường định kỳ	77

6.2.2. Chương trình quan trắc tự động, liên tục chất thải	77

# DANH MỤC BẢNG

Bảng 1. 1. Sản phẩm và công suất sản xuất của dự án	8

Bảng 1. 2. Nhu cầu sử dụng nguyên liệu của cơ sở	21

Bảng 1. 3. Khối lượng nhiên liệu sử dụng	22

Bảng 1. 4: Dự báo tổng nhu cầu sử dụng điện và nước lớn nhất của dự án	25

Bảng 1. 5. Danh mục máy móc, thiết bị sử dụng trong quá trình hoạt động sản xuất của Nhà máy	26

Bảng 3. 1. Danh mục máy móc, thiết bị của hệ thống xử lý nước thải	43

Bảng 3. 2. Danh mục các công trình thu gom, xử lý bụi, khí thải của dự án thuộc đối tượng xin cấp Giấy phép môi trường	46

Bảng 3. 3. Khối lượng, chủng loại chất thải thông thường phát sinh	54

Bảng 3. 4. Danh mục, khối lượng chất thải nguy hại phát sinh	55

Bảng 3. 5. Bảng giá trị giới hạn cho phép của tiếng ồn và độ rung	56

Bảng 4. 1. Chủng loại và khối lượng chất thải nguy hại đề nghị cấp phép	66

Bảng 4. 2. Khối lượng, chủng loại chất thải thông thường đề nghị cấp phép	68

Bảng 6. 1: Bảng tổng hợp thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải của dự án	75

# DANH MỤC HÌNH

Hình 1. 1. Vị trí của Dự án	7

Hình 1. 2. Quy trình sản xuất các chi tiết của các sản phẩm máy xới đa năng, máy phục vụ sau thu hoạch, máy phun thuốc trừ sâu, thiết bị phụ kiện ngành nước	9

Hình 1. 3. Quy trình công nghệ sơn tĩnh điện	12

Hình 1. 4. Quy trình lắp ráp các sản phẩm máy nông nghiệp	17

Hình 1. 5. Quy trình kinh doanh thiết bị, phụ kiện ngành nước	19

Hình 3. 1. Sơ đồ phương án thu gom và thoát nước mưa chảy tràn của dự án	32

Hình 3. 2. Sơ đồ phân luồng dòng thải và hướng xử lý đối với các nguồn nước thải phát sinh của dự án	34

Hình 3. 3. Hình ảnh nguyên lý hoạt động của bể tách mỡ	36

Hình 3. 4. Hình ảnh bể phốt 3 ngăn xử lý sơ bộ nước thải sinh hoạt	37

Hình 3. 5. Sơ đồ hệ thống xử lý nước thải tập trung của dự án	38

Hình 3. 6. Sơ đồ công nghệ thiết bị thu gom và xử lý bụi phát sinh từ dây chuyền sơn	47

Hình 3. 7. Sơ đồ công nghệ thiết bị thu gom và xử lý bụi phát sinh từ lò cấp nhiệt	51

# Chương I

# THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ

# 1.1. Tên chủ dự án đầu tư

- Tên chủ dự án đầu tư: Công ty Cổ phần đầu tư và sản xuất Eco Nike

- Địa chỉ văn phòng: Thôn Mễ Hạ, xã Yên Phú, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên.

- Người đại diện theo pháp luật: Ông Lê Văn Chỉnh – Chức danh: Giám đốc.

- Điện thoại: 0221 3921921

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0901028561 do phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên cấp lần đầu ngày 30/01/2018, đăng ký thay đổi lần thứ 02 ngày 22/12/2020.

- Quyết định số 04/QĐ-UBND ngày 12/01/2023 của UBND tỉnh Hưng Yên Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trường đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đấu tư (Cấp lần đầu ngày 28/12/218; cấp điều chỉnh lần thứ hai ngày 12/01/2023).

- Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư số 121/QĐ-UBND của UBND tỉnh Hưng Yên cấp lần đầu ngày 28/12/2018, Điều chỉnh lần thứ ba ngày 07/11/2024.

# 1.2. Tên dự án đầu tư:

- Tên dự án đầu tư: Nhà máy sản xuất bồn inox, máy nông nghiệp và phụ kiện ngành nước Eco Nike.

- Địa điểm thực hiện dự án đầu tư: Thôn Mễ Hạ, xã Yên Phú, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên.

- Vị trí tiếp giáp của Dự án:

+ Phía Bắc tiếp giáp Công ty TNHH MTV Kosei Quốc tế;

+ Phía Tây  tiếp giáp đường nội bộ;

+ Phía Nam tiếp giáp đất nông nghiệp;

+ Phía Đông giáp đất nông nghiệp

Vị trí của dự án được thể hiện qua hình dưới đây:

Hình 1. 1. Vị trí của Dự án

Tọa độ điểm ranh giới của khu đất:

* Hiện trạng khu đất của dự án:

Hiện tại dự án đã hoàn thiện xây dựng nhà xưởng trên khu đất có diện tích 25.382 m2 giai đoạn 1 để thực hiện được 50% các mục tiêu sản xuất các sản phẩm máy xới đa năng, máy phun thuốc trừ sâu, máy bơm nước, máy phát điện, máy phục vụ sau thu hoạch, phân xưởng sơn tĩnh điện, thiết bị phụ kiện ngành nước và cho thuê nhà xưởng.

Đối với khu đất thực hiện giai đoạn 2 của dự án có diện tích 26.658m2 đã tiến hành san lấp.

Dự án không có yếu tố nhạy cảm về môi trường theo quy định tại khoản 6, điều 1 nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025.

*) Văn bản thẩm định thiết kế xây dựng, các loại giấy phép có liên quan đến môi trường, phê duyệt dự án:

- Cơ quan thẩm định thiết kế xây dựng và cấp Giấy phép xây dựng của dự án: Sở Xây dựng tỉnh Hưng Yên:

- Cơ quan phê duyệt chủ trương đầu tư: UBND tỉnh Hưng Yên

- Cơ quan thẩm định thiết kế xây dựng: Sở Xây dựng tỉnh Hưng Yên;

- Cơ quan thẩm định các loại giấy phép có liên quan đến môi trường của Dự án đầu tư: UBND tỉnh Hưng Yên; Cơ quan cấp các giấy phép liên quan tới môi trường: UBND tỉnh Hưng Yên.

- Dự án có tổng vốn đầu tư 125.000 triệu đồng (phân loại theo tiêu chí quy định của pháp luật về đầu tư công): Dự án đầu tư nhóm B (dự án thuộc lĩnh vực cấp thoát nước có tổng mức đầu tư từ 80 tỷ đồng đến 1.500 tỷ đồng).

- Công ty thực hiện dự án Nhà máy sản xuất bồn bể inox và máy nông nghiệp Eco Nike tại khu đất có diện tích 52.040 m2 thuộc địa bàn xã Yên Phú, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên với mục tiêu, quy mô: bồn bể inox 1 triệu sản phẩm/năm; linh kiện bồn bể các loại 1 triệu sản phẩm/năm; máy phát điện 800 tấn/năm; máy xới đa năng các loại 10.000 sản phẩm/năm; máy phun thuốc trừ sâu 10.000 sản phẩm/năm; máy bơm nước 10.000 sản phẩm/năm; máy phục vụ sau thu hoạch 5.000 sản phẩm/năm; phân xưởng sơn tĩnh điện (phục vụ sản xuất sản phẩm của dự án) 1.000 tấn/năm; phân xưởng mạ điện (phục vụ sản xuất sản phẩm của dự án) 500 tấn/năm; thiết bị, phụ kiện ngành nước: 1.000 tấn/năm; cho thuê nhà xưởng, kho 10.000 m2

- Phân nhóm dự án: theo quy định tại khoản 2, Điều 28 Luật Bảo vệ môi trường: Dự án thuộc Dự án nhóm II (quy định chi tiết tại số thứ tự 1, Phụ lục IV, Nghị định 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 của Chính phủ).

Đối chiếu theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 của Chính Phủ thì dự án thuộc STT 17 mục III phụ lục II – Danh mục loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường với công suất sản xuất các sản phẩm thiết bị điện có công đoạn sơn, mạ với công suất trung bình. Do đó dự án thuộc đối tượng lập Giấy phép môi trường trình UBND tỉnh Hưng Yên

# 1.3. Công suất, công nghệ, sản phẩm sản xuất của dự án đầu tư

## 1.3.1. Công suất của dự án đầu tư:

- Sản phẩm và công suất sản xuất của dự án

Bảng 1. 1. Sản phẩm và công suất sản xuất của dự án

| STT | Sản phẩm của Dự án | Đơn vị | Công suất theo Quyết định số 121/QĐ-UBND ngày 07/11/2024 | Công suất xin Giấy phép môi trường | Phân loại |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bồn bể inox | Sản phẩm/năm | 1.000.000 | 0 | Mã ngành 2512, Quy trình sản xuất không có công đoạn tẩy rửa bề mặt, không có công đoạn mạ |
| 2 | Linh kiện bồn bể các loại | Sản phẩm/năm | 1.000.000 | 0 |  |
| 3 | Máy phát điện | Tấn/năm | 800 | 800 | Thuộc mã ngành 2710 sản xuất thiết bị điện, có công đoạn sơn phủ bề mặt và mạ |
| 4 | Máy xới đa năng các loại | Sản phẩm/năm | 10.000 | 10.000 | Thuộc mã ngành 2821 sản xuất máy nông nghiệp và lâm nghiệp Quy trình sản xuất có công đoạn sơn phủ bề mặt |
| 5 | Máy phục vụ sau thu hoạch | Sản phẩm/năm | 5.000 | 5.000 |  |
| 6 | Máy phun thuốc trừ sâu | Sản phẩm/năm | 10.000 | 10.000 |  |
| 7 | Máy bơm nước | Sản phẩm/năm | 10.000 | 10.000 | Thuộc mã ngành 2821 sản xuất máy nông nghiệp và lâm nghiệp |
| 8 | Thiết bị, phụ kiện ngành nước | Tấn/năm | 1.000 | 1.000 | Mã ngành 2829 sản xuất trang thiết bị máy lọc nước, quy trình sản xuất có công đoạn sơn phủ bề mặt |
| 9 | Phân xưởng sơn tĩnh điện (phục vụ sản xuất sản phẩm của dự án) | Tấn/năm | 1.000 | 1.000 | Mã ngành 2829 |
| 10 | Phân xưởng mạ điện (phục vụ sản xuất sản phẩm của dự án) | Tấn/năm | 500 | 0 |  |
| 11 | Cho thuê nhà xưởng, kho | m2 | 10.000 | 10.000 | Mã ngành 6810 |

Hiện tại do chưa có đơn hàng cho các sản phẩm bồn bể inox, linh kiện bồn bể các loại và các sản phẩm có yêu cầu mạ điện do đó dự án không xin cấp giấy phép môi trường với 03 loại sản phẩm trên. Dự án cam kết khi sẽ thực hiện các thủ tục xin cấp phép khi phân xưởng mạ điện trước khi đi vào hoạt động.

- Quy mô sử dụng đất: Dự án được thực hiện có diện tích 52.040m2  thuộc thôn Mễ Hạ, xã Yên Phú, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên.

## 1.3.2. Công nghệ sản xuất của dự án đầu tư, đánh giá việc lựa chọn công nghệ sản xuất của Dự án đầu tư

1.3.2.1. Công nghệ sản xuất

Quy trình sản xuất các chi tiết sản phẩm máy xới đa năng, máy phục vụ sau thu hoạch, máy phun thuốc trừ sâu, khung máy phát điện thiết bị phụ kiện ngành nước:

Hàn

Sơn

Bụi, khí thải

Tiếng ồn

Chi tiết sau gia công cơ khí và sau sau sơn: khung càng máy vỏ thiết bị lọc nước, bảo vệ động cơ …

Bavia thừa;

Tiếng ồn

Nguyên liệu tôn tấm, thép tấm

Cắt laze

Dập ép

Chấn

Bụi, khí thải

Tiếng ồn

Ống thép

Cắt

Bụi, khí thải

Tiếng ồn

Uốn

- Bụi

- Tiếng ồn

Khoan lỗ

Tiện

Hình 1. 2. Quy trình sản xuất các chi tiết của các sản phẩm máy xới đa năng, máy phục vụ sau thu hoạch, máy phun thuốc trừ sâu, thiết bị phụ kiện ngành nước

Thuyết Minh quy trình

Nguyên liệu đầu vào là tôn tấm, thép tấm và ống thép được nhập từ các đơn vị trong nước để sản xuất các sản phẩm của dự án.

Đối với nguyên liệu tôn tấm, thép tấm dùng để sản xuất các chi tiết của máy xới đa năng, máy phục vụ sau thu hoạch và vỏ máy lọc nước: Tôn tấm, thép tấm nhập vệ dạng tấm có các kích thước, độ dày và khổ rộng khác nhau phù hợp với từng chi tiết của sản phẩm. Thép tấm sẽ được đưa vào cắt laze, máy sẽ cắt để tạo ra các chi tiết khác nhau, tiếp theo các chi tiết sau cắt sẽ được qua máy dập hoặc máy chấn tùy theo từng loại sản phẩm các chi tiết sau khi được cắt sẽ được chuyển sang công đoạn dập ép hoặc chấn. Dập ép nhằm định hình chi tiết hoặc chấn nhằm tạo độ gấp khúc cho chi tiết.

Đối với chi tiết vỏ máy lọc nước sử dụng tôn tấm làm nguyên liệu được qua máy cắt laze để cắt thành các tấm nhỏ trước khi chuyển qua công đoạn hàn cho chi tiết vỏ máy lọc nước.

| Hình ảnh nguyên liệu thép dạng tấm | Hình ảnh máy cắt laze |
| --- | --- |

Đối với vỏ máy lọc nước: chi tiết sau khi hàn xong được đi vào công đoạn sơn tĩnh điện để sơn bề mặt vỏ trước khi chuyển cho khách hàng.

Đối với nguyên liệu đầu vào là ống thép: ống thép được sử dụng để sản xuất các sản phẩm tay cầm của máy máy xới đa năng, khung máy phát điện, máy phục vụ sau thu hoạch, máy phun thuốc trừ sâu.

Ống thép sau khi nhập về được qua các công đoạn cắt, uốn, tiện, khoan lỗ để tạo hình chi tiết.  Chất thải của công đoạn này là đầu ống thừa, bavie kim loại. Tiếp theo các chi tiết được qua công đoạn hàn để kết nối các đoạn lại với nhau.

Đối với nguyên liệu ống thép: Thép sau khi được nhập về nhà máy sẽ sẽ được cắt theo chiều dài của từng chi tiết của sản phẩm. Tùy thuộc vào loại ống thép sẽ sử dụng từng loại máy cắt đá hoặc cưa cho phù hợp (sử dụng máy cắt đá với ống thép mỏng và cưa lưỡi thép với ống thép đặc).

Đối với ống thép mỏng sau khi được cắt sẽ chuyển sang công đoạn uốn. Công nhân sẽ dùng máy uốn để uốn ống thép theo hình dạng chi tiết của sản phẩm. Tại công đoạn này sẽ tiến hành dập 2 đầu của ống thép (mục đích để thuận lợi khoan lỗ cho công đoạn sau). Chi tiết sau khi được uốn sẽ chuyển sang công đoạn khoan lỗ, công nhân sẽ xác định vị trí khoan cụ thể phù hợp với từng chi tiết cho từng sản phẩm rồi sử dụng máy khoan để khoan lỗ nhằm kết nói với các chi tiết khác bằng ốc vít.

Đối với ống thép dày: Sau khi được cắt đúng theo kích thước yêu cầu sẽ chuyển sang công đoạn tiện. Sử dụng máy tiện, tiện gọt những vị trí để tạo rãnh, lỗ hoặc gọt bớt phần thép để tạo ra các chi tiết.

Tùy thuộc vào từng loại sản phẩm, các chi tiết hàn mà sử dụng cách hàn khác nhau: sử dụng hàn là hàn khí CO2 hoặc hàn điện tại công đoạn hàn để tạo các chi tiết hoàn chỉnh theo đúng yêu cầu phục vụ cho việc lắp ráp sản phẩm.

Một số chi tiết có yêu cầu sơn sẽ được qua công đoạn sơn, một số chi tiết không sơn sẽ được sử dụng để lắp ráp cho các công đoạn tiếp theo của sản phẩm.

| Chi tiết dập, ép | Chi tiết sau chấn |
| --- | --- |

Các chi tiết sau hàn sẽ được chuyển sang công đoạn sơn. Sau khi sơn xong sẽ đươc chuyển sang bộ phận lắp ráp hoàn thiện sản phẩm

Chi tiết quy trình công nghệ sơn tĩnh điện như sau:

Bán thành phẩm yêu cầu sơn được đưa lên giá treo

Dây chuyền tẩy rửa trước sơn

Dung dịch thải; cặn thải; bao bì thải; hơi hóa chất

Hóa chất tẩy dầu, nước sạch

Bể tẩy dầu 1,2

Nước thải

Nước sạch

Bể rửa nước lần 1

cặn thải

Bể vệ sinh, sịt rửa

Axit H2SO4

Dung dịch thải; cặn thải; bao bì thải

Bể axit

Nước thải

Nước sạch

Bể rửa nước lần 2

Dung dịch thải; cặn thải; bao bì thải

NaOH

Bể ổn định pH

Photphas, chất định hình

Dung dịch thải; cặn thải; bao bì thải

Bể Phốt phát 1,2

Nước thải

Nước sạch

Bể rửa nước lần 3

Nhiệt

Làm khô

Nhiệt dư

Thành phẩm đưa đi sản xuất

Dỡ liệu, kiểm tra

Nhiệt dư

Nhiệt

Nhiệt dư, khí thải

Buồng phun sơn bột tĩnh điện

Buồng sấy sau sơn

Sơn bột

Bụi sơn, bao bì thải, khí thải

Làm nguội.

Hình 1. 3. Quy trình công nghệ sơn tĩnh điện

Thuyết minh quy trình:

- Vào hàng: Bán thành phẩm sau khi gia công yêu cầu sơn được đưa vào trong lồng chứa, các lồng chứa được treo lên các giá treo, tự động đưa vào các bể tẩy rửa trước khi thực hiện sơn bột tĩnh điện.

- Dây chuyền tẩy rửa trước sơn: là dây chuyền gồm 10 bể với kích thước mỗi bể 5x1x1,7 (m), được làm bằng bê tông cốt thép, có chống thấm, có hệ thống palang chuyển động để treo các giỏ hàng nhúng lần lượt đưa qua các bể của dây chuyền. Dự án sử dụng biện pháp tẩy rửa là rửa nhúng.

+ Bể tẩy dầu: dự án sử dụng 02 bể tẩy dầu liên tiếp: tẩy dầu 1 và tẩy dầu 2, các giỏ hàng được đưa vào bể tẩy dầu để tẩy rửa sạch sẽ dầu mỡ. Các giỏ hàng được nhúng trong bể trong điều kiện phòng, thực hiện nhúng 02 lần liên tiếp, thời gian nhúng khoảng từ 3-5 phút/lần. Hàng ngày thực hiện kiểm tra dung dịch trong bể, bổ sung nước, hoá chất tẩy dầu đảm bảo hiệu quả tẩy dầu mỡ. Định kỳ 01 tháng/lần thay thế toàn bộ dung dịch tẩy dầu; lúc này thực hiện pha dung dịch tẩy dầu mới để thực hiện sản xuất. Dung dịch tẩy dầu theo đường ống dẫn về hệ thống xử lý nước thải sản xuất của dự án. Bán thành phẩm sau khi tẩy dầu xong được đưa sang bể rửa nước lần 1.

Bể tẩy dầu được pha hóa chất tẩy dầu chuyên dụng là bột tẩy dầu trung tính (Là chất tẩy dầu hệ kiềm, nhưng tính chất lại trung tính bởi nó không ăn mòn nền kim loại màu). Pha bột với tỷ lệ 50g bột tẩy dầu (thành phần NaOH chiếm 10%) trong 01 lit nước sạch. Đầu tiên đưa nước sạch vào bể với lượng 02 m3, đưa hoá chất tẩy dầu vào với lượng theo yêu cầu, bổ sung nước đến dung tích 04 m3. Dung dịch tẩy rửa sau pha có tính kiềm nhẹ, đảm bảo điều kiện cho hoạt động sản xuất. Việc thực hiện kiểm tra, bổ sung nước hoá chất hàng ngày thực hiện theo khuyến cáo của nhà sản xuất.

+ Bể rửa nước lần 1: Các giỏ hàng sau khi tẩy dầu xong được đưa qua bể rửa nước thường, trong điều kiện phòng. Tại bể thực hiện phương pháp rửa nhúng. Bán thành phẩm được nhúng 02 lần liên tiếp để rửa loại bỏ tạp chất bám dính, bụi bẩn trên bán thành phẩm. Lượng nước cấp trong mỗi ngăn bể là 2,5 m3, đảm bảo khi nhúng sản phẩm, nước không bị tràn sang các bể hoá chất. Định kỳ hàng ngày, thải bỏ toàn bộ lượng nước trong bể rửa nước. Nước thải theo đường ống thu gom dẫn về hệ thống xử lý nước thải sản xuất của dự án. Lượng nước thải bỏ định kỳ hàng ngày khoảng 2,5 m3/ngày.

+ Bể vệ sinh: quá trình tẩy rửa vẫn còn một số các cặn bám trên bề mặt chi tiết chưa sạch được, công nhân sẽ tiến hành sịt bằng súng hơi để làm sạch bề mặt trước khi đưa các chi tiết vào các bể hóa chất.

+ Bể axit: các chi tiết sau khi sịt sửa sạch bề mặt được đưa sang bể axit. Tại bể axit sử dụng H2SO4 98% pha ra nồng độ 15-20%. Hóa chất sau khi pha sẽ được sử dụng, lượng dung dịch trong bể cạn sẽ tiến hành bổ sung hóa chất. Định kỳ 24 tháng/lần thay thế toàn bộ dung dịch trong bể. Hóa chất thải bỏ được vận chuyển đi xử lý như chất thải nguy hại.

+ Bể rửa nước lần 2: Các giỏ hàng sau khi qua bể axit được đưa sang rửa nước lần 2 – rửa nước thường. Tại bể thực hiện phương pháp rửa nhúng. Bán thành phẩm được nhúng 02 lần liên tiếp trong bể rửa. Lượng nước cấp trong mỗi ngăn bể là 2,5 m3, đảm bảo khi nhúng sản phẩm, nước không bị tràn sang các bể hoá chất. Định kỳ hàng ngày, thải bỏ toàn bộ lượng nước trong bể và bổ sung nước sạch vào. Nước thải theo đường ống thu gom dẫn về hệ thống xử lý nước thải sản xuất của dự án. Lượng nước thải bỏ định kỳ hàng ngày khoảng 2,5 m3/ngày.

+ Bể định hình, ổn định pH: chi tiết kim loại sau khi qua bể rửa nước được chuyển sang bể ổn định pH. Tại bể ổn định pH có bổ sung NaOH và chất định hình nhằm ổn định nồng độ pH và tăng khả bám dính trước khi chuyển sang bể photphat.

+ Bể Photphat: chi tiết kim loại đưa sang bể Photphat nhằm tạo ra một lớp phủ trên bề mặt kim loại. Lớp phủ này có khả năng chống mốc, không gây sùi bề mặt, tạo chân bám, tạo độ đàn hồi cho lớp sơn tĩnh điện và không bị bay màu khi sấy ở nhiệt độ cao. Tuỳ theo yêu cầu của đơn hàng lựa chọn loại hoá chất phủ có màu sắc theo yêu cầu. Dự án có 02 bể Photphat, tùy theo yêu cầu của đơn hang mà các chi tiết được nhúng qua 1 hoặc 2 bể Photphat. Hóa chất ở dạng lỏng được pha thành dung dịch theo nồng độ yêu cầu; Các giỏ hàng được nhúng trong bể trong điều kiện phòng, thời gian nhúng khoảng từ 1-3 phút. Hàng ngày thực hiện kiểm tra dung dịch trong bể, bổ sung nước, hoá chất đảm bảo hiệu quả phủ. Định kỳ 24 tháng/lần thay thế toàn bộ dung dịch; lúc này thực hiện pha dung dịch Photphat mới để thực hiện sản xuất. Lượng thải bỏ 04 m3/bể/lần thải. Lượng thải bỏ được thuê đơn vị có chức năng thu gom, đưa đi xử lý. Bán thành phẩm sau khi photphat xong được đưa sang bể rửa nước lần 3.

Bể Photphat được pha hóa chất Photphat chuyên dụng. Đầu tiên đưa nước sạch vào bể với lượng 02 m3, đưa hoá chất Photphat, chất định hình vào với lượng theo yêu cầu, bổ sung nước đến dung tích 4 m3/bể. Việc thực hiện kiểm tra, bổ sung nước hoá chất hàng ngày thực hiện theo khuyến cáo của nhà sản xuất.

+ Bể rửa nước lần 3: Các giỏ hàng được chuyển tiếp sang bể rửa nước lần 3. Bể sử dụng nước để sửa sạch các tạp chất trên bề mặt chi tiết. Tại bể thực hiện phương pháp rửa nhúng. Bán thành phẩm được nhúng 02 lần liên tiếp trong bể rửa. Lượng nước cấp trong mỗi ngăn bể là 2,5 m3, đảm bảo khi nhúng sản phẩm, nước không bị tràn sang các bể hoá chất. Định kỳ hàng ngày, thải bỏ toàn bộ lượng nước trong bể rửa. Nước thải theo đường ống thu gom dẫn về hệ thống xử lý nước thải sản xuất của dự án. Lượng nước thải bỏ định kỳ hàng ngày khoảng 2,5 m3/ngày. Sau khi rửa nước lần 3, chi tiết được ra hàng lên giá treo để đưa vào công đoạn sấy khô.

- Công đoạn sấy sau tẩy rửa: Các chi tiết sau tẩy rửa, xử lý bề mặt đạt yêu cầu sẽ được đưa sang thiết bị sấy, để sấy khô bán thành phẩm trước khi chuyển sang buồng sơn. Thời gian sấy 10 -15 phút, nhiệt độ sấy đạt 120-140oC, sử dụng máy khò cầm tay để sấy.

- Công đoạn sơn bột tĩnh điện: Sau khi sấy, chi tiết được đưa vào buồng sơn. Dự án sử dụng công nghệ sơn bột tĩnh điện là công nghệ sơn hiện đại, không dung môi đảm bảo chất lượng sản phẩm và không gây tác động xấu tới môi trường. Dây chuyền sơn là hệ thống sơn tuần hoàn khép kín, hiện đại, sử dụng súng phun sơn. Dây chuyền sơn có 2 lớp ngăn:

+ Lớp thứ nhất ngăn cách buồng sơn với rôbốt sơn, công nhân thực hiện sơn. Bên trong buồng sơn bán thành phẩm được chạy liên tục, rô bốt, công nhân bên ngoài lớp ngăn điều khiển súng phun sơn tự động phun vào sản phẩm. Lớp ngăn cách 1 tránh cho thất thoát sơn ra ngoài buồng sơn khi thực hiện sơn.

+ Lớp thứ 2 là phòng che bụi cho buồng sơn: để tránh sơn thất thoát ra khu vực sản xuất. Bên ngoài buồng sơn là hệ thống thu hồi bột sơn dư và bụi sơn và hệ thống điều khiển. Do đó tránh thất thoát sơn ra nhà xưởng cũng như ảnh hưởng đến khu vực khác trong xưởng chủ dự án bố trí toàn bộ hệ thống sơn và thực hiện thao tác sơn trong phòng che bụi có kích thước dài 7m x rộng 1,5m x cao 2,45m.

+ Quy trình vận hành buồng sơn như sau: Sơn bột được đổ vào thùng sơn, nhờ áp lực khí nén đưa sơn lên súng phun sơn; Khi bán thành phẩm vào buồng sơn, di chuyển đến vị trí của súng phun sơn. Rôbốt và công nhân điều khiển súng phun sơn vào bề mặt chi tiêt cần sơn. Sau khi sơn xong, bán thành phẩm tiếp tục được đưa tự động vào buồng sấy sau sơn. Bột sơn thừa rơi trong buồng sẽ được thu hồi qua thiết bị sàng, sau đó bơm trở lại thùng sơn nhờ hệ thống áp lực khí nén.

+ Dây chuyền sơn được được lắp đặt đồng bộ với hệ thống thu hồi sơn dư và thiết bị lọc thu hồi bụi sơn (hệ thống xử lý bột sơn dư và bụi sơn).

+ Công nhân thực hiện phun sơn sẽ được trang bị bảo hộ lao động đầy đủ, đảm bảo an toàn theo quy định.

- Công đoạn sấy sau sơn: Sản phẩm sau sơn hoàn thiện sẽ được băng tải xích đưa sang thiết bị sấy dùng hơi nóng từ lò cấp nhiệt sử dụng nhiên liệu biomas, thời gian sấy 10-15 phút; nhiệt độ sấy đạt 150-210oC, để đảm bảo sơn bám dính chặt trên bề mặt kim loại cũng như tạo độ bền, bóng cho sản phẩm. Sau khi sấy xong, sản phẩm chạy ra khỏi buồng sấy, được để nguội tự nhiên, sau đó công nhân dỡ sản phẩm kết thúc quá trình sơn sấy.

Công nhân thực hiện kiểm tra bề mặt chi tiết đã sơn, được đưa đến công đoạn kiểm tra thành phẩm chung của toàn dự án trước khi đóng gói nhập kho. Quá trình kiểm tra, chi tiết lớp sơn chưa đảm bảo sẽ được đưa lại dây chuyền sơn để công nhân sơn sửa lỗi tại vị trí chưa đảm bảo.

| Chi tiết vỏ máy lọc nước sau khi sơn | Khung càng máy nông nghiệp sau khi sơn |
| --- | --- |

* Quy trình lắp ráp các sản phẩm máy nông nghiệp: máy xới đa năng, máy phun thuốc trừ sâu, máy bơm nước, máy phục vụ sau thu hoạch, máy phát điện

Các chi tiết

Nguyên liệu không đạt

Kiểm tra chi tiết

Lắp ráp sản phẩm

Chất thải rắn

Sản phẩm lỗi

Kiểm tra sản phẩm

Xuất hàng

Hình 1. 4. Quy trình lắp ráp các sản phẩm máy nông nghiệp

Thuyết minh quy trình:

Các chi tiết bộ phận như động cơ, hộp số, tay nắm, bánh xe, chi tiết nhựa của các loại máy... được nhà máy nhập từ các cơ sở trong và ngoài nước sẽ được công nhân kỹ thuật kiểm tra trước khi chuyển sang công đoạn lắp ráp, các sản phẩm không đạt yêu cầu sẽ được trả lại nhà cung cấp, các sản phẩm đạt yêu cầu được chuyển qua công đoạn lắp ráp để kết hợp cùng các chi tiết sản xuất từ nhà máy như càng lái, ốp bảo vệ,... để hoàn thiện sản phẩm.

Tại công đoạn lắp ráp, các công nhân sẽ được lắp ráp theo các bảng hướng dẫn có sẵn đối với các loại sản phẩm.

+ Lắp ráp phần động cơ: Các sản phẩm được lắp ráp thủ công, chủ yếu sử dụng các máy bắn ốc và bắn vít để kết nối các bộ phận với nhau. Dự án không tiến hành sản xuất các động cơ điện mà mua động cơ và các chi tiết từ các nhà cung cấp, chỉ tiến hành sản xuất một số chi tiết kim loại để tiến hành lắp ráp, hoàn thiện sản phẩm. Quá trình lắp ráp, có phát sinh một số chất thải rắn là bao bì đựng nguyên liệu, động cơ.

+ Lắp ráp phần càng, khung bảo vệ: Các chi tiết khung bảo vệ, càng máy được lắp ráp sau khi đã lắp xong phần động cơ.

Sản phẩm sau khi lắp ráp hoàn thiện sẽ tiến hành kiểm tra, chạy thử. Sản phẩm đạt yêu cầu sẽ được đóng gói, nhập kho và chờ xuất hàng. Sản phẩm không đạt yêu cầu sẽ tiến hành sửa chữa hoặc tháo lắp trả lại cho đơn vị cung cấp (phát sinh do lỗi động cơ và hộp số bị hỏng).

| Các sản phẩm máy nông nghiệp |  |
| --- | --- |

* Đối với các sản phẩm phụ kiện ngành nước: dự án tiến hành sản xuất sản phẩm vỏ bình lọc nước; ngoài ra các linh kiện khác như lõi lọc nước được nhập từ các đơn vị cung cấp để thực hiện hoạt động kinh doanh xuất bán cho các đơn vị sản xuất máy lọc nước. Quy trình kinh doanh của cơ sở như sau

Linh kiện: lõi lọc nước

Kiểm tra

Lưu kho

Xuất bán

Hình 1. 5. Quy trình kinh doanh thiết bị, phụ kiện ngành nước

Thuyết minh quy trình:

Linh kiện máy lọc nước bao gồm các lõi lọc nước số 1, 2, 3 dự án tiến hành nhập sản phẩm từ các nhà cung cấp, sản phẩm được kiểm tra chất lượng trước khi tiến hành lưu kho và xuất bán cho khách hàng.

* Quy trình cho thuê kho, xưởng

Đối với mục tiêu cho thuê kho, xưởng, Công ty cam kết chỉ được phép cho thuê khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện về kinh doanh bất động sản theo quy định của pháp luật đất đai; việc cho thuê kho, xưởng, đơn vị thuê lại phải sử dụng đúng mục đích thuê đất đã được UBND tỉnh chấp thuận.

Dự án sử dụng 10.000 m2 nhà kho, xưởng để cho các đơn vị có nhu cầu thuê.

Trách nhiệm của Chủ dự án: thu gom, xử lý toàn bộ nước thải sinh hoạt phát sinh từ quá trình hoạt động của các đơn vị thuê theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo chất lượng nước thải sau xử lý đạt giới hạn cho phép.

Trách nhiệm của đơn vị thuê nhà xưởng: trả phí thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt và đấu nối nước thải sinh hoạt vào hệ thống xử lý nước thải tập trung của Công ty. Đơn vị thuê nhà xưởng phải tự thực hiện quản lý chất thải rắn phát sinh theo quy định về quản lý chất thải rắn, tự xử lý nước thải sản xuất phát sinh nếu có trước khi xả thải ra ngoài môi trường

1.3.2.2. Đánh giá việc lựa chọn công nghệ sản xuất của dự án đầu tư

- Về nguyên liệu đầu vào: Dự án sử dụng nguyên liệu đầu vào có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Các nguyên vật liệu, chi tiết chủ yếu nhập từ trong nước và một số đơn vị ngoài nước.

- Về công nghệ sản xuất: Dự án lựa chọn công nghệ dây chuyền hiện đại, các thiết bị sản xuất được đồng bộ tự động hóa giảm thiểu tác động tới môi trường.

## 1.3.3. Sản phẩm của dự án đầu tư:

| STT | Sản phẩm của Dự án | Đơn vị | Công suất |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Công suất theo Quyết định số 121/QĐ-UBND ngày 07/11/2024 | Công suất xin Giấy phép môi trường |
| 1 | Bồn bể inox | sản phẩm/năm | 1.000.000.000 | 0 |
| 2 | Linh kiện bồn bể các loại | sản phẩm/năm | 1.000.000.000 | 0 |
| 3 | Phân xưởng mạ điện | tấn/năm | 500 | 0 |
| 4 | Máy phát điện | Tấn/năm | 800 | 800 |
| 5 | Máy xới đa năng các loại | sản phẩm/năm | 10.000 | 10.000 |
| 6 | Máy phun thuốc trừ sâu | sản phẩm/năm | 10.000 | 10.000 |
| 7 | Máy bơm nước | sản phẩm/năm | 10.000 | 10.000 |
| 8 | Máy phục vụ sau thu hoạch | sản phẩm/năm | 5.000 | 5.000 |
| 9 | Phân xưởng sơn tĩnh điện (phục vụ sản xuất sản phẩm của dự án) | tấn/năm | 1.000 | 1.000 |
| 10 | Thiết bị, phụ kiện ngành nước | tấn/năm | 1.000 | 1.000 |
| 11 | Cho thuê nhà xưởng, kho | m2 | 10.000 | 10.000 |

# 1.4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn cung cấp điện nước của dự án:

a. Nhu cầu sử dụng nguyên, nhiên, vật liệu và hóa chất

- Nhu cầu sử dụng các loại nguyên, vật liệu của dự án trong giai đoạn vận hành của dự án được trình bày tại bảng sau:

Nhu cầu chi tiết từng loại nguyên liệu, hóa chất chính phục vụ quá trình sản xuất của Nhà máy (đạt công suất 100%) được thể hiện trong bảng sau:

Bảng 1. 2. Nhu cầu sử dụng nguyên liệu của cơ sở

| TT | Nguyên liệu đầu vào | Đơn vị | Số lượng | Nguồn gốc | Mục đích sử dụng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thép tấm | Tấn/năm | 500 | Việt Nam | Sản xuất các chi tiết kim loại |
| 2 | Tôn tấm | Tấn/năm | 1000 | Việt Nam |  |
| 3 | Ống thép các loại | Tấn/năm | 200 | Việt Nam |  |
| 4 | Khí hàn | Tấn/năm | 12 | Việt Nam |  |
| 5 | Dây hàn | Tấn/năm | 0,5 | Việt Nam |  |
| 6 | Động cơ | Cái/năm | 35.000 | Trung quốc | Lắp ráp cho các máy nông nghiệp |
| 7 | Bánh xe | Bộ/năm | 15.000 | Trung quốc |  |
| 8 | Tay nắm | Bộ/năm | 35.000 | Trung quốc |  |
| 9 | Bình tích | Bộ/năm | 10.000 | Việt Nam |  |
| 10 | ống cao su | m | 20.000 | Việt Nam |  |
| 11 | Bulong, ốc vít | Tấn/năm | 5 | Việt Nam |  |
| 12 | Màng chít | Tấn/năm | 10 | Việt Nam |  |
| 13 | Lõi lọc nước số 1,2,3 | Bộ | 1.000 | Trung quốc | Phụ kiện ngành nước |
| II | Nguyên liệu phục vụ cho xưởng sơn tĩnh diện |  |  |  |  |
| 1 | Sơn bột | Tấn/ năm | 20 tấn/năm |  | Dây chuyền sơn |
| 2 | Mùn cưa ép | Tấn/năm | 90 tấn/ năm | Việt Nam |  |
| 4 | Phosphat | Tấn/năm | 19 tấn/ năm | Trung quốc/ Việt Nam | Dây chuyền tầy rửa bề mặt |
| 5 | H2SO4 (98%) | Tấn/năm | 2.5 tấn/ năm | Trung quốc/ Việt Nam |  |
| 6 | NaOH (99%) | Tấn/năm | 5 tấn/ năm | Trung quốc/ Việt Nam |  |
| 7 | Tẩy dầu kiềm | Tấn/năm | 10 tấn/ năm | Trung quốc/ Việt Nam |  |
| 8 | Chất định hình | Tấn/năm | 1.2 tấn/ năm | Trung quốc/ Việt Nam |  |
| 9 | Chất ổn định | Tấn/năm | 0.7 tấn/ năm | Trung quốc/ Việt Nam |  |
| 10 | Chất Tăng tốc | Tấn/năm | 1.9 tấn/ năm | Trung quốc/ Việt Nam |  |

- Nhu cầu sử dụng nhiên liệu: Hiện tại nhiên liệu sử dụng cho cơ sở cấp cho hoạt động sản xuất của lò nhiệt là nhiên liệu biomas – mùn cưa ép với lượng sử dụng khoảng 300kg/ngày. Nhu cầu sử dụng nhiên liệu đốt cho lò nhiệt của dự án như sau:

Bảng 1. 3. Khối lượng nhiên liệu sử dụng

| STT | Tên nguyên, nhiên liệu, hóa chất | Đơn vị | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhiên liệu đốt Biomass | Tấn/năm | 90 |

b. Nhu cầu sử dụng điện

Căn cứ lượng máy móc thiết bị sản xuất và quy mô các công trình của Dự án, ước tính nhu cầu sử dụng điện phục vụ hoạt động của Dự án trong giai đoạn dự án đi vào hoạt động ổn định trung bình khoảng 360.000kWh/năm.

- Nguồn điện cấp cho giai đoạn sản xuất của Dự án lấy từ điện lực Yên Mỹ.

- c. Nhu cầu sử dụng nước

Nhu cầu sử dụng nước cho công ty bao gồm nước cấp cho sinh hoạt và cấp cho hoạt động sản xuất của dự án. Nước sử dụng cho hoạt động của dự án được lấy từ nguồn nước sạch do Công ty cổ phần đầu tư khoáng sản Thịnh Phát cung cấp.

- Nước sử dụng cho sinh hoạt của cán bộ công nhân viên: số lượng CBCNV tham gia hoạt động lao động sản xuất tại Nhà máy là 100 người, số lượng công nhân viên của đơn vị thuê nhà xưởng khoảng 50 người. Dự án có thực hiện hoạt động nấu ăn, tổng số lượng công nhân viên hoạt động tại nhà máy là 150 người. Theo TCXDVN 33:2006 – Tiêu chuẩn cấp nước – mạng lưới đường ống và công trình tiêu chuẩn thiết kế của Bộ Xây dựng, với tiêu chuẩn dùng nước sinh hoạt trong cơ sở sản xuất công nghiệp là 75 lít/người/ca. Như vậy, lượng nước cấp cho sinh hoạt được tính như sau:

150 (người) x 75 (lít/người/ca) = 11.250 (lít/ngày) = 11,25 m3/ngày

- Nước cấp cho hoạt động sản xuất: hiện tại dự án mới hoạt động đạt khoảng 50% công suất theo đăng ký, nhu cầu sử dụng nước cho các công đoạn tại dây chuyền tầy rửa bề mặt kim loại, pha hóa chất tại các bể phản ứng như sau:

| TT | Tên bể |  |  | Lượng nước cấp (m3) |  | Chu kỳ |  | Lượng thải/lần |  | Phương thức thu gom, xử lý |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bể tẩy dầu dây chuyền tẩy rửa -sơn (02 bể) | Cấp lần đầu (cấp mới) | 4 |  | 01 tháng/lần |  | 4 m3 |  | Đưa về hệ thống, xử lý nước thải của dự án |  |
|  |  | Bổ sung | 0,1 |  | Hàng ngày |  | 0 |  | Thất thoát do bám dính vào vật liệu |  |
|  |  | Vớt váng dầu | - |  | Hàng ngày |  | 0,001 tấn |  | Thuê đơn vị có chức năng thu gom, xử lý |  |
| 2 | Bể Photphat dây chuyền tẩy rửa (02 bể) | Cấp lần đầu (cấp mới) | 4 |  | 02 năm/lần |  | 4 m3 |  | Thuê đơn vị có chức năng thu gom, xử lý |  |
|  |  | Bổ sung | 0,3 |  | Hàng ngày |  | 0 |  | Thất thoát do bám dính vào vật liệu |  |
|  |  | Thải cặn | - |  | 06 tháng/lần |  | 0,01 tấn |  | Thuê đơn vị có chức năng thu gom, xử lý |  |
| 3 | Bể axit (01 bể) | Cấp lần đầu (cấp mới) | 3 |  | 02 năm/lần |  | 3 m3 |  | Thuê đơn vị có chức năng thu gom, xử lý |  |
|  |  | Bổ sung | 0,1 |  | Hàng ngày |  | 0 |  | Thất thoát do bám dính vào vật liệu |  |
|  |  | Thải cặn | - |  | 06 tháng/lần |  | 0,01 tấn |  | Thuê đơn vị có chức năng thu gom, xử lý |  |
| 4 | Bể trung hoà | Cấp lần đầu (cấp mới) | 3 |  | 01 tháng/lần |  | 3 m3 |  | Đưa về hệ thống, xử lý nước thải của dự án |  |
|  |  | Bổ sung | 0,1 |  | Hàng ngày |  | 0 |  | Thất thoát do bám dính vào vật liệu |  |
| 5 | Bể rửa nước (03 bể) | Cấp hàng ngày | 7,5 |  | Hàng ngày |  | 7,5 |  | Đưa về hệ thống xử lý nước thải của dự án |  |

Thời điểm thay hóa chất, vệ sinh bể sẽ tiến hành vào ngày nghỉ, dự án tiến hành dừng các dây chuyền sản xuất. Do đó không phát sinh nước thải sinh hoạt, tránh trường hợp quá tải cho hệ thống xử lý nước thải.

Ngoài ra nhu cầu sử dụng nước của công ty phục vụ cho hoạt động tưới cây, rửa đường và cấp cho phòng cháy chữa cháy khi xảy ra sự cố.

+ Nước tưới cây, rửa đường: Theo bảng 3.3, TCXDVN 33:2006 – Tiêu chuẩn cấp nước – mạng lưới đường ống và công trình tiêu chuẩn thiết kế của Bộ Xây dựng, lượng nước phục vụ tưới cây cho 1 lần tưới khoảng 4lit/m2 và nước cấp cho rửa đường khoảng 0,5lit/m2. Lượng nước cấp cho hoạt động tưới cây cho công ty là (ngày tưới 1 lần):

11.309m2 x 4(lit/m2) = 45.236 (lít/ngày) = 45,236 m3/ngày

Lượng nước cấp cho hoạt động rửa đường cho công ty là (tính ngày tưới 1 lần):

11.654,6m2 x 0,5lit/m2 = 5.827,3 lít/ngày ≈ 5,8m3/ngày

+ Nước cấp cho phòng cháy chữa cháy: Lượng nước này được lấy từ bể chứa nước sạch của công ty có thể tích 110m3. Nước cấp cho PCCC không được sử dụng thường xuyên mà chỉ dùng khi có sự cố xảy ra. Chủ dự án sẽ trang bị 04 máy bơm, lưu lượng nước mỗi máy 2,5lit/s, tính  thời gian chữa cháy khoảng 2 giờ liên tục thì cần khoảng 72m3.

- Nguồn cấp nước: Nước cấp cho nhà máy được lấy từ hệ thống nước sạch của Công ty cổ phần đầu tư khoáng sản Thịnh Phát cung cấp.

* Nhu cầu sử dụng điện, nước của dự án được ước tính như bảng sau :

Bảng 1. 4: Dự báo tổng nhu cầu sử dụng điện và nước lớn nhất của dự án

| STT | Tên loại | Đơn vị tính | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Điện | Kwh/năm | 360.000 |
| 2 | Nước | m3/ngày | 46,55 |
| 2.1 | Nước sử dụng cho mục đích sinh hoạt | m3/ngày | 11,25 |
| 2.2 | Nước cấp cho sản xuất lớn nhất | m3/ngày | 29,5 |
| 2.3 | Nước sử dụng phun đường (ngày nắng) | m3/ngày | 5,8 |
| 2.4 | Nước sử dụng cho phòng cháy chữa cháy: Dự trữ trong bể chứa của đơn vị cho thuê nhà xưởng, sử dụng khi có hỏa hoạn |  |  |

* Sơ đồ cân bằng nước tại dự án: Do dự án sử dụng và phát sinh nước thải tại các vị trí không thường xuyên, không ổn định do đó chủ dự án tính cho ngày lớn nhất do việc sử dụng nước và phát sinh nước thải tại một số nguồn phát sinh không thường xuyên.

Sơ đồ cân bằng sử dụng nước:

Thải 11,25 m3/ngày

Nước sử dụng cho sinh hoạt: 11,25 m3/ngày

Nước cấp cho bể tẩy dầu: 4 m3/tháng

Nước cấp cho bể axit : 3 m3/lần

HT XLNT tập trung công suất 20 m3/ngày

Vận chuyển đi xử lý

Nhu cầu sử dụng nước của dự án:  46,55 m3/ngày

Nước cấp cho bể photphat: 4 m3/lần

Nước cấp cho bể trung hòa: 3 m3/tháng

Nước cấp cho bể rửa nước: 7,5m3/ngày

Thải 4 m3/tháng

Thải 3 m3/tháng

Thải 7,5 m3/ngày

Hiện tại dự án mới thực hiện hoạt động sản xuất đạt 50% công suất, làm việc 01 ca/ngày, khi dự án đi vào sản xuất 100% công suất sẽ tiến hành đầu tư xây dựng thêm 01 hệ thống xử lý nước thải sản xuất với công suất 30m3/ngày đêm, nhằm thu gom, xử lý toàn bộ lượng nước thải phát sinh từ hoạt động của dự án.

# 1.5. Các thông tin khác liên quan đến dự án đầu tư

Các máy móc phục vụ cho dự án như sau:

Bảng 1. 5. Danh mục máy móc, thiết bị sử dụng trong quá trình hoạt động sản xuất của Nhà máy

| TT | Tên máy móc, thiết bị | Số lượng | Đơn vị | Xuất xứ | Tình trạng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Danh mục máy móc, thiết bị giai đoạn hiện tại |  |  |  |  |
| 1 | Máy cắt laze | 01 | Cái | Trung Quốc | Hoạt động tốt |
| 2 | Máy CNC | 02 | Cái | Trung Quốc | Hoạt động tốt |
| 3 | Máy dập | 02 | Cái | Trung Quốc | Hoạt động tốt |
| 4 | Máy mài | 02 | Cái | Việt Nam | Hoạt động tốt |
| 5 | Máy hàn | 02 | Cái | Việt Nam | Hoạt động tốt |
| 6 | Hệ thống xử lý bề mặt trước sơn | 01 | HT | Việt Nam | Hoạt động tốt |
| 7 | Hệ thống cấp nhiệt | 01 | HT | Việt Nam | Hoạt động tốt |
| 8 | Hệ thống sơn | 03 | HT | Việt Nam | Hoạt động tốt |
| 9 | Hệ thống buồng sấy | 03 | HT | Việt Nam | Hoạt động tốt |
| 10 | Máy lắp ráp cầm tay | 20 | Cái | Việt Nam | Hoạt động tốt |
| 11 | Máy sịt rửa | 2 | Cái | Việt Nam | Hoạt động tốt |
| 12 | Palang | 1 | HT | Việt Nam | Hoạt động tốt |
| II | Danh mục máy móc, thiết bị giai đoạn hoạt động 100% công suất |  |  |  |  |
| 1 | Máy cắt laze | 01 | Cái | Trung Quốc | Mới 100% |
| 2 | Máy CNC | 02 | Cái | Trung Quốc | Mới 100% |
| 3 | Máy dập | 02 | Cái | Trung Quốc | Mới 100% |
| 4 | Máy mài | 02 | Cái | Việt Nam | Mới 100% |
| 5 | Máy hàn | 02 | Cái | Việt Nam | Mới 100% |
| 6 | Máy lắp ráp cầm tay | 20 | Cái | Việt Nam | Hoạt động tốt |

Ngoài ra, Công ty còn đầu tư một số máy móc, thiết bị phục vụ hoạt động của văn phòng làm việc như máy tính, máy photo, máy in...

# Chương II

# SỰ PHÙ HỢP CỦA CƠ SỞ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG

## 2.1. Sự phù hợp của cơ sở với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch tỉnh, phân vùng môi trường

* Ngày 08/7/2024, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 tại Quyết định số 611/QĐ-TTg, theo đó:

- Mục tiêu tổng quát: Chủ động phòng ngừa, kiểm soát được ô nhiễm và suy thoái môi trường; phục hồi và cải thiện được chất lượng môi trường; ngăn chặn suy giảm và nâng cao chất lượng đa dạng sinh học, nhằm bảo đảm quyền được sống trong môi trường trong lành của Nhân dân trên cơ sở sắp xếp, định hướng phân bố hợp lý không gian, phân vùng quản lý chất lượng môi trường; định hướng thiết lập các khu bảo vệ, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học; hình thành các khu xử lý chất thải tập trung cấp quốc gia, cấp vùng, cấp tỉnh; định hướng xây dựng mạng lưới quan trắc và cảnh báo môi trường cấp quốc gia và cấp tỉnh; phát triển kinh tế - xã hội bền vững theo hướng kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế các-bon thấp, hài hòa với tự nhiên và thân thiện với môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu.

- Mục tiêu cụ thể:

+ Đối với phân vùng môi trường: Định hướng phân vùng môi trường thống nhất trên phạm vi toàn quốc theo tiêu chí yếu tố nhạy cảm về môi trường dễ bị tổn thương trước tác động của ô nhiễm, nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực đến sự sống và phát triển bình thường của con người và sinh vật.

+ Đối với bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học: Định hướng bảo tồn giá trị tự nhiên và đa dạng sinh học, di sản thiên nhiên nhằm phục hồi và duy trì các hệ sinh thái tự nhiên, ngăn chặn xu hướng suy giảm đa dạng sinh học trên cơ sở củng cố, mở rộng, thành lập mới và quản lý hiệu quả các khu bảo tồn thiên nhiên, hành lang đa dạng sinh học, khu vực đa dạng sinh học cao, cảnh quan thiên nhiên quan trọng, vùng đất ngập nước quan trọng và cơ sở bảo tồn để lưu giữ, bảo tồn và phát triển nguồn gen đặc hữu, nguy cấp, quý, hiếm, mẫu giống cây trồng và vật nuôi.

+ Đối với khu xử lý chất thải tập trung: Định hướng hình thành đồng bộ hệ thống khu xử lý chất thải tập trung cấp quốc gia, cấp vùng, cấp tỉnh có quy mô công suất và công nghệ xử lý phù hợp, đáp ứng yêu cầu tiếp nhận, xử lý được toàn bộ lượng chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường và chất thải nguy hại phát sinh trên phạm vi cả nước, hạn chế tối đa lượng chất thải rắn chôn lấp trực tiếp, thực hiện phân loại chất thải tại nguồn, thúc đẩy hoạt động tái chế, tái sử dụng chất thải. Đồng thời, xây dựng được cơ chế, chính sách thuận lợi để đẩy mạnh xã hội hóa và thu hút đầu tư từ khu vực tư nhân, nước ngoài vào hoạt động xử lý chất thải.

+ Đối với mạng lưới quan trắc và cảnh báo môi trường: Định hướng thiết lập mạng lưới quan trắc và cảnh báo môi trường cấp quốc gia, cấp tỉnh thống nhất và đồng bộ, hiện đại, có tính liên kết trên phạm vi cả nước để chủ động theo dõi hiện trạng và bước đầu xây dựng năng lực dự báo diễn biến chất lượng môi trường, cảnh báo ô nhiễm môi trường; bảo đảm cung cấp thông tin kịp thời phục vụ công tác quản lý nhà nước về môi trường.

- Tầm nhìn đến năm 2050: Môi trường Việt Nam có chất lượng tốt, bảo đảm môi trường sống trong lành cho Nhân dân; bảo tồn hiệu quả đa dạng sinh học và duy trì được cân bằng sinh thái; chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu; xã hội phát triển hài hoà với thiên nhiên, đất nước phát triển bền vững theo hướng chuyển đổi xanh dựa trên phát triển nền kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh, kinh tế các-bon thấp nhằm hướng tới đưa phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050; bảo đảm an ninh môi trường gắn với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững.

- Nhiệm vụ về bảo vệ môi trường đặt ra:

+ Giảm thiểu tác động đến môi trường từ hoạt động phát triển kinh tế - xã hội

+ Quản lý chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp, chất thải nguy hại

+ Quản lý, cải thiện và nâng cao chất lượng môi trường

+ Bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học

+ Thúc đẩy các mô hình tăng trưởng bền vững; trong đó thực hiện “Phát triển công nghiệp theo hướng thân thiện với môi trường; thực hiện xanh hóa các ngành sản xuất công nghiệp và thúc đẩy phát triển các ngành công nghiệp xanh, công nghiệp công nghệ cao, khu công nghiệp sinh thái.

- Dự án Nhà máy sản xuất bồn inox, máy nông nghiệp và phụ kiện ngành nước Eco Nike được thực hiện tại xã Yên Phú, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên. Dự án không nằm trong vùng cần bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học; không nằm trong các vùng nhạy cảm, vùng cần bảo vệ nghiêm ngặt… Ngoài ra, quá trình hoạt động, chủ dự án đã kiểm soát chặt chẽ các nguồn thải, không thải chất thải chưa qua xử lý ra môi trường; chất thải rắn thông thường và chất thải nguy hại phát sinh trong phạm vi dự án được thu gom, lưu giữ tạm thời và hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, xử lý theo quy định.

Như vậy, dự án phù hợp với Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

* Thủ tướng chính phủ đã phê duyệt Quy hoạch tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021-2023, tầm nhìn đến năm 2050 tại Quyết định số 489/QĐ-TTg ngày 10 tháng 6 năm 2024, theo đó:

- Mục tiêu đến năm 2030: Hưng Yên phát triển nhanh, bền vững, trở thành tỉnh công nghiệp hiện đại, có quy mô kinh tế và trình dộ phát triển trong nhóm dẫn đầu cả nước; theo hướng trở thành một đô thị thông minh, xanh, môi trường sống tốt; hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội đồng bộ, từng bước hiện đại; công nghiệp thuộc nhóm phát triển mạnh của cả nước; phát triển bền vững theo xu hướng chuyển đổi xanh dựa trên phát triển nền kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh, kinh tế cacbon thấp; xã hội phát triển hài hòa với thiên nhiên; bản sắc văn hóa được bảo tồn và phát huy; đời sống nhân dân được nâng cao; quốc phòng và an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được đảm bảo.

- Tầm nhìn đến năm 2050: Hưng Yên trở thành thành phố trực thuộc Trung ương; thành phố thông minh; thành phố giàu đẹp, văn minh, văn hiến hiện đại, giàu bản sắc văn hóa, phát huy đầy đủ những giá trị cốt lõi của văn hóa Phố Hiến xưa; là nơi đáng sống của vùng Đồng bằng châu thổ sông Hồng; là trung tâm kết nối giữa các địa phương trong vùng, giao thương với các nước Đông Bắc Á đặt trong mối liên kết đa ngành, các tỉnh thuộc vùng Thủ Đô.

- Đối với công nghiệp, tập trung phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo với các nhóm ngành, sản phẩm công nghiệp hiện đại, chuyên môn hóa cao tại các công đoạn có giá trị gia tăng cao. Các ngành công nghiệp ưu tiên bao gồm: Công nghiệp công nghệ cao gắn với công nghệ số (sản xuất các sản phẩm điện tử, viễn thông, thiết bị di động, máy vi tính và linh kiện; thiết kế sản xuất chất bán dẫn, pin, bộ tích điện; sản phẩm quang học; công nghệ phần mềm, rô bốt, thiết bị tích hợp….); công nghiệp chế biến nông sản, thực phẩm chất lượng cao; sản xuất các thiết bị y tế, hóa dược, công nghệ sinh học, dược phẩm; sản xuất thiết bị điện, năng lượng; Công nghiệp sản xuất cơ khí – chế tạo (sản xuất, lắp ráp ô tô, phương tiện vận tải, máy móc, phụ tùng, linh kiện…); công nghiệp dệt may; công nghiệp vật liệu, nhất là vật liệu mới…..

* Dự án Nhà máy sản xuất bồn inox, máy nông nghiệp và phụ kiện ngành nước Eco Nike được thực hiện tại xã Yên Phú, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên,  với đặc thù sản xuất các sản phẩm ngành nước và các sản phẩm máy nông nghiệp phục vụ nhu cầu thiết yếu cho đời sống người dân và thúc đẩy cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp. Quá trình hoạt động, chủ dự án cam kết cam kết kiểm soát chặt chẽ các nguồn thải, không thải chất thải chưa qua xử lý ra môi trường; cam kết xử lý thu gom và xử lý nước thải đảm bảo tiêu chuẩn trước khi xả ra ngoài môi trường; chất thải rắn phát sinh trong phạm vi dự án được thu gom, hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, xử lý theo quy định.

Như vậy, dự án phù hợp Quy hoạch tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021-2023, tầm nhìn đến năm 2050 và chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia.

## 2.2. Sự phù hợp củ Dự án đầu tư đối với khả năng chịu tải của môi trường

a. Môi trường không khí

Trong quá trình hoạt động, chủ đầu tư đã áp dụng các biện pháp nhằm giảm thiểu bụi và khí phát sinh từ các hoạt động sản xuất của cơ sở để giảm thiểu tối đa mức độ tác động tới môi trường và sức khỏe của cán bộ công nhân viên làm việc tại nhà máy. Chủ đầu tư đã tiến hành lắp đặt 03 hệ thống xử lý bụi sơn và 02 hệ thống xử lý bụi lò cấp nhiệt của Cơ sở được thu gom, xử lý đảm bảo đạt QCVN 19:2009/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ, cột B (Kp=1; Kv=1)

b. Môi trường nước

Dự án đi vào sản xuất, Công ty dự kiến đầu tư hệ thống xử lý nước thải tập trung công suất 20 m3/ngày đêm nhằm thu gom toàn bộ lượng nước thải sinh hoạt, nước thải sản xuất phát sinh để xử lý đạt QCĐP 02:2019/HY với hệ K=1,2; Khy=0,85 – Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về nước thải sinh hoạt trước khi thải ra hệ thống thoát nước chung của khu vực

Đối với nước mưa: Dự án đã xây dựng hệ thống thu gom, thoát nước mưa xung quanh nhà máy bằng hệ thống cống BTCT, hệ thống thoát nước mưa riêng biệt với hệ thống thoát nước thải.

c. Chất thải rắn

- Đối với chất thải rắn:

+ Chất thải rắn thông thường: rác thải sinh hoạt, chất thải rắn thông thường phát sinh tại Cơ sở được thu gom, lưu trữ và quản lý theo đúng quy định tại theo quy định tại Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ Môi trường và Thông tư số 02/2022/BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ Môi trường. Chủ cơ sở đã ký hợp đồng dịch vụ vệ sinh môi trường để thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn thông thường phát sinh.

+ Chất thải nguy hại: Chất thải nguy hại phát sinh tại Cơ sở chủ yếu bao gồm: Giẻ lau, găng tay dính dầu mỡ, Bóng đèn huỳnh quang thải, pin ắc quy thải, mực in thải, hộp mực in thải, dầu nôi trơn, nước thải sản xuất, hoát chất hết hạn sử dụng,… Chủ cơ sở đã bố trí kho lưu giữ chất thải nguy hại và thu gom, quản lý theo quy định tại Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ tài nguyên và Môi trường về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. Chủ cơ sở đã ký hợp đồng với đơn vị có đầy đủ chức năng để thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại phát sinh theo quy định. Do đó, hoạt động của Cơ sở hoàn toàn phù hợp với khả năng chịu tải của môi trường

# Chương III

# KÉT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ

# 3.1. Các công trình, biện pháp thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải

# 3.1.1. Thu gom, thoát nước mưa:

* Nước mưa cuốn theo đất đá, các chất trên đường đi của nó gây tắc nghẽn dòng chảy, dẫn đến ngập úng. Để giảm thiểu tác động, chủ dự án đã xây dựng hoàn thiện hệ thống thu gom, thoát nước mưa cho toàn bộ khu đất theo sơ đồ như sau:

Nước mưa phát sinh từ khu vực

sân đường trong khu vực dự án

Hệ thống Cống thoát nước bằng bê tông cốt thép có D600 tùy vị trí và các hố ga lắng cặn

Hệ thống thoát nước mặt

02 hố ga đấu nối

Nước mưa trên mái nhà xưởng, công trình của dự án

Đường ống uPVC D140mm

Hình 3. 1. Sơ đồ phương án thu gom và thoát nước mưa chảy tràn của dự án

* Hệ thống thoát nước mưa:

Hệ thống thu gom, thoát nước mưa được thiết kế riêng biệt với hệ thống thu gom, thoát nước thải.

- Nước mưa chảy tràn trên bề mặt của các hạng mục tại Cơ sở như mái nhà xưởng, văn phòng, sân bãi và đường nội bộ… được thu gom, đấu nối vào hệ thống cống nước, hố ga tại của nhà máy sau đó chảy vào hệ thống thoát nước chung của khu vực.

Hệ thống thu gom, thoát nước mưa của Cơ sở đã được xây dựng hoàn thành gồm các rãnh thoát nước tròn và hố ga thu nước. Mạng lưới cống nước mưa bằng BTCT B600, chạy dọc theo các tuyến đường giao thông trong Cơ sở, rồi đổ vào hệ thống thoát nước mưa bên ngoài. Nước mưa chảy tràn được thu gom bằng các hố ga thu nước ven đường bằng BTCT có nắp (khoảng cách trung bình 20-25 m ), có lưới chắn rác. Song chắn có tác dụng giữ lại các tạp chất thô, gây tắc đường cống như giẻ, rác, bao nilon và các vật thải khác. Độ dốc của hệ thống thu gom, thoát nước mưa là 0,167%. Nước mưa được thu gom dẫn ra hệ thống thoát nước chung của khu vực phía Đông dự án, tổng chiều dài hệ thống cống thoát nước mặt và ống thoát nước mặt tại dự án 1.071,9m

* Điểm thoát nước mưa: Trên hệ thống cống thu gom thoát nước mưa có song chắn rác và 44 hố ga để lắng cặn, bụi, chất rắn trước khi đấu nối vào hệ thống thu gom thoát nước của khu vực qua 02 điểm đấu nối. Vị trí điểm đấu nối cụ thể như sau:

- Vị trí đấu nối: Khu vực giáp hàng rào phía Đông dự án thuộc địa bàn xã Yên Phú, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng yên. Vị trí toạ độ điểm đấu nối theo hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 105030’, múi chiếu 30:

NM1:  X (m) = 2310333                    Y(m) = 550083

NM2:  X (m) = 2310361                   Y(m) = 550159

- Nước mưa chảy tràn được đấu nối vào hệ thống thu gom và thoát nước mưa chảy tràn ra ngoài môi trường theo phương thức tự chảy.

* Trong quá trình hoạt động của dự án, Công ty hạn chế tới mức thấp nhất chất thải rắn, bụi đất trên sân, đường và các khu vực khác rơi vãi vào hệ thống thoát nước mặt. Sân, kho bãi được vệ sinh hàng ngày để giảm thiểu chất thải theo nước mặt ra môi trường. Thường xuyên vệ sinh hệ thống thoát nước. Bùn, cặn tại hố ga được nạo vét định kỳ và thu gom đưa đi xử lý.

# 3.1.2. Thu gom, thoát nước thải:

- Nguồn phát sinh nước thải:

* Nguồn phát sinh nước thải sinh hoạt:

- Nguồn số 01: Nước thải sinh hoạt phát sinh từ các nhà vệ sinh: khu nhà bảo vệ, khu nhà văn phòng, khu xưởng sản xuất, khu nhà xưởng cho thuê

- Nguồn số 02: Nước thải sinh hoạt phát sinh từ khu vực nhà ăn

* Nguồn phát sinh nước thải sản xuất:

- Nguồn số 04: Nước thải sản xuất phát sinh từ công đoạn tẩy rửa bề mặt kim loại.

b. Lưu lượng phát sinh:

-Lượng nước thải phát sinh giai đoạn hiện tại

+ Lưu lượng nước thải sinh hoạt phát sinh: 11,25 m3/ngày đêm.

+ Lưu lượng nước thải sản xuất phát sinh: 14,5 m3/ngày đêm

Vậy tổng lưu lượng nước thải phát sinh lớn nhất của dự án: 25,75 m3/ngày đêm.

- Lượng nước thải phát sinh giai đoạn công suất đạt 100%

+ Lưu lượng nước thải sinh hoạt phát sinh: 11,25 m3/ngày đêm.

+ Lưu lượng nước thải sản xuất phát sinh: 30 m3/ngày đêm

Vậy tổng lưu lượng nước thải phát sinh lớn nhất của dự án: 41,25 m3/ngày đêm

c. Thực hiện phân dòng nước thải để thu gom, xử lý:

Tại dự án, chủ dự án thực hiện phân dòng đối với các nguồn thải để thực hiện thu gom, xử lý đảm bảo đạt tiêu chuẩn theo quy định trước khi xả ra ngoài môi trường.

Ống PVC D90

Nước thải sau xử lý thoát ra ngoài môi trường đạt QCĐP 02:2019/HY

Nguồn số 02: Nước thải phát sinh từ khu vực nhà ăn

01 Bể tách dầu mỡ  thể tích 3,9 m3

Nguồn số 01: Nước thải nhà vệ sinh từ các nhà vệ sinh giai đoạn 1

03 bể phốt 3 ngăn (tổng thể tích 34,125 m3)

Nguồn số 03: Nước thải sản xuất phát sinh dây chuyển tẩy rửa bề mặt kim loại

Bể gom 1,3m3

Cống BTCT D300

Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt tập trung. Quy mô công suất thiết kế của hệ thống:

20 m3/ngày đêm

Việc phân dòng, xử lý đối với nước thải của dự án cụ thể như sau:

Cống BTCT D300

Hệ thống XLNT công suất 30m3/ngày đêm

Bể gom 1,3m3

Nguồn số 04: Nước thải sản xuất phát sinh dây chuyển tẩy rửa bề mặt kim loại

Nguồn số 05: Nước thải nhà vệ sinh từ nhà xưởng số 14 giai đoạn 2

01 bể phốt 3 ngăn 10,5 m3

Hình 3. 2. Sơ đồ phân luồng dòng thải và hướng xử lý đối với các nguồn nước thải phát sinh của dự án

d. Hệ thống đường ống thu gom và thoát nước thải:

* Hệ thống đường ống thu gom nước thải:

- Nước thải sinh hoạt phát sinh từ 02 nguồn sau xử lý sơ bộ (nước thải nhà vệ sinh qua bể tự hoại; nước thải nhà ăn qua bể tách dầu mỡ, nước rửa tay chân qua song chắn rác) theo đường ống PVC có D110, D125, D140 tùy vị trí thu gom về Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt tập trung của dự án. Tổng chiều dài đường ống thu gom là 152,4m

- Nguồn số 1: Nước thải phát sinh từ khu vực nhà vệ sinh:

+ Nước thải sinh hoạt phát sinh từ khu vực nhà văn phòng số 5 được thu gom về 01 bể phốt 3 ngăn thể tích V= 7,875m3 kích thước bể (1,5m x 3,5m x 1,5m) để xử lý sơ bộ. Nước thải sau xử lý sơ bộ theo đường ống BTCT D300 có chiều dài L= 241m đấu nối vào hệ thống xử lý nước thải.

+ Nước thải sinh hoạt phát sinh từ khu vực nhà xưởng số 7 và số 9 được thu gom về 02 bể phốt 3 ngăn thể tích V= 7,875m3 kích thước bể (1,5m x 3,5m x 1,5m) để xử lý sơ bộ. Nước thải sau xử lý sơ bộ theo đường ống BTCT D300 có chiều dài L= 260m đấu nối vào hệ thống xử lý nước thải.

+ Nước thải sinh hoạt phát sinh từ khu vực nhà nhà xưởng số 14 được thu gom về 01 bể phốt 3 ngăn thể tích V= 10,5m3 kích thước bể (2m x 3,5m x 1,5m) để xử lý sơ bộ. Nước thải sau xử lý sơ bộ theo đường ống BTCT D300 có chiều dài L= 220m đấu nối vào hệ thống xử lý nước thải.

- Nguồn số 2: Nước thải phát sinh từ khu vực nhà ăn: nước thải phát sinh từ khu vực nhà ăn được qua bể tách mỡ 2 ngăn có thể tích V= 3,9 m3 kích thước bể (2,5m x 1,3m x 1,2m) theo đường ống BTCT D300 đấu nối cùng hệ thống ống thu gom nước thải từ khu nhà vệ sinh chảy về hệ thống xử lý nước thải.

- Nguồn số 3 - Nước thải sản xuất: Nước thải phát sinh từ công đoạn tẩy rửa bề mặt kim loại được thu gom vào bể gom có thể tích 1,3m3 sau đó theo đường ống BTCT D300 có chiều dài L=138m chảy về hệ thống xử lý nước thải.

- Nguồn số 4 - Nước thải sản xuất: Nước thải phát sinh từ công đoạn tẩy rửa bề mặt khi dự án hoạt động công suất đạt 100%, nước thải được thu gom vào bể gom có thể tích 1,3m3 sau đó theo đường ống BTCT D300 có chiều dài L=85 m chảy về hệ thống xử lý nước thải

- Nguồn số 5: Nước thải sinh hoạt phát sinh từ khu vực nhà xưởng số 14 được thu gom về 01 bể phốt 3 ngăn thể tích V= 7,875m3 kích thước bể (1,5m x 3,5m x 1,5m) để xử lý sơ bộ. Nước thải sau xử lý sơ bộ theo đường ống BTCT D300 có chiều dài L= 150m đấu nối vào hệ thống xử lý nước thải.

* Hệ thống đường ống thoát nước thải: Nước thải sau xử lý của 02 hệ thống xử lý nước thải được chảy ra hố ga thu gom nước thải của dự án, sau đó theo đường ống PVC D90, tổng chiều chiều dài L=125m chảy ra ngoài môi trường khu vực hàng rào phía Đông dự án.

d. Điểm xả thải (điểm đấu nối nước thải): Nước thải sinh hoạt và sản xuất sau hệ thống xử lý được chảy ra ngoài môi trường qua 01 điểm đấu nối.

- Vị trí tọa độ điểm đấu nối nước thải của dự án theo hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 105030’, múi chiếu 30 như sau:   X(m): 2310332; Y(m): 550079

- Phương thức xả thải: Tự chảy.

- Nguồn tiếp nhận nước thải của dự án: Kênh tiêu KT15 thuộc hệ thống sông Từ Hồ - Sài Thị.

e. Xử lý nước thải: Để giảm thiểu tác động của nước thải sinh hoạt và sản xuất, chủ dự án đã xây dựng dựng 04 bể tự hoại, 01 bể tách dầu mỡ, 02 hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung công suất 20m3/ngày đêm và 30m3/ngày đêm để xử lý nước thải phát sinh của dự án.

* Bể tách dầu mỡ: với chức năng tách dầu mỡ trong nước thải nhà ăn.

Bể tách dầu mỡ được thiết kế riêng cho nguồn nước thải từ nhà bếp. Nguyên lý hoạt động của bể tách mỡ là dựa vào sự chênh lệch trọng lượng giữa dầu mỡ và nước thải, các chất thải rắn được giữ lại trong thiết bị còn dòng nước tiếp tục được dẫn về hệ thống xử lý nước thải tập trung.

Dầu mỡ

Nước sau tách dầu mỡ

Hình 3. 3. Hình ảnh nguyên lý hoạt động của bể tách mỡ

- Số lượng bể: 01 bể được xây dựng tại khu nhà ăn và nghỉ ca (canteen)

- Thông số kỹ thuật: Bể xây dựng bằng bê tông cốt thép, thể tích V = 3,9m3, kích thước 2,5 x 1,3 x 1,2 (m).

* Bể phốt 3 ngăn: với chức năng xử lý sơ bộ nước thải khu vực nhà vệ sinh.

- Số lượng: Chủ dự án đã xây dựng 04 bể bể phốt 3 ngăn bằng bê tông cốt thép, gồm:

+ 01 bể phốt 3 ngăn khu vực nhà văn phòng dung tích chứa của bể là 7,875  m3;

+ 02 bể phốt 3 ngăn khu vực nhà xưởng cho thuê, dung tích chứa của bể là 7,875  m3;

+ 01 bể phốt 3 ngăn khu vực nhà xưởng sản xuất dung tích chứa  là 10,5 m3;

- Với tổng dung tích chứa an toàn của các bể phốt 3 ngăn là 34,125m3, đảm bảo việc xử lý sơ bộ nước thải từ các nhà vệ sinh của dự án.

- Nguyên lý hoạt động của bể phốt 3 ngăn

+ Nước thải sinh hoạt từ các chậu xí, tiểu nhà vệ sinh được xử lý tại bể tự hoại 3 ngăn (Bể phốt). Nguyên tắc hoạt động của bể tự hoại là xử lý cơ học kết hợp xử lý sinh học. Cặn lắng được giữ lại trong bể từ 3-6 tháng, dưới ảnh hưởng của các vi sinh vật kỵ khí các chất hữu cơ bị phân huỷ, một phần tạo thành chất khí, một phần tạo thành các chất vô cơ hoà tan.

Nước thải ở trong bể một thời gian dài để đảm bảo hiệu suất lắng cao rồi mới chuyển qua ngăn lọc và thoát ra ngoài đường ống dẫn. Mỗi bể tự hoại đều có ống thông hơi để giải phóng khí từ quá trình phân hủy.

Hình 3. 4. Hình ảnh bể phốt 3 ngăn xử lý sơ bộ nước thải sinh hoạt

Quá trình phân hủy chất hữu cơ của hệ vi sinh vật yếm khí rất phức tạp, tuy nhiên có thể đơn giản hóa quá trình phân hủy yếm khí bằng các phương trình như sau:

(COHNS)  + VSV  →  CO2  +  H2S  +  CH4  +  các chất khác  +  năng lượng
(COHNS)  +  VSV  +  năng lượng  →  C5H7O2N  (Tế bào vi khuẩn mới)
[C5H7O2N là công thức hóa học thông dụng để đại diện cho tế bào vi khuẩn]
	Hỗn hợp khí sinh ra thường được gọi là khí sinh học hay biogas, có thành phần:
Methane (CH4):  55 – 65%; Carbon dioxide (CO2):  35 – 45%Nitrogen (N2): 0 – 3%; Hydrogen (H2): 0 – 1%  và Hydrogen Sulphide (H2S): 0-1%.

Quá trình phân hủy yếm khí được chia thành 3 giai đoạn chính:

+ Quá trình phân hủy các chất hữu cơ cao phân tử;

+ Quá trình tạo các axit;

+ Quá trình tạo methane.

* Bể gom nước thải sản xuất: Tại dự án đã xây dựng 01 bể thu gom nước thải sản xuất bằng bê tông cốt thép, dung tích chứa 1,3m3 để thu gom nước thải từ quá trình tẩy rửa bề mặt kim loại. Tại bể thu gom lắp đặt cụm bơm nước thải để bơm nước thải vào đường ống dẫn về hệ thống xử lý nước thải của dự án.

f. Hệ thống xử lý nước thải tập trung của dự án:

Để giảm thiểu tác động của nước thải sinh hoạt và nước thải sản xuất phát sinh từ hoạt động của dự án, chủ dự án đã đầu tư lắp đặt 01 hệ thống xử lý nước thải tập trung với quy mô công suất 20m3/ngày đêm để xử lý toàn bộ nước thải phát sinh của dự án. Nước thải sau hệ thống xử lý đạt QCĐP 02:2019/HY – Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về nước thải công nghiệp trước khi xả ra ngoài môi trường.

Dự kiến khi công suất đạt 100% sẽ tiến hành đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải số 2 công suất 30m3/ngày đêm

* Tổng công suất của hệ thống: 50 m3/ngày đêm.

* Công nghệ xử lý của hệ thống theo sơ đồ sau:

Xử lý định kỳ

Bể chứa bùn (T12)

Bể lắng sinh học (T9)

Bể lắng hóa lý (T5)

Bể phản ứng 2 (T4)

Bể phản ứng 1 (T3)

Bế gom NTSX (T1)

Bể điều chỉnh Ph (T2)

Bùn thải

PAM

PAC

NaOH, H2SO4

Nước Tuần hoàn

Cột lọc áp lực

Bể khử trùng (T10)

Nước thải sinh hoạt

Bể điều hòa (T6)

Bể hiếu khí (T8)

Bể thiếu khí (T7)

Nước thải sản xuất

Máy thổi khí

Bể chứa Nước thải đầu ra sau xử lý (T11) (đạt QCĐP 02:2019/HY)

Hình 3. 5. Sơ đồ hệ thống xử lý nước thải tập trung của dự án

Thuyết minh công nghệ:

Quá trình xử lý nước thải được chia làm 4 công đoạn chính:

- Hệ tiền xử lý/ xử lý sơ bộ;

- Hệ xử lý hóa lý;

- Hệ xử lý sinh học;

- Hệ xử lý khử trùng, lọc áp lực;

Mô tả các hạng mục công trình xử lý:

- Xử lý sơ bộ:

Bể thu gom nước thải sản xuất – T1

Nước thải sản xuất từ các điểm phát thải được tách trước khi thải vào hệ thống thu gom nước thải sản xuất. Nước thải sản xuất theo hệ thống thu gom nước thải sản xuất tự chảy về trạm xử lý tập trung. Tại trạm xử lý nước thải, bể gom nước thải sản xuất tiếp nhận nước thải từ hệ thống thu gom. Hệ thống thu gom nước thải sản xuất, sinh hoạt, nước mặt được thiết kế độc lập.

Bể thu gom nước thải sinh hoạt:

Nước thải sinh hoạt từ các điểm phát thải được xử lý sơ bộ bằng bể tự hoại, tách rác, tách dầu mỡ trước khi thải vào hệ thống thu gom nước thải sinh hoạt. Nước thải sau xử lý sơ bộ theo hệ thống thu gom nước thải sinh hoạt tự chảy về bể điều hòa tập trung. Hệ thống thu gom nước thải sản xuất, sinh hoạt, nước mặt được thiết kế độc lập.

- Xử lý hóa lý:

Bể chỉnh pH – T2

Nước thải sản xuất từ bể thu gom được bơm chiết với lưu lượng ổn định theo giờ 0,625 m3/giờ sang bể điều chỉnh pH – T2. Tại cụm này, nước thải được điều chỉnh PH về mức 7,5-8 để tạo môi trường PH thuận lợi cho các phản ứng phía sau.

Bể phản ứng 1 – T3

Nước thải từ quá trình sơn tĩnh điện thường có các hạt cặn bé là do kích thước vô cùng nhỏ nên có bề mặt tiếp xúc rất lớn trên một đơn vị thể tích, các hạt cặn này dễ hàng hấp thụ, kết bám với các chất xung quanh hoặc lẫn nhau để tạo bông cặn to hơn. Mặt khác các hạt cặn đều mang điện tích và chúng có khả năng đẩy nhau bằng lực điện từ bởi thường tích điện cùng dấu là các điện tích âm. Trong môi trường nước, do các lực tương tác giữa các hạt cặn bé hơn lực đẩy do chuyển động nhiệt nên các hạt cặn luôn tồn tại ở trạng thái lơ lửng.

Khi chất keo tụ có điện tích dương lớn như PAC, phèn Al3+ hoặc phèn sắt cho vào nước và nước thải sẽ phá vỡ trạng thái cân bằng động tự nhiên của môi trường nước, tạo các điều kiện thuận lợi để các hạt cặn kết dính với nhau thành các hạt cặn lớn hơn và dễ xử lý hơn.

Khi tác nhân PAC hòa tan trong nước sẽ tạo gốc Al3+

AlCl3 + 3H2O = Al(OH)3 + HCl

Phản ứng tạo gốc kết tủa và loại bỏ một số kim loại trong nước thải nhờ các bông keo tụ xảy ra như sau:

Pb2+ + Al(OH)3 → Pb(OH)2 + Al3+

Ni2+ + Al(OH)3 → Ni(OH)2 + Al3+

Cd2+ + Al(OH)3 → Cd(OH)2 + Al3+

Bể phản ứng 2 – T4

Sau khi keo tụ, các hạt keo sẽ có điện thế zeta thấp mất tính ổn định và lắng xuống, tuy nhiên do kích thước của hạt keo khá nhỏ nên tốc độ lắng chậm. Để đẩy nhanh quá trình này, các chất tạo bông dạng polyme có phân tử khối lớn được trộn thêm vào nước thải. Các mạch dài của polyme sẽ kiên kết các hạt keo có kích thước nhỏ thành những bông cặn có kích thước lớn và lắng nhanh, giúp giảm đáng kể kích thước bể lắng.

Bể lắng hóa lý – T5

Sau quá trình phản ứng keo tụ - tạo bông, nước thải sẽ tự chảy sang bể lắng hóa lý hóa lý, nơi diễn ra quá trình tách pha rắn và pha lỏng bằng trọng lực. Phần bùn nặng sẽ lắng ở đáy và được bơm bùn luân chuyển sang bể chứa bùn, phần nước trong chảy qua máng tràn để sang bể điều hòa tập trung.

Bể điều hòa tập trung – T6

Bể điều hòa tiếp nhận dòng nước thải sinh hoạt và nước thải sản xuất sau xử lý. Bể điều hòa có chức năng điều tiết lưu lượng xử lý và ổn định nồng độ các chất ô nhiễm. Trong bể điều hòa có lắp đặt hệ thống cấp khí thô tại đáy bể để tránh lắng cặn và xử lý sơ bộ. Nước thải từ bể điều hòa được bơm chiết với lưu lượng ổn định theo giờ 0,83 m3/giờ sang bể sinh học thiếu khí.

- Xử lý sinh học

Bể sinh học thiếu khí – T7

Bể sinh học thiếu khí được xây dựng để xử lý nước thải trong điều kiện thiếu khí để loại bỏ Nitơ. Bể sinh học thiếu khí tiếp nhận nước thải từ bể điều hòa, dòng nước tuần hoàn chứa nitrat từ bể sinh học hiếu khí và dòng bùn tuần hoàn từ bể lắng sinh học. Phản ứng khử nitrat trong bể với nguồn chất hữu cơ trong nước thải đầu vào đóng vai trò là chất cho điện tử:

C10H19O3N + 10NO3- → 5N2 + 10CO2 + 3H2O + NH3 + 10OH –

Để quá trình phản ứng diễn ra thuận lợi, tại bể sinh học thiếu khí bố trí máy đảo trộn với tốc độ phù hợp. Máy đảo trộn có chức năng khuấy trộn dòng nước tạo ra môi trường thiếu oxi cho hệ vi sinh vật thiếu khí phát triển thuận lợi cho công đoạn xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học thiếu khí. Đồng thời, để bể sinh học thiếu khí hoạt động đạt hiệu suất tại công đoạn này thiết kế hệ thống cấp cơ chất (methanol, saccarozơ) bổ sung đảm bảo tỷ lệ C:N:P. Nước thải từ bể sinh học thiếu khí tự chảy sang bể sinh học hiếu khí.

Bể sinh học hiếu khí – T8

Sau khi trải qua giai đoạn xử lý ở bể sinh học thiếu khí, nước thải sẽ được tiến hành xử lý bằng phương pháp sinh học tiếp theo tại bể sinh học hiếu khí. Trong bể sinh học hiếu khí, các vi khuẩn hiếu khí (bùn hoạt tính) phân hủy các chất hữu cơ (chủ yếu là chác chất hữu cơ hòa tan). Oxy được cung cấp vào bể nhằm tạo điều kiện cho quá trình phân hủy sinh học các hợp chất hữu cơ. Sau khi tiến hành quá trình xử lý sinh học, phần lớn các chất hữu cơ (COD, BOD) có trong nước thải được loại bỏ.

Ngoài ra, trong bể Aerotank phản ứng Nitrat hóa cũng xảy ra để xử lý Nitơ từ dạng NH4+ thành NO3-:

NH4+ + 2O2 → NO3- + 2H+ + H2O

Từ bể sinh học hiếu khí, thiết kế cụm bơm chìm nước thải bơm hồi lưu một phần nước thải chứa Nitrat về bể sinh học thiếu khí để xử lý Nitơ. Nước thải sau xử lý tại bể chức năng sinh học hiếu khí tiếp tục chảy tràn sang bể lắng sinh học.

Bể lắng sinh học  – T9

Nước thải sau xử lý tại bể sinh học hiếu khí tiếp tục tự chảy qua bể lắng thông qua ống lắng trung tâm. Ống lắng trung tâm có nhiệm vụ tiếp nhận nước thải chảy tràn từ bể lắng sinh học tạo vùng nước tĩnh trong bể lắng. Việc sử dụng cơ chế hấp phụ bề mặt, hấp thu vào cơ thể của vi sinh vật có trong nước thải làm toàn bộ chất ô nhiễm tạo thành những mảng bông cặn, các chất lơ lửng kết dính với nhau, các chất vô cơ có trọng lượng nặng hơn trọng lượng của nước. Phần kết bông lắng tập trung xuống đáy bể dưới tác dụng trọng lực, nước trong thu trên bề mặt qua máng thu nước tự chảy sang bể khử trùng. Bùn lắng dưới đáy được bơm tuần hoàn về bể sinh học thiếu khí, bùn dư được đưa sang bể chứa bùn.

Bể khử trùng – T10 và cụm bồn lọc áp lực

Nước thải sau bể lắng sinh học chảy tràn sang bể khử trùng. Để loại bỏ hoàn toàn vi sinh vật gây hại còn sót lại trong nước thải. Quá trình tiếp xúc giữa nước thải với hóa chất khử trùng diễn ra trong bể. Nước thải sau khi xử lí bằng quá trình sinh học với các tác nhân oxy hóa mạnh Clorine truyền thống, nhằm loại bỏ các mầm bệnh tồn tại trong nước.

Nước thải sau khi khử trùng được bơm cấp đến hệ thống lọc A/C. COD trong bùn hóa lý khó lắng bằng phương pháp trọng lực, xác vi sinh vật, cặn sinh ra từ quá trình khử trùng được lọc giữ lại tại cụm lọc áp lực. Nước sau xử lý đạt tiêu chuẩn xả thải được đưa sang bể chứa nước sau xử lý. Bùn cặn giữ lại trên bề mặt vật liệu lọc định kì được rửa lọc quay lại hệ thống thực hiện tái xử lý.

Bể nước sau xử lý – T11

Tiếp nhận nước thải đã đạt quy chuẩn xả thải, từ bể T11 nước thải theo cao trình chảy tràn vào ống thoát nước sau xử lý.

Bể chứa bùn – T12

Bùn thải định kỳ được xử lý bởi đơn vị có đủ năng lực thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải theo quy định.

* Chế độ vận hành: Hệ thống vận hành tự động. Chủ dự án cam kết vận hành hệ thống thường xuyên liên tục, định kỳ bảo trì bảo dưỡng hệ thống. Đảm bảo hệ thống luôn được vận hành trong điều kiện tối ưu nhất.

* Danh mục thiết bị lắp đặt hệ thống xử lý nước thải

Thiết bị điện tại hệ thống xử lý nước thải hoạt động theo 3 chế độ auto/off/manual. Ở chế độ hoạt động auto, trạng thái hoạt động của thiết bị được nêu trong bảng dưới đây:

Bảng 3. 1. Danh mục máy móc, thiết bị của hệ thống xử lý nước thải

| STT | TÊN THIẾT BỊ | KÝ HIỆU | SỐ LƯỢNG | CÔNG SUẤT (KW) | CHẾ ĐỘ HOẠT ĐỘNG |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bơm điều hòa sản xuất | WP01 | 1 | 0,15 | Hoạt động theo 03 chế độ auto/off/man. Ở chế độ tự động, bơm chạy theo tín hiệu phao LS01. Phao đầy bơm chạy, phao cạn bơm ngắt. |
| 2 | Bơm định lượng NaOH | ĐP02 | 1 | 0,02 | Hoạt động theo 03 chế độ auto/off/man. Ở chế độ tự động, bơm chạy theo tín hiệu bơm WP01. WP01 chạy thì ĐP02 chạy và ngược lại. |
| 3 | Bơm định lượng PAC | ĐP03 | 1 | 0,02 | Hoạt động theo 03 chế độ auto/off/man. Ở chế độ tự động, bơm chạy theo tín hiệu bơm WP01. WP01 chạy thì ĐP03 chạy và ngược lại. |
| 4 | Bơm định lượng PAM | ĐP04 | 1 | 0,02 | Hoạt động theo 03 chế độ auto/off/man. Ở chế độ tự động, bơm chạy theo tín hiệu bơm WP01. WP01 chạy thì ĐP04 chạy và ngược lại. |
| 5 | Motor khuấy bể phản ứng | M04 | 1 | 0,4 | Hoạt động theo 03 chế độ auto/off/man. ỞỞ chế độ tự động, máy khuấy chạy theo tín hiệu bơm WP01. WP01 chạy thì M04 chạy và ngược lại. |
| 6 | Bơm bùn bể lắng hóa lý | SP05 | 1 | 0,15 | Hoạt động theo 03 chế độ auto/off/man. Ở chế độ tự động, khi phao LS02 báo đầy bơm chạy 5 phút nghỉ 30 phút theo cài đặt timer. LS02 báo cạn bơm dừng. |
| 7 | Bơm điều hòa sinh hoạt | WP06 | 1 | 0,15 | Hoạt động theo 03 chế độ auto/off/man. Ở chế độ tự động, bơm chạy theo tín hiệu phao LS03. Phao đầy bơm chạy, phao cạn bơm ngắt. |
| 8 | Bơm đảo trộn bể sinh học thiếu khí | WP07 | 1 | 0,4 | Hoạt động theo 03 chế độ auto/off/man. Ở chế độ tự động, bơm chạy 45 phút nghỉ 15 phút theo cài đặt timer |
| 9 | Máy thổi khí | AO01 | 1 | 1,5 | Hoạt động theo 03 chế độ auto/off/man. Ở chế độ tự động, máy chạy 45 phút nghỉ 15 phút theo cài đặt timer |
| 10 | Bơm bùn sinh học | WP09 | 1 | 0,15 | Hoạt động theo 03 chế độ auto/off/man. Ở chế độ tự động, bơm chạy 5 phút nghỉ 30 phút theo cài đặt timer. |
| 11 | Bơm cấp bồn lọc áp lực | WP10 | 1 | 0,4 | Hoạt động theo 03 chế độ auto/off/man. Ở chế độ tự động, Bơm chạy theo tín hiệu LS04. Phao báo mức nước đầy bơm chạy và ngược lại. |
| 12 | Phao báo mức nước bể điều hòa sản xuất | LS01 | 1 |  | Điều khiển bơm WP01 |
| 13 | Phao báo mức nước bể lắng hóa lý | LS02 | 1 |  | Điều khiển bơm SP05 |
| 14 | Phao báo mức nước bể điều hòa sinh hoạt | LS03 | 1 |  | Điều khiển bơm WP06 |
| 15 | Phao báo mức nước bể trung gian | LS04 | 1 |  | Điều khiển bơm WP10 |

# 3.2. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải

# 3.2.1. Nguồn phát sinh và các biện pháp giảm thiểu tác động đến môi trường không khí

Tại dự án quá trình hoạt động phát sinh bụi, khí thải cần phải áp dụng các biện pháp xử lý, giảm thiểu tác động tới môi trường và sức khoẻ công nhân lao động. Chủ dự án đã thực hiện các biện pháp xử lý hoặc giảm thiểu tác động đối với từng nguồn phát sinh khí thải, cụ thể như sau:

| TT | Nguồn phát sinh | Biện pháp thu gom, xử lý |
| --- | --- | --- |
| I | Đầu tư, lắp đặt các công trình xử lý bụi, khí thải |  |
| 1.1 | Bụi phát sinh từ 03 dây chuyền sản xuất sơn | Đã đầu tư lắp đặt 03 Hệ thống thu gom xử lý bụi sơn phát sinh. Khí thải sau xử lý xả ra môi trường nhà xưởng |
| 1.2. | Bụi, khí thải phát sinh từ 02 lò cấp nhiệt cho dây chuyền sản xuất sơn | Đã lắp đặt 02 hệ thống thu gom, xử lý bụi, khí thải lò cấp nhiệt. Khí thải sau xử lý xả ra ngoài môi trường |
| II | Áp dụng các biện pháp giảm thiểu tác động tới môi trường |  |
| 2.1 | Quá trình thu gom bụi sơn | Đầu tư dây chuyền sơn, hệ thống thu gom bụi sơn đồng bộ. Toàn bộ dây chuyền thực hiện khép kín nhằm tăng hiệu quả thu gom bụi sơn trong quá trình sản xuất, không để bụi sơn phát tán ra ngoài môi trường. |
| 2.2 | Quá trình thu gom bụi của lò cấp nhiệt | Đầu tư lắp đặt hệ thống thu gom bụi của lò cấp nhiệt đồng bộ cùng với hệ thống cấp nhiệt cho dây chuyền sơn |
| 2.3 | Các vị trí khác trong khu vực sản xuất | Lắp đặt các hệ thống thông gió, lưu thông khí tạo môi trường làm việc cho công nhân. |

* Như vậy các công trình thu gom, xử lý bụi, khí thải, có khí thải sau xử lý xả thải ra môi trường và phải thực hiện xin cấp Giấy phép môi trường tại dự án như sau:

Bảng 3. 2. Danh mục các công trình thu gom, xử lý bụi, khí thải của dự án thuộc đối tượng xin cấp Giấy phép môi trường

| TT | Ký hiệu công trình | Tên công trình | Công suất quạt hút theo thiết kế (m3/giờ) | Lưu lượng xả thải tối đa – lưu lượng xin cấp phép (m3/giờ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | .Hệ thống số 01 | Hệ thống thu gom, xử lý bụi tại lò nhiệt số 1 | 4.000 | 1.600 |
| 2 | .Hệ thống số 02 | Hệ thống thu gom, xử lý bụi tại lò nhiệt số 2 | 4.000 | 1.600 |

Hệ thống thu gom, xử lý bụi, khí thải của dự án có công suất theo thiết kế của các quạt hút lớn hơn lưu lượng khí thải phát sinh tối đa tại các nguồn phát sinh tương ứng. Nguyên nhân là do quá trình thiết kế hệ thống tại từng vị trí đã tính toán đến lực cản của thiết bị xử lý bụi, khí thải, lực cản do hệ thống đường ống dẫn bụi, dẫn khí (liên quan đến chiều dài đường ống dẫn bụi, khí và các khớp nối chuyển hướng dòng khí của từng hệ thống) để xác định công suất quạt hút đảm bảo hiệu quả hút triệt để và xử lý bụi, khí thải của hệ thống.

# 3.2.2. Các công trình thu gom, xử lý bụi, khí thải của dự án

a. Hệ thống thu gom, xử lý bụi dây chuyền sơn số 1, 2, 3:

Để giảm thiểu tác động của bụi phát sinh đảm bảo môi trường làm việc cho công nhân, chủ dự án đã lắp đặt 01 hệ thống thu gom, xử lý bụi đồng bộ với dây chuyền. Sơ đồ quy trình công nghệ của các hệ thống như sau:

Quạt hút ly tâm

Khí thải sau xử lý thoát ra môi trường nhà xưởng

Đường ống dẫn bụi

Ống hút

Bụi sơn

Thiết bị lọc bụi bằng lô vải

Thiết bị lọc bụi Cyclone

Bụi phát sinh từ dây chuyền sơn số 1, 2, 3

Tái sử dụng cho công đoạn Sơn

Hình 3. 6. Sơ đồ công nghệ thiết bị thu gom và xử lý bụi phát sinh từ dây chuyền sơn

Nguyên lý hoạt động của hệ thống:

Bụi sơn phát sinh trong quá trình sơn tại các dây chuyền sơn số 1, 2, 3 được đi qua họng hút vào đường ống dẫn bụi về thiết bị lọc cyclon.

Tại thiết bị lọc bụi cyclon, dòng khí thải lẫn bụi chuyển động va đập vào thành thiết bị rơi xuống đáy cyclon. Lượng bụi này cuối ngày được công nhân định kỳ thu gom và tái sử dụng cho công đoạn sơn. Dòng khí sau khi qua Cyclone được đẩy qua thiết bị lọc bụi túi vải để lọc các bụi mịn còn xót lại.

Tại thiết bị lọc bụi bằng quả lô vải, dòng khí thải lẫn bụi đi qua các quả lô lọc bụi, ban đầu các hạt bụi lớn hơn khe giữa các sợi vải sẽ bị giữ lại trên bề mặt ngoài của túi vải theo nguyên lý rây, các hạt bụi nhỏ hơn bám dính trên bề mặt sợi vải lọc do va chạm, lực hấp dẫn và lực hút tĩnh điện. Dần dần, lớp bụi thu được dày lên tạo thành màng trợ lọc, lớp màng này giữ được cả các hạt bụi có kích thước rất nhỏ. Sau khoảng một thời gian, lớp bụi này dày lên làm cản trở quá trình lọc bụi và ảnh hưởng đến hiệu suất lọc của thiết bị.

Để giảm thiểu tình trạng trên, tại buồng thu bụi của hệ thống lọc bụi được lắp đặt van rũ bụi bằng khí nén để rũ bụi tự động, bụi rơi xuống buồng chứa bụi phía dưới thiết bị. Quá trình làm sạch túi lọc tại dự án thực hiện qua việc rung giũ túi lọc. Lượng bụi này cuối ngày được công nhân thu gom và tái sử dụng cho công đoạn sơn.

Tại dây chuyền số 1 và 2 có 02 buồng sơn. Khí thải sau xử lý bụi sơn được theo đường ống chính D600 thoát ra môi trường.

Tại dây chuyền số 3 có 01 buồng sơn. Khí thải sau xử lý được theo đường ống D400 thoát ra môi trường.

* Thông số kỹ thuật của dây chuyền sơn số 01:

| Tên thiết bị |  | Số lượng | Đặc tính kỹ thuật |
| --- | --- | --- | --- |
| Thiết bị lọc bụi (Cyclon) |  | 02 cái | Vật liệu: thép tấm; Chiều cao 3.480mm |
| Quạt hút (S) |  | 02 cái | Lưu lượng: 8.000 m3/h |
| Ống hút |  | 02 bộ | Ống thép mạ kẽm đường kính ф 400mm |
| Đường ống thu gom bụi |  | 01 hệ thống | Bằng thép mạ kẽm đường kính ф 400mm |
| Thiết bị lọc bụi bằng lô vải | Thiết bị lọc | 01 cái | Vật liệu: thép tấm Kích thước: dàixrộngxcao= 2000x2000x3000mm |
|  | Túi lọc | 02 bộ | - Số quả lô: 6 quả - Vật liệu vải lọc: PTFE |
| Ống thoát khí |  | 01 cái | Ống thép có D500mm, chiều cao 7 m |

* Thông số kỹ thuật của dây chuyền sơn số 02

| Tên thiết bị |  | Số lượng | Đặc tính kỹ thuật |
| --- | --- | --- | --- |
| Thiết bị lọc bụi (Cyclon) |  | 02 cái | Vật liệu: thép tấm; Chiều cao 3.480mm |
| Quạt hút (S) |  | 02 cái | Lưu lượng: 8.000 m3/h |
| Ống hút |  | 02 bộ | Ống thép mạ kẽm đường kính ф 400mm |
| Đường ống thu gom bụi |  | 01 hệ thống | Bằng thép mạ kẽm đường kính ф 400mm |
| Thiết bị lọc bụi bằng lô vải | Thiết bị lọc | 01 cái | Vật liệu: thép tấm Kích thước: dàixrộngxcao= 2000x2000x3000mm |
|  | Túi lọc | 02 bộ | - Số quả lô: 6 quả - Vật liệu vải lọc: PTFE |
| Ống thoát khí |  | 01 cái | Ống thép có D500mm, chiều cao 7 m |

* Thông số kỹ thuật của dây chuyền sơn số 03

| Tên thiết bị |  | Số lượng | Đặc tính kỹ thuật |
| --- | --- | --- | --- |
| Thiết bị lọc bụi (Cyclon) |  | 01 cái | Vật liệu: thép tấm; Chiều cao 3.480mm |
| Quạt hút (S) |  | 01 cái | Lưu lượng: 8.000 m3/h |
| Ống hút |  | 01 bộ | Ống thép mạ kẽm đường kính ф 400mm |
| Đường ống thu gom bụi |  | 01 hệ thống | Bằng thép mạ kẽm đường kính ф 400mm |
| Thiết bị lọc bụi bằng lô vải | Thiết bị lọc | 01 cái | Vật liệu: thép tấm Kích thước: dàixrộngxcao= 2000x2000x3000mm |
|  | Túi lọc | 01 bộ | - Số quả lô: 6 quả - Vật liệu vải lọc: PTFE |

* Dòng khí sau xử lý được thải ra môi trường nhà xưởng.

b. Hệ thống thu gom, xử lý bụi lò cấp nhiệt:

Cơ sở đã tiến hành đầu tư 02 hệ thống cấp nhiệt cho 02 dây chuyền sơn số 1 và số 2, đối với dây chuyền sơn số 03 là dây chuyền dự phòng nên chưa lắp đặt hệ thống cấp nhiệt cho dây chuyền số 03. Để giảm thiểu tác động của bụi phát sinh đảm bảo môi trường làm việc cho công nhân, chủ dự án đã lắp đặt 02 hệ thống thu gom, xử lý bụi của 02 lò cấp nhiệt đồng bộ với dây chuyền. Sơ đồ quy trình công nghệ của các hệ thống như sau:

Quạt hút ly tâm

Ống thoát khí

Đường ống dẫn bụi

Ống hút

Bụi

Khí thải đạt QCVN 19:2009/BTNMT (cột B với Kp = 1 và Kv = 1) xả ra môi trường

Thiết bị lọc bụi Cyclone

Bụi phát sinh từ dây lò cấp nhiệt

Hình 3. 7. Sơ đồ công nghệ thiết bị thu gom và xử lý bụi phát sinh từ lò cấp nhiệt

Nguyên lý hoạt động của hệ thống:

Lò cấp nhiệt của dự án sử dụng viên gỗ nén để đốt. Quá trình đốt có phát sinh bụi, bụi phát sinh được đi qua họng hút vào đường ống dẫn bụi về thiết bị lọc cyclon.

Tại thiết bị lọc bụi cyclon, dòng khí thải lẫn bụi chuyển động va đập vào thành thiết bị rơi xuống đáy cyclon. Lượng bụi này cuối ngày được công nhân định kỳ thu gom và vận chuyển về khu vực lưu trữ chất thải thông thường của nhà máy. Dòng khí sau xử lý được thoát ra ngoài môi trường theo đường ống D400

* Thông số kỹ thuật của lò cấp nhiệt số 1:

| Tên thiết bị | Số lượng | Đặc tính kỹ thuật |
| --- | --- | --- |
| Thiết bị lọc bụi (Cyclon) | 01 cái | Vật liệu: thép tấm; Chiều cao 3.480mm |
| Quạt hút (S) | 01 cái | Lưu lượng: 1.700 m3/h |
| Ống hút | 01 bộ | Ống thép mạ kẽm đường kính ф 400mm |
| Đường ống thu gom bụi | 01 hệ thống | Bằng thép mạ kẽm đường kính ф 400mm |
| Ống thoát khí | 01 cái | Ống thép có D400*400mm |

* Thông số kỹ thuật của lò cấp nhiệt số 2:

| Tên thiết bị | Số lượng | Đặc tính kỹ thuật |
| --- | --- | --- |
| Thiết bị lọc bụi (Cyclon) | 01 cái | Vật liệu: thép tấm; Chiều cao 3.480mm |
| Quạt hút (S) | 01 cái | Lưu lượng: 1.700 m3/h |
| Ống hút | 01 bộ | Ống thép mạ kẽm đường kính ф 400mm |
| Đường ống thu gom bụi | 01 hệ thống | Bằng thép mạ kẽm đường kính ф 400mm |
| Ống thoát khí | 01 cái | Ống thép có D400*400mm |

* Hiệu quả xử lý: Với việc lắp đặt hệ thống thu gom và xử lý bụi phát sinh, hiệu suất thu gom và xử lý bụi đạt 99%, đảm bảo đạt quy chuẩn QCVN 19:2009/BTNMT cột B (Kp=1; Kv=1).

Giới hạn nồng độ bụi đầu ra của hệ thống thể hiện qua bảng sau:

| STT | Thông số | Đơn vị | Giới hạn nồng độ các thông số ô nhiễm theo QCVN 19:2009/BTNMT cột B (Kp = 1, Kv = 1,2) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lưu lượng | m3/giờ | - |
| 2 | Bụi tổng | mg/Nm3 | 240 |
| 3 | CO | mg/Nm3 | 1.200 |
| 4 | SO2 | mg/Nm3 | 600 |
| 5 | NOx | mg/Nm3 | 1.020 |

* Điểm xả thải: Bụi được xử lý đảm bảo đạt tiêu chuẩn theo quy định trước khi xả thải ra ngoài môi trường qua 01 điểm xả là miệng ống thoát khí tương ứng.

- Vị trí và tọa độ các điểm xả thải:

| Tên Hệ thống | Vị trí xả thải | Toạ độ điểm xả thải theo hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 105030’, múi chiếu 30 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | X (m) | Y (m) |
| Hệ thống thu gom, xử lý bụi lò nhiệt số 1 | Miệng ống thoát khí, thuộc khu vực xã Yên Phú, huyện Yên Mỹ | 2310247 | 550079 |
| Hệ thống thu gom, xử lý bụi lò nhiệt số 2 | Miệng ống thoát khí, thuộc khu vực xã Yên Phú, huyện Yên Mỹ | 2310229 | 550074 |

# 3.2.3. Các biện pháp bảo vệ môi trường khác:

a. Biện pháp trồng cây xanh: Để giảm thiểu tác động do phương tiện giao thông, tạo cảnh quan công ty đã bố trí diện tích đất để trồng cây xanh, cụ thể:

- Các khu vực bố trí cây xanh: Tiếp giáp hàng rào khu đất, xung quanh các nhà xưởng, các công trình: Công ty bố trí thảm cỏ, trồng bằng lăng, …. tạo bóng mát, ngăn bụi từ hoạt động các phương tiện giao thông, các hoạt động khác xung quanh nhà máy. Khu vực giữa thảm cỏ và sân đường bố trí dải cây hoa tầm thấp tạo cảnh quan

b. Biện pháp thông thoáng nhà xưởng: Để đảm bảo môi trường lao động cho công nhân, dự án đã thực hiện các biện pháp thông thoáng nhà xưởng như:

- Xây dựng nhà xưởng cao ráo, thông thoáng, lưu thông khí tốt.

- Thường xuyên quét dọn sau mỗi ca sản xuất.

- Có các biện pháp hỗ trợ khác như: Lắp đặt quạt mát, hệ thống điều hòa, quạt gió công nghiệp tùy từng xưởng, khu vực sản xuất.

c. Biện pháp quản lý, vận hành, vệ sinh công nghiệp tại dự án: Để giảm thiểu tác động xấu tới môi trường, chủ dự án đặt ra quy định trong sản xuất đảm bảo an toàn, vệ sinh và bảo vệ môi trường như:

- Yêu cầu tổ vệ sinh thực hiện vệ sinh thường xuyên, chuyển giao chất thải đúng quy định; chất thải sinh hoạt vận chuyển trong ngày không lưu tại dự án.

- Yêu cầu công nhân thực hiện sản xuất theo đúng thao tác đã được đào tạo tại từng vị trí việc làm như: để rác thải đúng nơi quy định, thực hành các công đoạn sản xuất đúng kỹ thuật….

- Công nhân vận hành các công trình bảo vệ môi trường theo đúng quy trình kỹ thuật. Thường xuyên kiểm tra nhằm phát hiện sớm các sự cố để có biện pháp phòng ngừa, ứng phó.

- Ngoài ra thực hiện trang bị bảo hộ lao động đầy đủ cho công nhân

# 3.3. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn thông thường

* Nguồn phát sinh chất thải:

- Nguồn số 01: Chất thải sinh hoạt phát sinh trong qúa trình sinh hoạt của công nhân như rác thải khu nhà ăn, bao bì đóng gói thực phẩm…

- Nguồn số 02: Chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh trong quá trình sản xuất của dự án.

* Chủng loại và khối lượng chất thải rắn sinh hoạt và thông thường phát sinh: tại dự án phát sinh chất thải sinh hoạt, chất thải sản xuất và chất thải nguy hại như sau:

- Chất thải sinh hoạt phát sinh (thức ăn thừa, rau, củ.....): 14 tấn/năm (lấy tiêu chuẩn 0,3kg/người/ngày).

- Khối lượng, chủng loại chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh tại dự án:

Bảng 3. 3. Khối lượng, chủng loại chất thải thông thường phát sinh

| TT | Thành phần | Đơn vị tính | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bùn thải từ bể tự hoại, hố gas lắng cặn nước mưa | Kg/năm | 3.000 |
| 2 | Bao bì, giấy, phát sinh từ hoạt động văn phòng | Kg/năm | 500 |
| 3 | Bao gói nguyên liệu, nilon thải | Kg/năm | 5.000 |
| 4 | Bavia kim loại không dính tp nguy hại | Kg/năm | 15.000 |
| 5 | Bụi thu gom từ các hệ thống xử lý bụi lò cấp nhiệt | Kg/năm | 2.000 |
| 6 | Vật liệu lọc bụi thải | Kg/năm | 200 |
| 7 | Chất thải khác: pallet hỏng, … | Kg/năm | 500 |
|  | Tổng | Kg/năm | 26.200 |

* Biện pháp quản lý: Các chất thải được thực hiện phân loại tại nguồn; Chất sau đó được thu gom và đưa về lưu giữ tạm thời tại khu lưu giữ chất thông thường của dự án. Đối với chất thải sản xuất thông thường, trong nhà xưởng bố trí các thùng chứa chất thải để lưu chứa chát thải phát sinh trong ca sản xuất; hết ca sản xuất, chất thải được thu gom về khu lưu giữ chất thải thống thường của dự án để lưu giữ chờ đơn vị chức năng đến thu gom, đưa đi xử lý.

Toàn bộ lượng chất thải phát sinh của dự án đang được chủ dự án định kỳ thuê đơn vị có chức năng đến thu gom, vận chuyển đi xử lý theo đúng quy định.

* Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt:

-  Thiết bị lưu chứa: Chủ dự án trang bị các thùng chứa rác chuyên dụng bằng nhựa HDPE, có nắp đậy; bao bì mềm bằng túi nilon. Trong đó: 10 thùng (mỗi thùng dung tích chứa 20 lít) đặt tại khu văn phòng, hành lang văn phòng; 02 thùng dung tích 240 lít đặt tại khu vực nhà ăn; 03 thùng dung tích 120 lít/thùng đặt tại khu lưu giữ chất thải sinh hoạt của dự án.

- Khu vực lưu chứa: có diện tích khoảng 25 m2 trong khu lưu giữ chất thải tập trung của dự án của dự án. Khu lưu giữ chất thải có kết cấu quây tôn, có mái che, sàn bê tông xi măng kín khít, nền cao ráo, không bị thẩm thấu, tránh nước mưa chảy tràn từ bên ngoài vào.

* Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải rắn công nghiệp thông thường của dự án:

-  Thiết bị lưu chứa: Chủ dự án trang bị các thùng chứa rác chuyên dụng bằng nhựa HDPE, có nắp đậy; bao bì mềm bằng túi nilon. Trong đó: các thùng chứa tạm thời đặt tại các xưởng sản xuất; tại khu lưu giữ bố trí chia vạch, ngăn để xác định vị trí chứa từng loại chất thải. Trang bị 7 thùng chứa chuyên dụng bằng HDPE dung tích 120 lít có nắp đậy hoặc bao bì mềm đặt tại khu vực lưu chứa chất thải

- Khu vực lưu chứa chất thải công nghiệp thông thường: Dự án bố lưu giữ tại khu vực có diện tích khoảng 25 m2 trong khu lưu giữ chất thải tập trung của dự án, khu vực lưu chứa được quây tôn, nền đổ bê tông đảm bảo kín khít, treo biển, phân khu vực lưu trữ rõ ràng loại chất thải phát sinh.

# 3.4. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại

* Nguồn phát sinh: là chất thải nguy hại phát sinh trong quá trình sản xuất của dự án như: bóng đèn huỳnh quang, giẻ lau dính giàu; bao bì đựng hoá chất,….

* Khối lượng phát sinh: Khối lượng, thành phần chất thải nguy hại phát sinh trong quá trình vận hành của dự án theo thực tế hoạt động của dự án được chủ dự án thể hiện chi tiết như sau:

Bảng 3. 4. Danh mục, khối lượng chất thải nguy hại phát sinh

| TT | Chất thải | Đơn vị | Lượng thải | Mã chất thải | Phân loại chất thải |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bao bì kim loại cứng (đã chứa chất khi thải ra là CTNH) thải | Kg/năm | 500 | 18 01 02 | KS |
| 2 | Bao bì nhựa cứng (đã chứa chất khi thải ra là CTNH) thải | Kg/năm | 1.500 | 18 01 03 | KS |
| 3 | Bao bì mềm (đã chứa chất khi thải ra là CTNH) thải | Kg/năm | 1.500 | 18 01 01 | KS |
| 4 | Bóng đèn huỳnh quang và các loại thủy tinh hoạt tính thải | Kg/năm | 10 | 16 01 06 | NH |
| 6 | Hộp chứa mực in (loại có các thành phần nguy hại trong nguyên liệu sản xuất mực) thải | Kg/năm | 10 | 08 02 04 | KS |
| 7 | Chất hấp thụ, vật liệu lọc (bao gồm cả vật liệu lọc dầu chưa nêu tại các mã khác), giẻ lau, vải bảo vệ thải bị nhiễm các thành phần nguy hại | Kg/năm | 1.000 | 18 02 01 | KS |
| 8 | Dầu động cơ, hộp số và bôi trơn tổng hợp thải | Kg/năm | 500 | 17 02 03 | NH |
| 9 | Pin, ắc quy thải | Kg/năm | 10 | 16 01 12 | NH |
| 10 | Bùn thải hệ thống xử lý nước thải sản xuất | Kg/năm | 3.000 | 02 05 01 | KS |
|  | Tổng | Kg/năm | 8.030 |  |  |

* Biện pháp quản lý: Các chất thải được thực hiện phân loại tại nguồn; Chất sau đó được thu gom và đưa về lưu giữ tạm thời tại khu lưu giữ chất thải nguy hại của dự án. Chủ dự án ký kết Hợp đồng với đơn vị có chức năng định kỳ thu gom, vận chuyển đưa các loại chất thải phát sinh của dự án đi xử lý theo đúng quy định.

* Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải nguy hại:

-  Thiết bị lưu chứa: Chủ dự án trang bị các thùng chứa rác chuyên dụng có nắp đậy tại khu lưu giữ chất thải nguy hại của dự án. Trong đó: có 10 thùng bằng nhựa HDPE có dung tích 120 lít-200l. Ngoài ra khu lưu giữ chất thải được chia thành 03 ngăn để lưu giữ các chất thải.

- Khu vực lưu chứa: có diện tích khoảng 20 m2. Khu lưu chứa có kết cấu tường xây, có mái che, sàn bê tông xi măng kín khít, nền cao ráo, không bị thẩm thấu, tránh nước mưa chảy tràn từ bên ngoài vào; được dán biển cảnh báo ngang tầm nhìn của mọi người; các thiết bị lưu trữ chất thải nguy hại được dán biển cảnh báo có hình tam giác đều, nền tam giác màu vàng, viền đen tương ứng với tính chất của loại chất thải và ý nghĩa cảnh báo theo TCVN 6707:2009.

# 3.5. Công trình, biện pháp giảm thiểu tác động của tiếng ồn, độ rung

# Nguồn phát sinh: Tiếng ồn, độ rung phát sinh từ các công đoạn trong quy trình sản xuất như cắt, dập, mài … quá trình bốc dỡ nguyên liệu, sản phẩm, hoạt động phương tiện giao thông vận tải, hoạt động của máy móc làm phát sinh tiếng ồn. Tiếng ồn phát sinh từ quá trình hoạt động của các máy móc, thiết bị hệ thống xử lý nước thải, khí thải ….

- Giá trị giới hạn đối với tiếng ồn, độ rung: Giới hạn tiếng ồn, độ rung phát sinh từ quá trình sản xuất và vận chuyển nguyên vật liệu, sản phẩm của dự án được trình bày như sau:

Bảng 3. 5. Bảng giá trị giới hạn cho phép của tiếng ồn và độ rung

| STT | Thông số ô nhiễm đặc trưng | QCVN 24:2016/ BYT (dBA) | QCVN 26:2010/ BTMT (dBA) | QCVN 27:2016/ BYT (m/s2) | QCVN 27:2010/ BYT (m/s2) | Biện pháp giảm thiểu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tiếng ồn phát sinh từ quá trình vận chuyển nguyên vật liệu sản phẩm | - | 70 | - |  | - Tất cả các xe vận tải phải đạt tiêu chuẩn quy định của Cục Đăng Kiểm về mức độ an toàn kỹ thuật và an toàn môi trường mới được phép hoạt động - Bố trí thời gian cho phương tiện ra vào dự án một cách hợp lý |
| 2 | Tiếng ồn phát sinh từ khu vực cắt, dập, mài kim loại | 85 | - | - | - | - Thường xuyên bảo trì, bảo dưỡng máy móc thiết bị để hạn chế phát sinh tiếng ồn - Trang bị đầy đủ đồ bảo hộ cho công nhân viên |
| 3 | Tiếng ồn phát sinh từ máy móc của hệ thống xử lý nước thải sản xuất, sinh hoạt | 85 |  |  |  | - Bố trí khu vực lắp đặt hệ thống xử lý nước thải riêng biệt. - Lắp đặt đệm chống rung cho thiết bị. - Kiểm tra và bảo dưỡng định kỳ các thiết bị |
| 4 | Tiếng ồn phát sinh từ quạt hút của các hệ thống xử lý bụi, khí thải, |  | 70 |  |  | - Lắp đặt đệm chống rung cho quạt hút. - Kiểm tra và bảo dưỡng định kỳ các quạt hút. - Trồng cây xanh xung quanh dự án để giảm thiểu tác động của tiếng ồn đến khu vực xung quanh dự án |
| 8 | Độ rung phát sinh từ quá trình vận chuyển nguyên vật liệu sản phẩm | - | - | 1,4 | - | - Các xe vận chuyển nguyên vật liệu, sản phẩm phải đạt tiêu chuẩn quy định của Cục Đăng Kiểm về mức độ an toàn kỹ thuật và môi trường. - Bố trí cho phương tiện vận chuyển ra vào dự án một cách hợp lý - Trồng cây xanh trong khuôn viên dự án |

# 3.6. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường

Trong quá trình hoạt động của dự án các sự cố có thể xảy ra như cháy nổ; rò rỉ dầu mỡ, hóa chất; sự cố đối với hệ thống thu gom và xử lý bụi, khí thải; sự cố xảy ra đối với hệ thống thu gom và xử lý nước thải sản xuất…

Để phòng ngừa, ứng phó với các sự cố xảy ra đối với dự án thì chủ dự án áp dụng các biện pháp sau:

a. Các biện pháp phòng chống cháy nổ

* Biện pháp phòng ngừa: Để phòng ngừa, ứng phó với sự cố cháy nổ xảy ra từ quá trình hoạt động của dự án thì chủ dự án:

- Đã trang bị và lắp đặt các bình chữa cháy cầm tay tại các vị trí theo đúng quy định; đầu tư lắp đặt hệ thống đường ống dẫn nước chữa cháy tại khu vực nhà xưởng sản xuất để kịp thời cung cấp nước khi có hỏa hoạn xảy ra; Chủ dự án đã lắp đặt hệ thống báo cháy tự động, hệ thống cấp nước chữa cháy, trang bị phương tiện chữa cháy cầm tay, lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng sự cố và chỉ dẫn thoát nạn; đầu tư các trang thiết bị khác phục vụ cho ứng phó khi có sự cố xảy ra, cụ thể:

+ Hệ thống chữa cháy họng nước vách tường là tổng hợp các thiết bị kỹ thuật chuyên dùng để dập tắt đám cháy khi hoả hoạn xảy xa.

+ Hệ thống các bình chữa cháy xách tay gồm hai loại: Bình chữa cháy bằng khí CO2 và bình bột chữa cháy.

- Bình chữa cháy bằng khí CO2: CO2 là loại khí không màu, không mùi, không dẫn điện, được nén trong bình với áp suất cao (120 at) do vậy CO2 ở dạng tuyết thán khí cón có tác dụng làm lạnh chất cháy. Sử dụng khí CO2 để chữa cháy đám cháy thiết bị điện có điện áp dưới 1000 V, chất rắn, xăng dầu...

- Bình bột chữa cháy: Bình bột chữa cháy. Bột chữa cháy là chất không độc và không dẫn điện, có hiệu quả chữa cháy cao nên được sử dụng rộng rãi để chữa cháy các đám cháy chất rắn, lỏng, khi, thiết bị điện có điện áp dưới 1000V, chất rắn, xăng dầu..

+ Các thiết bị phòng chống cháy nổ khác như: thang, thùng cát, câu liêm, tiêu lệnh phòng cháy chữa cháy.

+ Các máy móc thiết bị đều có lịch kiểm tra kèm theo và được kiểm tra, theo dõi thường xuyên các thông số kỹ thuật.

+ Chủ dự án đã được Phòng cảnh sát PCCC&CNCH – Công an tỉnh Hưng Yên cấp Giấy chứng nhận thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy số 190/TDPCCC ngày 02 tháng 12 năm 2016; văn bản nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy số 19/NT-PC66 ngày 10 tháng 8 năm 2017.

- Trong quá trình quản lý và sử dụng hóa chất, nhiên liệu thì chủ dự án áp dụng các biện pháp giảm thiểu tác động gây cháy nổ như sau:

+ Đối với các loại hóa chất sử dụng sẽ được chủ dự án lưu giữ tại khu vực kho chứa riêng đảm bảo các theo đúng quy định về an toàn hóa chất và TCVN 5507:2002 về quy phạm an toàn trong sản xuất, kinh doanh, sử dụng, bảo quản và vận chuyển hóa chất nguy hiểm, không lưu giữ các chất dễ cháy nổ cạnh các chất duy trì sự cháy.

+ Trong quá trình sử dụng hóa chất, công nhân phải được tập huấn về việc sử dụng vận chuyển an toàn hóa chất; đồng thời trang bị bảo hộ lao động đầy đủ cho công nhân thực hiện.

- Các biện pháp khác được áp dụng như sau:

+ Hướng dẫn thực hành thao tác xử lý tình huống theo đúng quy tắc an toàn trong trường hợp xảy ra sự cố.

+ Các mạng lưới điện cũng được nối với các bộ ngắt tự động và được kiểm soát bằng một hệ thống tự động. Bên cạnh đó các thiết bị báo cháy và chống cháy sẽ được lắp đặt tại các khu vực của Dự án.

+ Các máy móc dùng điện được nối đất chống điện rò, chống tích điện từ. Nhà xưởng, máy móc, công trình xây dựng được thiết kế chống sét đánh thẳng, chống sét lan truyền sang đường dây cảm ứng.

* Biện pháp ứng phó: Khi có sự cố xảy ra, Ban lãnh đạo và đội PCCC của công ty lập tức thực hiện các nhiệm vụ:

- Sơ tán toàn bộ người lao động ra khỏi khu vực nguy hiểm.

- Huy động mọi nguồn lực, sử dụng các trang bị PCCC của Công ty để xử lý sự cố kịp thời.

- Đồng thời thông báo tới cơ quan chức năng để phối hợp xử lý.

- Khắc phục các sự cố sau khi đã xử lý.

b. Các biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố thiên tai

Chống sét: Lắp đặt các cột thu sét được kết nối với đường cáp đồng thoát sét đảm bảo khả năng dẫn sét nhanh chóng, an toàn cho công trình.

Chống ngập lụt: Nhà xưởng, nhà kho được xây dựng cao ráo đảm bảo không bị nước mưa tràn vào khi có sự cố mưa bão xảy ra.

c. Các biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố tai nạn an toàn lao động: Để phòng ngừa, ứng phó với sự cố tai nạn lao động có thể xảy ra trong quá trình hoạt động của dự án thì chủ dự án áp dụng các biện pháp sau:

- Trang bị các trang thiết bị bảo hộ lao động như quần áo, giày dép, khẩu trang, mũ, găng tay… cho cán bộ công nhân viên tham gia vào quá trình sản xuất.

- Tại các khu vực sản xuất sẽ được dán các loại biển báo, nội quy an toàn lao động để cán bộ công nhân viên biết và tuân thủ theo đúng nội quy.

- Bố trí thời gian làm việc hợp lý, giảm bớt áp lực cho cán bộ công nhân viên.

- Hàng năm, Công ty mở các lớp tập huấn về an toàn lao động cho cán bộ công nhân viên tham gia vào quá trình sản xuất của Công ty, đặc biệt là công nhân vận hành các hệ thống xử lý nước thải, bụi, khí thải, công nhân kho nguyên liệu, hoá chất.

- Khi có sự cố tai nạn lao động xảy ra thì chủ dự án sẽ lập tức sơ cứu người lao động, sau đó nhanh chóng đưa người lao động đến trạm y tế gần nhất.

- Hàng năm tiến hành khám sức khỏe định kỳ cho toàn thể cán bộ công nhân viên làm việc tại Công ty để kiểm tra tình trang sức khỏe của cán bộ công nhân viên có đáp ứng được yêu cầu của Công việc đặt ra hay không.

d. Các biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố đối với hệ thống xử lý nước thải của dự án

Hiện tại, hệ thống xử lý nước thải của dự án đã hoạt động ổn định. Trong quá trình hoạt động vẫn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra sự cố, khi đó nước thải không được xử lý đạt hiệu quả, không đảm bảo tiêu chuẩn xả thải ra ngoài môi trường. Để phòng ngừa và giảm thiểu tác động của sự cố, chủ dự án áp dụng các biện pháp sau:

- Đơn vị thi công xây dựng hệ thống xử lý nước thải của dự án có uy tín và có chất lượng cao.

- Thường xuyên bảo trì, bảo dưỡng các thiết bị xử lý của hệ thống, kiểm tra thường xuyên hệ thống châm hóa chất tự động đảm bảo phát hiện sớm để xử lý kịp thời các sự cố.

- Vận hành các hệ thống xử lý theo đúng thiết kế, quy trình và ghi nhận ký vận hành đầy đủ.

- Mua thiết bị như bơm, máy sục khí... để thay thế kịp thời khi xảy ra sự cố.

* Khi sự cố xảy ra đối với hệ thống xử lý nước thải sản xuất của dự án thì chủ dự án sẽ thực hiện:

- Chặn ngay cống thoát nước thải, không để nước thải thoát ra ngoài môi trường.

- Dừng hoạt động của các dây chuyền sản xuất phát sinh nước thải sản xuất

- Bơm nước thải sản xuất chưa xử lý về bể gom và phối hợp với nhà cung cấp nhanh chóng tìm hiểu nguyên nhân gây ra sự cố.

- Chủ dự án kết hợp với đơn vị thi công lắp đặt thiết bị, trong một số trường hợp tham khảo ý kiến chuyên gia để xác định nguyên nhân xảy ra sự cố. Lên phương án khắc phục và thực hiện khắc phục sự cố. Sau khi sự cố được khắc phục xong, thì sẽ vận hành lại hệ thống, khí đó nước thải từ bể gom được xử lý lại từ đầu.

- Trường hợp bất khả kháng, công ty sẽ cho tạm dừng hoạt động và thực hiện theo các chỉ đạo của cơ quan chức năng.

e. Các biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố rò rỉ dầu mỡ, hóa chất:  Dự án có sử dụng lượng hóa chất khá lớn trong quá trình hoạt động. Quá trình lưu trữ nguyên vật liệu, dầu mỡ, hóa chất và sử dụng có thể xảy ra các sự cố rò rỉ gây ô nhiễm môi trường và sự cố cháy nổ.

* Để phòng ngừa sự cố có thể xảy ra, công ty thực hiện các biện pháp sau:

- Khu vực nhập hàng hóa chất: Khi hàng vào kho, công ty có bộ phận kiểm tra chất lượng. Ở khâu này sẽ kiểm soát và tách riêng các bao bì bị đổ vỡ và rách trong quá trình nhận hàng và vận chuyển.

- Quá trình vận chuyển hàng hoá nhập kho: Nhân viên được huấn luyện thường xuyên về vận hành xe nâng để đảm bảo không xảy ra đổ bể hàng hóa trong quá trình vận hành, thường xuyên kiểm tra thiết bị nâng chuyển để đảm bảo an toàn trước khi tiến hành xếp dỡ các kiện hàng.

- Kho chứa hóa chất: Ưu tiên sử dụng Pallet chắc chắn hoặc tủ đựng các hóa chất để tránh lăn đổ, xê dịch. Các lô hàng không được xếp sát trần kho và không cao quá 2m. Các thùng hàng luôn được kiểm tra thường xuyên để đảm bảo nắp thùng luôn ở tình trạng đóng kín.

- Khu vực sản xuất: Công nhân được huấn luyện kỹ thuật các thao tác sản xuất để đảm bảo không để rơi vãi nguyên liệu hóa chất ra ngoài môi trường.

* Khi có sự cố tràn đổ hóa chất cho sản xuất trong nhà máy, công ty sẽ thực hiện các biện pháp để khắc phục như sau:

1. Di tản mọi người không có nhiệm vụ ra khỏi khu vực đổ tràn hóa chất

2. Sử dụng đồ bảo hộ phù hợp: Áo dài, Bao giày, Găng tay, khẩu trang.

3. Vứt bỏ những mảnh kính và những mảnh vụn khác (nếu có) bằng cách dùng miếng lót thấm. Để trong một thùng thích hợp dành cho vật bén nhọn.

4. Thấm dịch tràn đổ bằng vải thấm và chứa trong túi bịt kín.

5. Chứa tất cả những vật liệu bị vấy nhiễm hóa chất trong túi bịt kín.

6. Tất cả túi bịt kín và vật liệu bị nhiễm chứa trong thùng chuyên dụng đựng chất thải nguy hại và vận chuyển về khu lưu giữ chất thải nguy hại.

* Nguồn lực, trang thiết bị ứng phó với sự cố có thể xảy ra: Nguồn lực để tiến hành phòng ngừa và ứng phó với các sự cố môi trường có thể xảy ra trong quá trình hoạt động của dự án là toàn bộ cán bộ công nhân viên trong công ty, Công ty lập và phân công nhiệm vụ cho một đội ngũ công nhân viên chuyên thực hiện việc phòng ngừa và ứng phó khi có sự cố môi trường xảy ra. Đồng thời công ty cũng đã trang bị các thiết bị phòng ngừa và ứng phó với các sự cố có thể xảy ra như: Lắp đặt hệ thống cứu hỏa, trang bị các thiết bị bảo hộ lao động cho cán bộ công nhân viên, trang bị các thiết bị sơ cấp cứu…

f. Các biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hệ thống xử lý bụi của dự án:

Trong quá trình vận hành của các hệ thống thu gom và xử lý bụi, để phòng ngừa, ứng phó với sự cố xảy ra đối với hệ thống thì chủ dự án áp dụng các biện pháp:

- Thiết lập quy trình vận hành và hướng dẫn cán bộ phụ trách hệ thống xử lý bụi theo đúng quy trình vận hành đã được lập ra.

- Thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng thiết bị. Định kỳ kiểm tra quả lô,  xem xét đánh giá khả năng lọc để thay thế, đảm bảo tính ổn định và hiệu quả của hệ thống.

- Khi có sự cộ xảy ra đối với hệ thống, cán bộ vận hành báo ngay cho lãnh đạo công ty để khắc phục ngay sự cố xảy ra đối với hệ thống. Trường hợp sự cố xảy ra đổi với hệ thống không được khắc phục ngay thì chủ dự án cho dừng quá trình hoạt động của máy móc thiết bị phát sinh bụi để không làm phát sinh bụi, đảm bảo tiêu điều kiện làm việc cho công nhân. Khi sự cố xảy ra đối với hệ thống được khắc phục xong thì chủ dự án mới cho các thiết bị hoạt động trở lại bình thường.

g.Các biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố ngộ độc thực phẩm:

Để phòng ngừa và giảm thiểu tác động của sự cố ngộ độc thực phẩm có thể xảy ra tại dự án thì dự án sẽ thực hiện giám sát điều kiện vệ sinh, nguồn nguyên liệu chế biến tại nhà bếp; thực hiện triệt để quy trình, kỹ thuật và nội dung kiểm thực 3 bước như: Khi nhập thực phẩm; trước khi nấu, chế biến và trước khi ăn.

h. Các biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố mất trật tự an ninh xã hội:

Để phòng ngừa và giảm thiểu tác động của sự cố mất an ninh trật tự khu vực thực hiện dự án thì chủ dự án xây dựng các nội quy, quy chế làm việc tại dự án như:

- Mở các lớp tuyên truyền, giáo dục ý thức cho cán bộ công nhân viên nhằm hạn chế mẫu thuẫn xảy ra. Khi phát hiện ra các mẫu thuẫn xảy ra, chủ dự án sẽ nhanh chóng tìm hiểu nguyên nhân và tiến hành hòa giải giữa các bên.

- Ngoài ra chủ dự án cũng tiến hành phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương quản lý cán bộ công nhân viên của dự án để tránh các tệ nạn xã hội có thể xảy ra.

# Chương IV

# NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG

# 4.1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải

* Nguồn phát sinh nước thải sinh hoạt:

- Nguồn số 01: Nước thải sinh hoạt phát sinh từ các nhà vệ sinh: khu vực văn phòng, khu nhà xưởng của dự án, khu nhà xưởng cho thuê.

- Nguồn số 02: Nước thải sinh hoạt phát sinh từ khu vực nhà ăn

* Nguồn phát sinh nước thải sản xuất:

- Nguồn số 03: Nước thải sản xuất phát sinh từ dây chuyền tầy rửa bề mặt.

* Tổng lưu lượng xả nước thải tối đa: 50 m3/ngày đêm.

* Dòng nước thải: Dự án có 01 dòng nước thải công nghiệp đề nghị cấp phép là dòng nước thải tại hố ga thu gom chung nước, trước khi xả ra ngoài môi trường qua 01 điểm đấu nối.

- Quy chuẩn so sánh: QCĐP 02:2019/HY (Kq=0,9; Kf = 1,2; Khy=0,85) - Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về nước thải công nghiệp.

- Các chất ô nhiễm đề nghị cấp phép và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng nước thải:

| TT | Các chất ô nhiễm | Đơn vị | Giá trị GHCP của QCĐP 02:2019/HY Kq=0,9; Kf = 1,2; Khy=0,85 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lưu lượng | m3/h | - |
| 2 | pH | - | 6-9 |
| 3 | BOD5 (20℃) | mg/l | 27,54 |
| 4 | COD | mg/l | 68,85 |
| 5 | TSS | mg/l | 45,9 |
| 6 | Tổng N | mg/l | 21,6 |
| 7 | Tổng P | mg/l | 4,32 |
| 8 | Amoni - | mg/l | 5,4 |
| 9 | Clo dư | mg/l | 1,08 |
| 10 | Clorua | mg/l | 540 |
| 11 | Tổng dầu mỡ khoáng | mg/l | 5,4 |
| 12 | Coliforms | MPN/100ml | 3.000 |

- Vị trí, phương thức xả nước thải và nguồn tiếp nhận nước thải:

+ Vị trí xả nước thải: cửa xả nước thải của dự án có tọa độ như sau:

| Số hiệu |  | Hệ tọa độ VN – 2000, kinh tuyến trục 105030’, múi chiếu 30 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | X (m) | Y (m) |
| NT | 2310332 |  | 550079 |

+ Chế độ xả: gián đoạn.

+ Phương thức xả nước thải: tự chảy.

+ Nguồn tiếp nhận nước thải: Kênh tiêu KT15 thuộc hệ thống sông Từ Hồ - Sài Thị xã Yên Phú, huyện Yên mỹ, tỉnh Hưng Yên

## 4.2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải

| STT | Nguồn phát sinh | Lưu lượng xả tối đa (m3/h) | Số lượng dòng khí thải | Các chất ô nhiễm đề nghị cấp phép | Giới hạn các chất ô nhiễm | Vị trí xả thải | Tọa độ (Hệ tọa độ VN – 2000, kinh tuyến trục 105030’, múi chiếu 30) | Phương thức xả |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Khí thải từ lò cấp nhiệt số 1 | 1.700 | 01 | Bụi tổng, CO | QCVN 19:2009/BTNMT (cột B), Kv= 1,2; Kp= 1. | Ống thoát khí thải của lò nhiệt số 01 | X(m): 2310247 Y(m): 550079 | Cưỡng bức |
| 2 | Khí thải từ lò cấp nhiệt số 2 | 1.700 | 01 | Bụi tổng, CO | QCVN 19:2009/BTNMT (cột B), Kv= 1,2; Kp= 1. | Ống thoát khí thải của lò nhiệt số 02 | X(m): 2310229 Y(m): 550074 | Cưỡng bức |

- Số lượng dòng khí thải: 2 dòng khí thải

- Lưu lượng xả tối đa là: 3.400 m3/giờ

- Phương thức xả: Cưỡng bức.

- Chế độ xả: gián đoạn.

- Chất lượng khí thải trước khi xả vào môi trường không khí phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường theo QCVN 19:2009/BTNMT (Cột B) cụ thể như sau:

| STT | Thông số | Đơn vị | Giới hạn nồng độ các thông số ô nhiễm theo QCVN 19:2009/BTNMT cột B (Kp = 1, Kv = 1,2) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lưu lượng | m3/giờ | - |
| 2 | Bụi tổng | mg/Nm3 | 240 |
| 3 | CO | mg/Nm3 | 1.200 |
| 4 | SO2 | mg/Nm3 | 600 |
| 5 | NOx | mg/Nm3 | 1.020 |

## 4.3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với chất thải nguy hại

- Nguồn phát sinh: Từ hoạt động văn phòng; hoạt động sản xuất thức ăn chăn nuôi của nhà máy.

- Khối lượng phát sinh: Khối lượng và chủng loại chất thải nguy hại phát sinh của Dự án được trình bày tại bảng sau:

Bảng 4. 1. Chủng loại và khối lượng chất thải nguy hại đề nghị cấp phép

| TT | Chất thải | Đơn vị | Lượng thải | Mã chất thải | Phân loại chất thải |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bao bì kim loại cứng (đã chứa chất khi thải ra là CTNH) thải | Kg/năm | 500 | 18 01 02 | KS |
| 2 | Bao bì nhựa cứng (đã chứa chất khi thải ra là CTNH) thải | Kg/năm | 1.500 | 18 01 03 | KS |
| 3 | Bao bì mềm (đã chứa chất khi thải ra là CTNH) thải | Kg/năm | 1.500 | 18 01 01 | KS |
| 4 | Bóng đèn huỳnh quang và các loại thủy tinh hoạt tính thải | Kg/năm | 10 | 16 01 06 | NH |
| 6 | Hộp chứa mực in (loại có các thành phần nguy hại trong nguyên liệu sản xuất mực) thải | Kg/năm | 10 | 08 02 04 | KS |
| 7 | Chất hấp thụ, vật liệu lọc (bao gồm cả vật liệu lọc dầu chưa nêu tại các mã khác), giẻ lau, vải bảo vệ thải bị nhiễm các thành phần nguy hại | Kg/năm | 1.000 | 18 02 01 | KS |
| 8 | Dầu động cơ, hộp số và bôi trơn tổng hợp thải | Kg/năm | 500 | 17 02 03 | NH |
| 9 | Pin, ắc quy thải | Kg/năm | 10 | 16 01 12 | NH |
| 10 | Bùn thải hệ thống xử lý nước thải sản xuất | Kg/năm | 3.000 | 02 05 01 | KS |
|  | Tổng | Kg/năm | 8.030 |  |  |

Chất nguy hại phát sinh sẽ được thu gom và lưu giữ theo đúng quy định của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ và Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

* Biện pháp quản lý: Các chất thải được thực hiện phân loại tại nguồn; Chất sau đó được thu gom và đưa về lưu giữ tạm thời tại khu lưu giữ chất thải nguy hại của dự án. Chủ dự án ký kết Hợp đồng với đơn vị có chức năng định kỳ thu gom, vận chuyển đưa các loại chất thải phát sinh của dự án đi xử lý theo đúng quy định.

* Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải nguy hại:

-  Thiết bị lưu chứa: Chủ dự án trang bị các thùng chứa rác chuyên dụng có nắp đậy tại khu lưu giữ chất thải nguy hại của dự án. Trong đó: có 10 thùng bằng nhựa HDPE có dung tích 120 lít-200l. Ngoài ra khu lưu giữ chất thải được chia thành 03 ngăn để lưu giữ các chất thải.

- Khu vực lưu chứa: có diện tích khoảng 20 m2. Khu lưu chứa có kết cấu tường xây, có mái che, sàn bê tông xi măng kín khít, nền cao ráo, không bị thẩm thấu, tránh nước mưa chảy tràn từ bên ngoài vào; được dán biển cảnh báo ngang tầm nhìn của mọi người; các thiết bị lưu trữ chất thải nguy hại được dán biển cảnh báo có hình tam giác đều, nền tam giác màu vàng, viền đen tương ứng với tính chất của loại chất thải và ý nghĩa cảnh báo theo TCVN 6707:2009.

## 4.4. Nội dung đề nghị cấp phép đối với chất thải công nghiệp thông thường

- Nguồn phát sinh:

+ Chất thải sinh hoạt: Từ hoạt động sinh hoạt của cán bộ công nhân làm việc tại nhà máy: Thức ăn thừa, túi nilon, giấy vụn, bùn thải từ hệ thống bể tự hoại, hệ thống xử lý nước thải tập trung.

+ Chất thải công nghiệp thông thường: Từ hoạt động sản xuất của Nhà máy bao gồm: Bao bì đựng nguyên liệu (nguyên liệu đầu vào), nguyên vật liệu sản phẩm hư hỏng và nguyên liệu rơi vãi, tro từ quá trình vận hành lò hơi, bìa catton,...

*  Chất thải sinh hoạt : Khối lượng và loại chất thải sinh hoạt đề nghị cấp phép như sau :

| STT | Thành phần | Khối lượng (tấn/năm) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Chất thải sinh hoạt: rau củ quả, cơm thừa, túi nilon, chai lọ... | 14 |
| Tổng |  | 14 |

- Biện pháp thu gom, lưu giữ và quản lý:

+ Biện pháp thu gom: Thành lập tổ thu gom, thu gom các loại chất thải phát sinh vào kho lưu giữ chất thải hàng ngày vào cuối ca làm việc.

+ Thiết bị lưu chứa: Bố trí 05 thùng rác dung tích 30L chứa chất thải sinh hoạt phát sinh đặt tại nhà bếp, khu vực văn phòng. Bố trí 03 thùng đựng chất thải chuyên dụng dung tích 120 lít có nắp đậy chứa chất thải sinh hoạt tại khu vực lưu giữ chất thải sinh hoạt phát sinh.

+ Khu vực lưu giữ có diện tích 5m2 được xây dựng đảm bảo có cao độ nền không bị ngập lụt, sàn đảm bảo kín khít, không bị rạn nứt, không bị thẩm thấu, có cửa che chắn mưa, gió.

+ Phương thức xử lý: Ký hợp đồng với đơn vị có đủ chức năng định kỳ tới thu gom đưa đi xử lý theo quy định.

Bảng 4. 2. Khối lượng, chủng loại chất thải thông thường đề nghị cấp phép

| TT | Thành phần | Đơn vị tính | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bùn thải từ bể tự hoại, hố gas lắng cặn nước mưa | Kg/năm | 3.000 |
| 2 | Bao bì, giấy, phát sinh từ hoạt động văn phòng | Kg/năm | 500 |
| 3 | Bao gói nguyên liệu, nilon thải | Kg/năm | 5.000 |
| 4 | Bavia kim loại không dính tp nguy hại | Kg/năm | 15.000 |
| 5 | Bụi thu gom từ các hệ thống xử lý bụi lò cấp nhiệt | Kg/năm | 2.000 |
| 6 | Vật liệu lọc bụi thải | Kg/năm | 200 |
| 7 | Chất thải khác: pallet hỏng, … | Kg/năm | 500 |
|  | Tổng | Kg/năm | 26.200 |

* Biện pháp quản lý: Các chất thải được thực hiện phân loại tại nguồn; Chất sau đó được thu gom và đưa về lưu giữ tạm thời tại khu lưu giữ chất thông thường của dự án. Đối với chất thải sản xuất thông thường, trong nhà xưởng bố trí các thùng chứa chất thải để lưu chứa chát thải phát sinh trong ca sản xuất; hết ca sản xuất, chất thải được thu gom về khu lưu giữ chất thải thống thường của dự án để lưu giữ chờ đơn vị chức năng đến thu gom, đưa đi xử lý.

Toàn bộ lượng chất thải phát sinh của dự án đang được chủ dự án định kỳ thuê đơn vị có chức năng đến thu gom, vận chuyển đi xử lý theo đúng quy định.

* Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt:

-  Thiết bị lưu chứa: Chủ dự án trang bị các thùng chứa rác chuyên dụng bằng nhựa HDPE, có nắp đậy; bao bì mềm bằng túi nilon. Trong đó: 10 thùng (mỗi thùng dung tích chứa 20 lít) đặt tại khu văn phòng, hành lang văn phòng; 02 thùng dung tích 240 lít đặt tại khu vực nhà ăn; 03 thùng dung tích 120 lít/thùng đặt tại khu lưu giữ chất thải sinh hoạt của dự án.

- Khu vực lưu chứa: có diện tích khoảng 25 m2 trong khu lưu giữ chất thải tập trung của dự án của dự án. Khu lưu giữ chất thải có kết cấu quây tôn, có mái che, sàn bê tông xi măng kín khít, nền cao ráo, không bị thẩm thấu, tránh nước mưa chảy tràn từ bên ngoài vào.

* Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải rắn công nghiệp thông thường của dự án:

-  Thiết bị lưu chứa: Chủ dự án trang bị các thùng chứa rác chuyên dụng bằng nhựa HDPE, có nắp đậy; bao bì mềm bằng túi nilon. Trong đó: các thùng chứa tạm thời đặt tại các xưởng sản xuất; tại khu lưu giữ bố trí chia vạch, ngăn để xác định vị trí chứa từng loại chất thải. Trang bị 7 thùng chứa chuyên dụng bằng HDPE dung tích 120 lít có nắp đậy hoặc bao bì mềm đặt tại khu vực lưu chứa chất thải

- Khu vực lưu chứa chất thải công nghiệp thông thường: Dự án bố lưu giữ tại khu vực có diện tích khoảng 25 m2 trong khu lưu giữ chất thải tập trung của dự án, khu vực lưu chứa được quây tôn, nền đổ bê tông đảm bảo kín khít, treo biển, phân khu vực lưu trữ rõ ràng loại chất thải phát sinh.

## 4.5. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung

- Nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung

+ Nguồn số 1:  Từ hoạt động máy bơm của hệ thống xử lý nước thải tập trung công suất 20m3/ngày đêm

+ Nguồn số 2: Từ hoạt động máy bơm của hệ thống xử lý nước thải tập trung công suất 30m3/ngày đêm

- Vị trí phát sinh tiếng ồn, độ rung (Hệ tọa độ VN-2000, kinh tuyến trục 1050, múi chiếu 300)

+ Vị trí phát sinh nguồn số 1: X(m)= 2310283; Y(m)= 550003.

+ Vị trí phát sinh nguồn số 2: X(m)= 2310333; Y(m)= 550094

- Giá trị giới hạn đối với tiếng ồn độ rung phát sinh được quy đinh tại:

+ Giá trị giới hạn đối với tiếng ồn

| STT | QCVN 26:2010/BTNMT |  | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Từ 6-21 giờ (dBA) | Từ 21-6 giờ (dBA) |  |
| 1 | 70 | 55 | Khu vực thông thường |

+ Giá trị giới hạn đối với độ rung

Độ rung cho phép áp dụng theo QCVN 27:2010/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung.

| STT | Thời gian áp dụng trong ngày và mức gia tốc rung cho phép (dB) |  | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Từ 6-21 giờ (dB) | Từ 21-6 giờ (dB) |  |
| 1 | 70 | 60 | Khu vực thông thường |

# Chương V

# KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ

5.1. Kết quả quan trắc môi trường không khí

* Vị trí quan trắc khí thải: Quan trắc môi trường không khí xung quanh và đầu ra hệ thống thu gom bụi, khí thải của lò nhiệt dây chuyền sơn	số 1, 2

* Quy chuẩn áp dụng:

- QCVN 19:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ;

QCVN 05:2023/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về không khí xung quanh

* Tổng hợp kết quả quan trắc môi trường định kỳ đối với bụi và khí thải tại dự án năm 2024, năm 2025 như sau

Bảng 5.1. Bảng tổng hợp kết quả quan trắc môi trường không khí năm 2024

| TT | Thông số | Đơn vị | Phương pháp phân tích | Kết quả |  |  | QCVN 05:2023/BTNMT |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | KXQ.240828.001 | KXQ.240828.002 | Trung bình 1 giờ |  |
| 1 | Nhiệt độ | oC | QCVN 46:2012/BTNMT | 34.1 | 34.2 | - |  |
| 2 | Độ ẩm | % | QCVN 46:2012/BTNMT | 71.2 | 72.3 | - |  |
| 3 | Hướng gió | o | TCVN 5508:2009 | 0.7 | 0.4 | - |  |
| 4 | Tốc độ gió | m/s | QCVN 46:2012/BTNMT | 180 | 183 | - |  |
| 5 | Tiếng ồn | dBA | TCVN 7878-2:2010 | 59.3 | 62.3 | 70(1) |  |
| 6 | Tổng bụi lơ lửng (TSP) | µg/Nm3 | TCVN 5067:1995 | 153.4 | 131.8 | 300 |  |
| 7 | CO | µg/Nm3 | PPNB/VP/PT01 | <9.000(a) | <9.000(a) | 30.000 |  |
| 8 | SO2 | µg/Nm3 | TCVN 5971:1995 | 58.2 | 73.7 | 350 |  |
| 9 | NO2 | µg/Nm3 | TCVN 6137:2009 | 39.6 | 39.2 | 200 |  |

- Ghi chú:

+ KXQ1: Mẫu khí xung quanh 1

+ KXQ2: Mẫu khí xung quanh 2

* Nhận xét: Qua kết quả tại các bảng trên cho thấy, các chỉ tiêu không khí xung quanh đều nằm trong giới hạn cho phép. Như vậy, môi trường không khí khu vực dự án vẫn đảm bảo khả năng tiếp nhận chất thải của dự án.

Bảng 5.2. Bảng tổng hợp kết quả quan trắc môi trường khí thải năm 2025

| STT | Thông số | Đơn vị | Phương pháp phân tích | Kết quả |  | QCVN 19:2009/BTNMT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | KT.002 | KT1 | Cột B |
|  | Lưu lượng | m3/h | US EPA Method 02 | 1.344 | 1.608 | - |
|  | Bụi tổng | mg/Nm3 | US EPA Method 05 | 7,7 | <0,30 | 240 |
|  | SO2 | mg/Nm3 | PPNB 06 | <2,62 | 0,79 | 600 |
|  | NOx | mg/Nm3 | PPNB 06 | 111,16 | 218,46 | 1.020 |
|  | CO | mg/Nm3 | PPNB 06 | 305,52 | 104,99 | 1.200 |

Ghi chú:

+ KT01: Khí thải lò nhiệt dây chuyền sơn số 1

+ KT1: Khí thải lò truyền nhiệt dây chuyền số 2

Nhận xét: kết quả quan trắc môi trường khí thải và môi trường xung quanh khu vực thực hiện dự án đều nằm trong giới hạn cho phép, hệ thống xử lý khí thải lò truyền nhiệt đảm bảo tiêu chuẩn xả thải ra ngoài môi trường.

  - Kết quả quan trắc môi trường nước thải

* Vị trí quan trắc nước thải: 01 mẫu nước thải sau hệ thống xử lý nước thải của dự án, trước khi xả ra ngoài môi trường.

* Quy chuẩn áp dụng: QCĐP 02:2019/HY – Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về nước thải công nghiệp (Kq= 0,9; Kf= 1,2; Khy=0,85)

Bảng 5.3. Bảng tổng hợp kết quả quan trắc môi trường nước thải năm 2024

| Stt | Thông số | Đơn vị | Phương pháp phân tích | Kết quả phân tích | QCĐP 02:2019/HY |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | NT01 |  |
|  | pH | - | TCVN 6492:2011 | 8,31 | 6-9 |
|  | Nhiệt độ | 0C | SMEWW 2550B:2017 | 25,4 | 40 |
|  | Độ màu | Pt/Co | TCVN 6185:2015 | KPH (MDL= 5) | 50 |
|  | Nhu cầu Oxy sinh hóa (BOD5) | mg/L | TCVN 6001-1:2008 | 5,32 | 30 |
|  | Nhu cầu oxi hóa học (COD) | mg/L | SMEWW 5220C:2017 | 9,41 | 75 |
|  | Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) | mg/L | TCVN 6625:2000 | 3,12 | 50 |
|  | Amoni | mg/L | TCVN 6179-1:1996 | KPH (MDL= 0,02) | 5 |
|  | Tổng Nito | mg/L | TCVN 6638:2000 | 9 | 20 |
|  | Tổng Photpho | mg/L | TCVN 6202:2008 | 0,028 | 4 |
|  | Clo dư | mg/L | SMEWW 4500.Cl-G:2017 | 0,13 | 1 |
|  | Clorua | mg/L | TCVN 6194:1996 | 9,9 | 500 |
|  | Sunfua | mg/L | SMEWW 4500-S2-.B&D:2017 | KPH (MDL= 0,005) | 0,2 |
|  | Sắt | mg/L | TCVN 6177:1996 | 0,046 | 1 |
|  | Crom (VI) | mg/L | SMEWW 3500-Cr.B:2017 | KPH (MDL= 0,005) | 0,05 |
|  | Crom III | mg/L | SMEWW 3500-Cr.B:2017 + TCVN 6222:2008 | KPH (MDL= 0,005) | 0,2 |
|  | Kẽm | mg/L | SMEWW 3111B:2017 | KPH (MDL= 0,07) | 3 |
|  | Mangan | mg/L | SMEWW 3111B:2017 | KPH (MDL= 0,02) | 0,5 |
|  | Tổng dầu mỡ khoáng | mg/L | SMEWW 5520.B&F:2017 | KPH (MDL= 0,3) | 5 |
|  | Coliform | MPN/100mL | SMEWW 9221B:2017 | 23 | 3000 |

Bảng 5.4. Bảng tổng hợp kết quả quan trắc môi trường nước thải năm 2025

| STT | Chỉ tiêu | Đơn vị | Phương pháp thử | Kết quả | QCĐP 02:2019/HY |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | NT01 | (Kq= 0,9; Kf= 1,2; Khy=0,85) |
|  | Nhiệt độ | 0C | SMEWW 2550B:2017 | 29 | 40 |
|  | Màu | Pt/Co | TCVN 6185:2015 | 26,6 | 50 |
|  | pH | - | TCVN 6492:2011 | 7,77 | 6-9 |
|  | BOD5 | mg/l | TCVN 6001-1:2008 | 6,53 | 27,54 |
|  | COD | mg/l | SMEWW 5220C:2017 | 29,68 | 68,85 |
|  | Chất rắn lơ lửng | mg/l | TCVN 6625:2000 | 10,4 | 45,9 |
|  | Crom (VI) | mg/l | SMEWW 3500Cr B:2017 | 0,013 | 0,054 |
|  | Crom (III) | mg/l | SMEWW 3111B:2017 + SMEWW 3500Cr.B:2017 | 0,014 | 0,216 |
|  | Kẽm | mg/l | SMEWW 3111B:2023 | KPH (MDL= 0,02) | 3,24 |
|  | Mangan | mg/l | SMEWW 3111B:2023 | KPH (MDL= 0,01) | 0,54 |
|  | Sắt | mg/l | SMEWW 3111B:2017 | 0,481 | 1,08 |
|  | Tổng dầu mỡ khoáng | mg/l | SMEWW 5520 B&F:2017 | 2,12 | 5,4 |
|  | Sunfua | mg/l | SMEWW 4500 S2-.B&D:2017 | <0,03 | 0,216 |
|  | NH4+-N | mg/l | TCVN 6179-1:1996 | 2,37 | 5,4 |
|  | Tổng N | mg/l | TCVN 6638:2000 | 11,21 | 21,6 |
|  | Tổng P | mg/l | TCVN 6202:2008 | 1,91 | 4,32 |
|  | Clorua | mg/l | TCVN 6194:1996 | 113,8 | 540 |
|  | Clo dư | mg/l | TCVN 6225-3:2011 | <0,2 | 1,08 |
|  | Coliform | MNP/100ml | SMEWW 9221B:2017 | 680 | 3000 |

Ghi chú:

QCĐP 02:2019/HY: Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về nước thải công nghiệp;

- (a)Kết quả phân tích mẫu nhỏ hơn giới hạn định lượng (LOQ) của phương pháp thử.

- ‘’-‘’: Không quy định trong QCĐP 02:2019/HY

- KPH: Không phát hiện;

- MDL: Giới hạn phát hiện của phương pháp;

- LOQ: Giới hạn định lượng của phương pháp.

Nhận xét: Kết quả quan trắc môi trường nước thải cho thấy các chỉ tiêu ô nhiễm đều nằm trong giới hạn cho phép của QCĐP 02:2019/HY – Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về nước thải công nghiệp

# Chương VI

# CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ

Trên cơ sở đề xuất các công trình bảo vệ môi trường của dự án đầu tư, chủ dự án đầu tư đề xuất kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải, chương trình quan trắc môi trường trong giai đoạn dự án đi vào vận hành, cụ thể như sau:

# 6.1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải của dự án đầu tư

# 6.1.1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm

Chủ dự án dự kiến vận hành thử nghiệm các công trình bảo vệ môi trường của dự án với các thông tin được thể hiện chi tiết trong bảng số liệu dưới đây:

Bảng 6. 1: Bảng tổng hợp thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải của dự án

| TT | Tên công trình | Thời gian vận hành thử nghiệm | Quy mô |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hệ thống xử lý nước thải | Trong vòng 03 tháng kể từ khi được cấp GPMT dự kiến từ tháng 6/2025 đến tháng 8/2025 | Công suất: 50 m3/ngày đêm |
|  |  |  | Công suất vận hành thử nghiệm: theo thực tế phát sinh |
| 3 | 02 Hệ thống thu gom, xử lý bụi và khí thải phát sinh từ hệ thống cấp nhiệt | Trong vòng 03 tháng kể từ khi được cấp GPMT dự kiến từ tháng 6/2025 đến tháng 8/2025 | Công suất mỗi hệ thống: 1.700 m3/giờ |
|  |  |  | Công suất vận hành thử nghiêm: theo thực tế phát sinh |

Ghi chú: Thời gian vận hành thử nghiệm trên đây chỉ là thời gian dự kiến. Trường hợp thay đổi về thời gian, Chủ dự án sẽ thông báo kế hoạch vận hành thử nghiệm cho cơ quan cấp Giấy phép môi trường trước ít nhất 10 ngày kể từ ngày vận hành thử nghiệm các công trình.

# 6.1.2. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình, thiết bị xử lý chất thải

Theo quy định tại khoản 5, điều 21, thông tư số 02/2022/BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, đối với dự án không thuộc danh mục Phụ lục II, ban hành kèm theo Nghị định 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 của Chính phủ, việc quan trắc chất thải do chủ dự án đầu tư, cơ sở tự quyết định nhưng phải đảm bảo quan trắc ít nhất 03 mẫu đơn trong 03 ngày liên tiếp của giai đoạn vận hành ổn định các công trình xử lý chất thải.

a. Kế hoạch đo đạc, lấy và phân tích mẫu nước thải để đánh giá hiệu quả xử lý của công trình, thiết bị xử lý đối với nước thải:

- Vị trí lấy mẫu: Lấy mẫu tại 03 vị trí gồm:

- Đầu vào, đầu ra của 02 hệ thống xử lý nước thải tập trung của dự án, trong giai đoạn vận hành ổn định của hệ thống.

- Tần suất lấy mẫu: lấy 01 mẫu đầu vào và 03 mẫu đầu ra của mỗi hệ thống trong 03 ngày liên tiếp trong giai đoạn vận hành ổn định của hệ thống.

- Thông số quan trắc: Lưu lượng, pH, BOD5, COD, TSS, Tổng N, Tổng P, Amoni, Clo dư,  clorua, tổng dầu mỡ khoáng, Coliforms.

- Tiêu chuẩn so sánh: QCĐP 02:2019/HY (Kq=0,9; Kf = 1,2; Khy=0,85) - Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về nước thải công nghiệp.

b. Kế hoạch đo đạc, lấy và phân tích mẫu khí thải để đánh giá hiệu quả xử lý của công trình, thiết bị xử lý đối với khí thải:

- Đối với khí thải: Vị trí lấy mẫu, thông số quan trắc và tiêu chuẩn so sánh tại từng vị trí quan trắc như sau:

| TT | Ký hiệu dòng thải | Hệ thống | Vị trí quan trắc | Thông số quan trắc | Tiêu chuẩn so sánh |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KT1 | Hệ thống thu gom, xử lý bụi phát sinh từ dây chuyền sơn 04 | Ống thoát khí của hệ thống | Lưu lượng, Bụi tổng, CO, SO2, NOx | QCVN 19:2009/BTNMT (Kp = 1; Kv= 1,2) |
| 2 | KT2 | Hệ thống thu gom, xử lý bụi phát sinh từ dây chuyền sơn 05 | Ống thoát khí của hệ thống | Lưu lượng, Bụi tổng, CO, SO2, NOx | QCVN 19:2009/BTNMT (Kp = 1; Kv= 1,2) |

- Tần suất lấy mẫu: lấy 02 mẫu đầu ra của 02 hệ thống xử lý bụi trong 03 ngày liên tiếp trong giai đoạn vận hành ổn định của hệ thống.

+ Tiêu chuẩn so sánh:

- QCVN 19:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ;

- Trước khi dự án đi vào VHTN các công trình bảo vệ môi trường của dự án,  chủ dự án sẽ gửi Thông báo tới sở tài nguyên và môi trường tỉnh Hưng Yên theo quy định.

- Chủ dự án sẽ thuê các đơn vị có đủ chức năng, có đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường để thực hiện kế hoạch quan trắc môi trường trong giai đoạn vận hành thử nghiệm của dự án.

# 6.2. Chương trình quan trắc chất thải (tự động, liên tục và định kỳ) theo quy định của pháp luật.

# 6.2.1. Chương trình quan trắc môi trường định kỳ

* Đối với nước thải: Dự án không thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường quy định tại Phụ lục II, Nghị định 05/2025/NĐ-CP. Tổng lưu lượng nước thải sinh hoạt và sản xuất phát sinh tại dự án là: 50m3/ngày; toàn bộ lượng nước thải phát sinh thu gom, xử lý đảm bảo tiêu chuẩn của trước khi xả ra ngoài môi trường. Do đó, theo quy định tại Nghị định 05/2022/NĐ-CP thì dự án không phải thực hiện quan trắc môi trường định kỳ đối với nước thải.

* Đối với bụi, khí thải: Dự án đầu tư lắp đặt 05 hệ thống thu gom, xử lý bụi, khí thải phát sinh; lưu lượng xả 3.400 m3/giờ. Đối chiếu theo quy định Nghị định 08/2022/NĐ-CP thì dự án không phải thực hiện quan trắc môi trường định kỳ đối với khí thải.

# 6.2.2. Chương trình quan trắc tự động, liên tục chất thải

* Quan trắc nước thải: Dự án không thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường quy định tại Phụ lục II, Nghị định 05/2025/NĐ-CP và tổng lưu lượng nước thải (bao gồm cả nước thải sinh hoạt và nước thải sản xuất) phát sinh tại dự án là: 50 m3/ngày. Toàn bộ lượng nước thải phát sinh từ quá trình hoạt động của dự án được thu gom, xử lý đảm bảo tiêu chuẩn trước khi xả ra ngoài môi trường nên theo quy định tại Nghị định 05/2025/NĐ-CP thì dự án không phải thực hiện quan trắc tự động, liên tục đối với nước thải.

* Quan trắc bụi, khí thải công nghiệp: Dự án không thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường quy định tại Phụ lục II, Nghị định 05/2025/NĐ-CP nên theo quy định nghị định 05/2025/NĐ-CP thì dự án không phải thực hiện quan trắc khí thải tự động, liên tục

Chương VII

KẾT QUẢ KIỂM TRA, THANH TRA

VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI CƠ SỞ

Trong 02 năm gần đây chưa có đoàn kiểm tra, thanh tra nào về công tác bảo vệ môi trường của cơ quan có thẩm quyền đối với cơ sở

Chương VIII

CAM KẾT CỦA CHỦ DỰ ÁN ĐẦU TƯ

Công ty Cổ phần đầu tư và sản xuất Eco Nike cam kết các thông tin, tài liệu của hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường là hoàn toàn chính xác và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của thông tin cung cấp trong báo cáo

Công ty Cổ phần đầu tư và sản xuất Eco Nike cam kết xử lý chất thải đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về môi trường và các yêu cầu bảo vệ môi trường khác có liên quan như:

- Giảm thiểu ô nhiễm không khí, bụi, tiếng ồn, độ rung, đảm bảo chất lượng không khí trong khu vực đạt các quy chuẩn cho phép QCVN 19:2009/BTNMT, cột B với các nguồn bụi và khí thải phát sinh tại nhà máy (Kv =1; Kp = 1,2).

- Nước thải được xử lý tại HTXLNT tập trung công suất 50m3/ngày.đêm đạt QCĐP 02:2019/HY (Kq=0,9; Kf = 1,2; Khy=0,85) - Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về nước thải công nghiệp trước khi xả ra hệ thống thoát nước chung của khu vực.

- Hợp đồng với đơn vị chức năng để đảm bảo thu gom và xử lý toàn bộ lượng chất thải rắn phát sinh trong suốt thời gian hoạt động của dự án.

- Các loại chất thải nguy hại phát sinh được thu gom tập trung, định kỳ và hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, xử lý để xử lý đảm bảo đúng các quy định của nhà nước về chất thải nguy hại.

- Thực hiện đầy đủ các quy định về an toàn phòng cháy chữa cháy, an toàn điện và phòng chống sét.

- Trong quá trình sản xuất của Nhà máy nếu có xảy ra sự cố, rủi ro môi trường chủ đầu tư cam kết sẽ đền bù và khắc phục ô nhiễm môi trường gây ra.

- Công ty cam kết không cho thuê đối với các đơn vị sản xuất các mục tiêu có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, các đơn vị phát sinh nước thải sản xuất phải xử lý nước thải đạt Quy chuẩn trước khi thải ra ngoài môi trường.

- Thực hiện báo cáo công tác Bảo vệ môi trường đầy đủ theo định pháp luật về Bảo vệ môi trường