MỤC LỤC

CHƯƠNG I.	1

THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN	1

1.1.Tên chủ dự án: Công ty TNHH thương mại Phúc Lộc Thịnh	1

1.2. Tên dự án đầu tư	1

1.2.1. Địa điểm thực hiện	1

1.2.2. Cơ quan thẩm định thiết kế xây dựng, cấp các loại giấy phép có liên quan đến môi trường của dự án đầu tư	7

1.2.3. Quy mô của dự án đầu tư (phân loại theo tiêu chí quy định của pháp luật về đầu tư công)	7

1.3. Công suất, công nghệ, sản phẩm của dự án đầu tư	7

1.3.1. Công suất của dự án đầu tư	7

1.3.2. Công nghệ sản xuất của dự án đầu tư	9

1.4. Nguyên, nhiên, vật liệu, hóa chất, máy móc thiết bị sử dụng của dự án; nguồn cung cấp điện, nước của dự án	10

1.4.1.  Nhu cầu về nguyên vật liệu, nhiên liệu giai đoạn xây dựng	10

1.4.2.  Nhu cầu về nguyên vật liệu, nhiên liệu giai đoạn vận hành	12

1.5. Các thông tin khác liên quan đến dự án đầu tư	16

1.5.1. Quy mô hạng mục công trình của dự án	16

1.5.2. Các hạng mục công trình chính của dự án	16

1.5.3. Các hạng mục công trình hạ tầng kỹ thuật	17

1.5.4. Các hạng mục công trình xử lý chất thải, bảo vệ môi trường	22

1.5.5. Danh mục máy móc, thiết bị	24

1.5.6. Tổng mức đầu tư	25

1.5.7 Tiến độ thực hiện dự án	47

1.5.8. Tổ chức quản lý và thực hiện dự án	48

CHƯƠNG II. SỰ PHÙ HỢP CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ VỚI QUY HOẠCH,	49

KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG	49

2.1. Sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch tỉnh, phân vùng môi trường	49

2. Sự phù hợp của dự án đầu tư đối với khả năng chịu tải của môi trường	50

CHƯƠNG III.	52

ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG NƠI THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ	52

3.1. Dữ liệu về hiện trạng môi trường và tài nguyên sinh vật	52

3.2. Mô tả về môi trường tiếp nhận nước thải của dự án	52

3.3. Đánh giá hiện trạng các thành phần môi trường đất, nước, không khí nơi thực hiện dự án	53

CHƯƠNG IV: ĐÁNH GIÁ, DỰ BÁO TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ VÀ ĐỀ XUẤT CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ	59

MÔI TRƯỜNG	59

4.1. Đánh giá tác động và đề xuất các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường trong giai đoạn chuẩn bị của dự án	59

4.1.1. Đánh giá, dự báo các tác động	59

4.1.1.1. Đánh giá về sự phù hợp của quy hoạch	59

4.1.1.2. Tác động của việc thu hồi đất	59

4.1.1.3. Tác động của hoạt động giải phóng mặt bằng (GPMB)	60

4.1.2. Các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường đề xuất thực hiện	63

4.1.2.1. Các biện pháp nghiên cứu đánh giá cụ thể về vị trí và hiện trạng khu đất dự án	63

4.1.2.2. Giảm thiểu tác động do thu hồi đất	63

4.1.2.3. Giảm thiểu tác động do giải phóng mặt bằng (GPMB)	64

4.2. Đánh giá tác động và đề xuất các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường trong giai đoạn thi công xây dựng của dự án	66

4.2.1. Đánh giá, dự báo các tác động	66

4.2.2. Các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường đề xuất thực hiện	82

4.2.2.2. Biện pháp giảm thiểu các tác động không liên quan đến chất thải	87

4.3. Đánh giá tác động và đề xuất các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường trong giai đoạn dự án đi vào khai thác và sử dụng (cho thuê mặt bằng)	90

4.3.1. Đánh giá, dự báo các tác động	90

4.3.2. Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường đề xuất thực hiện	116

4.3.3. Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường đối với công trình xử lý chất thải ( hệ thống xử lý nước thải tập trung, khu lưu giữ chất thải rắn)	135

4.3.4.  Biện pháp bảo vệ môi trường khác	137

4.3. Tổ chức thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường	138

4.5.  Nhận xét về mức độ chi tiết, độ tin cậy của các kết quả đánh giá, dự báo:	139

CHƯƠNG V.	141

NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG	141

5.1 Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải	141

5.2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải	143

5.3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung	143

4.4. Nội dung đề nghị cấp phép của dự án đầu tư thực hiện dịch vụ xử lý chất thải nguy hại – Không có:	143

4.5. Nội dung đề nghị cấp phép của dự án đầu tư có nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất – Không có	143

4.6. Nội dung đề nghị cấp phép đối với chất thải:	144

CHƯƠNG VI.	147

KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH XỬ LÝ CHẤT THẢI VÀ CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN	147

6.1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải của dự án	147

6.1.1. Thời hạn dự kiến vận hành thử nghiệm	147

6.1.2. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình, thiết bị xử lý	147

6.2. Chương trình quan trắc chất thải định kỳ theo quy định của pháp luật	149

6.3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hàng năm	149

CHƯƠNG VII. CAM KẾT CỦA CHỦ DỰ ÁN	150

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

| BNNMT | Bộ Nông nghiệp và Môi trường |
| --- | --- |
| UBND | Ủy ban nhân dân |
| QH | Quốc hội |
| NĐ-CP | Nghị định – Chính phủ |
| WHO | Tổ chức y tế thế giới |
| BTCT GPMT | Bê tông cốt thép Giấy phép môi trương |
| QCVN | Quy chuẩn Việt Nam |
| TCVN | Tiêu chuẩn Việt Nam |
| BYT | Bộ Y tế |
| PCCC | Phòng cháy chữa cháy |
| CTTT | Chất thải thông thường |
| CTNH | Chất thải nguy hại |
| HTXL | Hệ thống xử lý |

DANH MỤC BẢNG

Bảng 1.1.  Bảng thống kê tọa độ khu đất thực hiện dự án	3

Bảng 1.2. Tổng hợp hiện trạng sử dụng đất của dự án	4

Bảng 1.3. Quy mô sử dụng đất của Dự án	8

Bảng 1.4. Ngành nghề thu hút đầu tư tại cụm công nghiệp Khoái Châu	8

Bảng 1.6. Tổng hợp khối lượng nguyên vật liệu thi công chính của dự án	10

Bảng 1.7.  Lượng nhiên liệu sử dụng cho các máy móc, thiết bị thi công	11

Bảng 1.8.  Lượng hóa chất sử dụng cho hệ thống xử lý nước thải của dự án	13

Bảng 1.9. Nhu cầu sử dụng nước cho Cụm công nghiệp Khoái Châu	15

Bảng 1.10. Các hạng mục công trình của dự án	16

Bảng 1.11. Tổng hợp khối lượng bóc tách đất hữu cơ và bùn đáy mương	18

Bảng 1.12. Thiết bị chính phục vụ giai đoạn xây dựng của dự án	24

Bảng 1.13. Các loại máy móc, thiết bị sử dụng trong giai đoạn hoạt động	25

Bảng 3.1. Kết quả phân tích mẫu không khí xung quanh	55

Bảng 3.2. Kết quả phân tích chất lượng nước mặt	56

Bảng 3.3. Kết quả phân tích chất lượng đất	58

Bảng 4.1. Sinh khối của 1m2 loại thảm thực vật	61

Bảng 4.2. Hệ số ô nhiễm từ quá trình đào đắp	67

Bảng 4.3. Nồng độ bụi phát sinh từ quá trình đào đắp	67

Bảng 4.4. Số lượng xe cần thiết để vận chuyển	68

Bảng 4.5. Giá trị giới hạn khí thải của xe lắp động cơ diezel – mức 4	69

Bảng 4.6. Tải lượng các chất ô nhiễm do phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu	69

Bảng 4.7. Định mức tiêu thụ nhiên liệu của các động cơ	70

Bảng 4.8. Tải lượng các khí thải phát sinh từ các loại máy san lấp và xây dựng	70

Bảng 4.9. Tỷ trọng các chất ô nhiễm trong quá trình hàn điện	71

Bảng 4.10. Bảng tải lượng các chất ô nhiễm trong quá trình hàn	71

Bảng 4.11. Dự báo nồng độ bụi thực tế ở một số công trường xây dựng	72

Bảng 4.12. Tải lượng chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt	75

Bảng 4.13. Nồng độ các chất ô nhiễm có trong nước thải sinh hoạt	75

Bảng 4.14. Chất thải nguy hại trong giai đoạn thi công, xây dựng	78

Bảng 4.15. Nguồn phát sinh, mức độ ảnh hưởng của tiếng ồn theo khoảng cách	79

Bảng 4.16. Giới hạn rung của các thiết bị xây dựng công trình	80

Bảng 4.18. Đối tượng, quy mô bị tác động trong giai đoạn vận hành dự án	90

Bảng 4.19. Ma trận dự báo mức độ tác động trong giai đoạn vận hành	92

Bảng 4.20. Tải lượng các chất khí ô nhiễm do ô tô vận chuyển gây ra	94

Bảng 4.21. Tải lượng khí thải phát sinh từ hoạt động đi lại của công nhân trong Cụm công nghiệp Khoái Châu	95

Bảng 4.22. Các nguồn ô nhiễm không khí do các cơ sở sản xuất trong CCN	96

Bảng 4.23. hệ số của các chất  ô nhiễm trong khí thải do đốt nhiên liệu	97

Bảng 4.24. Các hợp chất gây mùi chứa lưu huỳnh dp phân hủy kỵ khí nước thải	98

Bảng 4.25. H2S phát sinh từ các đơn nguyên của hệ thống xử lý nước thải	99

Bảng 4.26. Mật độ vi khuẩn trong không khí tại hệ thống xử lý nước thải	99

Bảng 4.27. Lượng vi khuẩn phát tán từ hệ thống XLNTTT	99

Bảng 4.28. Dự báo nồng độ các chất ô nhiễm đầu vào HTXLNTTT của CCN	103

Bảng 4.29. Tác động của các chất ô nhiễm đặc trưng trong nước thải một số ngành đầu tư vào Cụm công nghiệp	105

Bảng 4.30. Thành phần và khối lượng chất thải rắn sinh hoạt	108

Bảng 4.31.Tải lượng chất thải nguy hại từ Ban quản lý CCN và vận hành dự án	109

Bảng 4.32. Tác động của tiếng ồn ở các dải tần số	111

Bảng 4.33 Tọa độ điểm xả nước mưa	121

Bảng 4.34. Danh mục các bể xây dựng của hệ thống xử lý nước thải	130

Bảng 4.36. Độ tin cậy của các phương pháp ĐTM	140

Bảng 5.1. Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng nước thải	141

Bảng 4.2. Giá trị giới hạn đối với tiếng ồn	143

Bảng 4.3. Giá trị giới hạn đối với độ rung	143

Bảng 4.4. Khối lượng CTR sinh hoạt dự kiến phát sinh trong quá trình vận hành dự án	144

Bảng 4.5. Khối lượng chất thải rắn công nghiệp thông thường dự kiến phát sinh trong quá trình vận hành dự án	144

Bảng 4.6. Khối lượng chất thải nguy hại dự kiến phát sinh trong quá trình vận hành dự án	144

Bảng 6.1. Danh mục chi tiết kế hoạch VHTN các công trình xử lý chất thải	147

DANH MỤC HÌNH

Hình 1.1. Sơ đồ vị trí dự án và các đối tượng xung quanh	2

Hình 1.2. Hình ảnh hiện trạng khu đất thực hiện dự án	4

Hình 1.3. Một số đối tượng xung quanh khu vực thực hiện dự án	5

Hình 4.1. Sơ đồ thu gom, xử lý nước thải của Cụm công nghiệp Khoái Châu	120

Hình 4.2.  Mô hình bể tự hoại xây dựng tại các cơ sở sản xuất trong CCN	122

Hình 4.3. Sơ đồ công nghệ hệ thống xử lý nước thải tập trung của  CCN	124

# CHƯƠNG I.

# THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN

## 1.1.Tên chủ dự án: Công ty TNHH thương mại Phúc Lộc Thịnh

- Địa chỉ văn phòng: thôn Vân Nghệ, xã Đức Hợp, tỉnh Hưng Yên;

- Người đại diện theo pháp luật của chủ dự án đầu tư: Ông Nguyễn Văn Nha

- Điện thoại: 0905696266

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: số 0900824994 đăng ký lần đầu ngày 25/6/2012, đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 20/1/2025, do phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên cấp.

- Quyết định số 1445/QĐ-UBND ngày 20/10/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập “Cụm công nghiệp Khoái Châu”.

- Quyết định số 2006/QĐ-UBND ngày 17/7/2026 do UBND xã Khoái Châu cấp phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 Cụm công nghiệp Khoái Châu.

## 1.2. Tên dự án đầu tư

### 1.2.1. Địa điểm thực hiện

Dự án đầu tư xây dựng Cụm công nghiệp Khoái Châu thực hiện trên khu đất có diện tích khoảng 706.154 m2 thuộc địa bàn xã Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên.

Vị trí khu đất thực hiện dự án có các phía tiếp giáp như sau:

- Phía Đông giáp đất canh tác và khu dân cư thôn Ngọc Nha;

- Phía Tây giáp đường quy hoạch nối cao tốc Chợ Bến – Xã Khoái Châu;

- Phía Nam giáp đất canh tác;

- Phía Bắc giáp đất canh tác;

Đường quy hoạch cao tốc Chợ Bến – Yên Mỹ Khu dân cư tiếp giáp dự án Vị trí khu đất thực hiện dự án ĐT 204 Đất canh tác Khu dân cư tiếp giáp dự án

Hình 1.1. Sơ đồ vị trí dự án và các đối tượng xung quanh

4 3 1 10 11 2 9 5 8 7 6

Bảng 1.1.  Bảng thống kê tọa độ khu đất thực hiện dự án

(Theo hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 105o30’, múi chiếu 3o)

| Điểm | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2301243 | 550000 |
| 2 | 2301148 | 550238 |
| 3 | 2301477 | 550477 |
| 4 | 2301792 | 550001 |
| 5 | 2300745 | 549176 |
| 6 | 2300675 | 549354 |
| 7 | 2300642 | 549787 |
| 8 | 2300635 | 549864 |
| 9 | 2301005 | 549133 |
| 10 | 2301113 | 549028 |
| 11 | 2301134 | 549961 |

Dự án thực hiện thu hồi 706.154 m2 đất thuộc xã Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên (trong đó 526.861,41 m2 là đất chuyên trồng lúa nước; còn lại là đất giao thông, đất trồng cây hàng năm, thủy lợi và nuôi trồng thủy sản,...

Cảnh quan hiện trạng chủ yếu là đất canh tác nông nghiệp, trồng cây hàng năm và một phần nhỏ nuôi trồng thủy sản. Trên khu đất có rải rác một số lán trại người dân xây dựng để làm chòi trông vườn cây, ao cá, không có công trình kiên cố.

Bảng 1.2. Tổng hợp hiện trạng sử dụng đất của dự án

| TT | Chức năng lô đất | Ký hiệu | Diện tích (m2) | Tỷ lệ (%) | Đánh giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đất nuôi trồng lúa nước | LUC | 526.861,41 | 74,61 | Thuận lợi cho khai thác xây dựng |
| 2 | Đất trồng cây hàng năm | BHK | 39.821,39 | 5,64 |  |
| 3 | Đất nuôi trồng thủy sản | NTS | 61.769,63 | 8,75 |  |
| 4 | Đất mương thủy lợi | DTL | 23.443,77 | 3,32 |  |
| 5 | Đất giao thông | DGT | 54.257,80 | 7,68 |  |
|  | Tổng |  | 706.154 | 100% |  |

Dưới đây là một số hình ảnh hiện trạng tại khu đất thực hiện dự án và các đối tượng xung quanh:

Hình 1.2. Hình ảnh hiện trạng khu đất thực hiện dự án

| Mương thoát nước cạnh khu đất dự án | Đường xung quanh khu đất dự án |
| --- | --- |
| Khu dân cư nằm gần dự án |  |

Hình 1.3. Một số đối tượng xung quanh khu vực thực hiện dự án

Trong diện tích thu hồi đất không có đất ở của người dân nên dự án không phải tiến hành di dân, tái định cư.

- Hiện trạng kiến trúc – cảnh quan: Khu đất thực hiện dự án chủ yếu là đất ruộng canh tác, không có giá trị kiến trúc đô thị.

- - Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật

- - Hệ thống giao thông

Giao thông đối ngoại: Khu vực lập quy hoạch phía Tây giáp với tuyến đường nối cao tốc Chợ Bến - Xã Khoái Châu, thuận lợi cho kết nối giao thông trong khu vực.

Giao thông đối nội: Khu vực nghiên cứu chưa được đầu tư về hạ tầng kỹ thuật nên đường giao thông chủ yếu là đường đất.

- - Hiện trạng về san nền, thoát nước mưa:

San nền: khu vực quy hoạch có địa hình tương đối bằng phẳng chủ yếu là đất ruộng thuận lợi cho việc san nền.

- + Thoát nước mưa: Khu vực dự án nước mặt thoát tự nhiên, hệ thống nước mưa tự chảy thoát về các mương hiện trạng trong khu vực quy hoạch. Hiện trang xung quanh khu đất có kênh tiêu chính trạm bơm Tây Phùng Hưng, đóng vai trò tưới tiêu cho khu vực cánh đồng hiện trạng và lân cận.

- - Hiện trạng về cấp điện

Trong khu vực chưa có hệ thống cấp điện, và cấp điện chiếu sáng.

Hiện trạng về cấp nước

Khu vực chưa có hệ thống cấp nước sạch, nước tưới tiêu theo mương chảy vào các ruộng được bơm từ hệ thông kênh mương chung của xã.

- - Hiện trạng thoát nước thải và thu gom rác:

Khu vực nghiên cứu không có nguồn gây ô nhiễm ảnh hưởng đến môi trường.

Khu vực nghiên cứu chủ yếu là đất ruộng hệ thống thoát nước thải chưa được đầu tư

* Mối tương quan giữa dự án với các đối tượng xung quanh:

- Giao thông:

Giao thông đối ngoại: Khu vực lập quy hoạch phía Tây giáp với tuyến đường nối

cao tốc Chợ Bến - Yên Mỹ, thuận lợi cho kết nối giao thông trong khu vực.

Giao thông đối nội: Khu vực nghiên cứu chưa được đầu tư về hạ tầng kỹ thuật nên đường giao thông chủ yếu là đường đất,

- Địa hình, địa mạo: Khu vực thực hiện dự án chủ yếu là ruộng canh tác, có địa hình bằng phẳng, thoải dần về phía Đông Bắc – Tây Nam, có cao độ trung bình từ 2,6 – 3,0 m, cao độ đáy mương và ao khoảng 1,5-2m.

- Thủy văn

xã Khoái Châu nói chung và khu vực lập quy hoạch nói riêng, chế độ thủy văn bị chi phối bởi hệ thống sông nội đồng thuộc hệ thống đại thủy nông Bắc Hưng Hải do đó có nguồn nước dồi dào, đáp ứng nhu cầu nguồn nước phát triển sản xuất và sinh hoạt.

Các sông có ảnh hưởng và chi phối trực tiếp chế độ thủy văn của xã Khoái Châu nói chung và khu vực Quy hoạch nói riêng gồm sông Từ Hồ - Sài Thị, sông Trung, sông Kim Ngưu, sông Nghĩa Trụ. Ngoài ra, còn có các kênh dẫn nước chính: Trung Thủy Nông T11, T3, kênh tiêu trạm bơm Tây Phùng Hưng…chảy qua. Kết hợp với hệ thống thủy lợi nội đồng đảm bảo được yêu cầu của sản xuất nông nghiệp.

- Kinh tế - xã hội:

Dự án đầu tư xây dựng “Cụm công nghiệp Khoái Châu” nằm trong khu vực thực hiện dự án có vị trí giao thông thuận lợi, có đường quy hoạch cao tốc Chợ Bến – Yên Mỹ đi qua nên thuận lợi cho việc kết nối với trung tâm xã Khoái Châu và các vùng phát triển lân cận.

- Di tích văn hoá - lịch sử:

Trong khu vực dự án không có công trình kiến trúc, công trình Quốc gia và di tích lịch sử văn hoá.

- Khu dân cư

Tiếp giáp khu vực thực hiện dự án theo hướng Nam là khu dân cư thôn Ngọc Nha.

### 1.2.2. Cơ quan thẩm định thiết kế xây dựng, cấp các loại giấy phép có liên quan đến môi trường của dự án đầu tư

- Cơ quan thẩm định giấy phép môi trường của dự án: Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Hưng Yên;

- Cơ quan cấp giấy phép môi trường của dự án: Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên;

### 1.2.3. Quy mô của dự án đầu tư (phân loại theo tiêu chí quy định của pháp luật về đầu tư công)

- Loại hình dự án: Dự án thuộc loại hình xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp

- Tổng vốn đầu tư của dự án là 652,563 tỷ đồng. Quy mô của dự án đầu tư: Dự án nhóm B theo khoản 3, điều 9 của Luật Đầu tư công (dự án thuộc lĩnh vực công nghiệp có tổng mức đầu tư từ 60 tỷ đồng đến dưới 1.000 tỷ đồng).

- Căn cứ khoản 1, điều 39, Luật bảo vệ môi trường năm 2020 quy định đối tượng phải có GPMT: “ Dự án đầu tư nhóm I, nhóm II và nhóm III có phát sinh nước thải, bụi, khí thải xả ra môi trường phải được xử lý hoặc phát sinh chất thải nguy hại phải được quản lý theo quy định về quản lý chất thải khi đi vào vận hành chính thức.

Căn cứ Nghị quyết số 66.19/2026/NQ-CP ngày 18/5/2026 về việc cắt giảm, phân quyền, đơn giản hóa thủ tục hành chính về cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của bộ Nông nghiệp và Môi trường, dự án không thuộc đối tượng phải lập ĐTM, dự án có tổng lưu lượng nước thải phát sinh trên 100 m3/ngày do đó dự án thuộc đối tượng phải có GPMT.

## 1.3. Công suất, công nghệ, sản phẩm của dự án đầu tư

### 1.3.1. Công suất của dự án đầu tư

- Khu vực lập quy hoạch có chức năng chính phục vụ các ngành nghề hoạt động chủ yếu là Công nghiệp nhẹ; công nghiệp sản xuất thiết bị điện, điện tử, năng lượng; công nghiệp sản xuất cơ khí - chế tạo (sản xuất, lắp ráp ô tô, phương tiện vận tải, máy móc, phụ tùng, linh kiện, ...); công nghiệp sản xuất các thiết bị y tế, hóa dược, công nghệ sinh học, dược phẩm.

- Cụ thể hóa mục tiêu của xã Khoái Châu về định hướng phát triển cơ sở hạ tầng đô thị và phát triển kinh tế xã hội.

- Cụ thể hóa định hướng của các quy hoạch cấp trên đã được phê duyệt.

- Xây dựng một cụm công nghiệp đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và phát triển bền vững phù hợp với xu thế phát triển chung của xã hội.

- Làm căn cứ pháp lý đầu tư xây dựng và làm cơ sở cho công tác quản lý xây dựng, quản lý đất đai trong khu vực;

*) Quy mô đất đai của dự án

Với cơ cấu quy hoạch trên, đưa ra quy hoạch sử dụng đất như sau:

Bảng 1.3. Quy mô sử dụng đất của Dự án

| STT | Tên loại đất | Diện tích (m2) | Tỷ lệ (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đất xây dựng công trình | 483.026,86 | 68,4 |
| 2 | Đất cây xanh | 70.649,56 | 10,01 |
| 3 | Đất xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật | 10.385,71 | 1,47 |
| 4 | Mương hoàn trả | 25.967,89 | 3,68 |
| 5 | Bãi đỗ xe | 3.463,58 | 0,49 |
| 6 | Đất giao thông | 97.637,08 | 13,82 |
| 7 | Đất quốc phòng, an ninh | 15.023,32 | 2,13 |
|  | Tổng cộng | 706.154 | 100 |

Ngành nghề thu hút đầu tư của CCN như sau:

Bảng 1.4. Ngành nghề thu hút đầu tư tại cụm công nghiệp Khoái Châu

| STT | Nhóm ngành | Mã ngành |
| --- | --- | --- |
| 1 | Nhóm ngành công nghiệp hỗ trợ ngành ô tô, xe máy | C293, C29300 |
| 2 | Nhóm ngành nghề cơ khí | C251, C282, C291, C292, C309, C331, C332 |
| 3 | Nhóm ngành may mặc (không có công đoạn nhuộm) | C131, C139, C141, C143 |
| 4 | Nhóm ngành nhựa | C20131, C20300, C2220 |
| 5 | Công nghệ sản xuất thiết bị điện, điện tử | C26 |
| 6 | Công nghiệp sản xuất các thiết bị y tế, hóa dược, công nghệ sinh học, dược phẩm | C2100, C20231 |
| 7 | Sản xuất đồ thủ công mỹ nghệ | C3100, C3211, C3213 |
| 8 | Sản xuất thực phẩm | C1104, C10 |
| 9 | Ngành sản xuất thủy tinh | C 2310 |
| 10 | Ngành công nghiệp năng lượng | C 2710 |
| 11 | Ngành sản xuất vật liệu xây dựng (không bao gồm xi măng, nghiền clinke, gạch, ngói) | C2395, 2396 |
| 12 | Cho thuê kho bãi, nhà xưởng, văn phòng phục vụ các ngành nghề được phép hoạt động của CCN | H5210, H52292, G45, G464, G465, G4663, G4690, G4669 |
| 13 | Nhóm ngành công nghiệp sạch, ít ô nhiễm | A016, C101, C103, C110 |

Chủ dự án sẽ tiến hành san lấp và hoàn thiện cơ sở hạ tầng trước khi tiếp nhận dự án. Vị trí của các dự án cũng được quy hoạch nhằm giảm thiểu tối đa ảnh hưởng đến khu dân cư xung quanh.

### 1.3.2. Công nghệ sản xuất của dự án đầu tư

Với đặc thù là dự án kinh doanh kết cấu hạ tầng CCN, vì vậy quy trình hoạt động của Dự án liên quan đến quá trình quản lý, vận hành cơ sở hạ tầng CCN. Trong quá trình vận hành dự án, Chủ dự án đóng vai trò đơn vị đầu tư và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật, việc đầu tư xây dựng các nhà máy, xí nghiệp theo quy hoạch được phê duyệt do các nhà đầu tư thứ cấp thực hiện theo các dự án riêng trên cơ sở thỏa thuận với Chủ dự án theo hình thức hợp đồng thuê lại đất và dịch vụ hạ tầng kỹ thuật. Quy trình hoạt động của cụm công nghiệp được mô tả, bao gồm:

*) Xây dựng hạ tầng kỹ thuật:

Cụm công nghiệp Khoái Châu được triển khai đầu tư đồng bộ về kết cấu hạ tầng kỹ thuật và cảnh quan, đảm bảo tính kết nối thông suốt về giao thông, cấp điện, cấp nước, thoát nước, xử lý nước thải và phòng chống cháy nổ cũng như khu vực đầu mối tập kết và thu gom xử lý rác thải. Phạm vi đầu tư dự án hạ tầng kỹ thuật bao gồm:

-	San nền.

-	Xây dựng hệ thống đường giao thông nội bộ, vỉa hè cây xanh và cây xanh cách ly.

-	Xây dựng hệ thống cấp điện, chiếu sáng công cộng, thông tin liên lạc nội bộ.

- Xây dựng hệ thống đường ống cấp nước, thoát nước, phòng chống cháy nổ.

-	Xây dựng khu nhà điều hành, dịch vụ.

-	Xây dựng khu hạ tầng kỹ thuật gồm khu lưu giữ chất thải rắn, trạm xử lý nước thải tập trung của CCN.

Sau khi xây dựng cơ sở hạ tầng, chủ dự án sẽ ký hợp đồng thuê đất với các cơ sở sản xuất kinh doanh. Mỗi cơ sở sẽ có trách nhiệm xây dựng nhà xưởng sản xuất theo mặt bằng quy hoạch tổng thể của mỗi đơn vị.

*) Quản lý, vận hành hệ thống xử lý nước thải tập trung và các dịch vụ khác

Công ty cổ phần phát triển hạ tầng Cụm công nghiệp Khoái Châu có trách nhiệm quản lý, vận hành và ban hành bộ tiêu chuẩn đầu vào nước thải của hệ thống xử lý nước thải tập trung; trồng cây xanh xung quanh dự án; kiểm tra, giám sát, khuyến cáo các đơn vị cho thuê không đảm bảo tiêu chuẩn quy định về nước thải, khí thải, chất thải rắn và các dịch vụ khác trong suốt quá trình thực hiện dự án.

## 1.4. Nguyên, nhiên, vật liệu, hóa chất, máy móc thiết bị sử dụng của dự án; nguồn cung cấp điện, nước của dự án

### 1.4.1.  Nhu cầu về nguyên vật liệu, nhiên liệu giai đoạn xây dựng

*) Nhu cầu sử dụng nguyên vật liệu, nhiên liệu cho quá trình thi công xây dựng của dự án:

Các nguyên liệu phục vụ cho quá trình xây dựng Cụm công nghiệp Khoái Châu sẽ căn cứ vào tiến độ xây dựng để có kế hoạch mua sắm cụ thể. Hầu hết các nguyên liệu phục vụ quá trình xây dựng như xi măng, cát các loại, đá các loại, gạch lát, gạch viên, bê tông thương phẩm, ống nước...sẽ được mua trên thị trường đảm bảo các chỉ tiêu kỹ thuật vật liệu quy định theo tiêu chuẩn Việt Nam.

Căn cứ quy mô và khối lượng các hạng mục công trình của dự án, các nguyên vật liệu chính phục vụ thi công các hạng mục công trình của dự án được tổng hợp theo bảng sau:

Bảng 1.5. Tổng hợp khối lượng nguyên vật liệu thi công chính của dự án

| STT | Tên vật tư | Đơn vị | Khối lượng | Khối lượng quy đổi ra tấn |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cát, vật liệu san nền | m3 | 964.555,2 | 1.253.921,76 |
| 2 | Bê tông nhựa chặt C12,5 | Tấn | 5.848 | 5.848 |
| 3 | Bê tông nhựa C19 | Tấn | 8.500 | 8.500 |
| 5 | Cát mịn | m3 | 7395,2 | 12.538,8 |
| 6 | Cát vàng | m3 | 14479,1 | 19.363,8 |
| 7 | Đá dăm | m3 | 11938 | 14.325,5 |
| 8 | Đá các loại | m3 | 9652 | 11.582 |
| 9 | Gạch chỉ 6,5x10x22cm | m2 | 4849 | 412 |
| 10 | Gạch xi măng tự chèn dày 5,3cm | m2 | 7371 | 405 |
| 11 | Gạch lát vỉa hè lục giác dày 4,5cm | Viên | 82113 | 114 |
| 12 | Que hàn | Que | 3.637 | 91 |
| 13 | Sắt ống | m | 35.595 | 890 |
| 14 | Sơn dẻo nhiệt các loại | kg | 22.912 | 23 |
| 15 | Tấm bê tông | m | 9.341 | 1121 |
| 16 | Tôn tráng kẽm | kg | 16.189 | 16,2 |
| 17 | Thép hình | kg | 45.180,4 | 45,2 |
| 17 | Thép tấm | kg | 28.594 | 28,6 |
| 19 | Xi măng PC30, PC40 | Kg | 21.919.088 | 21.919,1 |
| 20 | Cống BTCT các loại | m | 2.448 | 3427,2 |
| 21 | Đế cống BTCT các loại | Cái | 4.896 | 10.281,6 |
| 22 | Ống nhựa HDPE các loại | m | 3.790 | 3,7 |
|  | Tổng |  |  | 649.729,2 |

Nguồn cung cấp nguyên vật liệu

Các vật liệu xây dựng được mua tại đơn vị cung cấp trên địa bàn tỉnh và khu vực lân cận trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Trữ lượng và chất lượng đảm bảo. Bê tông thương phẩm được mua của một số đơn vị cung cấp bê tông thương phẩm trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Phương tiện vận chuyển về công trường theo đường bộ, chủ yếu bằng xe tải, với khoảng cách vận chuyển từ 10-60km.

Các nguyên vật liệu xây dựng do các nhà thầu cung cấp đến chân công trình.

Phương án tập kết nguyên vật liệu

Các nguyên, nhiên vật liệu của Dự án được bố trí trong các khu chứa tạm tại phía Bắc khu vực Dự án, có mái che tránh mưa gió xâm nhập, tránh hư hỏng, biến chất trong quá trình bảo quản.

Một số nguyên liệu đặc trưng như cát vàng, cát mịn… được che phủ bằng bạt để đảm bảo chất lượng, tránh phát tán bụi ra môi trường xung quanh.

Nguồn nguyên, nhiên vật liệu và một số thiết bị, máy móc trong quá trình thi công được tập kết trong phạm vi giới hạn của Dự án, không gây ảnh hưởng đến khu vực xung quanh, giai đoạn đầu khu vực tập kết được bố trí ngay cổng ra vào công trường.

Khi Dự án đã triển khai hoàn thành một số hạng mục, tùy thuộc vào điều kiện thực tế, vị trí tập kết được thay đổi nhưng vẫn nằm trong diện tích của Dự án.

Căn cứ theo Thông tư số 11/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng ngày 26/12/2019, mức độ sử dụng nhiên liệu trung bình cho máy móc thi công trong 1ca (8h) làm việc như sau:

Bảng 1.6.  Lượng nhiên liệu sử dụng cho các máy móc, thiết bị thi công

| Máy móc thiết bị dùng dầu DO | Số lượng (Chiếc) | Định mức nhiên liệu (lít/máy/ca) | Nhu cầu sử dụng |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | lít/ca | lít/h | kg/h |
| Máy đào 0,8m3 | 03 | 57 | 171 | 21,37 | 17,85 |
| Máy đào 1,25m3 | 05 | 73 | 365 | 45,62 | 38,09 |
| Máy lu rung 25T | 02 | 67 | 134 | 16,75 | 13,98 |
| Máy lu bánh thép tự hành | 03 | 42 | 126 | 15,75 | 13,15 |
| Máy đầm bánh hơi tự hành | 02 | 34 | 68 | 8,5 | 7,09 |
| Máy san 110 CV | 03 | 39 | 117 | 14,62 | 1,22 |
| Máy ủi - công suất: 110 CV | 05 | 46 | 230 | 28,75 | 24,01 |
| Ô tô tự đổ - trọng tải: 12T | 03 | 73 | 219 | 27,37 | 22,86 |
| Ô tô tưới nước 5m3 | 02 | 23 | 46 | 5,75 | 4,80 |
| Máy xúc 0,6m3 | 05 | 29 | 87 | 10,87 | 9,08 |
| Thiết bị rải bê tông nhựa | 02 | 73 | 146 | 18,25 | 15,24 |
| Tổng cộng |  |  | 1.709 | 213,62 | 178,38 |

Ghi chú:

- Tính mỗi ca làm 8h, tỷ trọng dầu 0,835 kg/lít.

- Định mức tiêu hao nhiên liệu lấy theo Dữ liệu cơ sở xác định giá ca máy và thiết bị thi công, ban hành kèm theo Thông tư số 06/2010/TT-BXD của Bộ Xây dựng ngày 26/5/2010 về việc Hướng dẫn phương pháp xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình.

Nguồn cấp nhiên liệu: xăng, dầu diezel, dầu mazut … được mua trên địa bàn tỉnh, tìm địa điểm cung ứng gần khu vực thực hiện Dự án nhất. Riêng đối với nhiên liệu như xăng, dầu mazut, dầu diezel được mua theo nhu cầu sử dụng, không tồn trữ tại công trình.

* Nhu cầu sử dụng điện, nước:

- Nhu cầu sử dụng điện

Nguồn điện phục vụ thi công xây dựng được lấy từ tuyến đường điện trên không 35kV;

- Nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt

Nguồn nước lấy từ trạm cấp nước của Nhà máy nước sạch Ngọc Tuấn.

Lượng nước dùng trong sinh hoạt của công nhân xây dựng sử dụng 45 l/người/ngày. Với số công nhân giai đoạn xây dựng là 100 công nhân. Lượng nước sử dụng: 100l/người x45 =4.500 lít/ngày, tương đương 4,5 m3/ngày.

- Nhu cầu sử dụng nước thi công xây dựng

Lượng nước cung cấp cho quá trình thi công xây dựng bao gồm: nước trộn nguyên liệu xây dựng (xi măng, cát,…) ước khoảng 3 m3/ngày; nước vệ sinh thiết bị, rửa máy móc ước khoảng 2 m3/ngày và nước phục vụ cho công đoạn rửa xe chuyên chở vật liệu trước khi ra ngoài ước khoảng 1 m3/ngày.

### 1.4.2.  Nhu cầu về nguyên vật liệu, nhiên liệu giai đoạn vận hành

* Nhu cầu sử dụng nguyên vật liệu

Nguyên, nhiên vật liệu phục vụ giai đoạn vận hành của dự án chủ yếu là điện, nước phục vụ hoạt động trong CCN và hoá chất phục vụ hệ thống xử lý nước thải tập trung 1500m3/ngày của dự án.

Bảng 1.7.  Lượng hóa chất sử dụng cho hệ thống xử lý nước thải của dự án

| TT | Hóa chất | Đơn vị | Khối lượng sử dụng | Mục đích sử dụng | Nguồn gốc |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | H2SO4 | Tấn/năm | 1,2 | Bể cân bằng pH | Việt Nam/ Trung Quốc/ Ấn độ |
| 2 | NaOH | Tấn/năm | 1,825 | Bể cân bằng pH |  |
| 3 | Hoá chất PAC (tạm tính, thực hiện phương pháp Jartest để định lượng cụ thể) | Tấn/năm | 7,3 | Bể keo tụ |  |
| 4 | Polymer anion | Tấn/năm | 2,92 | Bể tạo bông |  |
| 5 | Hoá chất Polymer - C (tạm tính, thực hiện phương pháp Jartest để định lượng cụ thể) | Tấn/năm | 1,4 | Máy ép bùn |  |
| 6 | Dinh dưỡng | Tấn/năm | 15,3 | Bể thiếu khí |  |
| 7 | NaHCO3 | Tấn/năm | 7,3 | Bể hiếu khí |  |
| 8 | NaOCl | Tấn/năm | 10,5 | Bể khử trùng |  |

* Nhu cầu sử dụng điện, nước của dự án

Nhu cầu về điện:

Tổng nhu cầu sử dụng điện cho toàn bộ cụm công nghiệp trong giai đoạn hoạt động là 5.393kVA/ ngày.

Nguồn điện cấp cho trạm biến áp lấy từ đường dây 35kV từ đường hiện trạng giáp khu vực phía Tây của dự án.

Nhu cầu cấp nước:

-  Nguồn cấp nước:

Nguồn cấp cho dự án lấy từ trạm cấp nước của Nhà máy nước sạch Ngọc Tuấn. Hiện nay công suất cấp nước của nhà máy là 5.000 m3/ngày đêm và dự kiến đến năm 2030 tăng lên 20.000 m3/ngày đêm, đảm bảo cấp nước cho nhân dân và các cụm công nghiệp trên địa bàn xã Khoái Châu và các xã lân cận. Theo công văn thỏa thuận giữa Công ty TNHH Thương mại Phúc Lộc Thịnh và Nhà máy nước sạch Ngọc Tuấn việc cấp nước cho Cụm công nghiệp Khoái Châu đảm bảo thuận lợi.

- Mạng lưới đường ống cấp nước:

Đường ống cấp nước được quy hoạch là đường ống cấp nước kết hợp: cấp nước sinh hoạt và chữa cháy chạy theo các trục đường.

Các tuyến ống dẫn chính được thiết kế mạng vòng. Đường ống cấp nước đặt bên dưới vỉa hè, độ sâu đặt ống trung bình 0.7 m (tính đến đỉnh ống). Tại các góc chuyển và trị trí van, tê, cút có bố trí gối đỡ BTCT. Tại các vị trí ống qua đường sử dụng ống thép lồng bảo vệ ống.

Mạng phân phối là mạng cung cấp nước trực tiếp đến các đối tượng sử dụng nước. Trên mạng phân phối này chủ yếu là mạng hở, tại những điểm đấu nối với đường ống thuộc mạng vận chuyển đều có van khóa để đảm bảo cho việc cấp nước cho các đối tượng sử dụng được liên tục.

* Nhu cầu sử dụng nước của dự án:

Các tiêu chuẩn, quy phạm áp dụng để thiết kế nhu cầu cấp nước cho cụm công nghiệp gồm:

+ QCVN 01:2021/BXD- Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về quy hoạch xây dựng;

+ Cấp nước bên trong- Tiêu chuẩn thiết kế theo TCVN 4513- 1988.

+ Phòng cháy chữa cháy cho nhà và công trình- Yêu cầu thiết kế theo TCVN 2622- 95.

Tiêu chuẩn cấp nước  được tính toán như sau:

- Nước cấp cho dự án công nghiệp:

+ Theo QCVN 01:2021/BXD, tiêu chuẩn nước cấp cho các dự án công nghiệp trong cụm ước khoảng 22 m3/ha/ngày:

Qsản xuất = 41,6 ha x 22 = 915,2 m3/ngày;

- Nước cấp cho khu điều hành, dịch vụ:

+ Tiêu chuẩn cấp nước: 2 l/ m2/ngày;

+ Diện tích đất khu vực công cộng, dịch vụ: 66.662,2 m2

QDV= 66.662,2 x 2/1000 = 133,3 m3/ngày;

- Nước cấp cho khu hạ tầng kỹ thuật:

+ Tiêu chuẩn cấp nước cho khu hạ tầng kỹ thuật: 0,5lit/m2/ngày;

+ Diện tích khu hạ tầng kỹ thuật: 10.385,71 m2;

QHTKT = 0,5/1000  x 10.385,71= 5,2 m3/ngày;

- Nước tưới cây:

+ Tiêu chuẩn: 3 lít/m2/ngày;

+ Diện tích cây xanh: 70.649,56 m2, tiêu chuẩn cấp nước 3 lit/m2/ngày.

Qtc = (3x 70.649,56)/1000 = 211,9m3/ngày;

- Nước rửa đường:

+ Tiêu chuẩn: 0,4 lit/m2/ngày;

+ Tổng diện tích đất giao thông: 97.637,08 m2, tiêu chuẩn cấp nước 0,4 lit/m2/ngày;

QRĐ = (97.637,08x 0,4) /1000 = 39,05 m3/ngày;

- Nước dự phòng, rò rỉ: Lấy bằng 10% tổng các loại nước cấp trên:

Qdp = (Qsx + Qdv + Qsh1 + Qsh2 + Qhtkt + Qtc+ QRĐ) x 10%

= (915,2+ 133,3+ 5,2 + 2111,9 + 39,05) x 10%=  130,465 m3/ngày

- Qtổng = Qsx + Qdv + Qhtkt + Qtc+ QRĐ + Qdp = 1.435,12 m3/ngày

Với hệ số phát thải là 100% lưu lượng nước cấp và nước thải phát sinh tại Cụm công nghiệp Khoái Châu được dự báo như sau:

Bảng 1.9. Nhu cầu sử dụng nước cho Cụm công nghiệp Khoái Châu

| TT | Mục đích sử dụng | Quy mô | Định mức | Lượng nước cấp (m3/ngày) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Nhu cầu nước sử dụng của các dự án đầu tư trong Cụm công nghiệp Khoái Châu |  |  |  |
| 1 | Nước cấp khu điều hành, dịch vụ | 66.662,2 m2 | 2 l/m2/ngày | 133,3 |
| 2 | Nước sản xuất cho các nhà máy trong CCN | 41,6 ha | 22 m3/ha | 915,2 |
| 3 | Nước cấp khu kỹ thuật | 10.239,28 m2 | 0,5 l/m2/ngày | 5,2 |
| 4 | Nước tưới cây | 70.770,4 m2 | 3 l/m2/ngày | 211,9 |
| 5 | Nước rửa đường | 108.750,12 m2 | 0,4 l/m2/ngày | 39,05 |
|  | Tổng Q |  |  | 1304,65 |
| 1 | Nước dự phòng, rò rỉ |  | 10 % Q | 130,465 |
| 2 | Tổng nhu cầu dùng nước ngày tb |  |  | 1.435,12 |
| 9 | Q max |  | k=1,2 | 1722,138 |
| II | Lưu lượng thoát nước thải 01 ngày |  |  |  |
| 1 | Lưu lượng thoát nước thải của các dự án đầu tư vào CCN |  |  | 915,2 |
| 2 | Lưu lượng thoát nước thải của khu điều hành, dịch vụ |  |  | 133,3 |
|  | Tổng lưu lượng thoát nước thải 01 ngày của toàn CCN |  |  | 1.048,5 |

*)  Nhu cầu cấp nước chữa cháy:

Theo QCVN 06:2020/BXD, tổng diện tích dự án là 706.154 m2, trong đó diện tích xây dựng các hạng mục công trình khoảng 483.026,86 m2 , số lượng đám cháy và lưu lượng được xác định như sau:

+ Số đám cháy xảy ra đồng thời là 1 đám cháy.

+ Lưu lượng nước chữa cháy: Lưu lượng nước chữa cháy ngoài nhà cho nhóm F5 chọn lưu lượng cấp nước cho 1 đám cháy là 30 l/s (Với bậc chịu lửa cấp I, II, cấp nguy hiểm cháy kết cấu của nhà là S0, S1. Hạng nguy hiểm cháy và cháy nổ của nhà là hạng A, B, C, khối tích công trình trong khoảng (>20.000 đến ≤50.000 m3).

+ Thời gian dập tắt đám cháy: 3 giờ.

+ Lưu lượng nước chữa cháy tính cho 1 đám cháy được tính:

Qcc = 1x20x3x483.026,86/1000 ≈ 28.981,6 m3

## 1.5. Các thông tin khác liên quan đến dự án đầu tư

### 1.5.1. Quy mô hạng mục công trình của dự án

Căn cứ theo Quyết định số 634/QĐ-UBND ngày 26/02/2026 về việc phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 Cụm công nghiệp Khoái Châu. Căn cứ quyết định số 1445/QĐ-UBND ngày 20/10/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập “Cụm công nghiệp Khoái Châu”. Căn cứ vào quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500, các hạng mục công trình tại dự án cụ thể như sau:

Bảng 1.10. Các hạng mục công trình của dự án

| STT | Tên loại đất | Diện tích (m2) | Hiện trạng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đất xây dựng công trình | 483.026,86 | Chưa xây dựng |
| 1.1 | Công trình điều hành | 66.662,2 | Chưa xây dựng |
| 1.2 | Công trình công nghiệp | 416.364,66 | Chưa xây dựng |
| 2 | Đất cây xanh | 70.649,56 | Chưa xây dựng |
| 3 | Đất xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật | 10.385,71 | Chưa xây dựng |
| 3.1 | Khu lưu giữ chất thải | 30 | Chưa xây dựng |
| 3.2 | Hệ thống xử lý nước thải tập trung | 3.750 | Chưa xây dựng |
| 3.3 | Hồ sự cố | 875 | Chưa xây dựng |
| 3.4 | Công trình phụ trợ khác | 5.730,71 | Chưa xây dựng |
| 4 | Mương hoàn trả | 25.967,89 | Chưa xây dựng |
| 5 | Bãi đỗ xe | 3.463,58 | Chưa xây dựng |
| 6 | Đất giao thông | 97.637,08 | Chưa xây dựng |
| 7 | Đất quốc phòng, an ninh | 15.023,32 | Chưa xây dựng |
|  | Tổng cộng | 706.154 |  |

### 1.5.2. Các hạng mục công trình chính của dự án

Toàn bộ dự án có diện tích 706.154,00m2, được phân thành các khu chức năng sau:

- Đất xây dựng công trình:

+ Diện tích: 483.026,86m2, chiếm 68,4% và tầng cao tối đa 05 tầng;

- Đất Cây xanh, cây xanh cách ly:

+ Diện tích: 70.649,56m2 và chiếm 10,01%;

- Đất xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật:

+ Diện tích: 10.385,71m2, chiếm 1,47% và tầng cao tối đa 01 tầng

- Mương hoàn trả: Diện tích: 25.967,89m2 và chiếm 3,68%;

- Bãi đỗ xe: Diện tích: 3.463,58m2 và chiếm 0,49%;

- Đất quốc phòng an ninh: Diện tích: 15.023,32m và chiếm 2,13%;

- Đất Giao thông: Diện tích: 97.637,08m2 và chiếm 13,82%;

- Đất xây dựng nhà máy, kho tàng có mật độ xây dựng tối đa 70%. Chia thành các dãy nhà xưởng nằm ở phía trong, xung quanh tổ hợp bãi xe, cây xanh

Tổng số lô xây dựng công trình công nghiệp là 64 lô.

### 1.5.3. Các hạng mục công trình hạ tầng kỹ thuật

- San nền;

- Đường giao thông;

- Cấp nước;

- Thoát nước mưa, nước thải;

- Cấp điện; Chiếu sáng;

- Hệ thống thông tin liên lạc;

- Nhà điều hành

- Xây dựng hoàn trả công trình thủy lợi

- Khu lưu giữ chất thải

- Trạm xử lý nước thải tập trung và hồ sự cố;

a. San nền

- Nguyên tắc chung

Giải pháp san nền được thực hiện theo quy hoạch kiến trúc, đảm bảo thoát nước nhanh nhất, hướng thoát nước từ trong lô đất ra phía đường.

- Giải pháp thiết kế:

Giải pháp san nền được thực hiện theo quy hoạch kiến trúc, đảm bảo thoát nước nhanh nhất, hướng thoát nước từ trong lô đất ra phía đường.

Đào, đắp theo tiêu chuẩn thiết kế thi công và nghiệm thu công tác đất và công trình bằng đất TCVN 4447: 2012.

Đắp bờ chắn đất tạm khi thi công ranh giới san nền khi cao độ san nền cao hơn cao độ tự nhiên phía ngoài.

Khu vực quy hoạch hiện nay chủ yếu là ruộng canh tác, có địa hình khá bằng phẳng cốt cao độ trung bình (+1.700 ÷ +1.900)m. Phần đất nuôi trồng thủy sản thuộc dự án có diện tích khoảng 1.742,9m2 có cao độ đáy ao trung bình (0,20÷0,30)m

Cao độ khống chế san nền tính theo phương pháp đường đồng mức san nền, tính toán với độ dốc san nền từ phía trong khu đất dốc ra phía đường quy hoạch.

+ Độ dốc san nền: i = 0,04%

+ Cốt cao độ san nền thiết kế trung bình: + 3.50 m.

+ Chiều dày san lấp trung bình phần ruộng canh tác: 1,70 m.

+ Chiều dày san lấp trung bình phần ao, hồ (diện tích nuôi trồng thủy sản): 3,40m.

* Vật liệu và giải pháp thi công

Trước khi san nền cần tiến hành dọn dẹp mặt bằng và bóc lớp hữu cơ trên bề mặt, chiều dày bóc hữu cơ trung bình là 0,2 m. Lượng đất hữu cơ này sẽ được vận chuyển nội tuyến đắp bù vào các khu vực quy hoạch cây xanh, trong quá trình bóc đất hữu cơ được tập kết tạm thời tại khu đất hạ tầng kỹ thuật của dự án. Khu vực ao, mương sẽ bóc lớp bùn đáy trước khi đắp nền.

San lấp nền thành từng lớp, hệ số đầm chặt đạt K = 0,90

Vật liệu đắp nền dùng cát đen, đất và các vật liệu khác được phép sử dụng theo quy định pháp luật.

* Tổng hợp sơ bộ khối lượng công tác san nền

+ Tổng diện tích quy hoạch: 706.154 m2.

+ Tổng diện tích san lấp để xây dựng công trình công nghiệp và công trình hạ tầng kỹ thuật là  493.412,57  m2, trong đó diện tích mặt ruộng là 431,642,94  m2 có cao độ san lấp trung bình là 1,7m; diện tích đất ao nuôi trồng thủy sản là 61.769,63 m2 có cao độ san lấp là 3,4m.

+ Tổng diện tích bóc hữu cơ mặt ruộng dày 20cm: 526.861,41 m2;

+ Tổng diện tích vét bùn đáy ao, mương sâu 30cm: 61.769,63 m2;

+ Diện tích đào móng công trình nhà điều hành, dịch vụ sâu 1,5m: 66.662,2x50%= 3.331,1 m2.

+ Diện tích đào đất mương hoàn trả sâu 2m: 26.270,1 m2

- Thống kê khối lượng bóc tách như sau:

Bảng 1.11. Tổng hợp khối lượng bóc tách đất hữu cơ và bùn đáy mương

| TT | Hạng mục hiện trạng | Hệ số bóc tách/đắp (m) | Diện tích (m2) | Khối lượng (m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Đất đào |  |  |  |
| 1 | Đất bóc hữu cơ (đất lúa) | 0,2 | 431.642,94 | 86.328,6 |
| 2 | Bùn nạo vét đáy ao, mương | 0,3 | 61.769,63 | 18.530,9 |
| 3 | Đất đào nền hồ sự cố | 2 | 875 | 1750 |
| 4 | Đất đào móng công trình điều hành, dịch vụ | 1,5 | 66.662,2 | 99.993,3 |
| 5 | Đất đào mương hoàn trả | 2,5 | 25.967,89 | 64.919,7 |
| II | Đất đắp |  |  |  |
| 1 | Cát, vật liệu san nền | 1,7 | 493.412,57 | 848.043,5 |
| 2 | Cát lấp ao | 3,4 | 61.769,63 | 210.016,7 |
| 3 | Đắp đất khu cây xanh | 1,8 | 70.649,56 | 127.387 |
| III | Cân bằng khối lượng đào -đắp |  |  |  |
| A | Tổng đất đào |  |  | 198.364,5 |
| 1 | Khối lượng bóc hữu cơ bề mặt đất lúa |  |  | 86.328,6 |
| 2 | Khối lượng bùn nạo vét |  |  | 18.530,9 |
| 3 | Đất đào công trình |  |  | 93.505 |
| B | Tổng đất đắp |  |  | 1.185.447,2 |
| 1 | Khối lượng san nền |  |  | 1.058.060,2 |
| 2 | Khối lượng đắp bù các khu vực cây xanh |  |  | 127.387 |
| C | Khối lượng đắp – đào = B-A |  |  | 987.082,7 |
| D | Khối lượng đất bóc hữu cơ đắp cây xanh bị thiếu = B2-A1 |  |  | 41.058,4 |

(Theo số liệu của đơn vị thiết kế thi công và tính toán)

* Phương án sử dụng tầng đất bóc hữu cơ tại dự án:

Theo thuyết minh Đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 đã phê duyệt thì cao độ nền cần san nền trung bình là 1,7m nên chiều cao đất đắp khu vực cây xanh trung bình khoảng 1,8m, tổng khối lượng đất cần sử dụng trồng cây xanh là 127.387 m3. Do vậy, toàn bộ khối lượng đất bóc hữu cơ bề mặt và vét bùn đáy là 104.859,5 m3 sẽ được sử dụng trong khuôn viên dự án không đổ thải.

Lượng đất đào công trình 93.505 m3 có thể được tận dụng để lấp ao thay cho cát và vật liệu san nền, như vậy lượng cát và vật liệu san nền cần sử dụng là: 1.058.060,2 - 93.505= 964.555,2 (m3)

Chủ dự án cam kết toàn bộ lượng đất bóc hữu cơ, bùn đáy ao mương được tận dụng toàn bộ cho việc đắp đất cây xanh tại dự án, cam kết không đổ thải gây lãng phí. Trong quá trình bóc, đất hữu cơ được tập kết tạm thời tại khu vực đất hạ tầng kỹ thuật. Diện tích khu hạ tầng kỹ thuật là 7.387,5 m2, dự kiến diện tích để lưu giữ đất bóc hữu cơ khoảng 5.000 m2.

* Thiết kế san nền:

San lấp nền thành từng lớp, hệ số đầm chặt đạt K = 0,9 để đảm bảo ổn định nền không gây lún sụt làm ảnh hưởng đến công trình. Khu vực san nền có cao độ nền tự nhiên thấp, phải đắp nền đến cao độ theo cao độ thiết kế, chiều cao trung bình đắp nền từ 1,7-1,9m, đảm bảo cao độ cao hơn mặt đường hiện trạng và tương đối đồng đều với khu dân cư lân cận.

Vật liệu đắp nền dùng cát đen, đất và các vật liệu khác được phép sử dụng theo quy định pháp luật.

Chủ dự án thực hiện san nền theo từng lưới ô vuông (10mx10m),

Việc san nền cần tuân thủ cao độ san nền xây dựng đã quy định.

Theo tính toán trên thì khối lượng cát, vật liệu san nền ước tính khoảng 964.555,2 m3 tương đương 1.253.921,76 tấn; khối lượng đất đào được tận dụng để san lấp là 93.505 m3 tương đương 121.556,5 tấn.

b. Đường giao thông

*)  Quy hoạch giao thông trong CCN

Các tuyến giao thông nội bộ phân chia dự án thành các phân lô theo chức năng sử dụng. Tổng chiều dài các tuyến đường giao thông nội bộ trong ranh giới quy hoạch khoảng L= 5.046m, được phân chia ra làm các dạng mặt cắt như sau:

- Mặt cắt 1-1: có lộ giới 22m

+ Chiều rộng mặt đường Bm=15,0m.

+ Via hè 2 bên mỗi bên 3,5m.

- Mặt cắt 2-2: có lộ giới 18,5m

+ Chiều rộng mặt đường Bm=11,5m.

+ Via hè 2 bên mỗi bên 3,5m.

* Dự kiến kết cấu cho các tuyến đường

- Lựa chọn cấp hạng: dựa theo tính chất của các tuyến đường.

- Lựa chọn cấp đường như sau:

Dự kiến chọn loại kết cấu áo đường mềm. Cấp áo đường A1, mặt đường bê tông

nhựa chặt, trị số mođul đàn hồi kết cấu áo đường yêu cầu Eyc=120Mpa.

Cấp áo đường A1 - mặt đường bê tông nhựa chặt, dốc ngang phần xe chạy: 2%;

- Kết cấu vỉa hè:

Vỉa hè dốc ngang về phía lòng đường i=2,00%.

Hè đường được lát gạch đảm bảo mỹ quan.

Trên vỉa hè bố trí trồng cây xanh cự ly (6-10)m/1cây cao khoảng từ 6-8m.

* Chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng

- Chỉ giới đường đỏ được xác định trùng với lộ giới của các tuyến đường giao thông trong dự án. Chỉ giới xây dựng là đường giới hạn cho phép xây dựng công trình được xác định bởi khoảng lùi so với chỉ giới đường đỏ. Khoảng lùi được xác định theo quy định chung tối thiểu trong Quy chuẩn xây dựng và có xét đến yêu cầu riêng về tổ chức không gian của khu vực lập quy hoạch

c. Cấp nước

Nguồn cấp cho dự án lấy từ trạm cấp nước của Công ty TNHH nước sạch Ngọc Tuấn - Nagaoka. Công ty đã có biên bản chấp thuận cho dự án Cụm công nghiệp Khoái Châu ngày 31/10/2025.

Giải pháp thiết kế cấp nước:

Đường ống cấp nước được quy hoạch là đường ống cấp nước kết hợp: cấp nước sinh hoạt và chữa cháy chạy theo các trục đường.

- Các tuyến ống dẫn cứu hỏa thiết kế mạng vòng. Đường ống cấp nước đặt bên dưới vỉa hè, độ sâu đặt ống trung bình 0,7m (tính đến đỉnh ống). Tại các gốc chuyển và vị trí van, tê, cút có bố trí gối đỡ BTCT. Tại các vị trí ống qua đường sử dụng ống thép lồng bảo vệ ống.

- Mạng phân phối là mạng cung cấp nước trực tiếp đến các đối tượng sử dụng nước. Trên mạng phân phối này chủ yếu là mạng cụt, tại những điểm đấu nối với đường ống thuộc mạng vận chuyển đều có van khóa để đảm bảo cho việc cấp nước cho các đối tượng sử dụng được liên tục.

d. Thoát nước mưa

- Độ dốc các tuyến lấy theo độ dốc tối thiểu i=1/D (D là đường kính của đường ống), độ chảy đầy thành ống được tính toán cụ thể trong các bước thiết kể kỹ thuật tiếp theo, cụ thể.

+ Đối với các tuyến đường chính trong khu quy hoạch bố trí cống, kích thước từ D800 đến D2000. Bố trí các hố ga thăm trên tuyến với khoảng cách trung bình 30m một hố.

+ Toàn bộ lượng nước mưa được thoát về tuyến mương hiện trạng phía Đông Nam tiếp giáp với dự án

Cống cho thoát nước mưa đều dùng loại cống BTCT. Toàn bộ tuyến cống đặt trên gối đỡ bằng BTCT.

Ga cho cống dùng các loại ga như: Ga thu nước mưa bằng BTCT có cửa thu theo kiều cửa thu mặt đường và giếng thăm tường xây gạch, đáy BT, nắp bằng BTCT. Cửa xả xây bằng đá hộc vữa xi măng

e. Thoát nước thải

- Các nhà máy trước khi xả nước thải ra hệ thống thoát nước thải của cụm công nghiệp cần phải xử lý sơ bộ nước thải phát sinh đảm bảo chất lượng nước thải ra khỏi nhà máy đạt giới hạn đầu vào HTXLNTTT của Cụm công nghiệp Khoái Châu. Cụm công nghiệp sẽ xây dựng trạm xử lý nước thải tập trung công suất 1.500 m3/ngày đêm đảm bảo chất lượng nước sau xử lý đạt QCĐP 02:2019/HY (Kq= 0,9, Kf = 1, Khy= 0,9) trước khi thải ra nguồn tiếp nhận dự án. Hệ thống xử lý nước thải sẽ được xây dựng bê tông cốt thép. Điểm xả nước thải cụm công nghiệp tại kênh tiêu chính trạm bơm Tây Phùng Hưng cạnh dự án sau đó chảy vào nguồn tiếp nhận cuối cùng là Sông Từ Hồ - Sài Thị.

- Nước thải khu vực quy hoạch được thu gom bằng cống PVC D300, D400 sau đó được xử lý theo quy định và thải ra tuyến mương hiện trạng của dự án.

- Xây dựng hệ thống ống thoát nước thải đi ngầm dưới vỉa hè, thu nước thải từ các lô qua hệ thống ống HDPE D300 - D400

f. Cấp điện, hệ thống chiếu sáng

- Dự kiến tổng công suất tính toán cấp cho Cụm công nghiệp là Ptt = 15.104,70kW.

- Tổng công suất biểu kiển tính toán là Stt= 14.796,4kVA.

- Nguồn cấp tới các phụ tải trong Cụm công nghiệp từ các đường dây trung áp sau trạm biến áp 110kV Khoái Châu 2 (1x63 MVA) gần khu vực dự án, điểm đấu nối cấp điện vào dự án lấy từ cột điện hiện trạng nhánh Ngọc Nha 8 lộ 374-E28.2.

- Quy hoạch hệ thống lưới điện trung áp cấp điện cho cụm công nghiệp có kết cấu dạng đường điện trên không 22kV. Các tuyến đường điện được xây dụng đi dọc theo các tuyến đường quy hoạch trong Cụm công nghiệp nhằm tạo điểm đấu nối gần nhất để cấp điện cho các trạm biến áp của từng nhà máy, xí

nghiệp.

- Quy hoạch mới đường điện 0,4kV đi dọc đường quy hoạch và xây dựng mới 02 trạm cấp điện cho khu Nhà Điều hành - Dịch vụ trong đó: 01 trạm biến áp công suất 1600x2kVA-22/0,4kV và 01 trạm biến áp công suất 400kVA- 22/0,4kV.

- Lựa chọn xây dựng mới 01 trạm biến áp công suất 250kVA-22/0,4kV cấp điện cho khu Hạ tầng kỹ thuật.

- Tất cả các tuyến đường trong cụm công nghiệp đều được thiết kế điện chiếu sáng.

- Sử dụng loại đèn năng lượng mặt trời công suất định mức Pmax:120Wp, tích hợp điều khiển sạc hiệu năng cao, công nghệ sạc tiên tiến sửa dụng ắc quy 12/24V với nhiều chế độ sạc tự động, bảo vệ quá dòng ngắn mạch, tích hợp điều khiển đầu ra công suất 120W

g. Hệ thống thông tin liên lạc

Hệ thống cáp thông tin liên lạc được quy hoạch tập trung vào việc xây dựng hệ thống hố ga và đặt ống luồn cáp thông tin. Việc triển khai xây dựng tủ điện tổng và tủ đấu nối sẽ được ngành viễn thông đầu tư.

i. Trạm xử lý nước thải và hồ sự cố, khu lưu giữ chất thải

- Trạm xử lý nước thải tập trung được xây dựng trên diện tích khoảng 3.750 m2 với tổng công suất 1.500m3/ngày. Quy trình công nghệ của trạm xử lý nước thải tập trung được trình bày cụ thể ở phần sau của báo cáo. Trạm xử lý nước thải có bố trí mương quan trắc online theo quy định.

Hồ sự cố với diện tích khoảng 875 m2, chiều cao khoảng 4,5 m, chiều cao khả dụng chứa nước là 4 m, thể tích chứa nước tối đa là 3.500 m3, có khả năng lưu chứa nước thải trong khoảng 2 ngày trong trường hợp trạm xử lý nước thải tập trung xảy ra sự cố.

- Hồ sự cố được xây dựng với mục đích chứa nước thải sau xử lý không đạt hoặc khi hệ thống xử lý nước thải gặp sự cố, đảm bảo không xả nước thải chưa đạt giới hạn cho phép ra môi trường. Hồ sự cố được thiết kế kè đá xung quanh, mái ta-luy đánh dốc với tỉ lệ 1:1.5 với bê tông chống thấm mác 200, đá 1x2. Bê tông lót sử  dụng bê tông đá 2x4 mác 100 dày 10 cm và trải lớp lót bằng nhựa HDPE dày 1,5mm trên nền đất đầm chặt với hệ số k=0,9.

- Khu lưu giữ chất thải có diện tích 30 m2 xây dựng nền cao, có mái che, có tường bao, phân khu riêng CTNH (diện tích 10 m2) và CTTT (diện tích 20 m2). Khu lưu giữ chất thải đặt tại khu đất hạ tầng kỹ thuật.

### 1.5.4. Các hạng mục công trình xử lý chất thải, bảo vệ môi trường

- Hệ thống thu gom và xử lý nước thải

- Hệ thống thoát nước thải của Dự án được thiết kế riêng biệt với hệ thống thoát nước mưa;

Dọc các tuyến cống thoát nước bố trí các hố ga thăm với khoảng cách trung bình 30m/ga để thu nước thải từ trong các lô đất đấu ra.

Hố ga nước thải xây bằng bê tông cốt thép.

- Các nhà máy trước khi xả nước thải ra hệ thống thoát nước thải của cụm công nghiệp cần phải xử lý sơ bộ nước thải sản xuất đảm bảo chất lượng nước thải ra khỏi nhà máy đạt giới hạn đầu vào HTXLNTTT của Cụm công nghiệp Khoái Châu. Cụm công nghiệp sẽ xây dựng trạm xử lý nước thải tập trung tổng công suất 1.500 m3/ngày đêm chia làm 2 modul đảm bảo chất lượng nước sau xử lý đạt QCĐP 02:2019/HY (Kq= 0,9, Kf = 1, Khy= 0,9)  trước khi thải ra nguồn tiếp nhận dự án. Hệ thống xử lý nước thải sẽ được xây dựng bê tông cốt thép. Điểm xả nước thải cụm công nghiệp tại kênh tiêu Tây Phùng Hưng cạnh dự án sau đó chảy vào Sông Từ Hồ - Sài Thị đoạn chảy qua gần dự án.

- Hệ thống PCCC

+ Hệ thống báo cháy: Để đảm bảo việc báo cháy cho công trình, công trình sử dụng hệ thống báo cháy thông thường bao gồm các đầu báo khói và tủ điều khiển báo cháy. Các đầu báo cháy được nối với nhau theo từng vùng. Việc bố trí và lắp đặt các đầu báo khói đảm bảo theo tiêu chuẩn của PCCC. Tủ báo cháy được lắp ở khu vực có người trực 24/24h, như nhà thường trực. Để đảm bảo cho việc thoát hiểm khi có sự cố xảy ra, công trình được thiết kế hệ thống chiếu sáng dẫn hướng thoát hiểm và chiếu sáng thoát hiểm bằng các bộ đèn có pin tại chỗ đặt tại chiếu sáng tại các lối ra như sảnh chính, hành lang.

Trụ cứu hỏa được bố trí trên các đoạn ống có đường kính DN≥100 mm. Khoảng cách giữa các họng cứu hỏa khoảng 100-120m. Nên đặt tại các ngã 3,4,5...vv. Tiện cho xe đi lại lấy nước khi có cháy xảy ra.

+ Hệ thống cấp nước chữa cháy gồm: Bộ phận điều khiển, bộ phận cung ứng, dự trữ chất chữa cháy, bộ phận phân bố chất chữa cháy và đầu phun, lăng phun, bộ phận đường ống.

+ Hệ thống đường nội bộ bên trong và bên ngoài: được thông suốt, đảm bảo theo đúng quy định về PCCC.

Hệ thống thu gom rác thải

- Chất thải rắn trong Cụm công nghiệp sẽ được phân loại riêng ngay trong từng nhà máy. Việc phân loại phải đảm bảo tách riêng rác thải sinh hoạt và sản xuất thông thường không độc hại ra khỏi rác thải công nghiệp độc hại. Các loại rác này được tập trung tại vị trí quy định trong từng nhà máy và được thu gom và thuê xử lý theo quy định, các công ty sẽ có trách nhiệm thu gom, xử lý chất thải rắn thông thường và nguy hại phát sinh từ quá trình hoạt động của đơn vị mình.

- Đối với các tuyến đường trong cụm công nghiệp sẽ bố trí các thùng rác công cộng với khoảng cách 100m/thùng để thu gom rác sinh hoạt do các cán bộ công nhân khi đi bộ trên hè xả ra. Rác từ các thùng này sẽ được Chủ đầu tư chịu trách nhiệm định kỳ thu gom và thuê xử lý theo quy định. Chủ đầu tư sẽ bố trí khu lưu giữ chất thải rắn thông thường và nguy hại với tổng diện tích khoảng 30 m2 phân khu và gắn biển cảnh báo theo quy định, để lưu giữ chất thải phát sinh từ quá trình hoạt động của ban quản lý cụm công nghiệp và bảo dưỡng các công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình BVMT.

### 1.5.5. Danh mục máy móc, thiết bị

*Danh mục máy móc thiết bị dự kiến sử dụng trong quá trình thi công

Máy móc thiết bị phục vụ cho công tác nền, mặt đường, cầu cống tuân thủ theo quy trình thi công và nghiệm thu từng hạng mục công trình. Các thiết bị chủ yếu bao gồm xe lu, xe ủi, xe đào, cần cẩu, các thiết bị thi công bê tông,...

Ngoài các thiết bị thi công, nhà thầu cũng chuẩn bị các loại máy móc trắc địa công trình: máy kinh vĩ, máy toàn đạc, cần đo võng,… đảm bảo độ chính xác nhất định theo yêu cầu để đo đạc kiểm tra trong quá trình thi công.

Bảng 1.12. Thiết bị chính phục vụ giai đoạn xây dựng của dự án

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Tình trạng hoạt động |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cần trục bánh hơi 16T | Chiếc | 01 | Hoạt động tốt |
|  | Cần trục ô tô 10T | Chiếc | 04 | Hoạt động tốt |
|  | Cẩu 6,5T | Chiếc | 05 | Hoạt động tốt |
|  | Đầm bàn 1KW | Chiếc | 02 | Hoạt động tốt |
|  | Đầm dùi 1,5KW | Chiếc | 02 | Hoạt động tốt |
|  | Khoan cầm tay 0,5kW | Chiếc | 04 | Hoạt động tốt |
|  | Máy cắt gạch 1,7kW | Chiếc | 04 | Hoạt động tốt |
|  | Máy cắt uốn cắt thép | Chiếc | 04 | Hoạt động tốt |
|  | Máy đầm bành hơi tự hành 16T | Chiếc | 03 | Hoạt động tốt |
|  | Máy đầm bàn 1kW | Chiếc | 04 | Hoạt động tốt |
|  | Máy đầm dùi 1,5kW | Chiếc | 04 | Hoạt động tốt |
|  | Máy đào 1,6m3 | Chiếc | 05 | Hoạt động tốt |
|  | Máy đào 1,25m3 | Chiếc | 04 | Hoạt động tốt |
|  | Máy khoan 4,5kW | Chiếc | 03 | Hoạt động tốt |
|  | Máy hàn điện 23kW | Chiếc | 02 | Hoạt động tốt |
|  | Máy đóng cọc 3,5T | Chiếc | 02 | Hoạt động tốt |
|  | Máy khoan bêtông | Chiếc | 02 | Hoạt động tốt |
|  | Xe lu 10T | Chiếc | 03 | Hoạt động tốt |
|  | Máy rải nhựa 130-140CV | Chiếc | 02 | Hoạt động tốt |
|  | Máy ủi 108CV | Chiếc | 05 | Hoạt động tốt |
|  | Ô tô tự đổ 10T | Chiếc | 02 | Hoạt động tốt |
|  | Ô tô tự đổ 7T | Chiếc | 02 | Hoạt động tốt |
|  | Ô tô tưới nhựa 7T (máy phun nhựa đường) | Chiếc | 02 | Hoạt động tốt |
|  | Máy xúc 0,6m3 | Chiếc | 02 | Hoạt động tốt |
|  | Ô tô tưới nước 5m3 | Chiếc | 02 | Hoạt động tốt |
|  | Vận thăng 0,8T | Chiếc | 02 | Hoạt động tốt |

* Danh mục máy móc thiết bị dự kiến sử dụng trong quá trình dự án đi vào hoạt động

Giai đoạn dự án đi vào hoạt động, các trang thiết bị máy móc thiết bị phục vụ hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt tập trung công suất 1.500 m3/ngày đêm của dự án.

Bảng 1.13. Các loại máy móc, thiết bị sử dụng trong giai đoạn hoạt động

| TT | Thiết bị/ vật tư | Thông số kỹ thuật | Đơn vị | Số lương |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Bể gom nước thải |  |  |  |
| 1 | Van cổng ty chìm | - Kích cỡ van: DN100 lắp đường ống phi 114,30 mm - Dạng van: Ty chìm, ty nổi - Kết nối: Mặt bích hai đầu - Áp lực làm việc max: PN16 - Nhiệt độ làm việc max: 120oC - Vật liệu cấu tạo + Phần thân van: Gang + Bộ phận Gioăng làm kín: EPDM hoặc Teflon | Cái | 1 |
| 2 | Bơm nước thải bể gom | - Công suất: 3.7 kW - Điện áp: 380V/50Hz - Cột áp max: 16 m - Lưu lượng max: 1.7 m3/phút - Họng xả: 100 mm - Cấp độ bảo vệ: IP68 | Cái | 2 |
| 3 | Auto Coupling | -Vật liệu: Gang - Kích thước họng: DN100 Xích kéo và thanh trượt: - Xuất xứ: Việt Nam - Vật liệu: SUS 304 | Bộ | 2 |
| 4 | Lược rác thô | - Kiểu: tự động, khổ ngang 1000mm - Kích thước khe: 10mm - Lưu lượng: 500 m3/h - Motor: 0,75kW/3pha/380V/50Hz - Vật liệu: SUS304 | Cái | 1 |
| 5 | Phao báo mức | - Nguồn điện: 220V - Cấp đô bảo vệ: IP68 - Nước thải có pH: 5-10 và nhiệt độ <40ºC - Nhiệt độ vận hành: 0 - 50oC | Cái | 2 |
| 6 | Thùng chứa rác | - Kích thước: Theo BVTK - Vật liệu: Inox 304 | Cái | 1 |
| 7 | Đồng hồ đo lưu lượng | - Size: DN100 - Kiểu: Điện tử - Áp suất: PN10 - Độ chính xác: ±0.5% của giá trị đo - Vật liệu: Phần tiếp xúc bên trong cao su chịu nhiệt, mặt bích thép cacbon - Cấp độ bảo vệ: IP67 - Nhiệt độ vận hành:-20°C đến +70°C - Tín hiệu xuất: Analog 4 - 20 mA - Màn hình hiện thị LCD - Kiểu nối: mặt bích - Nguồn cấp: 220 VAC | Cái | 1 |
| II | Bể lắng cát, tách dầu |  |  |  |
| 1 | Thùng chứa dầu | - Loại: Bồn LLDPE - Dung tích: 1000 lít | Bồn | 2 |
| 2 | Máy hút váng dầu | Công suất: 0.4kw/ 3 pha/ 380V - Hmax: 4.9m - Qmax: 0.18m3/min - Độ sâu hút: 0 – 60mm - Đường kính xả: 50mm - Cáp tiêu chuẩn: 6m | Cái | 1 |
| 3 | Lược rác tinh | - Kiểu: Tĩnh, khe lược 2mm - Lưu lượng: 100 m3/h - Vật liệu: SUS304 - Kèm theo phễu thu rác SUS304 | Cái | 1 |
| 4 | Thùng chứa rác | - Kích thước: Theo BVTK - Vật liệu: Inox 304 | Cái | 1 |
| 5 | Bơm hút bùn, cặn | - Công suất: 0.75 kW - Điện áp: 380V/50Hz - Lưu lượng max: 0.36 m3/phút - Cột áp max: 11.4 m - Cáp điện: 6 m - Họng xả: 60mm - Cấp độ bảo vệ: IP68 | Cái | 1 |
| III | Bể điều hoà |  |  |  |
| 1 | Bơm nước thải bể điều hoà | - Công suất: 2.2 kW - Điện áp: 380V/50Hz - Cột áp max: 16 m - Lưu lượng max: 1.55 m3/phút - Cáp điện: 6 m - Họng xả: 100 mm - Cấp độ bảo vệ: IP68 | Cái | 2 |
| 2 | Auto Coupling | -Vật liệu: Gang - Kích thước họng: DN100 Xích kéo và thanh trượt: - Xuất xứ: Việt Nam - Vật liệu: SUS 304 | Bộ | 2 |
| 3 | Phao báo mức | - Nguồn điện: 220V - Cấp đô bảo vệ: IP68 - Nước thải có pH: 5-10 và nhiệt độ <40oC - Nhiệt độ vận hành: 0 - 50oC | Cái | 2 |
| 4 | Máy khuấy chìm | - Công xuất: 1.5 Kw - Điện áp: 380/50Hz - Lưu lượng khuấy: 7.5 m3/phút - Tốc độ quay: 910 min-1 - Cấp độ bảo vệ: IP68 | Cái | 4 |
| 5 | Hệ thống thanh dẫn hướng | - Vật liệu: Inox 304 - Chế tạo theo thiết kế - Bao gồm: xích nâng hạ Inox 304 | Bộ | 4 |
| IV | Bể cân bằng pH |  |  |  |
| 1 | Thiết bị đo pH | - Tín hiệu đầu ra: 4mA - 20mA - Hiển thị giá trị đo trên màn hình LED - Nguồn cấp: 90-264VAC Sensor - Model: pH 6108-50B - Thang đo: 0 -14 pH - Nhiệt độ: 0 - 100°C | Bộ | 1 |
| 2 | Động cơ khuấy bể cân bằng pH | - Công suất: 2,2kW - Điện áp: 380V/50Hz - Tốc độ vòng: 90 rpm - Cánh khuấy, trục cánh khuấy hóa chất SUS 304 (Việt Nam) | Bộ | 1 |
| 3 | Bơm định lượng Axit | Kiểu: bơm màng - Lưu lượng: 0 - 197 l/h - Cột áp: 7 bar - Công suất: 0,37 kW - Điện áp: 3 pha, 380V, 50Hz - Vật liệu: đầu bơm: PP, bi: Pyrex, màng bơm: PTFE | Bộ | 2 |
| 4 | Bơm định lượng Bazơ | Kiểu: bơm màng - Lưu lượng: 0 - 197 l/h - Cột áp: 7 bar - Công suất: 0,37 kW - Điện áp: 3 pha, 380V, 50Hz - Vật liệu: đầu bơm: PP, bi: Pyrex, màng bơm: PTFE | Bộ | 2 |
| 5 | Bồn hoá chất Axit | - Kiểu: bồn đứng - Thể tích: 2m3 - Vật liệu: LLDPE | Cái | 1 |
| 6 | Bồn hoá chất NaOH | - Kiểu: bồn đứng - Thể tích: 2m3 - Vật liệu: LLDPE | Cái | 1 |
| 7 | Động cơ khuấy bồn Axit | - Công suất: 0,75kW - Điện áp: 380V/50Hz - Tốc độ vòng: 90 rpm - Cánh khuấy, trục cánh khuấy hóa chất SUS 304 (Việt Nam) | Bộ | 1 |
| 8 | Động cơ khuấy bồn NaOH | - Công suất: 0,75kW - Điện áp: 380V/50Hz - Tốc độ vòng: 90 rpm - Cánh khuấy, trục cánh khuấy hóa chất SUS 304 (Việt Nam) | Bộ | 1 |
| V | Bể keo tụ |  |  |  |
| 1 | Động cơ khuấy bể trộn phản ứng | - Công suất: 1,5kW - Điện áp: 380V/50Hz - Tốc độ vòng: 50 rpm - Cánh khuấy, trục cánh khuấy hóa chất SUS 304 (Việt Nam) | Bộ | 1 |
| 2 | Bơm định lượng PAC | Kiểu: bơm màng - Lưu lượng: 0 - 197 l/h - Cột áp: 7 bar - Công suất: 0,37 kW - Điện áp: 3 pha, 380V, 50Hz - Vật liệu: đầu bơm: PP, bi: Pyrex, màng bơm: PTFE | Bộ | 2 |
| 3 | Bồn hoá chất PAC | - Kiểu: bồn đứng - Thể tích: 2m3 - Vật liệu: LLDPE | Cái | 1 |
| 4 | Động cơ khuấy bồn hoá chất PAC | - Công suất: 0,75kW - Điện áp: 380V/50Hz - Tốc độ vòng: 90 rpm - Cánh khuấy, trục cánh khuấy hóa chất SUS 304 (Việt Nam) | Bộ | 1 |
| VI | Bể tạo bông |  |  |  |
| 1 | Động cơ khuấy bể tạo bông | - Công suất: 1,5kW - Điện áp: 380V/50Hz - Tốc độ vòng: 20 vòng/ phút - Cánh khuấy, trục cánh khuấy hóa chất SUS 304 (Việt Nam) | Bộ | 1 |
| 2 | Bơm định lượng Polymer - A | Kiểu: bơm màng - Lưu lượng: 0 - 197 l/h - Cột áp: 7 bar - Công suất: 0,37 kW - Điện áp: 3 pha, 380V, 50Hz - Vật liệu: đầu bơm: PP, bi: inox, màng bơm: PTFE | Bộ | 2 |
| 3 | Bồn hoá chất Polymer - A | - Kiểu: bồn đứng - Thể tích: 2m3 - Vật liệu: LLDPE | Cái | 1 |
| 4 | Động cơ khuấy bồn hoá chất Polymer - A | - Công suất: 0,75kW - Điện áp: 380V/50Hz - Tốc độ vòng: 90 rpm - Cánh khuấy, trục cánh khuấy hóa chất SUS 304 (Việt Nam) | Bộ | 1 |
| VII | Bể lắng hoá lý |  |  |  |
| 1 | Động cơ giảm tốc gạt bùn | - Công suất: 1,5kW - Điện áp: 380V/50Hz - Tốc độ vòng: 0.5 - 1.5 rpm | Bộ | 1 |
| 2 | Hệ thống giàn gạt bùn, cặn trong bể lắng | - Vật liệu: Inox SUS304 - Chế tạo theo thiết kế | Bộ | 1 |
| 3 | Ống trung tâm, máng răng cưa, tấm chắn bọt | - Kích thước: Theo BVTK - Vật liệu: SUS304 | Bộ | 1 |
| 4 | Bơm bùn hoá lý | - Công suất: 0.75 kW - Điện áp: 380V/50Hz - Lưu lượng max: 0.48 m3/phút - Cột áp max: 11.4 m - Cáp điện: 6 m - Họng xả: 80mm - Cấp độ bảo vệ: IP68 | Cái | 2 |
| 5 | Auto Coupling | -Vật liệu: Gang - Kích thước họng: DN80 Xích kéo và thanh trượt: - Xuất xứ: Việt Nam - Vật liệu: SUS 304 | Bộ | 2 |
| VIII | Bề thiếu khí (Anoxic) |  |  |  |
| 1 | Máy khuấy chìm | - Công xuất: 1.5 Kw - Điện áp: 380/50Hz - Lưu lượng khuấy: 7.5 m3/phút - Tốc độ quay: 910 min-1 - Cấp độ bảo vệ: IP68 | Cái | 4 |
| 2 | Hệ thống thanh dẫn hướng | - Vật liệu: Inox 304 - Chế tạo theo thiết kế - Bao gồm: xích nâng hạ Inox 304 | Bộ | 4 |
| 3 | Van cửa phai chắn nước | -Van cửa phai chắn nước: 300x300mm -Kiểu: Vận hành bằng tay quay -Vật liệu: Khung cửa, và trục van bằng Inox 304 | Bộ | 2 |
| 4 | Bơm định lượng cơ chất | Kiểu: bơm màng - Lưu lượng: 0 - 197 l/h - Cột áp: 7 bar - Công suất: 0,37 kW - Điện áp: 3 pha, 380V, 50Hz - Vật liệu: đầu bơm: PP, bi: Pyrex, màng bơm: PTFE | Bộ | 2 |
| 5 | Máy khuấy pha cơ chất | - Công suất: 0,75kW - Điện áp: 380V/50Hz - Tốc độ vòng: 90 rpm - Cánh khuấy, trục cánh khuấy hóa chất SUS 304 (Việt Nam) | Bộ | 1 |
| 6 | Bồn pha cơ chất | - Kiểu: bồn đứng - Thể tích: 2m3 - Vật liệu: LLDPE | Cái | 1 |
| 7 | Bơm định lượng HC nâng pH | Kiểu: bơm màng - Lưu lượng: 0 - 197 l/h - Cột áp: 7 bar - Công suất: 0,37 kW - Điện áp: 3 pha, 380V, 50Hz - Vật liệu: đầu bơm: PP, bi: Pyrex, màng bơm: PTFE | Bộ | 2 |
| 8 | Máy khuấy pha HC nâng pH | - Công suất: 0,75kW - Điện áp: 380V/50Hz - Tốc độ vòng: 90 rpm - Cánh khuấy, trục cánh khuấy hóa chất SUS 304 (Việt Nam) | Bộ | 1 |
| 9 | Bồn pha HC nâng pH | - Kiểu: bồn đứng - Thể tích: 2m3 - Vật liệu: LLDPE | Cái | 1 |
| IX | Bề hiếu khí (Aerotank) |  |  |  |
| 1 | Hệ thống phân phối khí | -Loại: đĩa phân phối khí dạng bọt mịn -Dải lưu lượng: 0-12m3/h -Kích thước đĩa: 9" -Vật liệu màng: EDPM | Hệ | 1 |
| 2 | Thiết bị đo pH | - Tín hiệu đầu ra: 4mA - 20mA - Hiển thị giá trị đo trên màn hình LED - Nguồn cấp: 90-264VDC Sensor - Model: pH 6108-50B - Thang đo: 0 -14 pH - Nhiệt độ: 0 - 100°C | Bộ | 1 |
| 3 | Thiết bị đo DO | - Loại: Đặt ngoài trời - Tín hiệu ra: 4-20mA - Hiển thị giá trị đo trên màn hình LED - Nguồn cấp: 90-264VDC Sensor: DP100 + DO5400 - Model: - Thang đo Oxy hòa tan : 0 - 20.0mg/l - Chiều dài cáp: 5m | Bộ | 1 |
| 4 | Bơm nước thải nội tuần hoàn | - Công suất: 2.2 kW - Điện áp: 380V/50Hz - Cột áp max: 16 m - Lưu lượng max: 1.55 m3/phút - Cáp điện: 6 m - Họng xả: 100 mm - Cấp độ bảo vệ: IP68 | Cái | 2 |
| 5 | Auto Coupling | -Vật liệu: Gang - Kích thước họng: DN100 Xích kéo và thanh trượt: - Xuất xứ: Việt Nam - Vật liệu: SUS 304 | Bộ | 2 |
| 6 | Van cửa phai chắn nước | -Van cửa phai chắn nước: 300x300mm -Kiểu: Vận hành bằng tay quay -Vật liệu: Khung cửa, và trục van bằng Inox 304 | Bộ | 2 |
| 7 | Máy thổi khí | - Loại: Roots - Lưu lượng = 10.2 m3/phút - Cột áp = 53.9kPa - Động cơ: Teco / Việt Nam - Công suất: 15 kW/ 380V/50Hz - Bao gồm: Máy, giảm âm đầu hút, giảm âm đầu đẩy, khớp nối mềm, van an toàn, đồng hồ đo áp suất, bộ khung đế | Bộ | 3 |
| 8 | Biến tấn cho máy thổi khí | - Điện áp ngõ vào 3 Pha:380-460VAC - Điện áp ngõ ra 3 Pha: 380-460VAC - Công suất: 15kW - Dòng điện ngõ vào: 47.3A - Dòng điện ngõ ra: 33A - Tần số hoạt động: 50~60 Hz (±5%) - Đầu vào digital: 6 - Đầu vào analog: 3 - Đầu ra rơ le: 2 - Đầu ra analog: 1 - Truyền thông: CANopen, EtherCAT, Modbus TCP | Bộ | 3 |
| X | Bề lắng sinh học |  |  |  |
| 1 | Động cơ giảm tốc gạt bùn | - Công suất: 2,2kW - Điện áp: 380V/50Hz - Tốc độ vòng: 0.5 - 1.5 rpm | Bộ | 1 |
| 2 | Hệ thống giàn gạt bùn, cặn trong bể lắng | - Vật liệu: Inox SUS304 - Chế tạo theo thiết kế | Bộ | 1 |
| 3 | Ống trung tâm, máng răng cưa, tấm chắn bọt | - Kích thước: Theo BVTK - Vật liệu: SUS304 | Bộ | 1 |
| 4 | Bơm bùn sinh học | - Công suất: 1.5 kW - Điện áp: 380V/50Hz - Lưu lượng max: 0.6 m3/phút - Cột áp max: 15.5 m - Cáp điện: 6 m - Họng xả: 80mm - Cấp độ bảo vệ: IP68 | Cái | 2 |
| 5 | Auto Coupling | -Vật liệu: Gang - Kích thước họng: DN80 Xích kéo và thanh trượt: - Xuất xứ: Việt Nam - Vật liệu: SUS 304 | Bộ | 2 |
| XI | Bể trung gian + hệ lọc |  |  |  |
| 1 | Bơm nước thải sau xử lý | - Công suất: 5.5kW/7.5Hp - Điện áp: 380V/50Hz - Đẩy cao: 32.1 – 15.2 m - Lưu lượng: 21 – 78 m3/h - Họng hút: DN 65 mm - Họng xả: DN 50 mm - Chịu nhiệt độ chất lỏng: 90°C | Bộ | 3 |
| 2 | Phao báo mức | - Nguồn điện: 220V - Cấp đô bảo vệ: IP68 - Nước thải có pH: 5-10 và nhiệt độ <40oC - Nhiệt độ vận hành: 0 - 50oC | Cái | 2 |
| 3 | Cột lọc áp lức | - Kích thước: DxH = 1,5x2,5m - Vật liệu bồn: SUS304 - Vật liệu lọc: than lọc, cát lọc, sỏi đỡ | Cột | 3 |
| XII | Bể khử trùng |  |  |  |
| 1 | Bơm định lượng hoá chất khử trùng | - Model: 1M120P1115SVBSMV0M3-001 - Kiểu: bơm màng - Lưu lượng: 120 l/h - Cột áp: 10 bar - Công suất: 0,25 kW - Điện áp: 3 pha, 380V, 50Hz - Vật liệu: đầu bơm: PP, bi: Pyrex, màng bơm: PTFE | Bộ | 2 |
| 2 | Bồn pha hoá chất khử trùng | - Kiểu: bồn đứng - Thể tích: 2m3 - Vật liệu: LLDPE | Cái | 1 |
| 3 | Động cơ khuấy bồn hoá chất khử trùng | - Công suất: 0,75kW - Điện áp: 380V/50Hz - Tốc độ vòng: 90 rpm - Cánh khuấy, trục cánh khuấy hóa chất SUS 304 (Việt Nam) | Bộ | 1 |
| 4 | Van cổng ty chìm | -Van cổng ty chìm D250 -Kiểu: Vận hành bằng tay quay -Vật liệu: Gang cầu, bọc một lớp cao su EDPM | Bộ | 2 |
| 5 | Bơm nước thải sau xử lý | - Công suất: 5.5kW/7.5Hp - Điện áp: 380V/50Hz - Đẩy cao: 32.1 – 15.2 m - Lưu lượng: 21 – 78 m3/h - Họng hút: DN 65 mm - Họng xả: DN 50 mm - Chịu nhiệt độ chất lỏng: 90°C | Bộ | 3 |
| 6 | Phao báo mức | - Nguồn điện: 220V - Cấp đô bảo vệ: IP68 - Nước thải có pH: 5-10 và nhiệt độ <40oC - Nhiệt độ vận hành: 0 - 50oC | Cái | 2 |
| XIII | Bể chứa bùn hóa lý |  |  |  |
| 1 | Bơm bùn sang bể nén bùn hoá lý | - Công suất: 0.75 kW - Điện áp: 380V/50Hz - Lưu lượng max: 0.48 m3/phút - Cột áp max: 11.4 m - Cáp điện: 6 m - Họng xả: 80mm - Cấp độ bảo vệ: IP68 | Cái | 1 |
| 2 | Auto Coupling | -Vật liệu: Gang - Kích thước họng: DN80 Xích kéo và thanh trượt: - Xuất xứ: Việt Nam - Vật liệu: SUS 304 | Bộ | 1 |
| 3 | Phao báo mức | - Nguồn điện: 220V - Cấp đô bảo vệ: IP68 - Nước thải có pH: 5-10 và nhiệt độ <40oC - Nhiệt độ vận hành: 0 - 50oC | Cái | 2 |
| XIV | Bể nén bùn |  |  |  |
| 1 | Ống trung tâm, máng răng cưa, tấm chắn bọt bể nén bùn hoá lý | - Kích thước: Theo BVTK - Vật liệu: SUS304 | Bộ | 1 |
| 2 | Ống trung tâm, máng răng cưa, tấm chắn bọt bể nén bùn sinh học | - Kích thước: Theo BVTK - Vật liệu: SUS304 | Bộ | 1 |
| 3 | Bơm bùn đến máy ép bùn | - Công suất: 0.75 kW - Điện áp: 380V/50Hz - Lưu lượng max: 0.48 m3/phút - Cột áp max: 11.4 m - Cáp điện: 6 m - Họng xả: 80mm - Cấp độ bảo vệ: IP68 | Cái | 4 |
| 4 | Auto Coupling | -Vật liệu: Gang - Kích thước họng: DN80 Xích kéo và thanh trượt: - Xuất xứ: Việt Nam - Vật liệu: SUS 304 | Bộ | 4 |
| 5 | Phao báo mức | - Nguồn điện: 220V - Cấp đô bảo vệ: IP68 - Nước thải có pH: 5-10 và nhiệt độ <40oC - Nhiệt độ vận hành: 0 - 50oC | Cái | 4 |
| XV | Hồ sự cố |  |  |  |
| 1 | Bơm nước thải bể hồ sự cố | - Công suất: 2.2 kW - Điện áp: 380V/50Hz - Cột áp max: 16 m - Lưu lượng max: 1.55 m3/phút - Cáp điện: 6 m - Họng xả: 100 mm - Cấp độ bảo vệ: IP68 | Cái | 2 |
| 2 | Auto Coupling | -Vật liệu: Gang - Kích thước họng: DN100 Xích kéo và thanh trượt: - Xuất xứ: Việt Nam - Vật liệu: SUS 304 | Bộ | 2 |
| 3 | Phao báo mức | - Nguồn điện: 220V - Cấp đô bảo vệ: IP68 - Nước thải có pH: 5-10 và nhiệt độ <40oC - Nhiệt độ vận hành: 0 - 50oC | Cái | 2 |
| XVI | Nhà ép bùn |  |  |  |
| 1 | Máy ép bùn | - Kiểu: khung bản, khung 1250x1250x60mm - Số khung bản: 20 bộ - Thể tích chứa bã: 2000 - 2500 Lít - Cơ cấu xả bã: tự động - Điện áp: 3 pha, 380V, 50Hz - Bao gồm: băng tải chuyển bùn tự động | Cái | 1 |
| 2 | Bơm bùn khí nén | - Lưu lượng tối đa: 578 lít/phút – 34m3/giờ - Áp suất khí: 8.4bar - Thân gang - Màng, bi: teflon | Cái | 1 |
| 3 | Bồn trộn bùn | - Kiểu: bồn đứng - Thể tích: 3m3 - Vật liệu: LLDPE | Cái | 1 |
| 4 | Máy khuấy cho bồn trộn bùn | - Công suất: 0,75kW - Điện áp: 380V/50Hz - Tốc độ vòng: 90 rpm - Cánh khuấy, trục cánh khuấy hóa chất SUS 304 (Việt Nam) | Bộ | 1 |
| 5 | Máy nén khí | - Công suất: 5.5 Hp - Lưu lượng khí: 791 lít/phút - Dung tích bình chứa: 170 lít - Tốc độ quay puly đầu nén: 875 vòng/phút - Số xi lanh đầu nén: 3 - Nguồn điện áp: 380V - Áp lực tối đa: 10 kg/cm² - Áp lực làm việc: 8 kg/cm² | Cái | 1 |
| 6 | Bơm rửa khung bản | - Lưu lượng nước tối đa: 450 lít/giờ - Áp suất: 140 bar - Điện áp: 2.1kW/220V | Cái | 1 |
| 7 | Bơm định lượng C-polymer | - Kiểu: bơm màng - Lưu lượng: 0 - 197 l/h - Cột áp: 7 bar - Công suất: 0,37 kW - Điện áp: 3 pha, 380V, 50Hz - Vật liệu: đầu bơm: PP, bi: inox, màng bơm: PTFE | Bộ | 2 |
| 8 | Máy khuấy pha C-polymer | - Công suất: 0,75kW - Điện áp: 380V/50Hz - Tốc độ vòng: 90 rpm - Cánh khuấy, trục cánh khuấy hóa chất SUS 304 (Việt Nam) | Bộ | 1 |
| 9 | Bồn pha C-polymer | - Kiểu: bồn đứng - Thể tích: 1m3 - Vật liệu: LLDPE | Cái | 1 |
| XVII | Hệ hút xử lý mùi |  |  |  |
| 1 | Quạt hút khí, mùi cho lắng cát, tách dầu | - Kiểu: quạt ly tâm cao áp - Lưu lượng: 1100-900 m3/h - Cột áp: 2100 - 1800 Pa - Công suất: 2.2kW - Điện áp: 3 pha, 380V, 50Hz | Cái | 1 |
| 2 | Tháp hấp thụ khí | - Kích thước: DxH = 1,4x2,5m - Vật liệu: SUS304 - Bao gồm: Vật liệu đệm PP | Cái | 1 |
| 3 | Bơm dung dịch tuần hoàn | - Điện áp: 3P/380V-50HZ - Công xuất: 2.2kw (3hp) - Cột áp: 35.5 – 25.5m - Lưu lượng: 6 – 19.98m3/h. - Họng hút xả: 50 – 32mm - Nhiệt độ cất lỏng: 90°C | Cái | 1 |
| XVIII | Thiết bị phụ trợ |  |  |  |
| 1 | Hệ Palang nâng hạ thiết bị cho toàn Hệ thống | - Tải palang: 300kg - Vật liệu: thép - Chân trụ: SUS304 | Bộ | 1 |
| 2 | Thiết bị rửa mắt khẩn cấp | - Loại bồn rửa mắt kết hợp tắm khẩn cấp - Vật liệu: SUS304 - Chậu rửa mắt: D250mm | Bộ | 1 |
| 3 | Khung đỡ pha hoá chất và giá đỡ bơm định lượng, sàn thao tác | - Vật liệu: Thép mạ kẽm - Kích thước: Theo BVTK | Hệ | 1 |
| 4 | Tủ điện ATS | - Thiết bị dóng cắt Mitsubishi/LS / htđ Linh kiện: Bộ chuyển đổi nguồn ATS 4P 600A (Osung- Korea) và các thiết bị điều khiển-Vỏ tủ | Hệ | 1 |
| 5 | Máy phát điện | - Công suất liên tục: 150kVA - Công suất dự phòng: 165kVA - Điện áp / Tần số: 400/230V – 50Hz - Dòng điện định mức: ~217 A - Động cơ: Ricardo R6105IZLD, 6 xi-lanh Turbo & Aftercooler - Dung tích xi-lanh: ~7.01 L - Tiêu hao nhiên liệu: ~33 L/h - PF: 0.8 - Độ ồn: ≤72 dB | Hệ | 1 |
| XIX | Hệ thống điện |  |  |  |
| 1 | Tủ điện điều khiển | - Vỏ tủ điện: Thép, sơn tĩnh điện; Việt Nam - Linh kiện chính đống ngắt MCCB, MCB, Contactor, Relay: LS - Linh kiện phụ relay trung gian, đèn báo, công tắc,…: Idec - Vật tư phụ: Asia / Việt Nam. - Cáp điện động lực trong tủ: Cadivi / LS / Lion - Cáp điện điều khiển: Cadivi / LS / Lion - Biến tần | Tủ | 1 |
| 2 | Hệ PLC và SCADA | - Hệ thống PLC & SCADA + Máy tính - LCD 25 Inch (loại để bàn): HP / DELL - Bộ chuyển đổi tín hiệu, PLC S7-1200 và ET200SP: Siemens - Phần mềm PLC: (Siemens) - không bản quyền - Phần mềm SACADA: (Siemens) - không bản quyền - UPS 220VAC 1KVA (không Trực tuyến); Santak / APC - Màn hình LCD 50'' | Hệ | 1 |
| 3 | Máng điện & cáp điện | - Máng cáp tráng kẽm nhúng nóng Việt Nam - Bảo vệ cáp: Hệ thống ống (HDPE / PVC) Việt Nam - Vật tư, phụ kiện; VN / Taiwan / China | Hệ | 1 |
| 4 | Cáp nguồn tổng từ TBA về ATS, máy phát điện về ATS, cáp nguồn tổng từ tủ ATS về tủ MCC | - Dây nguồn XLPE/PVC/DATA/PVC: Cadivi / LS / Vina; Việt Nam | Hệ | 1 |
| 5 | Trạm biến áp (phạm vi CĐT cung cấp) |  |  |  |
| XX | Hệ PCCC |  |  |  |
| 1 | Thiết bị phòng cháy chữa cháy | Set bao gồm: - Bình khí CO2 - Bình bột - Khay đựng bình chữa cháy - Tiêu lệnh PCCC | Bộ | 5 |
| 2 | Hệ thống đường ống và phụ kiện |  |  |  |
| XXI | Hệ thống đường ống van và phụ kiện |  |  |  |
| 1 | Hệ thống đường ống van và phụ kiện | - Ống uPVC: Bình Minh/Đệ Nhất/Tiền Phong - Ống SUS304: Việt Nam/Châu Á + DN ≤ 200: độ dày theo tiêu chuẩn ống trong nước (DN15-DN50 dày 1,5mm; DN60 - DN80 dày 1,8mm; DN100-DN200 dày 2,0mm) thương hiệu Sơn Hà/Gia Anh/ hoặc tương đương) + DN > 200: ống gia công, dày 3mm, Việt Nam - Ống nước thải, bùn: uPVC/SUS304 (uPVC, PN6 cho đường ống âm trong bể/dưới mực nước/đi trong nhà và SUS304 cho đường ống tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng ngoài trời). - Ống hoá chất: uPVC, PN6 - Ống thu mùi: PP - Ống nước cấp: uPVC, PN9 - Van: Shin Yi/ Wonil/ hoặc tương đương | Hệ | 1 |
| XXII | Thiết bị phòng thí nghiệm |  |  |  |
| 1 | Dụng cụ thí nghiệm | - Dụng cụ thủy tinh và các thiết bị phụ trợ + Ống đong: 100, 250, 500, 1000 ml + Cốc thuỷ tinh: 50, 100, 1000, 2000 ml + Bình định mức: Dung tích 250, 500, 1000 ml + Bình tam giác: Dung tích 250, 500, 1000 ml + Phễu thuỷ tinh + Ống buret và giá đỡ + Pipet: 1ml, 2ml, 5ml, 10ml (01 cái cho mỗi thể tích) + Bóp cao su: 1 cái + Đũa khuấy: 1 cái + Khay để dụng cụ thí nghiệm | Bộ | 2 |
| 2 | Máy đo pH cầm tay | - Range: -2.00 to 16.00 pH - Model: PH210 | Bộ | 1 |
| 3 | Máy đo pH, DO cầm tay | - Range: 0.0 to 20.00 mg/L - Model: DO210 | Bộ | 1 |
| 4 | Cân điện tử | - Cân chuẩn ngoại - Khả năng cân: 220 g - Độ đọc: 0.001g - Độ tuyến tính: ± 0.002 g - Thời gian ổn định: 4 giây - Đơn vị cân: Carat; Custom; Grain; … | Cái | 1 |
| 5 | Máy quang phổ | - Tự động chọn bước sóng trong vùng 430-660nm - Kết quả hiển thị màn hình Leds - Cổng RS232 kết nối máy tính hoặc máy in - Tự động tắt sau 20 phút không sử dụng - Nguồn điện: Pin | Bộ | 1 |
| 6 | Máy phá mẫu COD | - Nhiệt độ gia nhiệt: 100/120/15°C - Đo COD (150°C); TOC (120°C), Nitrogen tổng; Phốt pho tổng; - Chrom tổng (100°C) - Dùng cho ống: 16mmx24 chỗ - Chế độ cài đặt thời gian: 30, 60, 120 phút và tự động ngắt khi nhiệt độ đạt đến điểm cài đặt | Bộ | 1 |
| 7 | Hóa chất phân tích mẫu | - Phân tích COD: 100 test - Phân tích tổng Phốt pho: 100 test - Phân tích tổng Ni tơ: 100 test - Phân tích Amoni: 100 test - Phân tích Nitrat: 100 test,… | Gói | 1 |
| XXIII | Thiết bị quan trắc nước thải sau xử lý (Các chỉ tiêu: COD, pH, TSS, lưu lượng kênh hở, amoni |  |  |  |
| 1 | Bộ hiển thị đa chỉ tiêu và xử lý số liệu, kết nối với các sensor đo COD, pH, TSS | - 2 Đầu vào 4-20mA, 2 dây hoặc 4 dây (nguồn 15VDC riêng, cường độ cực đại 50mA) - 2 đầu ra 4-20mA, điện trở cực đại 500 ohm - 4 Rơ le - Bộ nhớ 288 dòng phép đo (lên tới 16 kênh) với thời gian - Nguồn điện: 100 - 240 VAC 47/63 Hz 10 VA hoặc cực đại 24V DC 0.5 A - Màn hình LCD 480x272, đèn nền LED. - Cổng giao tiếp: RS-232, Modbus, RS-485 và USB - Vỏ nhôm phủ Epoxy - Kích thước: 140 x 140 x 91 mm - Trọng lượng: ~2kg | Bộ | 1 |
| 3 | Cảm biến pH và nhiệt độ | Dải đo pH/nhiệt độ: - pH: 0~14, độ chính xác 2% với dung dịch chuẩn - Nhiệt độ: 0~80oC, độ chính xác 2% - Phân giải: 0.01pH - Cáp 6m - Cấp bảo vệ IP68 | Bộ | 1 |
| 4 | Đầu đo COD/TSS | - UV200-H (đường quang 3mm): 0 - 600 Abs/m - Dải đo COD/TSS: 0~5000mg/L hoặc theo cài đặt - Độ chính xác 2% giá trị đọc với dung dịch chuẩn - Phân giải: 0.01mg COD/TSS - Nguyên lý: hấp thụ ánh sáng UV - Đường quang (lựa chọn): 10 mm - Thời gian phản hồi: 10 giây - Bù độ đục: được tích hợp phương pháp chùm tia kép - Nhiệt độ vận hành: -20 ~ 70oC - Vật liệu thân cảm biến: thép không gỉ 316L - Vật liệu tiếp xúc chất lỏng: SS 316L, PTFE, Quartz, FKM, PE, Neoprene - Cấp bảo vệ cảm biến IP68 | Bộ | 1 |
| 5 | Máy đo Amoni | - Dải đo NH4+-N: 0~1000mg/L - Nhiệt độ: 0~40oC - Độ phân giải: 0.01mg/L :0.00～10.00 mg/L, 0.1mg/L :0.0～100.0 mg/L, 1mg/L :0～1000 mg/ - Độ phân giải nhiệt độ: 0.1oC - Độ chính xác: +/-5% giá trị đọc với giá trị quy chiếu được công nhận - Bù nhiệt 1K ohm - Có chức năng chuẩn đoán việc suy giảm chức năng cảm biến trong quá trình đo - Tự động bù kali - Bề mặt cảm biến phẳng (ngăn ngừa bọt khí và ngăn tích tụ cặn bám) - Tín hiệu ra: 4~20mA và cổng RS-485 - Nguồn điện~: ~230V AC, 50/60 Hz | Bộ | 1 |
| 6 | Thiết bị đo lưu lượng kênh hở (Radar) | - Có màn hình LCD Tốc độ dòng chảy hoặc mức - Nguồn điện: 10,5-36V DC - Đầu ra tín hiệu: 4-20 mA với giao tiếp HART - Đầu ra thay đổi: Tốc độ dòng chảy - Phạm vi: 0…30m (cân chỉnh theo yêu cầu) - Ăng ten hình nón 4 inch - Áp suất; -0,1MPa ~ +1,5MPa | Bộ | 1 |
| 7 | Máy lấy và lưu mẫu tự động | - Đặc tính kỹ thuật: - Chai đựng mẫu: 1000ml×25 chai - Lượng mẫu đơn: (10～1000)ml - Khoảng thời gian lấy mẫu: (1～9999)phút - Lỗi lấy mẫu: ±7% - Lỗi kiểm soát thời gian đồng hồ hệ thống: Δ1≤0,1% Δ12≤30 giây - Nhiệt độ lưu trữ mẫu nước: 2℃～6℃（±1.5℃） - Chiều cao thẳng đứng mẫu: ≥6,5m - Khoảng cách lấy mẫu theo chiều ngang: ≥65m | Bộ | 1 |
| 8 | Camera IP Speed Dome hồng ngoại zoom 36x | - Model: VPH-5733AI Camera IP Speed Dome hồng ngoại 5.0 Megapixel VANTECH VPH-5733AI - Độ phân giải: 5 Megapixel (2592 x 1944). - Ống kính zoom tiêu cự: 4.5~148mm. - Zoom quang: 33x. - Chuẩn nén hình ảnh: H.265. - Camera quan sát ngày đêm với tầm xa hồng ngoại lên đến 150 mét. - Hỗ trợ tính năng AI (FD, PD&VD, PID, LCD, SOD, CC, HM). - Tích hợp 01 khe cắm thẻ nhớ micro SD. - Tiêu chuẩn chống bụi và nước: IP67 (thích hợp sử dụng trong nhà và ngoài trời). - Hỗ trợ lưu trữ sự kiện Cloud Dropbox. - Hỗ trợ tên miền VANTECHDNS, P2P miễn phí. - Nguồn điện: 12V/ PoE. | Bộ | 1 |
| 1 | Đầu ghi hình | - Đầu ghi hình camera IP 16 kênh hỗ trợ tính năng thông minh AI. - Kết nối 16 kênh IP 8MP. - Chuẩn nén: H.265. - Băng thông tổng hợp tối đa 112Mbps. - Hỗ trợ 1 ổ cứng trong HDD. - Tính năng AI: Nhận diện và phân tích khuôn mặt, độ tuổi, giới tính… Phát hiện người và phương tiện. Đếm người và phương tiện. Bản đồ nhiệt (heatmap). Phát hiện tụ tập đông người, người xếp hàng tắc nghẽn. Cảnh báo khu vực xâm nhập, hàng rào ảo. Ổ cứng 4T WD chuyên camera Switch POE VPS-04 Tủ rack đựng đầu thu | Bộ | 1 |
| 2 | Dataloger và phầm mềm giám sát | - Hệ điều hành: RT-Linux; CPU Broadcom BCM2711, Lõi tứ Cortex-A72 64-bit SoC @ 1.5GHz RAM 4GB - Khả năng lưu dữ liệu: 32 GB - Tín hiệu: 04 x AI (kết nối các thông số đo), 04 xDI (trạng thái thiết bị đo) 04 x DO (điều khiển thiết bị ngoại vi) - Giao tiếp: + Giao thức: Modbus/TCP, TCP/IP, 3G / 4G, .... + Serial Port: 01x RS232/485- DB9; 02 x RS485 - Terminal Block + Ethernet Port: 02 x RJ-45 10/100 Mbps + USB Port / VGA Port: 02 x USB 2.0/ 01 x D-SUB15 - Tích hợp ngôn ngữ lập trình: xuất file .txt theo yêu cầu của Thông tư 10/2021/TT-BTNMT - Nhiệt độ vận hành: -40...+70°C - Kiểu lắp đặt: DIN 35 rail/ Wall Mount - Nguồn cấp: 230V AC / 24V DC - Tích hợp với màn hình rời hiển thị tại chỗ |  |  |
| 4 | Tủ điện và các phụ kiện lắp đặt trạm quan trắc đầu ra | - Có chống sét lan truyền nguồn bằng biến áp cách ly, thiết bị chống sét và cắt sét 1 pha dòng tải 16A - Các phụ kiện khác như: CB, domino, đầu cos, nguồn DC, ống nhựa, đầu nối... - Xuất xứ: Châu Á/Châu Âu Phụ kiện: - Bơm hút mẫu nước thải (02 cái chạy luân phiên). - Ống hút nước mẫu: Đường kính phi 34 (2 tuyến, có rọ hút van tự động). - Ống xả nước mẫu: Đường kính phi 60 - Bồn chứa mẫu: Dung tích ≥15l (chảy tràn có xả đáy), Inox 304. | Bộ | 1 |
| 5 | Bộ lưu điện UPS | - Công suất: 2000VA / 1600W. - Điện áp vào: 220V/230V/240V ± 26%. - Nhiệt độ hoạt động: 0 – 400C. - Acquy: - Điện áp DC: 36V DC - Số lượng: 3 x 12V/9Ah. - Thời gian nạp sạc: 8 giờ. Giao tiếp: USB + RJ45.F153 | Bộ | 1 |
| 6 | Hệ thống báo cháy, báo khói không dây | - 1 báo cháy thông minh (– Số lượng đầu báo nhiệt trên Zone : không giới hạn – Số lượng đầu báo khói trên Zone : 30) - 1 đầu dò khói quang không dây chuẩn UL - 1 còi báo động không dây. - 1 ắc-quy khô dùng cho trung tâm ks-858. - 1 nút nhấn khẩn không dây. |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 | Chất chuẩn đáp ứng TT10/2021/ TT-BTNMT | Bao gồm: Dung dịch chuẩn pH Dung dịch chuẩn COD Dung dịch chuẩn TSS Dung dịch chuẩn Amonium (bao gồm giấy chứng nhận do cơ quan có thẩm quyền cấp phép) | Bộ | 1 |
| 9 | Hiệu chuẩn/ kiểm định và báo cáo quan trắc đối chứng RA với cơ quan chức năng có thẩm quyền |  | Gói | 1 |
| 10 | Hệ thống phụ trợ cho trạm quan trắc |  |  |  |
| 11 | Hệ thống lấy mẫu nước | - 01 bồn chứa mẫu phân tích vật liệu inox SS304 hoặc nhựa PVC - 02 bơm hút mẫu, ống lấy mẫu bằng PVC, các van đóng mở bằng tay on-off | Gói | 1 |
| 12 | Tủ điện chứa thiết bị |  | Gói | 1 |
| 13 | Tủ phối nguồn bao gồm chống sét lan truyền |  | Gói | 1 |
| 14 | Đo nhiệt độ, độ ẩm |  | Gói | 1 |
| 15 | Gói phụ kiện lắp đặt ( dây điện, đồ gá….) |  | Gói | 1 |
| 16 | Lắp đặt; Testing; Chạy thử; Hướng dẫn vận hành, kết nối dữ liệu về Sở |  | Gói | 1 |
| XXIV | Hệ thống Camera an ninh |  |  |  |
| 1 | Hệ thống camera giám sát ngoài trời | - Camera IP, PoE, 2Mpx, tầm quan sát hông ngoại 40m, thân dài có vỏ chống va đập (IP>66), lắp đặt ngoài nhà: HIKVISION. - Đầu ghi hình IP 32 kênh: - ổ HDD (lưu tối thiểu 30 ngày) - Switch TP-Linh; Switch 16Port;... - Cáp mạng; cáp quang; cáp HDMI, dây nhảy;.... - Tủ mạng 19'' 12U - TV 4K 65'' : TCL - Vật tư phụ. - Số lượng vị trí lắp đặt camera: 05 vị trí | Gói | 1 |
| XXV | Hệ thống chiếu sáng và chống sét |  |  |  |
| 1 | Hệ thống chiếu sáng ngoài trời | - Đèn LED 100W-220VAC: Rạng Đông. - Trụ đèn đơn chiếu sáng ngoài H = 8m, thép tráng kẽm nhúng nóng: Hapulico/Lữ gia/VN. - Trụ đèn trên bể chiếu sáng ngoài H = 5m, thép tráng kẽm nhúng nóng: Hapulico/Lữ gia/VN. - Cáp điện: Cadivi - Ống luồn cáp thép tráng kẽm: Việt Nam - Vật tư phụ: Asia/Việt Nam | Gói | 1 |
| 2 | Chiếu sáng trong nhà chức năng | - Tủ âm tường: Sino - MCB: LS - Đèn LED 2x20W-220V; L=1,2m: Paragon - Đèn led downlight âm trần 9W. Paragon - Đèn chiếu sáng sự cố: paragon - Quạt hút gắn tường. - Điều hòa 1,5HP (04 cái); 1HP (05 cái): LG - Công tắc, ổ cắm: Sino - Vật tư phụ: Asia/ Việt Nam | Gói | 1 |
| 3 | Hệ thống chống sét | - Kim thu sét (BK=98m,LV 4): Stormaster - Cột chống thu lôi thép mạ kẽm: Asia/Việt Nam - Cọc tiếp địa D=16mm; L=2,4m. - Hợp đo điện trở - Vật tư phụ: Asia/Việt Nam | Gói | 1 |

### 1.5.6. Tổng mức đầu tư

Tổng vốn đầu tư dự kiến: 652,563 tỷ đồng

Cơ cấu vốn đầu tư:

- Vốn góp của nhà đầu tư: 163.140.750.000 đồng (chiếm khoảng 25% tổng vốn đầu tư)

- Vốn vay: 489.422.250.000 đồng (chiếm khoảng 76% tổng vốn đầu tư);

### 1.5.7 Tiến độ thực hiện dự án

Tiến độ thực hiện dự án: theo quyết định số 1445/QĐ-UBND ngày 20/10/2025 tiến độ cụ thể như sau:

+ Tháng thứ 1 – tháng thứ 4: Lập, phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500.

- Tháng thứ 5- tháng thứ 8: Lập phê duyệt dự án đầu tư;

- Tháng thứ 9- tháng thứ 12: Lập, phê duyệt hồ sơ thủ tục môi trường;

- Tháng thứ 13 - tháng thứ 24: Chuyển mục đích sử dụng đất, phê duyệt phương án đền bù giải phóng mặt bằng, chi trả tiền đến bù GPMB;

- Từ tháng thứ 25 – tháng thứ 36: Tổ chức thi công xây dựng, hoàn thiện các công trình hạ tầng kỹ thuật.

- Từ tháng thứ 37: Đưa cụm công nghiệp vào hoạt động

### 1.5.8. Tổ chức quản lý và thực hiện dự án

Chủ đầu tư: Công ty TNHH thương mại Phúc Lộc Thịnh

Khi dự án đi vào hoạt động, Công ty TNHH Phúc Lộc Thịnh trực tiếp quản lý và điều hành cho các đơn vị vào thuê đất.

Khi Cụm công nghiệp Khoái Châu đi vào hoạt động thương mại sẽ thu hút khoảng 2.100 người làm việc trong các nhà xưởng sản xuất và nhà máy trong cụm công nghiệp; 20 người làm việc trong ban quản lý cụm công nghiệp.

Nguồn nhân công: Công ty sẽ ưu tiên tuyển dụng lao động là người địa phương, đặc biệt là con em các hộ gia đình đang sống xung quanh khu vực dự án và những gia đình bị ảnh hưởng do xây dựng và hoạt động của dự án.

Công ty TNHH thương mại Phúc Lộc Thịnh

Ban Quản lý dự án CCN

Nhà thầu

Giám sát của chủ dự án

Đội vệ sinh môi trường

Đơn vị cung cấp nguyên vật liệu

Đội thi công xây dựng

- Trong giai đoạn thi công xây dựng: Hoạt động thi công xây dựng các hạng mục công trình của dự án được quản lý bởi giám đốc dự án, các phòng ban. Công dân lao động do các nhà thầu cung cấp. Sơ đồ quản lý trong giai đoạn xây dựng được thể hiện trong hình sau:

Sơ đồ quản  lý dự án trong giai đoạn xây dựng

- Trong giai đoạn hoạt động:  Công ty TNHH Phúc Lộc Thịnh sẽ trực tiếp vận hành dự án.

# CHƯƠNG II. SỰ PHÙ HỢP CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ VỚI QUY HOẠCH,

# KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG

## 2.1. Sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch tỉnh, phân vùng môi trường

* Sự phù hợp của địa điểm thực hiện dự án với Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia

- Theo Quyết định 611/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ ban hành ngày 08/7/2024 về việc Phê duyệt quy hoạch bảo vệ môi trường Quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 thì mục tiêu quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia thì mục tiêu tổng quát là “Chủ động phòng ngừa, kiểm soát được ô nhiễm và suy thoái môi trường; phục hồi và cải thiện được chất lượng môi trường; ngăn chặn suy giảm và nâng cao chất lượng đa dạng sinh học, nhằm bảo đảm quyền được sống trong môi trường trong lành của Nhân dân trên cơ sở sắp xếp, định hướng phân bố hợp lý không gian, phân vùng quản lý chất lượng môi trường; định hướng thiết lập các khu bảo vệ, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học; hình thành các khu xử lý chất thải tập trung cấp quốc gia, cấp vùng, cấp tỉnh; định hướng xây dựng mạng lưới quan trắc và cảnh báo môi trường cấp quốc gia và cấp tỉnh; phát triển kinh tế - xã hội bền vững theo hướng kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế các-bon thấp, hài hòa với tự nhiên và thân thiện với môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu.”

“Dự án đầu tư xây dựng cụm công nghiệp Khoái Châu” đã được Ủy ban nhân dân cấp quyết định số 1445/QĐ-UBND ngày 20/10/2025 về việc thành lập “Cụm công nghiệp Khoái Châu”.

* Sự phù hợp của dự án với Quy hoạch tỉnh Hưng Yên

- Theo Quy hoạch tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 489/QĐ-TTg ngày 10/6/2024:

+ Dự án phù hợp với mục tiêu tổng quát đến năm 2030 của quy hoạch: Hưng Yên phát triển nhanh, bền vững, trở thành tỉnh công nghiệp hiện đại, có quy mô kinh tế và trình độ phát triển trong nhóm dẫn đầu cả nước; hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế và xã hội đồng bộ, hiện đại; công nghiệp thuộc nhóm phát triển mạnh của cả nước, phát triển bền vững theo xu hướng chuyển đổi xanh dựa trên phát triển nền kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh; xã hội phát triển hài hòa với thiên nhiên; bản sắc văn hóa được bảo tồn và phát huy, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng cao, quốc phòng và an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được đảm bảo. Dự án thực hiện sản xuất sản phẩm nhôm thứ cấp từ phôi nhôm và tuần hoàn một phần phế liệu nhôm phát sinh từ hoạt động sản xuất của dự án giúp tiết kiệm nguồn năng lượng. Dự án đã được Sở Tài chính cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nên hoàn toàn phù hợp với Quy hoạch tỉnh Hưng Yên.

+ Theo phân vùng bảo vệ môi trường của tỉnh Hưng Yên được phân vùng theo 03 cấp độ: Vùng bảo vệ nghiêm ngặt, vùng hạn chế phát thải và vùng khác. Vùng bảo vệ nghiêm ngặt được xác định bao gồm nội thành, nội thị của các đô thị loại I, II và loại III; các khu vực nguồn nước được dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt và khu vực bảo vệ 1 của di tích lịch sử- văn hóa quy định của pháp luật về di sản văn hóa. Vùng hạn chế phát thải là không gian xanh thuộc vùng đệm của các đô thị loại I, II và III, khu dân cư tập trung nông thôn, nội thành, nội thị của đô thị loại IV và loại V. Vùng khác: Tiểu vùng phát triển công nghiệp tập trung, cụm công nghiệp tập trung; tiểu vùng phát triển nông nghiệp chất lượng cao, tiểu vùng phát triển du lịch sinh thái và dịch vụ ven sông Hồng.

Dự án được thực hiện tại xã Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên thuộc vùng hạn chế phát thải (khu dân cư tập trung nông thôn). Do vậy, khi thực hiện cụm công nghiệp cần đầu tư hệ thống thu gom, xử lý toàn bộ nước thải đạt giới hạn cho phép theo quy chuẩn hiện hành. Việc hình thành cụm công nghiệp giúp kiểm soát chặt chẽ lượng nước thải, chất thải phát sinh.

### 2. Sự phù hợp của dự án đầu tư đối với khả năng chịu tải của môi trường

Hiện tại chưa có báo cáo đánh giá về khả năng chịu tải của môi trường của tỉnh cho khu vực của Nhà máy.

Nguồn tiếp nhận trực tiếp nước thải của Nhà máy là hệ thống thoát nước chung nằm phía trước cổng nhà máy thuộc địa phận xã Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên.

Tham khảo Báo cáo công tác bảo vệ môi trường tỉnh Hưng Yên năm 2023 cho thấy hiện trạng môi trường không khí xung quanh, môi trường nước mặt trên địa bàn tỉnh Hưng Yên cụ thể như sau:

- Dữ liệu về môi trường không khí xung quanh:

Năm 2023, Chương trình mạng lưới quan trắc chất lượng môi trường tỉnh Hưng Yên đã lấy 306 mẫu không khí tại một số làng nghề, khu công nghiệp và các trục đường giao thông (lấy mẫu tại 51 vịt trí, tấn suất 06 đợt/năm, thời gian thực hiện vào tháng 2,4,6,8,10,12). Nhìn chung, chất lượng môi trường không khí trên địa bàn tỉnh vẫn duy trì mức tương đối tốt. Giá trị nồng độ các thông số ô nhiễm có xu hướng giảm hơn so với năm 2022.

Kết quả quan trắc, phân tích mẫu như sau: 100% mẫu đạt quy chuẩn đối với các thông số CO, NO2, SO2. Tại một số nút giao thông có giá trị thông số TSP vượt (từ 1,14 đến 1,69 lần) so với quy chuẩn so với QCVN 05-MT:2013/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường không khí xung quanh; một số vị trí có thông số tiếng ồn vượt (từ 1,001-1,13 lần) so với QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn.

- Dữ liệu về hiện trạng môi trường nước mặt:

Năm 2023, Chương trình mạng lưới quan trắc chất lượng môi trường tỉnh Hưng Yên đã lấy 684 mẫu nước mặt (tại 114 vị trí, tần suất 06 đợt/năm; thời gian thực hiện quan trắc tại hiện trường vào tháng 2, 4, 6, 8, 10, 12) trên một số sông chính, sông nhánh, ao, hồ trên địa bàn tỉnh: Sông Hồng, sông Luộc, sông Điện Biên, sông Cửu An, sông Hòa Bình, hệ thống Bắc Hưng Hải... Kết quả, các thông số: COD, BOD5 amoni, coliform... hầu hết vượt QCVN 08-MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt, cột B1 – dùng cho mục đích tưới, tiêu thủy lợi hoặc các mục đích khác có yêu cầu chất lượng nước tương tự hoặc các mục đích sử dụng như loại B2; các thông số NO3-, Cd, Cu, Zn, Fe, CN-, Cl-, Pb, Cr6+, DDTs, đều có giá trị năm trong GHCP của Quy chuẩn hoặc thấp hơn nhiều lần so với GHCP của Quy chuẩn.

(Nguồn: Báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2023)

Kết quả cho thấy chất lượng môi trường nước mặt trên địa bàn tỉnh Hưng Yên một số nơi có dấu hiệu bị ô nhiễm. Do vậy trong quá trình hoạt động Chủ đầu tư cam kết xử lý nước thải phát sinh từ hoạt động của nhà máy đảm bảo đạt quy chuẩn kỹ thuật trước khi thải ra ngoài môi trường. Việc xử lý nước thải sinh hoạt đạt QCĐP 01:2019/HY (K= 1,2; Khy= 0,9) sẽ góp phần cải thiện chất lượng nước mặt khu vực thực hiện dự án, giảm thiểu tối đa tác động xấu đến môi trường.

# CHƯƠNG III.

# ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG NƠI THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ

### 3.1. Dữ liệu về hiện trạng môi trường và tài nguyên sinh vật

Chủ dự án đã phối hợp đơn vị tư vấn tiến hành khảo sát hiện trạng môi trường sinh thái trong khu vực dự án vào tháng 6/2026. Dưới đây là những đánh giá về tài nguyên sinh vật dựa theo kết quả khảo sát.

Trong khu vực dự án không có các vườn quốc gia hay khu bảo tồn thiên nhiên. Dưới đây là các hệ sinh thái trên khu đất thực hiện dự án với chủ yếu là hệ sinh thái tự nhiên, thảm thực vật thứ sinh là các loài phổ biến, không có loài nào nằm trong sách đỏ Việt Nam. Cụ thể như sau:

- Kết quả điều tra khảo sát đa dạng sinh học của đơn vị tư vấn cho thấy xung quanh khu vực dự án không có loài động, thực vật nào quý hiếm sinh sống. Xung quanh khu đất dự án chủ yếu là cỏ dại và các loại cây xanh của các công ty gần khu vực dự án.

- Khu vực dự án không có các loài nguy cấp, quý, hiếm, các loài sinh vật đặc hữu nên ảnh hưởng của dự án đến các loại sinh vật này là không có. Động vật tự nhiên bao gồm các loại như chuột, cóc, chim sẻ, chim sâu, chim chích, chào mào, ong, bướm và các loài côn trùng như gián, ruồi, muỗi, sâu, bọ, giun.

### 3.2. Mô tả về môi trường tiếp nhận nước thải của dự án

3.2.1. Mô tả đặc điểm tự nhiên khu vực nguồn tiếp nhận nước thải

Xã Khoái Châu chịu ảnh hưởng của chế độ thủy văn sông Hồng thông qua các phân lưu là sông Bắc Hưng Hải (đi qua phía Tây của xã) và sông cấp tiến Tân Dân  (đi qua phía Đông xã).

Trên địa bàn xã có hệ thống sông ngòi dày đặc thuộc hệ thống Bắc Hưng Hải; sông Hồng; sông Cửu An, Sông Điện Biên, sông Kim Ngưu, kênh Từ Hồ Sài Thị, kênh Mười, kênh Tây Tân Hưng, kênh Bắc Đầm Hồng.

Hệ thống sông ngòi đều khắp vừa tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp vừa tạo thành hệ thống giao thông đường thuỷ thuận tiện cho việc phát triển kinh tế trên địa bàn. Bên cạnh đó còn có một nguồn nước ngầm hết sức phong phú đáp ứng nhu cầu phát triển công nghiệp và đô thị.

Xung quanh khu vực dự án có hệ thống kênh, mương thủy lợi, mương tiêu nội đồng. Ngoài ra, dự án chịu ảnh hưởng đáng kể từ chế độ thủy văn của sông Kim Ngưu nằm cách dự án khoảng 1.350m về phía Đông Nam.

3.2.2. Mô tả chất lượng nguồn tiếp nhận nước thải

Qua khảo sát của dự án thì nguồn tiếp nhận nước thải là hệ thống thoát nước chung khu vực nằm phía Đông dự án theo cảm quan là không mùi hôi, không bị đen. Theo khảo sát trong thời gian qua khả năng tiêu thoát nước của khu vực tương đối tốt, không xảy ra tình trạng ngập úng.khả năng tiêu thoát nước của khu vực tương đối tốt, không xảy ra tình trạng ngập úng.

### 3.3. Đánh giá hiện trạng các thành phần môi trường đất, nước, không khí nơi thực hiện dự án

Để phục vụ cho việc lập Báo cáo đề xuất cấp GPMT của Dự án đầu tư xây dựng cụm công nghiệp Khoái Châu, Chủ dự án đã phối hợp với Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường tiến hành 03 đợt khảo sát, đo đạc, lấy mẫu môi trường không khí, môi trường nước và môi trường đất để phân tích và đánh giá môi trường nền khu vực thực hiện dự án.

- Đợt 1 ngày 12/6/2026

- Đợt 1 ngày 13/6/2026

- Đợt 1 ngày 14/6/2026

Kết quả khảo sát cụ thể như sau:

#### 3.3.1 Hiện trạng chất lượng môi trường không khí

Chủ dự án đã phối hợp với đơn vị tư vấn tiến hành lấy 04 mẫu không khí xung quanh khu đất dự án để đánh giá chất lượng môi trường không khí xung quanh, kết quả phân tích được thể hiện qua bảng sau:

Bảng 3.1. Kết quả phân tích mẫu không khí xung quanh

| Stt | Thông số | Đơn vị | Kết quả đợt 1 |  |  |  | Kết quả đợt 2 |  |  |  |  | Kết quả đợt 3 |  |  |  | GHCP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | KXQ01 | KXQ02 | KKXQ3 | KKXQ4 | KXQ01 | KXQ02 | KKXQ3 | KKXQ4 | KXQ01 |  | KXQ02 | KKXQ3 | KKXQ4 |  |
| 1 | Nhiệt độ | 0C | 33,7 | 34,6 | 36,9 | 37,8 | 34,2 | 36,2 | 37,5 | 36,8 | 34,5 |  | 36,7 | 37,5 | 34,5 | + |
| 2 | Độ ẩm | % | 48,5 | 46,7 | 48,3 | 49,4 | 51,3 | 50,0 | 48,3 | 47,9 | 47,8 |  | 45,6 | 44,3 | 47,8 | + |
| 3 | Tốc độ gió | m/s | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,7 | 0,8 | 0,5 | 0,6 | 0,8 |  | 0,7 | 0,6 | 0,8 | + |
| 4 | Tiếng ồn | dBA | 54,4 | 52,3 | 51,0 | 50,2 | 52,6 | 53,4 | 51,8 | 53,0 | 50,4 |  | 52,7 | 54,4 | 50,4 | 70(a) |
| 5 | Tổng bụi lơ lửng | µg/Nm3 | 193 | 166 | 178 | 171 | 190 | 170 | 176 | 188 | 195 |  | 179 | 170 | 195 | 300(b) |
| 6 | SO2 | µg/Nm3 | 62 | 66 | 61 | 68 | 65 | 62 | 68 | 60 | 63 |  | 66 | 59 | 63 | 350(b) |
| 7 | NO2 | µg/Nm3 | 27 | 29 | 32 | 29 | 28 | 30 | 32 | 29 | 27 |  | 29 | 32 | 27 | 200(b) |
| 8 | CO | µg/Nm3 | 4.748 (LOQ = 9.000) | 5.333 (LOQ = 9.000) | 5.165 (LOQ = 9.000) | 4.818 (LOQ = 9.000) | 4.598 (LOQ = 9.000) | 4.945 (LOQ = 9.000) | 5.080 (LOQ = 9.000) | 4.777 (LOQ = 9.000) | 4.520 (LOQ = 9.000) |  | 4.906 (LOQ = 9.000) | 5.115 (LOQ = 9.000) | 4.520 (LOQ = 9.000) | 30.000(b) |
| 9 | Độ rung | dB | 29,8 | 31,3 | 33,3 | 35,1 | 32,7 | 30,9 | 32,7 | 30,8 | 34,2 |  | 32,8 | 33,4 | 34,2 | 75(C) |

Ghi chú:

- Vị trí lấy mẫu:

| Stt | Tên mẫu | Vị trí lấy mẫu | Tọa độ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | KXQ01 | Mẫu khí xung quanh tại phía Tây khu đất của dự án giáp vị trí quy hoạch đường Cao tốc chợ Bến – Yên Mỹ. | N: 20o47’58,0”; E: 105o58’30,3”; |
| 2 | KXQ02 | Mẫu khí xung quanh tại phía Tây Nam khu đất của dự án | N: 20o47’52,6”; E: 105o58’48,3” |
| 3 | KXQ03 | Mẫu khí xung quanh tại phía Đông Bắc khu đất của dự án | N: 20o48’24,8”; E: 105o58’56,8”; |
| 4 | KXQ04 | Mẫu khí xung quanh tại phía Đông Nam khu đất của dự án | N: 20o48’09,9”; E: 105o58’54,8” |

- KPH: Không phát hiện; MDL: Giới hạn phát hiện của phương pháp thử; LOQ: Giới hạn định lượng;

-  Giá trị cho phép theo các quy chuẩn sau:

+ (a) QCVN 26:2025/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn; khu E; từ 6 giờ đến trước 18 giờ;

+ (b) QCVN 05:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí; trung bình 1 giờ;

+ (c) QCVN 27:2025/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung; khu vực D; từ 6 giờ 00 đến trước 22 giờ 00;

- Dấu “+”: Giới hạn của thông số không quy định trong Quy chuẩn;;

Nhận xét:  Qua bảng kết quả phân tích 04 mẫu không khí xung quanh khu vực thực hiện dự án tại 03 đợt khảo sát cho thấy tất cả các chỉ tiêu phân tích đều nằm trong giới hạn cho phép.

#### 3.3.2. Chất lượng môi trường nước

*) Môi trường nước mặt:

Chủ dự án đã phối hợp với đơn vị tư vấn tiến hành lấy 01 mẫu nước mặt tại nguồn tiếp nhận gần dự án, kết quả thu được như sau:

Bảng 3.2. Kết quả phân tích chất lượng nước mặt

| STT | Thông số | Đơn vị | Kết quả đợt 1 | Kết quả đợt 2 | Kết quả đợt 3 | QCVN 08:2023/BTNMT |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | NM01 | NM01 | NM01 | Bảng 1 | Bảng 2 (Mức B) |
| 1 | pH | - | 7,58 | 7,61 | 7,38 | + | 6,0- 8,5 |
| 2 | DO | mg/L | 4,38 | 4,41 | 4,26 | + | ≥ 5,0 |
| 3 | Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) | mg/L | 6,4 | 5,0 (LOQ = 6,0) | 6,8 | + | ≤ 100 |
| 4 | BOD5 | mg/L | 12,0 | 11,0 | 12,2 | + | ≤ 6 |
| 5 | COD | mg/L | 30,8 | 30,8 | 32,4 | + | ≤ 15 |
| 6 | Amoni (NH4+ tính theo N) | mg/L | 1,20 | 1,10 | 1,31 | 0,3 | + |
| 7 | Nitrit (NO2- tính theo N) | mg/L | 0,069 | 0,070 | 0,071 | 0,05 | + |
| 8 | Phosphat (PO43- tính theo P) | mg/L | 0,08 (LOQ = 0,09) | 0,08 (LOQ = 0,09) | 0,07 (LOQ = 0,09) | + |  |
| 9 | Tổng Phốt pho | mg/L | 0,08 (LOQ = 0,09) | 0,08 (LOQ = 0,09) | 0,08 (LOQ = 0,09) | + | ≤ 0,3 |
| 10 | Tổng dầu mỡ | mg/L | KPH (MDL = 1,3) | KPH (MDL = 1,3) | KPH (MDL = 1,3) | 5,0 | + |
| 11 | Mangan (Mn) | mg/L | KPH (MDL = 0,03) | KPH (MDL = 0,03) | KPH (MDL = 0,03) | 0,1 | + |
| 12 | Sắt (Fe) | mg/L | 0,211 | 0,201 | 0,164 | 0,5 | + |
| 13 | Tổng Coliform | MPN/100 mL | 7.000 | 4.600 | 4.900 | + | ≤ 5.000 |

Ghi chú :

Vị trí lấy mẫu:

| STT | Tên mẫu | Vị trí lấy mẫu | Tọa độ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | NM01 | Mẫu nước mặt tại mương tiếp nhận nước mưa, nước thải cạnh khu đất dự án. | N: 20o48’02,0”; E: 105o59’02,8” |

- KPH: Không phát hiện; MDL: Giới hạn phát hiện của phương pháp; LOQ: Giới hạn định lượng;

- QCVN 08:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt;

+ Bảng 1 - Giá trị giới hạn tối đa các thông số ảnh hưởng tới sức khoẻ con người;

+ Bảng 2 - Giá trị giới hạn các thông số trong nước mặt phục vụ cho việc phân loại chất lượng nước sông, suối, kênh, mương, khe, rạch và bảo vệ môi trường sống dưới nước, mức B: Chất lượng nước trung bình;

- Việc so sánh với QCVN 08:2023/BTNMT chỉ mang tính chất tham khảo.

- Dấu “+”: Giới hạn của thông số không quy định trong Quy chuẩn.

- Thông số Asen(As), Thủy ngân (Hg) được thực hiện bởi cơ sở 2 địa chỉ tại đường số 20, phường Trần Hưng Đạo, tỉnh Hưng Yên (VIMCERTS 016);

Nhận xét: Qua bảng kết quả phân tích trên và so sánh với QCVN 08:2023 /BTNMT, bảng 1 và bảng 2, mức B, trong 03 đợt khảo sát cho thấy 7/13 thông số vượt giới hạn cho phép (COD,BOD5, DO, TSS,  NH4+, NO2-, Coliform). Như vậy, tại thời điểm quan trắc mẫu nước mặt tại nguồn tiếp nhận nước thải gần dự án đã có dấu hiệu ô nhiễm. Do đó sức chịu tải được đánh giá là không cao.

#### 3.3.3. Hiện trạng chất lượng môi trường đất Chủ dự án đã phối hợp với đơn vị tư vấn tiến hành lấy 01 mẫu đất tại khu đất dự án, kết quả thu được như sau: Bảng 3.3. Kết quả phân tích chất lượng đất STT; Thông số; Đơn vị; Kết quả đợt 1; Kết quả đợt 2; Kết quả đợt 3; QCVN 03:2023/ BTNMT (loại 3). Đ01; Đ02; Đ01; Đ02; Đ01; Đ02. 1; Cadimi (Cd); mg/kg; KPH (MDL=1,02); KPH (MDL=1,02); KPH (MDL=1,02); KPH (MDL=1,02); KPH (MDL=1,02); KPH (MDL=1,02); 60. 2; Đồng (Cu); mg/kg; 35,9; 26,41; 34,89; 26,85; 38,06; 28,94; 2.000. 3; Chì (Pb); mg/kg; 87,47; 80,85; 73,35; 86,5; 88,8; 94,85; 700. 4; Kẽm (Zn); mg/kg; 117,68; 92,54; 111,3; 109,95; 126,55; 102,6; 2.000. Ghi chú : - Vị trí lấy mẫu: Stt; Tên mẫu; Vị trí lấy mẫu; Tọa độ. 1; Đ01; Mẫu đất tại đầu khu đất thực hiện dự án; N: 20o17’53.4”; E: 105o58’48.4”. 2; Đ02; Mẫu đất tại cuối khu đất thực hiện dự án; N: 20o48’06.8”; E: 105o58’56.8”. - QCVN 03:2023/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng đất Nhận xét: Qua bảng kết quả phân tích trên và so sánh với QCVN 03:2023/BTNMT, cho thấy các chỉ tiêu quan trắc mẫu đất của dự án qua 03 đợt khảo sát đều nằm trong giới hạn cho phép

# CHƯƠNG IV: ĐÁNH GIÁ, DỰ BÁO TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ VÀ ĐỀ XUẤT CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ

# MÔI TRƯỜNG

## 4.1. Đánh giá tác động và đề xuất các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường trong giai đoạn chuẩn bị của dự án

### 4.1.1. Đánh giá, dự báo các tác động

### 4.1.1.1. Đánh giá về sự phù hợp của quy hoạch

Giải pháp quy hoạch tổng mặt bằng được xác định cụ thể đảm bảo phân khu chức năng chặt chẽ giữa các lô đất với nhau phù hợp về công năng và môi trường, đồng thời đảm bảo khoảng cách an toàn về môi trường đối với khu dân cư ở phía Nam dự án (khu dân cư thôn Ngọc Nha). Về mặt bằng tổng thể, không gian quy hoạch, kiến trúc của Dự án được tổ chức một cách hợp lý, đảm bảo không gian cho một cụm công nghiệp vừa quy mô, hiện đại, vừa đảm bảo thân thiện với môi trường. Mật độ xây dựng hợp lý tận dụng tối đa phục vụ cho quỹ đất công nghiệp, nhiều dải cây xanh dọc theo các tuyến đường kết hợp với hệ thống giao thông xử lý linh hoạt, mạch lạc, đồng bộ tạo ra một Cụm công nghiệp xanh, hiện đại.

Không gian kiến trúc toàn cụm công nghiệp được tổ chức thành các trục tuyến chính - phụ theo mạng giao thông phân cấp hạng các tuyến đường, được thiết kế theo dạng ô cờ. Không gian kiến trúc của từng tuyến, trục và khu có các giải pháp riêng phù hợp với tính chất và hướng nhìn, kết nối với giao thông đối ngoại CCN là đường Đường nối cao tốc Chợ Bến - Xã Khoái Châu đang được quy hoạch và ĐT 204 và ĐT 378, đảm bảo nhu cầu giao thông vận tải cho CCN.

Khu trung tâm điều hành với các công trình kiến trúc hiện đại, được bố trí ở phía Đông CCN tiếp giáp với đường trục chính của CCN về cuối khu đất dự án, thuận tiện về giao thông.

Các lô đất xây dựng nhà máy bố trí dọc tuyến đường nội bộ của CCN.

Các dải cây xanh cách ly và tuyến mương phía Đông Nam nên vành đai xanh cách ly CCN, vừa có chức năng thoát nước mưa vừa tạo tạo cảnh quan cây xanh, mặt nước thân thiện với môi trường.

Bố trí 01 khu hạ tầng kỹ thuật HTKT tại phía Đông CCN thuận tiện cho việc xử lý kỹ thuật và thoát nước mưa, nước thải toàn CCN.

### 4.1.1.2. Tác động của việc thu hồi đất

Khu vực thực hiện dự án chủ yếu là đất canh tác (74,61%), một phần là đất mặt nước và đường bờ đất. Việc thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất này sẽ làm thay đổi hiện trạng sử dụng của địa phương. Các ảnh hưởng của việc thu hồi đất:

- Ảnh hưởng về cây cối, hoa màu: Dự án khi thực hiện sẽ ảnh hưởng đến 526.861,41 m2 đất lúa và 39.821,39 m2 đất trồng cây;

- Ảnh hưởng tài sản trên đất: Không có công trình nhà ở, kiến trúc trên khu đất thực hiện dự án;

- Ảnh hưởng tài sản cộng đồng: Không có tài sản cộng đồng hoặc khu bảo tồn thiên nhiên bị ảnh hưởng  khi thực hiện dự án;

Việc thu hồi đất nông nghiệp sẽ gây ra các tác động tới đời sống kinh tế của những người dân, thậm chí tạo ra những vấn đề xã hội, làm xáo trộn cuộc sống do mất đất canh tác, người dân bị thu hồi đất phải chuyển đổi ngành nghề trồng trọt sang các ngành nghề khác; ảnh hưởng đến cuộc sống và tâm lý của người dân thuộc hộ gia đình bị thu hồi đất. Nếu việc đền bù thoả đáng thì người dân sẽ chấp nhận, còn ngược lại thì họ sẽ không chấp hành, gây cản trở cho tiến độ thực hiện Dự án. Điều này gây ảnh hưởng đến vấn đề an ninh trật tự khu vực; Công tác đền bù và giải phóng mặt bằng nếu thực hiện kéo dài sẽ gây ảnh hưởng đến thu nhập của người dân cũng như ảnh hưởng đến đời sống của họ.

Ngoài ra, quá trình thu hồi đất lúa ảnh hưởng đến an ninh lương thực, gây ra thụt giảm một phần sản lượng gạo hàng năm, tuy nhiên trên thực tế khảo sát diện tích đất trồng lúa còn rất ít, các hộ dân đã trồng cây ăn quả thay thế.

### 4.1.1.3. Tác động của hoạt động giải phóng mặt bằng (GPMB)

Các vấn đề nảy sinh trong công tác này chưa tạo những áp lực rõ ràng lên môi trường Tuy nhiên, khi công tác đền bù, hoạt động GPMB không được giải quyết thỏa đáng, đúng pháp luật sẽ gây tranh chấp, bất đồng giữa người dân và Chủ đầu tư, có thể cản trở thi công, ảnh hưởng đến tiến độ công trình. Các tác động quá trình này bao gồm:

a. Tác động từ công tác rà phá bom mìn, vật liệu nổ

Trước khi tiến hành thi công san lấp mặt bằng xây dựng dự án, Chủ đầu tư cùng với các đơn vị thi công sẽ làm việc với đơn vị có chức năng để lập kế hoạch và lên phương án cho công tác rà soát bom mìn vùng thi công dự án.

Bom mìn và vật nổ còn sót lại sau chiến tranh sẽ cần phải được rà phá cẩn thận để phục vụ cho công tác giải phóng mặt bằng xây dựng tuyến đường và đảm bảo an toàn cho công trình. Khu vực rà phá bom mìn là toàn bộ phạm vi thực hiện dự án khu vực thực hiện dự án. Công tác này sẽ được thực hiện bởi các đơn vị chuyên ngành rà phá bom mìn của quân đội. Công tác rà phá bom mìn, vật liệu nổ tồn lưu trong đất sẽ được thực hiện theo thông tư 195/2019/TT-BQP của Bộ Quốc Phòng ngày 27/12/2019 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 18/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 của Chính phủ về quản lý và thực hiện hoạt động khắc phục hậu quả bom mìn vật nổ sau chiến tranh và QCVN 01:2012/BQP: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về rà phá bom mìn, vật liệu nổ. Trong quá trình rà và phá bom mìn thường sẽ gây nguy hiểm cho con người và gia súc nếu tiếp cận khu vực thực hiện. Do đó, chủ dự án và đơn vị chuyên trách rà phá bom mìn sẽ phải sử dụng hàng rào bảo vệ và biển cảnh báo nhằm hạn chế rủi ro nguy hiểm có thể xảy ra đối với người dân và gia súc.

b. Tác động do phát quang thảm thực vật

Hoạt động phát quang thảm thực vật tại khu đất thực hiện dự án sẽ phát sinh chất thải là các loài thực vật phát quang:

Dự án sử dụng phát quang thủ công để thu dọn mặt bằng, tiến hành nhanh gọn để phục vụ thi công, đảm bảo tiến độ dự án. Đối với diện tích đất lúa, người dân đã thu hoạch xong nên mặt bằng sạch, chỉ có phần diện tích đất trồng cây hằng năm là 39.821,39m2, tuy nhiên trên thực tế phần diện tích đất trồng lúa người dân cũng đã thực hiện trồng cây do đó có thể ước tính lượng phát thực vật phát quang trên tổng diện tích là 566.682,8 m2 cần thực hiện thu dọn thảm thực vật.

Khối lượng sinh khối thực vật còn sót lại được tính theo công thức:

M = S x k

Trong đó: 	M: Khối lượng sinh khối thực vật, kg;

S: diện tích đất trồng cây 566.682,8 m2;

k: Hệ số sinh khối thực vật, k = 0,2 kg/m2.

Hệ số sinh khối thực vật tham khảo số liệu điều tra về sinh khối của 1 m2 loại thảm thực vật theo cách tính của Ogawa và Kato như sau:

Bảng 4.1. Sinh khối của 1m2 loại thảm thực vật

| Loại sinh khối | Lượng sinh khối (kg/m2) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Thân | Cành | Lá | Rễ | Cỏ dưới tán cây | Tổng |
| Cây bụi | 0,065 | 0,054 | 0,05 | 0,03 | 0,001 | 0,2 |
| Lúa, hoa màu, cây ăn quả | 0,065 | 0,054 | 0,05 | 0,03 | 0,001 | 0,2 |

Do đó, lấy K = 0,2 kg/m2

Thay vào công thức tính toán được khối lượng sinh khối thực vật trên khu vực thực hiện dự án: M = 566.682,8m2 x 0,2 kg/m2 = 113.336,56 kg

Tuy nhiên tính toán trên chỉ mang tính chất lý thuyết, trong thực tế trước khi bàn giao mặt bằng cho Chủ đầu tư người dân sẽ thu hoạch cây trồng, thu hồi các thân cây gỗ có giá trị để tận dụng tối đa. Do đó, khối lượng thảm thực vật phát quang chủ yếu là từ cỏ, cây rau dại sau khi thu hoạch. Các loại thảm thực vật này nếu không được thu gom, xử lý phù hợp sẽ là nguyên nhân gây cản trở không gian thi công tại công trình, hơn nữa chúng sẽ bị phân hủy và gây mùi hôi hoặc sẽ bị cháy lan nếu vào dịp thời tiết hanh khô mà không được thu gom, xử lý. Tuy nhiên, quá trình phát quang sẽ được thực hiện cuốn chiếu theo các bước thi công của công trình nên lượng sinh khối thực vật là không lớn và sẽ dễ dàng kiểm soát.

c. Tác động do việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất

Việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất sẽ tác động đến kinh tế của những hộ dân có diện tích bị ảnh hưởng và ảnh hưởng đến hệ sinh thái cũng như điều kiện vi khí hậu của khu vực

- Tác động đến kinh tế - xã hội

Để xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật của CCN sẽ phải chiếm dụng vĩnh viễn 526.861,41 m2 đất lúa, 39.821,39m2 đất trồng cây hàng năm. Hoạt động này sẽ làm giảm diện tích đất nông nghiệp của địa phương và suy giảm tổng sản lượng lượng thực. Việc chiếm dụng đất nông nghiệp còn tác động trực tiếp đến đời sống người dân. Đối với các hộ nông nghiệp, việc mất một phần hoặc toàn bộ diện tích đất nông nghiệp đồng nghĩa với việc giảm hoặc mất nguồn sống, không chỉ qua thời gian trước mắt mà còn kéo dài qua nhiều thế hệ, do đất là tư liệu sản xuất không thể tái tạo.

Việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp còn tác động đến cơ cấu nghề nghiệp tại địa phương, làm chuyển dịch cơ cấu lao động nông nghiệp sang phi nông nghiệp. Vì diện tích đất sản xuất không còn, các hộ dân mất đất sẽ phải chuyển đổi sang nghề khác. Nếu không được hỗ trợ, hướng dẫn kịp thời thì họ sẽ có một thời gian bị thất nghiệp, không có công ăn việc làm, gây ảnh hưởng đến thu nhập và gây khó khăn đến đời sống của người dân.

Ngoài những tác động tiêu cực kể trên, thì việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất đem lại nguồn thu cho Ngân sách nhà nước, làm tăng thu nhập bình quân, tăng mức sống của người dân do việc quy hoạch làm cho cơ sở hạ tầng được cải thiện, các ngành thương mại dịch vụ có điều kiện phát triển, tạo công ăn việc làm cho người dân.

Trước khi triển khai xây dựng Dự án Chủ đầu tư sẽ có phương án để đền bù, hỗ trợ về nghề nghiệp đối với các hộ dân bị ảnh hưởng. Do đó, tác động do chuyển đổi mục đích sử dụng đất lúa sang xây dựng Dự án được đánh giá ở mức thấp.

Tác động đến môi trường

- Tác động đến hệ sinh thái: Diện tích đất quy hoạch chủ yếu là đất lúa do vậy tính đa dạng hệ sinh thái thực vật khu vực đơn giản. Nhìn chung hệ sinh thái khu đất dự án không đa dạng, không có loài quý hiếm, không có loài động, thực vật đặc hữu hay có nguy cơ tuyệt chủng cần phải bảo vệ. Việc chặt phá cây cỏ làm mất đi thảm xanh hiện hữu của khu vực và môi trường sống của một số loài cây cỏ, côn trùng. Tuy nhiên, đây chỉ là những loài sống cộng sinh tự nhiên khi có đất trống và không mang giá trị kinh tế cũng như giá trị sinh học cao. Do vậy, công tác chuẩn bị mặt bằng thi công dự án tuy làm suy giảm số lượng cá thể động thực vật nhưng không gây ảnh hưởng nhiều đến tính đa dạng của hệ sinh thái động, thực vật tại khu vực.

- Tác động đến điền kiện vi khí hậu khu vực: Lượng xe vận chuyển nguyên vật liệu ra vào khu vực gây ra tiếng ồn và lượng bụi khá lớn. Diện tích cây xanh giảm xuống ảnh hưởng đến môi trường sinh thái khu vực, khả năng điều hòa không khí giảm xuống. Do vậy, chủ dự án sẽ trồng cây xanh tại khuôn viên khu vực thực hiện Dự án, nên tác động này có thể được giảm thiểu.

Chủ đầu tư nếu không quan tâm đến vấn đề này và việc bồi thường không sát với thực tế thì ngoài những mâu thuẫn giữa người bị ảnh hưởng và công nhân thi công, thậm chí kéo dài thời gian giải phóng mặt bằng.

### 4.1.2. Các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường đề xuất thực hiện

Chủ dự án đã nhận thức rõ ràng về tính hiệu quả của việc bảo vệ môi trường Dự án ngay từ giai đoạn chuẩn bị (quy hoạch và thiết kế) đến các giai đoạn thực hiện tiếp theo (thi công xây dựng và hoạt động vận hành Dự án), đồng thời đã có những tính toán cụ thể, hợp lý cho công tác bảo vệ môi trường.

Trong giai đoạn quy hoạch và thiết kế Dự án, Chủ dự án đã áp dụng các biện pháp tổng hợp nhằm phòng ngừa ô nhiễm và tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức công tác bảo vệ môi trường trong những giai đoạn tiếp theo.

### 4.1.2.1. Các biện pháp nghiên cứu đánh giá cụ thể về vị trí và hiện trạng khu đất dự án

Chủ dự án đã tiến hành nghiên cứu chi tiết về vị trí địa lý và địa hình của khu vực. Dự án nhằm đánh giá đầy đủ các yếu tố thuận lợi, hạn chế trong việc xây dựng cơ sở hạ tầng (giao thông, điện, nước, thông tin liên lạc…), để quy hoạch xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng, sao cho thực sự hiệu quả cao về kinh tế, giảm thiểu tối đa chi phí và thời gian đầu tư, phát huy ưu thế chung của tổng thể của Dự án.

+ Chủ dự án đã tiến hành nghiên cứu chi tiết và đánh giá các yếu tố thuận lợi về thời tiết, khí hậu, thuỷ văn để quy hoạch mặt bằng tổng thể Dự án sao cho bố trí mặt bằng thuận lợi theo các điều kiện địa hình và thời tiết, khí hậu tự nhiên, giảm thiểu ô nhiễm cho CCN cũng như tại xã Khoái Châu.

+ Chủ dự án đã tiến hành nghiên cứu chi tiết và đánh giá cụ thể về hiện trạng khu đất sử dụng nhằm đề xuất các biện pháp giải tỏa đền bù hợp lý, tái định cư dân cư nhanh chóng và hiệu quả, giảm thiểu tối đa các tác động tiêu cực về mặt xã hội.

*) Biện pháp trong giai đoạn quy hoạch CCN

- Xây dựng vùng cách ly vệ sinh công nghiệp là vùng đệm cách ly giữa Cụm công nghiệp và khu dân cư xung quanh. Điều này rất cần thiết, đặc biệt trong tình trạng ô nhiễm bởi các Cụm công nghiệp, cụm công nghiệp như hiện nay.

- Để đảm bảo khoảng cách và vùng cách ly vệ sinh, CCN sẽ quy hoạch hành lang cách ly với dân cư xung quanh, xây tường rào và vành đai cây xanh xung quanh CCN đảm bảo khoảng cách cách lý theo đúng quy định.

### 4.1.2.2. Giảm thiểu tác động do thu hồi đất

Việc thu hồi đất, giải phóng mặt bằng là vấn đề được Chủ đầu tư rất quan tâm vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến lợi ích của người dân và ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện Dự án. Vì vậy, phương án đền bù, giải phóng mặt bằng được thực hiện công khai, hợp lý, thỏa đáng, đúng pháp luật.

Thực hiện chính sách đền bù tương xứng với tất cả các thiệt hại về đất đai, nhà cửa, vườn tược, nghề nghiệp lâu dài của các hộ dân bị ảnh hưởng (chính sách bồi thường theo Nghị định 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ và các Quyết định của UBND tỉnh Hưng Yên về đền bù GPMB.

Đồng thời, công tác bồi thường, thu hồi đất được chủ đầu tư thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Xác định rõ đối tượng được bồi thường, điều kiện bồi thường, hạn mức đất ở địa phương. Cụ thể, đối với các hộ dân bị giải tỏa phải có kế `hoạch tái định cư, cung cấp chỗ ở, điều kiện sinh hoạt và sản xuất bằng hoặc tốt hơn nơi cũ; nhằm đảm bảo những đối tượng bị chiếm dụng đất bởi dự án sau khi chuyển đến nơi tái định cư, sau khi được đền bù có điều kiện sống, làm việc, thu nhập tối thiểu tương đương với điều kiện tại nơi cư trú hiện tại.

Phương án bồi thường, hỗ trợ do thu hồi đất nông nghiệp: Đối với các hộ dân mất đất canh tác, sản xuất, chủ đầu tư sẽ phối hợp với địa phương tiến hành điều tra chi tiết diện tích các loại đất bị thu hồi, số hộ dân bị ảnh hưởng do dự án và có chính sách bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân theo quy định của Nhà nước nhằm đảm bảo đời sống, an ninh và xã hội cho các đối tượng. Để dự án triển khai đúng tiến độ và giảm thiểu tác động tiêu cực đến cuộc sống của người dân trong khu vực thực hiện hiện dự án, chủ đầu tư đã rất quan tâm chính sách đền bù đảm bảo hợp lý, thỏa đáng, đúng pháp luật.

Khi đất bị thu hồi, diện tích sản xuất nông nghiệp cũng từ đó giảm, kéo theo vấn đề an ninh lương thực cần được quan tâm. Phát triển công nghiệp nhằm tạo ra sản phẩm để phục vụ cuộc sống, tuy nhiên con người không thể thiếu lương thực, việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất công nghiệp tạo lợi ích to lớn trong phát triển kinh tế nhưng điều mà tương lai con người phải đối mặt cũng không phải là vấn đề nhỏ. Tuy nhiên, diện tích đất của dự án nằm trong quy hoạch của tỉnh, đã được khảo sát, nghiên cứu và phê duyệt quy hoạch chuyển đổi mục đích sử dụng đất, hơn nữa diện tích đất nông nghiệp thu hồi không lớn do đó sự hình thành của dự án là hoàn toàn phù hợp và khả thi.

### 4.1.2.3. Giảm thiểu tác động do giải phóng mặt bằng (GPMB)

* Giảm thiểu tác động từ công tác rà phá bom mìn

Trước khi tiến hành thi công, Chủ đầu tư và nhà thầu sẽ làm việc với đơn vị có chức năng để thành lập đoàn rà soát bom mìn trong vùng dự án đi qua Công tác này phải được tiến hành đúng theo quy định về rà soát bom mìn và hoàn tất trước khi bắt đầu thi công xây dựng công trình.

Để đảm bảo tính an toàn trong công đoạn rà soát bom mìn, Chủ đầu tư phối hợp với các đơn vị liên quan khoanh vùng, cách ly, thông báo với chính quyền địa phương và người dân biết trước khi tiến hành rà phá. Khi phát hiện có bom mìn và nếu cho nổ thì phải đảm bảo an toàn cho người và tài sản của người dân vùng.

Công tác rà phá bom mìn, vật liệu nổ tồn lưu trong đất được thực hiện theo thông tư 195/2019/TT-BQP của Bộ Quốc Phòng ngày 27/12/2019 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 18/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 của Chính phủ về quản lý và thực hiện hoạt động khắc phục hậu quả bom mìn vật nổ sau chiến tranh và QCVN 01:2012/BQP: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về rà phá bom mìn, vật nổ. Do vậy, chủ đầu tư và đơn vị chuyên trách rà phá bom mìn sẽ sử dụng hàng rào bảo vệ và biển cảnh báo nhằm hạn chế rủi ro, nguy hiểm có thể xảy ra đối với người dân và gia súc;

* Giảm thiểu tác động từ quá trình phát quang

- Trong quá trình tạo mặt bằng xây dựng, diện tích phát quang phải được quy định ranh giới rõ ràng, hạn chế đến mức thấp nhất có thể việc phát quang tràn lan.

- Dựa theo tiến độ của Dự án để quy định khu vực phát quang (phát quang theo phân đoạn thi công), hạn chế khả năng xói mòn, rửa trôi khi gặp mưa lớn.

Như đã đánh giá ở trên, khối lượng thực vật phát quang trên diện tích đất nông nghiệp chủ yếu là rạ và cỏ dại do người dân sẽ kết thúc vụ thu hoạch theo đúng thời hạn giao đất cho chủ đầu tư

- Yêu cầu đơn vị thi công tuyệt đối không đốt sinh khối phát quang tại khu vực Dự án, rất dễ gây ra cháy lây lan ra các khu vực xung quanh.

* Giảm thiểu tác động của quá trình chuyển đổi mục đích sử dụng đất

- Thực hiện quy trình chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo đúng lộ trình của pháp luật quy định.

- Thực hiện điều tra, khảo sát thực tế tại khu vực Dự án để xây dựng các giải pháp bồi thường giải tỏa khả thi, thông báo và hướng dẫn việc kê khai hoa màu, cây trồng cho các hộ dân nằm trong diện phải thu hồi đất.

- Đối với các hộ dân bị mất đất canh tác, sản xuất Chủ đầu tư sẽ phối hợp với chính quyền địa phương để tiến hành rà soát chính xác số lượng và thu thập các kiến của các hộ bị ảnh hưởng và có chính sách bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân theo quy định của Nhà nước nhằm đảm bảo đời sống, an ninh và xã hội cho các hộ dân này.

- Chủ đầu tư sẽ tuân thủ các quy định của UBND tỉnh về việc bồi thường, hỗ trợ chuyển đổi việc làm, cấp đất, cho các hộ dân bị ảnh hưởng, đảm bảo không xảy ra khiếu nại và thiệt thòi cho người dân

- Tuân thủ các quy định về bảo vệ và sử dụng đất mặt của đất trồng lúa theo quy định tại Nghị định số 94/2019/NĐ-CP của Chính Phủ

* Giảm thiểu tác động đến kinh tế - xã hội

- Trong quá trình bồi thường, Chủ đầu tư sẽ phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, đảm bảo vấn đề bồi thường được giải quyết đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng, đúng theo các chính sách pháp luật.

-  Công khai mức bồi thường.

- Công tác kê khai, bồi thường sẽ được thực hiện đúng theo quy định của pháp luật hiện hành.

- Có phương án tài chính với nguồn dự phòng để thực hiện công tác bồi thường, hạn chế tối đa tác động tiêu cực đối với người dân.

## 4.2. Đánh giá tác động và đề xuất các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường trong giai đoạn thi công xây dựng của dự án

### 4.2.1. Đánh giá, dự báo các tác động

Giai đoạn thi công xây dựng Cụm công nghiệp, dự án triển khai các bước san lấp mặt bằng và xây dựng các hạ tầng kỹ thuật (nhà điều hành CCN, hệ thống điện, nước, chiếu sáng, công trình xử lý nước thải, công trình vệ sinh phục vụ cho hoạt động của CCN). Vì vậy, các hoạt động chính diễn ra trong giai đoạn này như: Vận chuyển, tập kết, lưu giữ nguyên vật liệu, san lấp mặt bằng, thi công hệ thống cấp nước, thoát nước, trạm điện,... thi công đường giao thông nội bộ trong CCN; trồng cây xanh trong khuôn viên CCN; thi công hệ thống xử lý nước thải tập trung và sinh hoạt của công nhân xây dựng công trình

#### 4.2.1.1. Đánh giá, dự báo các tác động có liên quan đến chất thải

a. Các nguồn gây tác động đối với môi trường không khí

Các nguồn gây ô nhiễm chính tới môi trường không khí trong quá trình thi công các hạng mục công trình (khu nhà điều hành, dịch vụ) và công trình phụ trợ, công trình bảo vệ môi trường… chủ yếu là bụi đất đá, tiếng ồn, các loại hơi khí độc hại như: bụi, SO2, NOx, CO, CO2, các hợp chất hữu cơ bay hơi… phát sinh từ các máy xây dựng (máy đào, máy xúc, máy ủi, đóng cọc, trộn bê tông…), các phương tiện giao thông vận tải,…Cụ thể các nguồn phát sinh như sau:

- Bụi phát sinh từ quá trình giải phóng mặt bằng, đào đắp, san lấp mặt bằng;

- Hoạt động của các phương tiện giao thông vận tải, vận chuyển nguyên vật liệu;

- Bụi phát sinh từ quá trình bốc dỡ và tập kết vật liệu xây dựng;

- Bụi, khí thải phát sinh từ hoạt động của máy móc, thiết bị thi công;

- Bụi từ quá trình thi công xây dựng (xây dựng khu nhà điều hành, dịch vụ, các công trình phụ trợ, các hạng mục công trình bảo vệ môi trường);

- Hơi nhựa từ quá trình thi công đường;

* Bụi, khí thải từ quá trình giải phóng mặt bằng

Trong giai đoạn giải phóng mặt bằng, bụi phát sinh từ quá trình phát quang thảm thực vật và phá dỡ công trình lán trại.

Quá trình phát quang thảm thực vật chủ yếu là phát quang cây bụi. Đối với các cây hoa màu, cây ăn quả được người dân khai thác trước khi thu hồi đất. Do đó lượng bụi phát sinh không đáng kể.

Đối với quá trình phá dỡ công trình lán trại lượng chất thải phát sinh là 12 tấn. Theo phương pháp đánh giá nhanh của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), hệ số ô nhiễm bụi trung bình là 0,0175 kg bụi/tấn vật liệu phá dỡ. Như vậy tổng tải lượng bụi phát sinh trung bình do quá trình phá dỡ được tính như sau: Mbụi = 0,0175 (kg bụi/ tấn vật liệu) x 12 (tấn bê tông) = 0,21 kg bụi.

Dự kiến thời gian phá dỡ là 03 ngày: Tải lượng (kg/ngày) = tổng tải lượng bụi (kg)/ số ngày phá dỡ = 0,21/1= 0,21 (kg/ngày);

Với không gian khu vực phá dỡ khá rộng, nằm toàn bộ trong khu vực cánh đồng, không giáp khu dân cư nên bụi phá dỡ không gây ảnh hưởng lớn đến người dân khu vực lân cận.

* Bụi từ quá trình đào đất, san nền

Với tổng khối lượng đào đất, đắp nền = 1.081.651,66 tấn (đất đắp) + 181.180,8  tấn (đất đào)= 1.262.832,46 m3 tương đương 1.641.682,2 tấn.

Thời gian thực hiện đào đất, san lấp khoảng 3 tháng, tương đương 90 ngày. Ước tính nồng độ bụi phát sinh như sau:

Do tính chất của công việc san lấp cần phải khô ráo, do đó Chủ dự án sẽ lựa chọn phương án thực hiện công việc san lấp vào mùa khô.

Theo tài liệu đánh giá nhanh của Tổ chức Y tế, hệ số ô nhiễm bụi phát tán từ quá trình đào đắp như sau:

Bảng 4.2. Hệ số ô nhiễm từ quá trình đào đắp

| Mùa | Hệ số ô nhiễm (kg/tấn) |
| --- | --- |
| Mùa mưa | 1,66x10-3 |
| Mùa khô | 1,20x10-3 |
| Trung bình | 1,43x10-3 |

Tính theo hệ số ô nhiễm trung bình, tổng lượng bụi phát sinh trong quá trình đào đắp của dự án:

1.641.682,2 tấn x 1,43x10-3 kg/tấn = 2.347,6 (kg/quá trình) tương đương 15,7kg/ngày

Nồng độ bụi phát sinh từ quá trình đào đắp được tính trong bảng sau:

Bảng 4.3. Nồng độ bụi phát sinh từ quá trình đào đắp

| STT | Thông số | Đơn vị | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Diện tích khu vực đào đắp | m2 | 706.154 |
| 2 | Thể tích tác động trên mặt bằng dự án (độ cao 10 m) | m3 | 7.061.540 |
| 3 | Tải lượng | Kg/h | 1,96 |
| 4 | Nồng độ bụi phát sinh trung bình (1 giờ) | mg/m3 | 0,3 |
| 5 | Nồng độ bụi cộng hưởng môi trường nền (nồng độ bụi cao nhất theo kết quả quan trắc nền tháng 06/2026: 195 μg/Nm3) | μg/Nm3 | 495 |
| 6 | QCVN 05:2023/BTNMT (trung bình 1h) | μg/Nm3 | 300 |

Ghi chú:

+ Tải lượng bụi (kg/h) = tổng tải lượng bụi (kg)/số ngày thi công/8 h

+ Thể tích tác động trên mặt bằng Dự án: V= SxH với S là diện tích mặt bằng, H là độ cao phát tán (10m);

+ Nồng độ bụi trung bình (mg/m3) = tải lượng (kg/h)x 106/V (m3)

So sánh nồng độ cộng hưởng bụi phát sinh trong quá trình đào đắp và môi trường nền với QCVN 05:2023/BTNMT (trung bình 1h) là 300 (μg/Nm3) ta thấy nồng độ bụi phát sinh trong giai đoạn đào đắp san lấp cao hơn quy chuẩn cho phép.Trên thực tế, do đất đào và cát đắp chủ yếu có độ ẩm lớn nên lượng bụi sinh ra sẽ thấp hơn so với lượng bụi tính toán. Vì vậy, lượng bụi sinh ra do hoạt động đào đắp mang tính cục bộ, tác động trong thời gian ngắn.

* Hoạt động của các phương tiện giao thông vận tải, vận chuyển nguyên vật liệu

Quá trình vận chuyển nguyên vật liệu phục vụ quá trình thi công hoạt động với mật độ cao, quá trình sẽ phát sinh nguồn ô nhiễm môi trường không khí như bụi, SO2, CO, NOx, VOC,...Dựa vào nhu cầu nguyên vật liệu cho quá trình thi công của dự án để tính toán nồng độ bụi và khí thải phát sinh như sau:

Dựa vào bảng tổng hợp khối lượng nguyên vật liệu thi công xây dựng của Dự án để tính toán số lượt xe vận chuyển nguyên vật liệu được bảng sau:

Bảng 4.4. Số lượng xe cần thiết để vận chuyển

| STT | Thông số | Đơn vị | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tổng khối lượng nguyên vật liệu vận chuyển | Tấn | 649.729,2 |
| 2 | Số chuyến xe (Xe chở trung bình 16 tấn) | Chuyến | 33.675 |
| 3 | Trung bình lượt xe hàng ngày | Lượt xe/ngày | 162 |

(Ghi chú: Thời gian thi công là 8 tháng,1 tháng thi công 26 ngày, các phương tiện thi công vận chuyển 16h/ngày)

Tải lượng các chất ô nhiễm phụ thuộc vào nhiều yếu tố như vận tốc xe chạy, phân khối động cơ, chất lượng động cơ, nhiên liệu tiêu thụ, quãng đường đi. Theo QCVN 86:2015/BGTVT/ Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về khí thải mức 4 đối với xe ô tô sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới, giá trị giới hạn khí thải của động cơ xe ô tô chạy bằng dầu diezel như sau:

Bảng 4.5. Giá trị giới hạn khí thải của xe lắp động cơ diezel – mức 4

| Phương tiện | Giá trị giới hạn khí thải (g/km) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CO | NOx | HC +NOx | Bụi (PM) |
| Xe tải, tải trọng ≥12T | 0,74 | 0,39 | 0,46 | 0,06 |

Tuy nhiên, hoạt động khai thác, vận chuyển nguyên vật liệu san nền, thi công xây dựng không nằm trong phạm vi đánh giá tác động môi tường của dự án. Dự án chỉ đánh giá hoạt động của phương tiện vận chuyển trong phạm vi dự án với tuyến đường nội bộ tối đa 1km. Như vậy, số lượt xe vận chuyển nguyên vật liệu trung bình là 216 lượt/ngày, tương đương với 16 lượt xe/giờ (ngày vận chuyển 16 tiếng). Dựa vào giá trị giới hạn khí thải động cơ theo QCVN 86:2015/BGTVT, ước tính được tải lượng tối đa ô nhiễm của các phương tiện vận chuyển như sau:

Bảng 4.6. Tải lượng các chất ô nhiễm do phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu

| STT | Chất ô nhiễm | Giá trị giới hạn khí thải (g/km) | Tải lượng ô nhiễm 1 h (g/16/1km) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | CO | 0,74 | 23,68 |
| 2 | NOx | 0,39 | 12,48 |
| 3 | HC + NOx | 0,46 | 14,72 |
| 4 | Bụi (PM) | 0,06 | 1,92 |

Khí thải động cơ từ phương tiện giao thông là nguồn thải không cố định và mang tính bất khả kháng, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của công nhân thi công và người dân sống dọc các tuyến đường nơi có xe vận chuyển vật liệu cho dự án đi qua như tuyến đường ĐT.376. Tuy nhiên, kết quả tính toán trên cho thấy ảnh hưởng của bụi và các chất khí độc hại từ phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu phục vụ dự án là nhỏ, đồng thời mật độ các phương tiện hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu cho quá trình xây dựng của dự án là không lớn nên ít tác động đến các khu vực xung quanh.

*) Khí thải từ hoạt động máy móc, thiết bị thi công

Căn cứ vào chủng loại các máy san lấp và xây dựng hoạt động trên công trường Dự án, định mức nhiên liệu tiêu hao của chúng trong mỗi ca làm việc (phụ lục2, thông tư số 11/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng) và dựa vào trọng lượng riêng của dầu diezel là 0,84 (kg/lít) và số lượng máy hoạt động trên công trường có thể tính được tải lượng khí phát thải:

Bảng 4.7. Định mức tiêu thụ nhiên liệu của các động cơ

| Loại máy | ĐM tiêu thụ NL (lít diezel/máy/ca) | ĐM tiêu thụ NL (kg diezel/máy/ca) | Số lượng máy/ca | Nhu cầu nhiên liệu (kg diezel/ca) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Máy đầm bàn | 26 | 21,84 | 5 | 109,2 |
| Máy đầm dùi 1,5kW | 22 | 18,48 | 4 | 73,92 |
| Máy đào | 113 | 94,92 | 9 | 854,28 |
| Máy trộn bê tông - dung tích: 250l | 42 | 35,62 | 5 | 178,1 |
| Xe tưới nước | 24 | 20,16 | 2 | 40,32 |
| Máy ủi - công suất: 110CV | 46 | 38,64 | 3 | 115,92 |
| Ô tô tự đổ - trọng tải: 16T | 41 | 34,44 | 30 | 1033,2 |
| Máy xúc 0,6m3 | 29 | 24,36 | 5 | 121,8 |
| Ô tô phun nhựa đường 7T | 57 | 47,88 | 3 | 143,64 |
| Máy lu rung 25T | 34 | 28,56 | 3 | 85,68 |

(Nguồn: phụ lục thông tư số 11/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng)

Với nhu cầu nhiên liệu của từng loại máy trên và hệ số ô nhiễm của nhiên liệu ta có thể tính được tải lượng các khí thải phát sinh theo bảng sau:

Bảng 4.8. Tải lượng các khí thải phát sinh từ các loại máy san lấp và xây dựng

| Chỉ tiêu Loại máy | SO2 g/ca | NOx g/ca | CO g/ca | VOC g/ca |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hệ số ô nhiễm (g/kg nhiên liệu) | 20*S | 70 | 14 | 4 |
| Máy đầm bàn | 546 | 7644 | 1528,8 | 436,8 |
| Máy đầm dùi 1,5kW | 369,6 | 5174,4 | 1034,88 | 295,68 |
| Máy đào | 4271,4 | 59799,6 | 11959,92 | 3417,12 |
| Máy trộn bê tông - dung tích: 250l | 890,5 | 12467 | 2493,4 | 712,4 |
| Xe tưới nước | 201,6 | 2822,4 | 564,48 | 161,28 |
| Máy ủi - công suất: 108CV | 579,6 | 8114,4 | 1622,88 | 463,68 |
| Ô tô tự đổ - trọng tải: 12T | 5166 | 72324 | 14464,8 | 4132,8 |
| Máy xúc 0,6m3 | 609 | 8526 | 1705,2 | 487,2 |
| Ô tô phun nhựa đường 7T | 718,2 | 10054,8 | 2010,96 | 574,56 |
| Máy lu rung10T | 428,4 | 5997,6 | 1199,52 | 342,72 |

Ghi chú:   S là hàm lượng lưu huỳnh trong dầu (0,25%)

Tải lượng khí thải từ các phương tiện thi công chỉ mang tính cục bộ, tạm thời khi giai đoạn xây dựng dừng thì tác động này tới môi trường không khí sẽ không còn, do đó tác động đối với môi trường không lớn.

*) Khí thải phát sinh từ quá trình hàn

Trong quá trình thi công các hạng mục của Dự án sẽ diễn ra các quá trình hàn. Trong quá trình hàn tạo các liên kết, các loại hóa chất trong que hàn bị cháy và phát sinh khói có chứa chất độc hại, có khả năng gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe công nhân lao động. Bảng dưới đây cho biết nồng độ các chất khí độc trong quá trình hàn điện các vật liệu kim loại. Căn cứ vào khối lượng và chủng loại que hàn sử dụng sẽ dự báo được tải lượng các chất ô nhiễm không khí phát sinh từ công đoạn hàn.

Bảng 4.9. Tỷ trọng các chất ô nhiễm trong quá trình hàn điện

| Khí ô nhiễm | Lượng thải (mg/que hàn) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2,5mm | 3,25mm | 4mm | 5mm | 6mm |
| Khói hàn (có chứa các chất ô nhiễm khác) | 285 | 508 | 706 | 1.100 | 1.578 |
| CO | 10 | 15 | 25 | 35 | 50 |
| NOx | 12 | 20 | 30 | 45 | 70 |

(Nguồn: Phạm Ngọc Đăng, Môi trường không khí, NXB khoa học kỹ thuật, 2000)

Ước tính số lượng que hàn khoảng 3.637 que/ngày, loại que hàn sử dụng là que hàn có đường kính 4mm.

Tải lượng chất gây ô nhiễm trong khí thải (g/ngày) = tỷ trọng chất gây ô nhiễm x số que hàn/1000

Kết quả tính toán tải lượng chất gây ô nhiễm từ khí thải trong qua trình hàn được dự báo theo bảng sau:

Bảng 4.10. Bảng tải lượng các chất ô nhiễm trong quá trình hàn

| Chất ô nhiễm | Đường kính que hàn 4 (mm) | Tải lượng ước tính (mg/ngày) |
| --- | --- | --- |
|  | (mg/l.que hàn) |  |
| Khói hàn | 706 | 19751,7 |
| CO | 25 | 699,4 |
| NOx | 30 | 839,3 |

Mức độ tác động thấp do tải lượng không lớn và công nhân thực hiện đều được trang bị bảo hộ lao động như khẩu trang, kính mắt, găng tay.

Do khu vực công trường thoáng rộng nên tác động đến môi trường là không đáng kể; tác động đến công nhân thực hiện rất nhỏ, không gây ảnh hưởng tới sức khỏe. Mặt khác những tác động này chỉ mang tính chất nhất thời, khi dự án đi vào hoạt động những tác động này sẽ chấm dứt.

Bụi từ quá trình thi công xây dựng

* Nguồn phát sinh và đặc trưng của bụi: Bụi đất cát sinh vận chuyển vật liệu, thi công xây dựng, trộn bê tông… Bụi bị cuốn lên từ đường giao thông do phương tiện, gió thổi qua bãi chứa vật liệu xây dựng như xi măng, đất cát… Thực tế mức độ ô nhiễm bụi phụ thuộc vào chất lượng của phương tiện vận tải, chất lượng đường và ý thức của chủ phương tiện.

Nồng độ bụi ở một số công trường xây dựng theo thống kê của Viện khoa học vật liệu như sau:

Bảng 4.11. Dự báo nồng độ bụi thực tế ở một số công trường xây dựng

| Vị trí | Nồng độ bụi (mg/m3) |
| --- | --- |
| Bụi giao thông khi có xe qua trong điều kiện đường bình thường, khoảng cách 5 m từ lề đường sang hai bên | 0,7 1,2 |
| Bụi giao thông khi có xe qua trong điều kiện đường xấu, khoảng cách như trên | 3 >10 |
| QCVN 05:2023/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng môi trường không khí | 0,4 |
| QCVN 02:2019/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về bụi | 8,0 |

Từ hiện trạng đường giao thông khu vực và bảng tham khảo trên cho thấy nồng độ bụi tại khu vực được dự báo trong khoảng 0,7÷1,2 mg/m3, ngoài ra bụi phát sinh từ các khâu trong xây dựng nên nồng độ bụi trong khu vực dự án sẽ cao hơn. Mức độ xảy ra cao.

Bụi chủ yếu là đất, xi măng, cát, đá thuộc loại bụi nặng, không phát tán đi xa, dễ sa lắng và gây tác hại chủ yếu cho các đối tượng ở gần khu vực phát sinh bụi, với công nhân trong công trường xây dựng và môi trường xung quanh tuyến đường vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng... Khả năng phục hồi trung bình.

Tuy có tác động nhưng chỉ mang tính nhất thời, khi dự án đi vào hoạt động những tác động này sẽ chấm dứt.

Chủ dự án sẽ có các biện pháp thích hợp để giảm thiểu các tác động từ bụi đến môi trường và đặc biệt là công nhân làm việc trên công trường.

Hơi nhựa từ quá trình thi công đường

Dự án không dùng nhựa đường nấu bằng phuy để trải mặt đường mà được thay thế bằng bê tông nhựa asphalt. Bêtông nhựa asphalt là một loại bê tông nhựa nóng chảy trong đó các loại vật liệu cát, đá, bột khoáng và nhựa bitum được khống chế chặt chẽ trong thiết bị của trạm trộn bêtông nhựa theo quy định các tỷ lệ thành phần hỗn hợp bê tông nhựa. Thành phần bê tông nhựa bao gồm: đá dăm 20-65%, cát 30-66%, bột khoáng 4-14%, bitum 5-7% và phụ gia.

Bê tông nhựa asphalt từ các nhà cung cấp mang đến khu vực thực hiện dự án và sử dụng các xe chuyên dụng để rải mặt đường. Phương pháp thi công sử dụng bê tông nhựa Asphalt để thi công tuyến đường sẽ hạn chế phát sinh hơi mùi độc hại vì thành phần Bitum nhỏ (5-7%). Lượng bê tông nhựa dự án sử dụng là 14.348 tấn. tổng thời gian thi công dải nhựa diễn ra trong 5 ngày, ca làm việc là 8h/ngày, như vậy lượng bitum tông tại trong bê tông nhựa Aslphalt là: 14.348 *0,07 = 1.044,36 tấn bitum. Thành phần hóa học của Bitum bao gồm asphaltenes, nhựa, hydrocacbon no và hydrocacbon thơm. Trong đó đáng chú ý nhất là benzene(alpha)pyren có trong bitum với hàm lượng trung bình 3-5mg/kg bitum vì tính độc của nó.

Như vậy hàm lượng BaP – Benzene (alpha)pyren tồn tại trong bê tông nhựa là của dự án là: 5*1.044,36*1000= 5.021.800 (mg) trong thời gian rải thảm bê tông nhựa, tương đương 125.545 (mg/giờ). Giả sử lượng BaP bay hơi toàn bộ trong quá trình dải nhựa đường thì lượng BaP phát sinh là 125.545  (mg/giờ).

► Tác động đến môi trường không khí:

Giai đoạn thi công xây dựng của dự án làm phát sinh bụi, khí thải (CO, SO2, NO2...). Bụi, khí thải từ quá trình thi công xây dựng ảnh hưởng trực tiếp đến công nhân làm việc trên công trường. Nếu không có các phương tiện phòng hộ cá nhân phù hợp, người công nhân khi tiếp xúc với các loại khí độc hại này có thể bị ảnh hưởng lâu dài tới sức khoẻ, thậm chí ở nồng độ cao có thể bị nhiễm độc cấp tính. Ngoài ra, các hộ dân tại thôn Ngọc Nha nằm gần dự án có thể bị ảnh hưởng do quá trình phát tán bụi, khí thải gây ra ô nhiễm cục bộ. Bụi, khí thải phát tán nếu không được che chắn, kiểm soát sẽ gây ảnh hưởng đến đời sống nhân dân, đặc biệt là các đối tượng nhạy cảm. Tuy nhiên, theo tính toán như trên thì lượng phát thải trong quá trình thi công xây dựng là không lớn, không gian khu vực dự án tương đối rộng, cách xa khu dân cư vì vậy bụi, khí thải phát sinh nhanh chóng được lắng đọng. Tác động đến môi trường không khí giai đoạn thi công xây dựng mang tính chất tạm thời do đó các tác động tới môi trường không và con người được đánh giá là không lớn.

#### b. Đánh giá, dự báo các tác động tới môi trường nước

► Nguồn gốc phát sinh nước thải

Nguồn gây ô nhiễm nước trong quá trình xây dựng chủ yếu gồm các nguồn sau: nước thải xây dựng, nước mưa chảy tràn và nước thải do sinh hoạt của công nhân.

*) Nước thải từ quá trình thi công xây dựng:

* Thành phần chất ô nhiễm có trong nước thải thi công:

Nước thải trong quá trình thi công xây dựng gần như không phát sinh do hầu hết lượng nước sử dụng cho mục tiêu xây dựng đều được tiêu thụ vào trong xi măng, đầm cát,… không phát sinh ra ngoài môi trường. Phần nước thải phát sinh ra ngoài môi trường là nước thải từ hoạt động rửa máy móc, thiết bị thi công xây dựng với lượng không lớn, ước tính khoảng 2 m3/ngày. Lượng nước thải này có chứa một số chất ô nhiễm như: xi măng, vôi vữa và một số chất vô cơ thông thường như cát, đá.

Bên cạnh đó, các xe vận chuyển nguyên vật liệu được phun rửa bánh xe trước khi ra khỏi công trường để tránh phát tán bụi trên tuyến đường vận chuyển với lượng nước vệ sinh bánh xe ước khoảng 1 m3/ngày. Thành phần của nước thải từ hoạt động rửa bánh xe chủ yếu là chất rắn lơ lửng, dầu mỡ, đất, cát,…

Do vậy, tổng lượng nước thải xây dựng phát sinh từ hoạt động vệ sinh máy móc, thiết bị thi công và nước thải từ quá trình rửa xe (rửa bánh xe) vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng khoảng là 3 m3/ngày

Thành phần ô nhiễm chính trong nước thải là các chất rắn lơ lửng, các chất vô cơ, đất cát xây dựng thuộc loại ít độc và có thể bị ô nhiễm dầu. Theo kết quả nghiên cứu của Trung tâm môi trường đô thị và cụm công nghiệp CEETIA thì nồng độ chất rắn lơ lửng và tổng dầu mỡ trong nước thải thi công được ước tính như sau:

pH: 6,99

TSS:  663 mg/l;

Tổng dầu mỡ: 0,02 mg/l;

Loại nước thải dễ lắng đọng, tích tụ ngay trên các tuyến thoát nước thi công tạm thời. Nếu xả trực tiếp nước thải loại này vào môi trường khi xử lý lắng cặn có khả năng gây ra tác động môi trường: làm gia tăng độ đục của nguồn tiếp nhận. Đây là điều tất yếu trong quá trình xây dựng. Do đó để đảm bảo chất lượng môi trường, Chủ dự án sẽ có những quy định buộc các nhà thầu xây dựng phải có những biện pháp quản lý cụ thể để tránh gây ra các tác động xấu.

Nếu nước thải không được xử lý mà xả thải trực tiếp thì nguồn nước sẽ bị ô nhiễm, tuy nhiên các chất thải dễ lắng đọng nên khả năng phục hồi của môi trường trung bình. Chủ dự án sẽ thiết kế bể lắng để lắng cặn nước thải thi công sau đó tận dụng để phun nền tưới ẩm hạn chế bụi cho khu vực thực hiện dự án, không xả thải.

*) Nước thải sinh hoạt:

Nước thải sinh hoạt: Theo dự kiến, trong giai đoạn này, Dự án sẽ phải sử dụng khoảng 100 công nhân xây dựng trên công trường. Theo định mức lượng nước dùng cho công nhân tại công trường là 45 lít/người/ngày đêm, với hệ số phát thải là 100%  thì ước tính lượng nước thải sinh hoạt phát sinh trong giai đoạn thi công xây dựng Dự án là 4,5m3/ngày đêm.

Nước thải sinh hoạt có chứa các chất cặn bã, các chất lơ lửng (SS), chất hữu cơ (BOD, COD), các dưỡng chất (N, P) và vi sinh vật. Về lý thuyết, nồng độ bẩn của nước thải sinh hoạt phụ thuộc vào lưu lượng thải, lượng chất bẩn đơn vị tính trung bình cho 1 người/ngày, đặc điểm, tính chất của các công trình và thiết bị vệ sinh. Nước thải sinh hoạt được tính như sau:

- Tổng tải lượng chất ô nhiễm = Định mức trung bình 1 người x 100

Kết quả tính toán tổng tải lượng các chất gây ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt của dự án trong giai thi công xây dựng được thể hiện qua bảng sau:

Bảng 4.12. Tải lượng chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt

| TT | Chất ô nhiễm | Định mức TB (g/người.ngày) | Tổng tải lượng (g/ngày) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | BOD5 | 50 | 5000 |
| 2 | COD | 89 | 8900 |
| 3 | TSS | 86 | 8600 |
| 4 | Dầu mỡ | 20 | 2000 |
| 5 | Coliform (MPN/100ml) | 104 | 1000000 |

Ghi chú: (*) Hoàng Kim Cơ, Kỹ thuật môi trường, NXB Khoa học và kỹ thuật

Từ tổng tải lượng các chất ô nhiễm có trong nước thải, ta tính được nồng độ các chất ô nhiễm như sau:

C = P/V ( g/m3) = P x 103/ V x 103 = P/V ( mg/l)

Trong đó:

P: Tổng tải lượng chất gây ô nhiễm (gam/ngày)

V: Thể tích nước thải sinh hoạt (V= 4,5 m3/ngày)

C: Nồng độ chất gây ô nhiễm (mg/l)

Theo tính toán như trên, ta tính được nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt tại bảng sau:

Bảng 4.13. Nồng độ các chất ô nhiễm có trong nước thải sinh hoạt

| TT | Chất ô nhiễm | Nồng độ chất ô nhiễm (mg/l) | QCĐP 01:2019/HY, (K=1,2; Khy=0,9) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | BOD5 | 1.111,1 | 32,4 |
| 2 | COD | 1.977,78 | - |
| 3 | TSS | 1.911,1 | 54 |
| 4 | Dầu mỡ | 444,4 | 12 |
| 5 | Coliform (MPN/100ml) | 22x104 | 3.000 |

(Nguồn: tính toán)

- Nhận xét: Qua bảng trên cho thấy:

Tải lượng và nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt phát sinh từ quá trình thi công xây dựng của dự án cao hơn so với quy chuẩn cho phép nhiều lần.

Để hạn chế ảnh hưởng của nước thải sinh hoạt trong giai đoạn này, đơn vị thi công sẽ bố trí nhà vệ sinh di động để thu gom và đem đi xử lý theo đúng quy định pháp luật.

*) Nước mưa chảy tràn

Nước mưa chảy tràn: Nước mưa có thể lôi cuốn các loại rác và chất thải rắn xuống vùng trũng của khu vực làm cản trở, tắc nghẽn dòng chảy. Ngoài ra các chất có thể bị nước mưa rửa trôi tại mặt bằng Dự án còn có đất, cát bụi và một lượng nhỏ dầu mỡ thải rơi vãi ra đất từ quá trình xây dựng.

Theo số liệu của tổ chức Y tế thế giới, WHO, 1993 nồng độ các chất ô nhiễm đo được trong nước mưa chảy tràn như hàm lượng tổng N khoảng 0,5- 1,5 mg/l; hàm lượng Photpho khoảng 0,004- 0,03 mg/l; hàm lượng COD khoảng 10- 20 mg/l; hàm lượng TSS khoảng 10- 20 mg/l.

Nước mưa chảy tràn xuất hiện sau khi mặt đất bão hòa nước khi xảy ra mưa. Thành phần của nước mưa chảy tràn rất khó ước tính và biến đổi theo thời gian mưa.

► Tác động tới môi trường nước

*) Tác động do nước thải thi công

Nguồn ô nhiễm nước do nước thải trong quá trình thi công xây dựng các hạng mục công trình của Dự án bao gồm các chất như TSS, BOD5, COD, tổng N, tổng P…. Khi được thải ra khu vực tiếp nhận lân cận với hàm lượng cao chúng sẽ gây tác động tiêu cực tới hệ sinh thái thủy sinh. Ngoài ra, nước thải thi công còn chứa vôi vữa, xi măng và đây là nguyên nhân làm cho pH của nước trong thủy vực tăng cao, tác động tiêu cực tới hệ sinh thái thủy sinh.

*) Tác động do nước thải sinh hoạt

Với đặc tính của nước thải sinh hoạt là chứa nhiều chất cặn bã, chất rắn lơ lửng và các chất hữu cơ, chất dinh dưỡng và vi sinh vật, đây hoàn toàn có thể là một nguồn gây tác động xấu đến môi trường.

Tuy lưu lượng của nước thải sinh hoạt nhỏ nhưng thời gian thi công xây dựng dài, trong 5 tháng nên những tác động đến môi trường sẽ không nhỏ. Dự án cần có những biện pháp để hạn chế những tác động xấu đến môi trường.

*) Tác động do nước mưa chảy tràn.

Nước mưa chảy tràn qua khu vực dự án gần như không gây tác động lớn tới đời sống thủy sinh và không gây ô nhiễm nguồn nước khu vực.

#### c. Đánh giá, dự báo các tác động chất thải rắn

► Nguồn phát sinh chất thải rắn

Nguồn phát sinh chất thải rắn trong giai đoạn chuẩn bị và xây dựng dự án chủ yếu gồm:

- Chất thải xây dựng: Đất, đá, sắt, thép,...

- Chất thải rắn sinh hoạt: Thức ăn thừa, bao bì, ...

- Chất thải nguy hại: Dầu mỡ thải, sơn, thùng chứa dầu,..

* Mức độ tác động

- Chất thải rắn từ quá trình làm sạch mặt bằng bao gồm:

+ Chất thải từ quá trình phá dỡ các khu vực chuồng trại với diện tích 100 m2, căn cứ vào quá trình khảo sát và kinh nghiệm của các đơn vị xây dựng, vật liệu xây dựng khu chuồng trại là gạch không nung, kết cấu đơn giản, do đó khối lượng phá dỡ ước tính khoảng 120 kg/m2. Như vậy tổng khối lượng gạch, bê tông từ quá trình phá dỡ là:

100x120= 12.000 (kg) = 12 (tấn)

+ Chất thải sinh khối từ quá trình thu dọn thảm thực vật theo tính toán trên là 512,98 kg/quá trình.

- Chất thải rắn xây dựng: CTR xây dựng gồm gạch, đá, xi măng rơi vãi, sắt thép và gỗ, giấy,... từ hoạt động thi công hạ tầng kỹ thuật CCN và khu nhà điều hành, công trình phụ trợ. Lượng chất thải rắn này có thể gây cản trở các hoạt động khác như giao thông đi lại; mất mỹ quan khu vực; làm hư hại, dập nát cây cối; nếu tích tụ lâu ngày sẽ gây ảnh hưởng đến chất lượng đất, ảnh hưởng đến đời sống các hệ sinh vật sống trong đất. CTR xây dựng còn tác động gián tiếp đến nguồn nước trong khu vực, tăng độ đục, gây bồi lắng (cuốn theo nước mưa chảy tràn). Chất thải xây dựng có thể tiềm ẩn nguy cơ tai nạn lao động cho công nhân thi công trên công trường.

Căn cứ vào giáo trình quản lý và xử lý CTR, Nguyễn Văn Phước, NXB Xây dựng, 2008 và số liệu thực tế một số dự ám tương tự khi thi công các công trình xây dựng khối lượng CTR trong quá trình thi công ước tính khoảng 1% tổng khối lượng nguyên vật liệu (gồm nguyên liệu không đạt và nguyên liệu rơi vãi). Với lượng nguyên vật liệu sử dụng cho quá trình xây dựng của dự án ước khoảng 649.729,2 tấn thì có khối lượng chất thải trong quá trình thi công khoảng:  1% x 649.729,2  = 6.497,29 tấn.

- Với lượng đất bóc hữu cơ bề mặt và bùn vét đáy mương phát sinh là 287.993,52 m3 được tận dụng toàn bộ để đắp bù khu cây xanh.

- Chất thải rắn sinh hoạt:Hoạt động sinh hoạt của công nhân xây dựng thải ra một lượng chất thải rắn sinh hoạt như: vỏ hoa quả, các loại giấy gói, túi nilon... Trong quá trình thi công xây dựng ước tính cần khoảng 100 công nhân xây dựng, tải lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh khoảng 0,3 kg/ người, ngày vậy tổng lượng chất thải rắn sinh hoạt là 30 kg/ngày.

Đối với chất thải rắn sinh hoạt phát sinh với khối lượng không lớn tuy nhiên nếu không có biện pháp thu gom xử lý hợp lý thì khả năng tích tụ trong thời gian xây dựng ngày càng nhiều và gây tác động đến chất lượng không khí do phân hủy chất thải hữu cơ, cũng như tác động đến nguồn nước mặt do tăng độ đục nguồn nước, cản trở dòng chảy, gây bồi lắng. Ngoài ra còn tạo điều kiện cho các vi sinh vật gây bệnh phát triển, gây nguy cơ phát sinh và lây truyền mầm bệnh ảnh hưởng đến sức khỏe của công nhân thi công và xa hơn là các khu dân cư.

*) Chất thải nguy hại:

Chất thải nguy hại phát sinh trong quá trình san lấp mặt bằng, thi công xây dựng các hạng mục công trình.

Cụ thể về thành phần, khối lượng và mã chất thải nguy hại của từng loại được trình bày trong bảng dưới đây:

Bảng 4.14. Chất thải nguy hại trong giai đoạn thi công, xây dựng

| STT | Tên chất thải nguy hại | Khối lượng (Kg/quá trình xây dựng) | Mã chất thải |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Giẻ lau, găng tay dính dầu mỡ, hóa chất | 250 | Ký hiệu phân loại: KS Mã số:18 02 01 |
| 2 | Dầu mỡ thải | 250 | Ký hiệu phân loại: NH Mã số: 17 02 03 |
| 3 | Bao bì đựng dầu mỡ | 200 | Ký hiệu phân loại: KS Mã số: 18 01 01 |
| 4 | Ắc quy thải | 250 | Ký hiệu phân loại: NH Mã số: 19 06 01 |
| 5 | Vật liệu thấm dầu | 50 | Ký hiệu phân loại: KS Mã số: 18 02 01 |
| 6 | Thùng đựng sơn thải | 250 | Ký hiệu phân loại: KS Mã số: 18 01 02 |
| 7 | Đầu mẩu que hàn | 200 | Ký hiệu phân loại: KS Mã số: 07 04 01 |
| Tổng |  | 1.450 |  |

► Tác động của chất thải rắn:

Các tác động chính của chất thải rắn trong giai đoạn này là:

- Làm tăng độ đục của nước khi có mưa lớn. Nước mưa kéo theo đất, cát có thể làm ảnh hưởng cục bộ đến hệ thống cống thu gom và thoát nước mưa chung của khu vực.

- Đất, cát và các vật liệu là nguyên nhân phát sinh bụi trong không khí. Đất cát và rác thải rơi vãi có thể bị cuốn rơi xuống hệ thống mương tưới tiêu nằm ngay sau khu vực Dự án và gây ảnh hưởng đến khả năng tưới tiêu của hệ thống này, đặc biệt là khi có gió lớn.

- Tác động đến vệ sinh chung của môi trường do chất thải rắn không được thu gom, xử lý gây ra.

#### 4.2.1.2. Tác động không liên quan đến chất thải

*) Ô nhiễm tiếng ồn, độ rung

Trong giai đoạn này, tiếng ồn phát sinh chủ yếu từ:

- Hoạt động của các phương tiện giao thông vận chuyển vật liệu xây dựng.

- Hoạt động thi công xây dựng như: san lấp mặt bằng, đóng, tháo, giàn giáo.

- Hoạt động của các máy móc thi công trên công trường như: máy ủi, máy xúc, máy đầm nén, máy trộn bê tông

Mọi hoạt động của con người, thiết bị trên công trường phát sinh ra tiếng ồn. Mức độ lan truyền tiếng ồn phụ thuộc vào mức âm và khoảng cách từ vị trí gây ra đến môi trường tiếp nhận. Tiếng ồn làm ảnh hưởng đến sức khỏe của công nhân trong công trường xây dựng và dân cư khu vực xung quanh.

Mức ồn tính toán (Li) trên công trường xây dựng như sau:

Li = Lp - Ld - Lc

Trong đó:

- Lp: độ ồn tại điểm cách nguồn 15 m.

- Ld: mức giảm độ ồn ở khoảng cách d và được tính theo công thức sau:			Ld = 20.lg [(r2/r1)](1+ a) (dBA)

- a: hệ số tính đến ảnh hưởng hấp thụ tiếng ồn của địa hình mặt đất. Do mặt đất khu vực sau GPMB được coi là trống trải, không có cây cối nên a = 0.

- r: khoảng cách từ nguồn đến điểm đo, r = 15 m.

- Lc: mức độ giảm độ ồn khi đi qua vật cản. Ở đây tính trong trường hợp không có vật cản, Lc = 0 (dBA).

Tổng độ ồn sinh ra tại một điểm do tất các nguồn gây ra tính theo công thức:

(dBA)

Kết quả tính toán mức ồn như bảng dưới sau:

Từ các công thức trên có thể tính toán được mức ồn trong môi trường không khí xung quanh tại các khoảng cách 15m, 20m và 50m tính từ nguồn gây ồn. Kết quả tính toán được thể hiện trong bảng dưới đây:

Từ các công thức trên, chúng ta có thể tính toán được mức ồn trong môi trường không khí xung quanh tại các khoảng cách 50m và 200m tính từ nguồn gây ồn. Kết quả tính toán được thể hiện trong bảng dưới đây:

Bảng 4.15. Nguồn phát sinh, mức độ ảnh hưởng của tiếng ồn theo khoảng cách

| TT | Nguồn gây ồn | Khoảng cách |  |  | Tổng ồn |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 15m* | 20m | 50 m | 15m* | 20m | 50 m |
| 1 | Máy cắt uốn cốt thép 5kW | 75 | 72,5 | 64,5 | 76,5 | 74 | 66 |
| 2 | Máy đầm bàn | 80 | 77,5 | 69,5 |  |  |  |
| 3 | Máy đầm dùi 1,5kW | 72,5 | 70 | 62 |  |  |  |
| 4 | Máy đào | 77 | 74,5 | 66,5 |  |  |  |
| 5 | Máy trộn bê tông - dung tích: 250l | 75 | 72,5 | 64,5 |  |  |  |
| 6 | Xe tưới nước | 76 | 73,5 | 65,5 |  |  |  |
| 7 | Máy ủi - công suất: 108CV | 79 | 76,5 | 68,5 |  |  |  |
| 8 | Ô tô tự đổ - trọng tải: 16T | 77,5 | 75 | 67 |  |  |  |
| 9 | Máy xúc 0,6m3 | 72 | 69,5 | 67 |  |  |  |
| 10 | Ô tô phun nhựa đường 7T | 69 | 67 | 66 |  |  |  |
| 11 | Máy lu rung10T | 73,5 | 72 | 70,5 |  |  |  |
| QCVN24:2016/BYT |  | 85 dBA |  |  |  |  |  |
| QCVN26:2025/BTNMT |  | 70 dBA |  |  |  |  |  |

Nguồn tham khảo: (*) theo Môi trường không khí – Phạm Ngọc Đăng. Nhà xuất bản Khoa học và kỹ thuật- 200W.

Từ bảng trên cho thấy:

+ Ở vị trí cách nguồn ồn 15m khi nguồn phát sinh là riêng lẻ hay đồng loạt thì mức ồn vẫn nằm trong giới hạn theo QCVN24:2016/BYT.

+ Các thiết bị có tiếng ồn lớn hoạt động đồng thời có thể gây mức ồn vượt giới hạn cho phép theo QCVN26:2025/BTNMT, khu E.

Nếu khu vực trộn bê tông hoạt động suốt ngày, khu vực này cần phải được bố trí cách xa các đối tượng chịu ảnh hưởng (như khu dân cư gần dự án)

Vì độ ồn tính toán từ nguồn gây ồn như trên là giá trị tối đa theo các tài liệu. Hiện nay, một số thiết bị xây dựng có độ ồn thấp hơn số liệu trên. Ví dụ, máy trộn bê tông theo chuẩn của GSA (Hội Địa chất Hoa Kỳ) chỉ gây ồn ở mức 75 dBA ở cự ly 15 m nên chỉ gây cường độ ồn 63 dBA ở cự ly 60 m.

- Rung động

Trong quá trình thi công chủ yếu là sự hoạt động của các loại máy móc thi công như máy trộn bê tông, vận chuyển nguyên vật liệu.

Rung động trong quá trình thi công chủ yếu là sự hoạt động của các loại máy móc thi công như khoan cọc nhồi, máy trộn bê tông, máy san ủi, vận chuyển nguyên vật liệu. Theo số liệu đo đạc thống kê, mức rung của các thiết bị thi công trong bảng sau:

Bảng 4.16. Giới hạn rung của các thiết bị xây dựng công trình

| TT | Thiết bị thi công | Mức rung tham khảo, dBA (mức rung theo phương thẳng đứng z) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Nguồn rung cách10m | Nguồn rung cách 30m |
| 1 | Máy đào/máy xúc | 80 | 71 |
| 2 | Xe ủi đất | 79 | 69 |
| 3 | Phương tiện vận tải | 74 | 64 |

(Nguồn: Tổ chức Y  tế thế giới - WHO 1993)

Qua các số liệu trong bảng cho thấy mức rung của các máy móc và thiết bị thi công nằm trong khoảng từ 74 – 80 dBA đối với các vị trí cách xa 10 m so với nguồn rung động. Đối với các vị trí cách nguồn 30m thì mức rung đều nhỏ hơn 75dBA (Nằm trong giới hạn cho phép của TCVN 6962: 2001 về Rung động và chấn động - Rung động do các hoạt động thi công và sản xuất công nghiệp).

Cũng như bụi và khí thải, tiếng ồn và độ rung phát sinh không liên tục, chỉ kéo dài trong khoảng thời gian thi công. Do vị trí dự án nằm xa khu dân cư nên tác động này không ảnh hưởng đến khu dân cư xung quanh mà chỉ ảnh hưởng tới công nhân thi công trên công trường nên đơn vị thi công cũng cần có những biện pháp giảm thiểu tiếng ồn và bố trí thời gian làm việc hợp lý.

*) Tác động tới điều kiện kinh tế - xã hội của khu vực Dự án

- Tác động tích cực:

Giai đoạn thi công xây dựng dự án có một số tác động tích cực cụ thể đến kinh tế - xã hội địa phương như sau:

+ Huy động một lượng lao động nhàn rỗi ở địa phương;

+ Góp phần giải quyết lao động và tăng thu nhập tạm thời cho người lao động;

+ Kích thích phát triển một số loại hình dịch vụ ăn uống, sinh hoạt, giải trí khác nhằm phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt của công nhân tại khu vực dự án.

-  Tác động tiêu cực:

+ Khi dự án triển khai khoảng 526.861,41 m2 đất sản xuất nông nghiệp bị mất đi vì vậy gây tác động đến thu nhập và sinh kế của các hộ dân bị mất đất. Ngoài ra một số hộ gặp khó khăn trong hoạt động sản xuất dẫn đến giảm mức thu nhập và ảnh hưởng đến cuộc sống.

+ Khi đất bị thu hồi, diện tích sản xuất nông nghiệp cũng từ đó giảm, kéo theo vấn đề an ninh lương thực cần được quan tâm. Phát triển công nghiệp nhằm tạo ra sản phẩm để phục vụ cuộc sống, tuy nhiên con người không thể thiếu lương thực, việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất công nghiệp tạo lợi ích to lớn trong phát triển kinh tế nhưng điều mà tương lai con người phải đối mặt cũng không phải là vấn đề nhỏ. Tuy nhiên, diện tích đất của dự án nằm trong quy hoạch của tỉnh, đã được khảo sát, nghiên cứu và phê duyệt quy hoạch chuyển đổi mục đích sử dụng đất, hơn nữa diện tích đất nông nghiệp thu hồi không lớn do đó sự hình thành của dự án là hoàn toàn phù hợp và khả thi.

+ Quá trình giải phóng mặt bằng chuẩn bị xây dựng dự án phải phá bỏ lâu dài diện tích đất canh tác nông nghiệp, ảnh hưởng tới các hoạt động trồng trọt của các hộ dân trên khu vực xây dựng dự án, gây ảnh hưởng đến mức thu nhập và điều kiện sinh sống của người dân.

+ Vấn đề bồi thường, giải toả luôn là vấn đề nhạy cảm, phức tạp. Nếu bồi thường không đúng quy định dễ xảy ra tranh chấp khiếu kiện giữa các bên liên quan (giữa các cơ sở sản xuất và giữa các cơ sở sản xuất với Chủ đầu tư, chính quyền địa phương) gây mất đoàn kết, mất ổn định xã hội và sinh hoạt của người dân. Từ đó nảy sinh nhiều vấn đề xã hội phức tạp và làm chậm tiến độ thực hiện dự án.

+ Việc tập trung một lực lượng công nhân xây dựng (khoảng 100 công nhân) trong thời gian xây dựng kéo dài, có thể gây ra nguy cơ tác động tiêu cực tới an ninh trật tự xã hội tại khu vực do mâu thuẫn giữa công nhân xây dựng và người dân địa phương.

*) Tác động đến hệ thống giao thông của khu vực

Dự án sử dụng vật liệu san nền là cát, đất được vận chuyển bằng đường bộ. Cát, đất được vận chuyển tới khu vực dự án nên số lượng phương tiện vận chuyển là tương đối nhiều. Vị trí dự án nằm gần đường ĐT.378 và ĐT.204 do vậy vật liệu xây dựng cho dự án được chở bằng các tuyến đường trên. Vì vậy vấn đề cản trở giao thông đường bộ và lối đi lại của người dân khu vực dự án là có khả năng xảy ra. Ngoài ra, nếu các xe chở quá trọng tải có thể gây hư hỏng, xuống cấp các tuyến đường này.

*) Tình trạng ngập úng trong giai đoạn san nền

Nước mưa chảy tràn được xả vào kênh tiêu chính trạm bơm Tây Phùng Hưng, sau đó chảy vào Sông Từ Hồ - Sài Thị. Công tác san nền diễn ra cuốn chiếu và hệ thống thoát nước mưa được xây dựng song song do đó, các tác động tiêu cực do tình trạng ngập úng được giảm thiểu.

*) Tác động đến hệ thống công trình thủy lợi, hoạt động tưới tiêu phục vụ canh tác nông nghiệp và tiêu thoát nước khu vực

Trong khu đất thực hiện dự án có một phần đất là mương thủy lợi. Chức năng của các đoạn mương này là phục vụ tưới tiêu sản xuất cho khu đất trồng lúa thuộc đất dự án và các cánh đồng canh tác xung quanh. Quá trình thu hồi các mương thủy lợi này sẽ thu nhỏ diện tích đất công trình thủy lợi và ảnh hưởng tới hoạt động tưới tiêu phục vụ canh tác nông nghiệp cũng như tiêu thoát khu vực. Nên trong quá trình thực hiện dự án, chủ dự án sẽ tiến hành xây dựng 01 tuyến kênh đất để hoàn trả  không ảnh hưởng đến hoạt động tưới tiêu cũng như thoát nước trong khu vực.

Thêm vào đó, chủ đầu tư và đơn vị thi công sẽ xây dựng kế hoạch thi công hợp lý để hạn chế ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp và ảnh hưởng đến hoạt động tiêu thoát nước vào thời gian cao điểm tưới tiêu mùa vụ của người dân địa phương. Vì vậy, tác động đến sản xuất nông nghiệp là nhỏ và chỉ diễn ra tạm thời trong thời gian thi công xây dựng

### 4.2.2. Các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường đề xuất thực hiện

#### 4.2.2.1. Biện pháp giảm thiểu các nguồn tác động có liên quan đến chất thải

a. Biện pháp giảm thiểu các tác động đối với môi trường không khí

* Giảm thiểu tác động của bụi, khí thải từ phương tiện vận chuyển, bụi rơi vãi trên các tuyến đường và khu vực bốc xếp vật liệu

- Lập phương án thi công, tiến độ thi công, lựa chọn tuyến đường vận chuyển, loại phương tiện vận chuyển phù hợp sẽ gảm thiểu đáng kể bụi và khí thải phát sinh;

- Các xe vận chuyển nguyên vật liệu sẽ được phủ bạt kín khi hoạt động;

- Đối với xe trọng tải lớn, lập kế hoạch chi tiết và hợp lý về thời điểm tham gia giao thông để tránh ùn tắc và gây ô nhiễm không khí;

- Phun ẩm tại đoạn đường trung tâm CCN giai đoạn đã làm đường và trên đoạn đường Đường nối cao tốc Chợ Bến - Xã Khoái Châu, ĐT 204 và ĐT 378 có xe vận chuyển nguyên vật liệu đi qua với tần xuất tối thiểu 2 lần/ngày;

- Các phương tiện vận tải, máy móc, thiết bị sử dụng bắt buộc phải có giấy phép hoạt động của Cục Đăng kiểm gồm cả đạt tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật môi trường.

- Chủ dự án yêu cầu nhà thầu thi công xây dựng tiến hành thu dọn sạch sẽ các vật liệu như đất, đá, cát,... rơi vãi trong quá trình vận chuyển và tại vị trí bốc xếp.

Giảm thiểu tác động từ quá trình đào đắp, san lấp mặt bằng

- Tiến hành phun ẩm tại các vị trí phát sinh nhiều bụi như đường giao thông trong khuôn viên dự án, khu vực bãi tập kết, san lấp để hạn chế gió làm phát tán bụi với tần suất tối thiểu 2 lần/ngày;

- Thi công theo hình thức cuốn chiếu, dứt điểm từng hạng mục để dễ kiểm soát và hạn chế ô nhiễm trên diện rộng;

- Trang bị bảo hộ lao động cho công nhân làm việc tại công trường như: khẩu trang, mũ, giày;

Giảm thiểu hơi nhựa đường

Để  giảm thiểu các ảnh hưởng của hơi nhựa đường đến môi trường và sức khỏe người công nhân trong thời gian xây dựng các tuyến đường giao thông, dự án áp dụng các biện pháp sau:

- Sử dụng các phương tiện máy móc tự động dải nhựa đường, ác phương tiện này phải đảm bảo các tiêu chuẩn đủ điều điều kiện hoạt động;

- Không tiến hành thi công vào thời điểm nắng nóng nhất (>38oC), chú ý đến hướng gió khi thi công có ảnh hưởng đến khu vực dân cư lân cận, vận tốc gió lớn sẽ làm tăng khả năng phát tán khí độc hại ra môi trường.

- Thi công theo phương pháp cuốn chiếu, đảm bảo thời gian dải nhựa nhanh gọn;

- Công nhân làm việc phải có đầy đủ các phương tiện bảo hộ lao động như khẩu trang, tránh tiếp xúc lâu dài với hơi nhựa đường.

Giảm thiểu tác động về vấn đề giao thông

Nhà thầu xây dựng có trách nhiệm phối hợp với chủ dự án và chính quyền địa phương chỉ dẫn, xử lý các vấn đề đảm bảo giao thông;

- Chủ dự án yêu cầu nhà thầu cam kết xe chở nguyên vật liệu quá tải, tránh gây hư hỏng, sụt lún nền đường. Trong trường hợp bị hư hỏng do quá trình  vận chuyển nguyên vật liệu, nhà thầu phải sửa chữa kịp thời đảm bảo chất lượng bằng hoặc tốt hơn chất lượng đường hiện trạng;

- Lắp đặt các biển báo an toàn giao thông như: biển báo đoạn qua công trường thi công, biển báo hạn chế tốc độ,...trong quá trình thi công xây dựng;

b. Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu tác động xấu tới môi trường nước.

Nước thải phát sinh trong quá trình thi công xây dựng hạ tầng kỹ thuật chỉ là nước thải sinh hoạt của công nhân làm việc tại công trường, nước thải thi công và nước mưa chảy tràn.

Nước mưa chảy tràn

Để hạn chế tác động do nước mưa chảy tràn,dự án che chắn nguyên vật liệu cẩn thận, không để vương vãi, thu gom triệt để rác thải sinh hoạt, không đổ rác vào hệ thống thoát nước tại khu vực Dự án.

Để đảm bảo vấn đề tiêu thoát nước bề mặt, dự án sẽ đào các tuyến rãnh thoát nước tạm cũng như hố ga tạm để phục vụ thi công, làm cống dẫn dòng suối nhỏ phục vụ tưới tiêu. Khi san nền, hoàn thiện lô đất trên mặt bằng theo thiết kế đã thiết kế mặt bằng có mái dốc 0,4% để nước chảy ra các rãnh thu nước mưa. Nước mưa được thu gom vào hệ thống cống theo các trục đường chính, sau đó được đấu nối với hệ thống thoát nước mưa Dự án theo quy hoạch phân khu.

Hướng thoát nước mưa chủ yếu trên toàn bộ diện tích dự án chảy theo độ đốc của địa hình, và theo hướng chảy thoát về mương thoát nước hiện trạng.

Thường xuyên kiểm tra, giám sát tổ chức nạo vét hệ thống thoát nước mặt, hố lắng nước thải thi công, nước mặt tràn mặt, hệ thống thoát nước chung của dự án.

Trong quá trình thi công đảm bảo theo trình tự và kỹ thuật thi công, kết nối linh động đảm bảo tiêu thoát nước, tránh ngập úng cục bộ tại khu vực thi công.

Nước thải sinh hoạt của công nhân trên công trường

Đối với nước thải sinh hoạt phát sinh từ quá trình hoạt động của công nhân xây dựng trên công trường thì để giảm thiểu tác động của nước thải sinh hoạt phát sinh thì chủ dự án áp dụng biện pháp sau:

- Chủ đầu tư sẽ thuê 04 nhà vệ sinh di động 02 ngăn đặt tại công trường. Nhà vệ sinh di động là module nguyên khối, có bồn chứa chất thải dung tích 1.000 lít và bồn nước dự trữ dung tích 900 lít, vật liệu composite, gọn nhẹ, dễ vận chuyển, lắp đặt; nội thất đầy đủ như bồn cầu, gương soi, lavabo, vòi rửa, có quạt thông gió và đèn tiết kiệm điện. Nguyên khối đồng bộ có bể chứa chất thải và bồn nước dự trữ.

Theo tính toán ở trên lượng nước cấp cho sinh hoạt của 100 công nhân là 4,5 m3/ngày. Nước thải từ nhà vệ sinh di động sẽ định kỳ thuê đơn vị có chức năng thu gom xử lý.

- Ban hành nội quy nghiêm cấm công nhân phóng uế, vứt rác thải sinh hoạt bừa bãi gây ô nhiễm môi trường.

- Tăng cường nhắc nhở cán bộ nhân viên ý thức tiết kiệm sử dụng nước và tuân thủ nội quy quy định của công ty.

Nước thải thi công

- Đối với nước mưa chảy tràn trong khu vực dự án ở giai đoạn xây dựng, chủ dự án sẽ vạch tuyến phân vùng thoát nước mưa tách riêng với nước thải, đào các rãnh thoát nước mưa tạm thời, bố trí các hố ga tạm thời trên trục thoát nước. Trung bình cứ 50m sẽ đặt một hố ga thu nước. Bùn đất lắng cặn xuống dưới các hố ga sẽ được công nhân nạo vét sau mỗi trận mưa.

- Đối với nước thải thi công: Xây dựng hệ thống thoát nước thi công, các tuyến thoát nước được đảm bảo tiêu thoát triệt để, không gây úng ngập trong suốt quá trình xây dựng và không gây ảnh hưởng đến khả năng thoát thải của các khu vực bên ngoài dự án.

Để giảm thiểu tác động của nước thải thi công xây dựng đến môi trường nước khu vực thực hiện dự án thì chủ dự án bố trí 02 hố ga lắng cặn nước thải thi công xây dựng (bên trong hố ga có lớp vật liệu thấm dầu để thấm toàn bộ dầu thải từ nước thải thi công) với thể tích hố ga là 5 m3 (2,5x2x1m) được xây dựng gần cổng ra vào dự án tại cầu rửa xe để thu lại giữ lớp váng dầu và một phần đất cát trước khi dẫn về 01 hố lắng tập trung kích thước 5 m3, sau đó sử dụng tuần hoàn để phun nền, tưới ẩm cho khu vực thực hiện dự án, không xả thải.

Nước thải thi công  Hố lắng (có vật liệu thấm dầu) tuần hoàn

Không tập trung các loại nguyên nhiên vật liệu gần, cạnh các tuyến thoát nước để ngăn ngừa thất thoát rò rỉ vào đường thoát thải.

Thường xuyên kiểm tra, nạo vét, khơi thông không để phế thải xây dựng xâm nhập vào đường thoát nước gây tắc nghẽn.

Các công trình này sẽ được san lấp và hoàn trả mặt bằng trước khi đưa vào vận hành chính thức.

Thu gom và xử lý toàn bộ lượng nước thải sinh hoạt và nước thải thi công xây dựng phát sinh đảm bảo đáp ứng các yêu cầu về an toàn và vệ sinh môi trường theo quy định tại Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2014 của Chính phủ về thoát nước và xử lý nước thải, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường và các quy định pháp luật khác có liên quan.

c. Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu tác động xấu của CTR

- Chất thải rắn trong quá trình phát quang được thu gom cho các hộ dân xung quanh có nhu cầu lấy làm củi hoặc tận dụng nếu cây có giá trị, phần còn lại thuê đơn vị có chức năng vận chuyển đi xử lý theo quy định.

- Đất bóc hữu cơ và bùn nạo vét đáy mương được tận dụng để đắp bù các khu vực trồng cây xanh; phần đất đào móng, mương hoàn trả, được tận dụng để san lấp mặt bằng.

- Đất rơi vãi tiến hành thu dọn ngay.

Toàn bộ lượng chất thải xây dựng được đơn vị nhà thầu thi công thuê đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý theo quy định

Chất thải rắn sinh hoạt

- Tận dụng nguồn lao động địa phương có thể tự túc chỗ ăn ở. Hạn chế tối đa việc tổ chức các bếp ăn tập thể trong khu vực dự án do vậy hạn chế được tối đa lượng nước thải sinh hoạt và chất thải rắn sinh hoạt phát sinh hoặc thông qua việc sử dụng suất ăn công nghiệp.

- Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh tối đa tại công trường khoảng 30kg/ngày. Do đó, chất thải rắn sinh hoạt phát sinh được thu gom vào các thùng chứa trong khu vực dự án.

- Công ty bố trí 01 khu lưu giữ chất thải thông thường có diện tích 20m2 và khu lưu giữ chất thải nguy hại có diện tích khoảng 20 m2, có mái che và bố trí khoảng 5 thùng đựng rác có dung tích 500 lít/thùng, Ký hợp đồng với Công ty Cổ phần môi trường đô thị và công nghiệp 11 – URENCO 11 với tần suất thu gom 1tuần/lần. Lập nội quy vệ sinh tại các lán trại, giáo dục công nhân có ý thức giữ gìn vệ sinh và bảo vệ môi trường.

Chất thải rắn xây dựng:

Thực hiện quản lý CTR xây dựng theo thông tư số 08/2017/TT-BXD ngày 16/5/2017 quy định về quản lý chất thải xây dựng:

- Thực hiện việc phân loại chất thải rắn sinh hoạt và xây dựng trong giai đoạn xây dựng.

- Chất thải rắn xây dựng chủ yếu gạch vỡ vụn, cát, sỏi, bêtông vụn được tận dụng để san lấp mặt bằng.

- Các chất thải có thể tái chế hoặc tái sử dụng như bao bì xi măng, chai lọ, các mẫu sắt thép dư thừa được thu gom, phân loại, tập trung và chuyển giao cho các đơn vị có chức năng tái chế.

- Hạn chế tối đa phế thải phát sinh trong thi công bằng việc tính toán hợp lý vật liệu, giáo dục, tăng cường nhắc nhở công nhân ý thức tiết kiệm và thắt chặt quản lý, giám sát công trình.

d. Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu tác động xấu của CTNH

- 	Để giảm thiểu các tác động xấu của chất thải nguy hại tới môi trường và sức khỏe con người, công ty sẽ tiến hành các biện pháp sau đây:

- Thu gom CTNH vào các thùng riêng, có nắp che đậy tránh nhiễm vào đất và nguồn nước, bố trí 5 thùng đựng rác thải có dung tích khoảng 500 lít/thùng.

- Tránh để chất thải nguy hại tiếp xúc với nhiệt và lửa để giảm nguy cơ cháy nổ;

- Sử dụng dụng cụ chứa, đựng phù hợp với từng loại chất thải nguy hại khác nhau;

- Trang bị găng tay, khẩu trang bảo hộ đầy đủ cho công nhân khi phải tiếp xúc với các CTNH này;

Thu gom riêng và thuê đơn vị có chức năng vận chuyển đi xử lý theo quy định như Công ty Cổ phần môi trường đô thị và công nghiệp 11 – URENCO 11…

### 4.2.2.2. Biện pháp giảm thiểu các tác động không liên quan đến chất thải

1. Giảm thiểu tiếng ồn và rung

Đây là một công trình xây dựng lớn với rất nhiều hạng mục thi công có sử dụng các máy móc thiết bị gây ồn cao (máy đầm, máy nén, máy xúc) nên ảnh hưởng của tiếng ồn là không thể tránh khỏi trong giai đoạn xây dựng. Tuy nhiên dự án cũng có một số các biện pháp nhằm giảm thiểu tối đa tiếng ồn từ khu vực xây dựng của dự án đến người dân xung quanh. Các biện pháp giảm thiểu tối ưu nhất là:

- Xe cơ giới, xe tải nặng, các thiết bị thi công mà đơn vị thi công sử dụng phải qua kiểm tra về độ ồn, rung và khí thải đảm bảo tiêu chuẩn Việt Nam quy định. Đây là điều kiện đấu thầu mà Chủ đầu tư dự án yêu cầu đối với các đơn vị thi công. Biện pháp kiểm tra này mang lại hiệu quả cao và hạn chế ở mức tối đa gây ảnh hưởng đến môi trường khu vực;

- Không thi công vào các giờ nghỉ của người dân;

- Điều phối xe không hoạt động tập trung, tránh thải ra môi trường lượng khí thải quá lớn trong một thời điểm và cùng vị trí;

- Công nhân xây dựng được trang bị các thiết bị bảo hộ lao động và các nút bịt tai nếu cần thiết;

- Biện pháp dùng các kết cấu đàn hồi giảm rung như hộp dầu giảm chấn, gối đàn hồi kim loại, đệm đàn hồi kim loại, gối đàn hồi cao su, đệm đàn hồi cao su…được lắp giữa các máy và bệ máy đồng thời được định kỳ kiểm tra và thay thế. Trong quá trình xây dựng, đối với các hạng mục công trình nằm cạnh cơ sở khác sẽ có các biện pháp đào hào, đổ cát xung quanh khu vực đóng cọc để hạn chế sự lan truyền chấn động.

2. Giải pháp giảm thiểu các vấn đề xã hội

-  Tuyển dụng tối đa nguồn lao động tại chỗ: các lao động tại địa phương có đầy đủ năng lực theo yêu cầu của các nhà thầu và có mong muốn được tuyển dụng được các nhà thầu tuyển dụng tối đa.

- Kết hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan có chức năng liên quan tổ chức các chương trình:

+ Giáo dục, tuyên truyền ý thức công dân đối với công nhân xây dựng tại khu vực dự án;

+ Giới thiệu cho lao động nhập cư về phong tục, tập quán của người dân địa phương để tránh những trường hợp hiểu lầm đáng tiếc giữa người lao động nhập cư và người dân địa phương. Công tác này do chủ thầu xây dựng thực hiện.

- Kết hợp chặt chẽ với các cơ quan quản lý địa phương có liên quan thực hiện công tác quản lý công nhân nhập cư lưu trú tại địa bàn để triển khai thực hiện xây dựng dự án: thực hiện đăng ký tạm trú cho tất cả các công nhân nhập cư.

- Trong đời sống, phải đảm bảo vệ sinh ăn ở cho công nhân như:

+ Bố trí hợp lý hệ thống đường xá, khơi thông cống rãnh.

+ Tạo hàng rào ngăn cách để tách biệt với khu vực nguy hiểm, đảm bảo an toàn.

+ Lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng cần thiết phục vụ thi công đảm bảo được các quy định về chiếu sáng cho công nhân lao động thích ứng với từng loại hình và tính chất công việc.

+  Bố trí nhà vệ sinh di động đầy đủ.

+ Trang bị đồ bảo hộ lao động cho công nhân.

3. Giảm thiểu cản trở giao thông và đi lại của người dân

- Giảm thiểu tối đa các phương tiện vận chuyển vật liệu xây dựng cho dự án dừng đỗ trên tuyến đường vận chuyển.

- Khi tập trung mật độ cao các phương tiện vận chuyển tại khu vực dự án bố trí người điều phối giao thông nhằm tránh tình trạng tắc nghẽn giao thông trên tuyến đường vận chuyển.

- Trước khi bắt tay vào thực hiện thi công xây dựng, Chủ dự án phối hợp với đơn vị thi công hoặc đơn vị hợp đồng vận chuyển quán triệt cho các tài xế vận chuyển vật liệu xây dựng, máy móc thiết bị không chạy quá tốc độ quy định, giảm tốc độ khi đi qua khu dân cư đông đúc; các xe vận chuyển phải có đăng kiểm, đảm bảo tình trạng hoạt động tốt trong suốt thời gian hợp đồng;

- Trong quá trình vận chuyển phải bao phủ kỹ thùng xe, không chở quá tải trọng quy định;

- Lắp đặt hệ thống biển báo công trường, chỉ dẫn đường, an toàn giao thông tại khu vực công trường;

- Thực hiện vận chuyển nguyên vật liệu thi công ngoài giờ cao điểm;

- Bố trí các xe vận chuyển ra vào khu vực thi công hợp lý và giảm tốc độ khi đi qua khu vực đông dân cư.

4. Giảm thiểu tác động do ngập úng, tiêu thoát nước do hoạt động san lấp mặt bằng, thi công xây dựng

- Trong quá trình san lấp của Dự án, tiến hành đào các mương, rãnh thoát nước tạm, dẫn nước thoát vào cống hiện trạng có sẵn đảm bảo thoát nước tốt theo địa hình trong thời gian thi công. Thường xuyên nạo vét hệ thống mương thoát nước, thông dòng chảy để không gây ứ đọng, ngập úng làm ảnh hưởng đến các hộ dân sinh sống xung quanh khu vực dự án.

- Không để đất, cát bồi lấp làm cản trở dòng chảy.

- Không đổ chất thải vào bất kỳ hệ thống thoát nước làm cản trở dòng chảy.

- Trong quá trình thi công chủ dự án tiến hành xây dựng rãnh thoát nước đảm bảo khả năng tiêu thoát nước trong thời gian có mưa to.

5. Giảm thiểu tác động đến hệ sinh thái

Do đặc điểm hệ sinh thái khu vực khá nghèo nàn, không có giá trị bảo tồn. Để giảm thiểu các tác động đến hệ sinh thái khu vực giai đoạn san lấp mặt bằng và thi công xây dựng, dự án tập trung 1 số biện pháp sau:

- Thực hiện tốt công tác quản lý trong quá trình thi công cũng như các giải pháp bảo vệ môi trường như đã đề cập ở trên để hạn chế các tác động đến môi trường đất cũng như môi trường nước tại khu vực.

- Rác thải sinh hoạt của công nhân được thu gom vào các thùng rác, không vứt bừa bãi ra ngoài phạm vi dự án gây ảnh hưởng đến cảnh quan môi trường xung quanh.

- Trong thi công áp dụng các biện pháp che chắn bụi, hạn chế sự phát tán, bao phủ của bụi làm giảm khả năng quang hợp của cây xanh khu vực.

- Quản lý, tập kết các loại vật liệu thi công (cát, sỏi, các ống cống...), không để lấn chiếm sang các khu vực sinh thái khác, làm tổn hại hệ sinh thái khu vực xung quanh.

6. Giảm thiểu tác động tới hệ thống công trình thủy lợi, hoạt động tưới tiêu phục vụ canh tác nông nghiệp và hoạt động tiêu thoát nước khu vực

Trong giai đoạn thi công, nước thải phát sinh được thoát ra mương thoát nước xung quanh khu vực thực hiện Dự án. Để hạn chế các tác động làm tắc nghẽn hệ thống thoát nước khu vực, Chủ đầu tư  chủ động các biện pháp sau:

- Thiết kế hệ thống rãnh thoát nước tạm trong giai đoạn thi công. Nước thải được xử lý trước khi thoát ra nguồn tiếp nhận.

- Các xe vận chuyển đất loại, nguyên vật liệu được đậy nắp hoặc phủ bạt che kín, hạn chế rơi vãi.

- Định kỳ nạo vét rãnh thoát nước tạm, hạn chế hiện tượng tích tụ đất, cát gây bồi lắng mương thoát nước của khu vực. Tần suất nạo vét 1 tháng/lần.

- CTR sinh hoạt phát sinh được thu gom và thuê đơn vị vệ sinh môi trường tại địa phương nơi Dự án đi qua thu gom và vận chuyển đổ thải đúng nơi quy định. Tần suất thu gom 1 lần/ngày.

- CTR xây dựng không được tận dụng được tập kết trong phạm vi thực hiện Dự án và vận chuyển đổ thải tới bãi đổ thải của dự án.

- Ngoài ra, Dự án bố trí hệ thống thoát nước mưa độc lập với hệ thống thoát nước thải và độc lập với hệ thống kênh thủy lợi (bao gồm cả kênh hoàn trả). Tại các vị trí cửa xả vào công trình thủy lợi bố trí van cánh cống, máy đóng mở, thiết kế và thi công cửa xả đảm bảo nối tiếp với công trình thủy lợi, không gây xói lở công trình thủy lợi.

### 4.3. Đánh giá tác động và đề xuất các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường trong giai đoạn dự án đi vào khai thác và sử dụng (cho thuê mặt bằng)

### 4.3.1. Đánh giá, dự báo các tác động

Giai đoạn hoạt động của dự án được tính từ khi có cơ sở sản xuất đầu tiên đầu tư vào Cụm công nghiệp đi vào hoạt động. Giai đoạn xây dựng cơ sở hạ tầng của dự án đảm bảo xây dựng các cơ sở hạ tầng như đường giao thông, hệ thống điện, nước, chiếu sáng và đặc biệt là các công trình xử lý môi trường hoàn thành trước khi có doanh nghiệp đầu tư vào cụm công nghiệp. Như vậy cho đến khi hoàn thành toàn bộ việc xây dựng các cơ sở sản xuất trong khu quy hoạch thì có giai đoạn kết hợp giữa công tác xây dựng và sản xuất. Trong giai đoạn hoạt động các tác động chủ yếu liên quan đến các ô nhiễm sinh ra từ quá trình hoạt động sản xuất và sinh hoạt của công nhân trong các cơ sở sản xuất trong phạm vi cụm công nghiệp.

Tính chất của CCN là CCN tổng hợp, có tính chất công nghiệp tập trung vừa và nhỏ tổng hợp các lĩnh vực sản xuất sạch, ít gây ô nhiễm tới môi trường chủ yếu là; cơ khí, công nghiệp hỗ trợ ngành ô tô, xe máy, may mặc, nhựa,.. các dự án sử dụng tiết kiệm năng lượng, hiệu quả trong sử dụng thân thiện với môi trường đầu tư hoạt động vào CCN.

Để giảm thiểu tác động của các dự án sản xuất trong cụm công nghiệp đến các đối tượng xung quanh, đặc biệt là khu dân cư thôn Ngọc Nha ở phía Nam dự án, chủ dự án bố trí tiếp nhận các loại hình ít ô nhiễm, ít/không ảnh hưởng đến môi trường xung quanh (khói, bụi, mùi, tiếng ồn) tại các phần đất giáp ranh với khu vực xung quanh.

Do vậy, đối tượng, quy mô bị tác động khi CCN đi vào hoạt động được trình bày chi tiết trong bảng sau:

Bảng 4.18. Đối tượng, quy mô bị tác động trong giai đoạn vận hành dự án

| Tác động | Đối tượng | Quy mô tác động |
| --- | --- | --- |
| - Bụi và khí thải từ hoạt động của các cơ sở sản xuất - Bụi và khí thải của các phương tiện vận chuyển; Sol khí phát tán từ các trạm xử lý nước thải tập trung; Mùi hôi từ hệ thống thu gom nước thải, khu lưu giữ chất thải rắn | Môi trường không khí | Thời gian: Dài Mức độ: trung bình Phạm vi: Địa phương Loại: Trực tiếp Khả năng xảy ra: Cao |
|  | Sức khỏe công nhân | Thời gian: Dài Mức độ: Trung bình Phạm vi: Địa phương Loại: Trực tiếp Khả năng xảy ra: cao |
| Nước thải sinh hoạt, nước thải sản xuất, nước mưa chảy tràn | Môi trường nước | Thời gian: Dài Mức độ: Cao Phạm vi: Địa phương Loại: Trực tiếp Khả năng xảy ra: Cao |
|  | Môi trường đất | Thời gian: Dài Mức độ: Trung bình Phạm vi: Địa phương Loại: Trực tiếp – gián tiếp Khả năng xảy ra: Cao |
|  | Hệ thủy sinh | Thời gian: Dài Mức độ: Trung bình Phạm vi: Địa phương Loại: Gián tiếp Khả năng xảy ra: Cao |
| Chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn sản xuất thông thường, chất thải nguy hại | Môi trường đất | Thời gian: Dài Mức độ: Trung bình Phạm vi: Địa phương Loại: Trực tiếp – gián tiếp Khả năng xảy ra: Cao |
|  | Hệ thủy sinh | Thời gian: Dài Mức độ: Trung bình Phạm vi: Địa phương Loại: Gián tiếp Khả năng xảy ra: Cao |
| Tiếng ồn, độ rung, nhiệt thừa | Môi trường không khí | Thời gian: Dài Mức độ: Trung Phạm vi: Địa phương Loại: Trực tiếp Khả năng xảy ra: Cao |
|  | Sức khỏe con người | Thời gian: Dài Mức độ: Trung bình Phạm vi: Địa phương Loại: Trực tiếp Khả năng xảy ra: trung bình |
| Rủi ro, sự cố | Môi trường không khí | Thời gian: Ngắn Mức độ: Thấp Phạm vi: Địa phương Loại: Trực tiếp Khả năng xảy ra: Thấp |
|  | Môi trường đất | Thời gian: Ngắn Mức độ: Thấp Phạm vi: Địa phương Loại: Trực tiếp Khả năng xảy ra: Thấp |
|  | Hệ thủy sinh | Thời gian: Ngắn Mức độ: Trung bình Phạm vi: Địa phương Loại: Trực tiếp Khả năng xảy ra: Thấp |
|  | Sức khỏe con người | Thời gian: Ngắn Mức độ: cao Phạm vi: Địa phương Loại: Trực tiếp Khả năng xảy ra: cao |

Dự báo mức độ tác động trong giai đoạn vận hành CCN: ma trận dự báo đối với môi trường vật lý, môi trường xã hội và môi trường sinh thái khu vực từ các hoạt động trong giai đoạn vận hành CCN được tổng hợp và trình bày trong bảng:

Bảng 4.19. Ma trận dự báo mức độ tác động trong giai đoạn vận hành

| Các yếu tố môi trường bị tác động |  | HT giao thông | HT cấp nước | HT thoát nước | Trạm xử lý NT | Ht cấp điện | Các công trình kỹ thuật |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Môi trường vật lý | Môi trường không khí | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
|  | Tiếng ồn | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
|  | Môi trường nước | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 |
|  | Chất thải rắn | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Môi trường xã hội | Môi trường cảnh quan | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
|  | Môi trường sống | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 |
|  | Môi trường văn hóa | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|  | môi trường sinh thái | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|  | Sức khỏe cộng đồng | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |

Ghi chú: 3 – Tác động mạnh   2- Tác động trung bình

1 – Tác động yếu      0 - không tác động

#### 4.3.1.1.Nguồn tác động liên quan đến chất thải

1. Tác động đến môi trường không khí

► Nguồn phát sinh bụi, khí thải

a. Nguồn gốc phát sinh

- Bụi và khí thải từ các hoạt động giao thông vận tải: Để đảm bảo cho việc đi lại của công nhân và vận chuyển hàng hóa sẽ có một lượng lớn các phương tiện giao thông đi lại trên các tuyến đường trong khu vực dự án. Thành phần khí thải của các phương tiện giao thông vận tải bao gồm bụi, SO2, NO2, CO, THC. Tải lượng các chất ô nhiễm phụ thuộc vào lưu lượng, tình trạng kỹ thuật xe và tình trạng đường giao thông. Đây là nguồn ô nhiễm không thể tránh khỏi, không gian dự án lớn vì vậy tác động này dễ dàng phân tán nhanh.

- Bụi, khí thải từ hoạt động của các nguồn đốt nhiên liệu phục vụ máy móc thiết bị trong CCN: nồi hơi, máy phát điện… có thể sử dụng các nhiên liệu là than, xăng, dầu DO, dầu FO. Thành phần các chất ô nhiễm : bụi, SO2, NO2, CO, THC

- Các loại khí thải từ dây chuyền công nghệ: Tùy theo từng loại hình công nghiệp cụ thể thì có các loại khí thải chứa bụi và khí thải khác nhau.

- Khí thải từ các hoạt động  khu vực lưu giữ chất thải rắn, chất thải nguy hại, từ hệ thống thoát nước và xử lý nước thải. Phát sinh khí ô nhiễm. Tại trạm xử lý nước thải tập trung của các nhà máy và của CCN, các chất ô nhiễm không khí cũng phát sinh từ các công trình xử lý như sân phơi bùn. Khu lưu giữ rác thải: đặc biệt là rác thải sinh hoạt.

b. Thành phần, tải lượng chất ô nhiễm trong môi trường không khí:

*) Khí thải từ phương tiện giao thông vận tải ra vào cụm công nghiệp

+ Ô nhiễm do bụi, khí thải từ hoạt động vận chuyển nguyên liệu, sản phẩm

Trong quá trình hoạt động ổn định của Cụm công nghiệp Khoái Châu, hàng ngày có khối lượng rất lớn nguyên nhiên vật liệu và sản phẩm hàng hóa được vận chuyển ra vào trên khu vực dự án.

Lượng bụi phát sinh do quá trình vận chuyển hàng hóa, vật liệu sản xuất của Cụm công nghiệp Khoái Châu được tính toán với một số giả thiết sau:

- Vận tốc trung bình của xe vận chuyển (v): 10 km/h

- Tải trọng trung bình của xe (M): 10 tấn/xe

- Số bánh xe trung bình (n): 6 cái/xe

- Số xe vận chuyển trung bình:  750 xe/ngày. Tổng số lượt xe ra vào khu vực Cụm công nghiệp  là 750 x 2 = 1.500 ( lượt xe)

- Quãng đường trung bình trong khu vực Cụm công nghiệp : 5 km.

Tải lượng bụi phát sinh trong quá trình vận chuyển của 1 lượt xe là:

mBụi = 21*f = 21*v*M0,7*n0,5(kg/1000km) = 21*10*100,7*60,5 * 3= 17.890 kg/1000km

Tải lượng bụi phát sinh trung bình trong 1 ngày là:

MBụi =  (mBụi/1000)*1.500  = 17.890 * 1.500= 26.835.000(kg) =26.835 tấn/ngày

Tải lượng khí thải độc hại sinh ra từ quá trình vận chuyển hàng hoá và nguyên vật liệu sản xuất của các phương tiện vận chuyển được tính toán trong bảng sau:

Bảng 4.20. Tải lượng các chất khí ô nhiễm do ô tô vận chuyển gây ra

| TT | Chất ô nhiễm | Tải lượng chất ô nhiễm theo tải trọng xe, kg/1000km | Quãng đường xe đi được, km/ngày | Tải lượng, g/ngày |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SO2 | 4,15 S | 5 | 0,05 |
| 2 | NO2 | 1,44 |  | 7,2 |
| 3 | CO | 2,9 |  | 14,5 |
| 4 | VOC | 0,8 |  | 4 |

Giả thiết: 1 ngày tổng cộng có 1.500 lượt xe, di chuyển khoảng 5 km trong phạm vi Cụm công nghiệp .

S: hàm lượng lưu huỳnh có trong nhiên liệu 0,25%

Đánh giá: Theo Bảng trên hầu hết nồng độ các chất ô nhiễm đều nằm trong trong giới hạn của QCVN 05:2023/BTNMT, riêng nồng độ NO2 cao hơn quy chuẩn. Khi dự án hoạt động cho thấy nồng độ các chất ô nhiễm phát sinh do hoạt động của các phương tiện vận chuyển gia tăng nồng độ môi trường nền. Số lượng giao thông vận tải ra vào khu vực Cụm công nghiệp Khoái Châu là khá lớn, tuy nhiên diện tích Cụm công nghiệp khá rộng vì vậy mà lượng bụi, khí thải phát sinh từ các phương tiện giao thông vận tải trong quá trình vận hành dự án sẽ nhanh chóng khuyếch tán vào môi trường không khí xung quanh.

+ Ô nhiễm do bụi, khí thải phát sinh từ hoạt động đi lại của công nhân trong Cụm công nghiệp Khoái Châu:

Ước tính số lượng lao động trong Cụm công nghiệp Khoái Châu khi đi vào hoạt động là 2.120 người. Vì ưu tiên lao động địa phương nên công nhân đi lại bằng phương tiện cá nhân, trong đó phương tiện đi lại bằng xe máy dự báo chiếm 90% (2.718 xe) còn lại sẽ sử dụng xe đạp. Như vậy, có thể dự báo số lượt xe ra vào hàng ngày như sau:

Quãng đường di chuyển trung bình cho 1 lượt xe là 2.000m. Theo báo cáo “Nghiên cứu các biện pháp kiểm soát ô nhiễm không khí giao thông đường bộ” cho thấy lượng nhiên liệu tiêu thụ trung bình tính chung cho các loại xe gắn máy 2 và 3 bánh là 0,03lít/km. Ước tính trung bình mỗi phương tiện chạy 2 km thì lượng nhiên liệu tiêu thụ cho hoạt động giao thông của công nhân trong Cụm công nghiệp  là:

5.436 (lượt) * 0,03 (lít/km)* 2 (km) = 3.261,6 ( lít/ ngày) ≈ 0,228 (tấn/ngày).

(Vì khối lượng riêng của xăng là D = 700 kg/m3, 1 lít = 1 dm3= 0,001 m3, vậy 1 lít xăng nặng 0,001 * 700 = 0,7 kg).

Tham khảo tài liệu đánh giá nhanh của Tổ chức Y tế thế giới, hệ số ô nhiễm do khí thải giao thông từ các xe gắn máy và tính toán được tải lượng các chất ô nhiễm phát sinh từ các xe gắn máy của cán bộ công nhân viên làm việc trong Cụm công nghiệp Khoái Châu như sau:

Bảng 4.21. Tải lượng khí thải phát sinh từ hoạt động đi lại của công nhân trong Cụm công nghiệp Khoái Châu

| Thông số | Bụi | SO2 | NO2 | CO | VOC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hệ số ô nhiễm ( kg/tấn nhiên liệu) | - | 20S | 8 | 525 | 80 |
| Tải lượng ô nhiễm giai đoạn vận hành (kg) | - | 0,00504 | 0,8064 | 52,92 | 8,064 |

(Nguồn: Tài liệu đánh giá nhanh của Tổ chức Y tế thế giới năm 1993, và tính toán, hàm lượng S trong xăng khoảng 0,25%)

Đánh giá: Tuy nhiên, diện tích không gian của Cụm công nghiệp  rộng rãi vì vậy mà lượng bụi, khí thải phát sinh ra từ các phương tiện giao thông ra vào Cụm công nghiệp  sẽ nhanh chóng khuyếch tán vào môi trường không khí xung quanh. Xung quanh khu vực Cụm công nghiệp có trồng nhiều cây xanh, và đường nội bộ của Cụm công nghiệp  sẽ được bê tông hóa vì vậy mà bụi, khí thải phát sinh từ các phương tiện giao thông ra vào trong khu vực dự án tác động tới môi trường không khí xung quanh là không lớn.

*) Bụi và khí thải từ các xưởng sản xuất của các đơn vị thuê mặt bằng trong CCN

Tất cả các hoạt động do CCN là rất phức tạp và gây ô nhiễm nghiêm trọng nếu như các khí thải từ các xí nghiệp sản xuất không được xử lý tốt.

Trong quá trình các dự án đi vào hoạt động, nguồn phát sinh bụi và khí thải tương đối đa dạng và phức tạp. Mỗi nhà máy, xí nghiệp sẽ phát sinh lượng khí thải với thành phần và tính chất khác nhau. Có nhà máy phát sinh nhiều bụi và khí thải nhưng cũng có nhà máy phát sinh bụi và khí thải ít. Bụi và khí thải phát sinh từ hoạt động của các nhà máy trong cụm công nghiệp làm suy giảm chất lượng môi trường không khí của toàn khu vực xã Khoái Châu và lân cận CCN. Nếu quá trình này kéo dài thì chất lượng môi trường không khí càng bị ô nhiễm do sự tích lũy ngày càng nhiều nồng độ các chất ô nhiễm vào môi trường.

Thông thường trong một số nhà máy thường có 02 nguồn phát thải:

* Nguồn phát thải hở, khó kiểm soát: Đây là loại khí thải phát sinh từ các công đoạn trên dây chuyền sản xuất.  Loại này có thành phần rất đa dạng và phức tạp, ít phát tán ra bên ngoài, chủ yếu ảnh hưởng đến môi trường lao động trong từng nhà máy riêng lẻ hoặc trong phạm vi CCN và ảnh  hưởng đến sức khỏe con người lao động;

Bảng 4.22. Các nguồn ô nhiễm không khí do các cơ sở sản xuất trong CCN

| STT | Ngành sản xuất | Các chất ô nhiễm đặc trưng |
| --- | --- | --- |
| 1 | công nghiệp nhẹ | Bụi, CO, NOx, SO2, khói hàn, tiếng ồn, độ rung... |
| 2 | Ngành may mặc | Bụi vải, sợi, khí thải lò hơi (CO, NOx, SO2) tiếng ồn, độ rung... |
| 3 | - Công nghiệp sản xuất cơ khí, chế tạo (Sản xuất, lắp ráp ô tô, phương tiện vận tải, máy móc, phụ tùng, linh kiện, ...), | Bụi, CO, NOx, tiếng ồn, bụi kim loại, khói hàn,.. |
| 4 | Ngành sản xuất nhựa; | Bụi, hơi dung môi hữu cơ, mùi nhựa, tiếng ồn, độ rung... |
| 5 | Công nghệ sản xuất thiết bị điện, điện tử | Bụi, khói hàn,... |
| 6 | Công nghiệp sản xuất các thiết bị y tế, hóa dược, công nghệ sinh học, dược phẩm; | VOC, Bụi, CO, NOx... |
| 7 | Sản xuất đồ thủ công mỹ nghệ, thực phẩm | Bụi, CO, NOx , VOC, NH3 |
| 8 | Ngành sản xuất thủy tinh | Bụi, CO, SO2, NOx |
| 9 | Ngành công nghiệp năng lượng | Bụi, CO, SO2, NOx |
| 10 | Ngành sản xuất vật liệu xây dựng (không bao gồm xi măng, nghiền clinke, gạch, ngói) | Bụi, CO, SO2, NOx, VOC |
| 11 | Cho thuê nhà xưởng, kho bãi, các dự án ít gây ô nhiễm khác | Bụi, khí NO2, CO,Tiếng ồn,.... |

* Nguồn phát thải có thể kiểm soát và định lượng: khí thải thoát ra từ ống  khói của các nhà máy. Loại khí này có khả năng phát tán ra môi trường bên ngoài CCN và đây là nguồn khá phổ biến vì hầu hết các ngành công nghiệp phần lớn đều sử dụng các loại nhiên liệu khác nhau để làm chất đốt cung cấp năng lượng cho các quá trình công nghệ. Khi sử dụng các loại nhiên liệu như: dầu FO, DO và than đá, củi làm chất đốt cung cấp nhiên liệu lò hơi, lò nung, lò sấy, máy phát điện,...phát sinh ra lượng khí thải chứa các chất độc hại như: bụi, CO, SO2, NOx, Hydrocacbon,... Các khí này ít ảnh hưởng đến môi trường trong nhà máy, chủ yếu ảnh hưởng đến môi trường chung và môi trường xung quanh CCN. Thành phần  các khí có thể thay đổi tùy thuộc vào loại nhiên liệu, lượng nhiên liệu sử dụng, chế độ cháy và chất lượng nhiên liệu.

Đặc trưng các nguồn gây ô nhiễm môi trường không khí của các nhà máy, xí

nghiệp sản xuất công nghiệp như sau:

Để có thể ước tính được tải lượng chất ô nhiễm do quá trình đốt cháy nhiên

liệu thải vào môi trường, dựa vào hệ số ô nhiễm do Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và Cơ quan bảo vệ môi trường Mỹ (USEPA) thiết lập như sau:

Bảng 4.23. hệ số của các chất  ô nhiễm trong khí thải do đốt nhiên liệu

| STT | Các chất ô nhiễm | Hệ số ô nhiễm (Kg chất ô nhiễm/tấn nhiên liệu) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Dầu FO | Dầu DO | Khí hóa lỏng (LPG) | Than | Củi |
| 1 | Bụi | 0,4 +1,32 S | 0,28 | 0,06 | 0,34A | 4,4 |
| 2 | CO | 0,64 | 0,71 | 0,71 | 0,3 | 13 |
| 3 | SO2 | 20S | 20S | 0,007 | 19,5S | 0,015 |
| 4 | NOx | 8,5 | 2,84 | 2,9 | 9 | 0,34 |
| 5 | VOC | 0,127 | 0,035 | 0,12 | 0,05 | 0,85 |

Ghi chú: A: Độ tro trong nhiên liệu, S: Hàm lượng lưu huỳnh trong nhiên liệu.

Từ các hệ số ô nhiễm nêu trên, khi biết được loại và lượng nhiên liệu tiêu thụcủa các nhà máy, xí nghiệp thì ta có thể ước tính được tải lượng và nồng độ các chất ô nhiễm trong khí thải vào môi trường.

Khi Cụm công nghiệp Khoái Châu đi vào hoạt động sẽ phát sinh khí thải vào môi trường. Thành phần, lưu lượng của khí thải tùy thuộc vào ngành nghề cũng như quy mô của sự đầu tư vào cụm công nghiệp và cần phải tính toán chi tiết khi có sự đầu tư cụ thể. Đối với mỗi cơ sở sản xuất đầu tư vào cụm công nghiệp phải tiến hành đánh giá và ước tính lượng khí thải phát sinh từ quá trình sản xuất của dự án thải vào môi trường. Chủ cơ sở sản xuất đó phải có trách nhiệm xử lý khí thải đó đạt quy chuẩn môi trường trước khi thải vào nguồn tiếp nhận, vì vậy khí thải phát sinh từ quá trình sản xuất của các doanh nghiệp gây tác động tới môi trường không khí xung quanh cũng như sức khỏe của cộng đồng đã được giảm thiểu một cách đáng kể.

*) Khí thải từ các hoạt động khu vực lưu giữ chất thải rắn, chất thải nguy hại, từ hệ thống thoát nước và xử lý nước thải tập trung.

Tại trạm xử lý nước thải cục bộ của các nhà máy và hệ thống xử lý nước thải tập trung của CCN sự phân hủy kỵ khí của nước thải và bùn thải sẽ gây mùi hôi, thành phần của các chất ô nhiễm không khí rất đa dạng như NH3, H2S, Mercaptane, CO2, CH4 và các khí khác tùy thuộc thành phần nước thải. Trong đó H2S và Mercaptane là các chất gây mùi hôi chính, còn CH4 là chất gây cháy nổ nếu bị tích tụ ở nồng độ nhất định. Khu vực tồn trữ, phân loại rác thải cũng tạo mùi hôi do quá trình lên men phân hủy kị khí của rác thải. Tuy nhiên, do các nguồn phát sinh khí thải này có tính chất phân tán cục bộ, di động, có mùi đặc trưng và do thiếu các cơ sở tính toán tin cậy, nên không thể dự báo chính xác tải lượng và nồng độ ô nhiễm.

Bảng 4.24. Các hợp chất gây mùi chứa lưu huỳnh dp phân hủy kỵ khí nước thải

| Các hợp chất | Công thức | Mùi đặc trưng | Ngưỡng phát hiện (ppm) |
| --- | --- | --- | --- |
| Allyl mercaptan | CH2=CH-CH2-SH | Mùi tỏi, cà phê mạnh | 0,00005 |
| Amyl mercaptan | CH3-(CH2)3-CH2-SH | Khó chịu, hôi thối | 0,0003 |
| Benzyl mercaptan | C6H5CH2-SH | Khó chịu, mạnh | 0,00019 |
| Crotyl mercaptan | CH3-CH=CH-CH2-SH | Mùi chồn | 0,000029 |
| Dimethyl sulfide | CH3-S-CH3 | Thực vật thối rữa | 0,0001 |
| Ethyl mercaptan | CH3CH2-SH | Bắp cải thối | 0,00019 |
| Hydrogen sulfide | H2S | Trứng thối | 0,00047 |
| Methyl mercaptan | CH3SH | Bắp cải thối | 0,0011 |
| Propyl mercaptan | CH3-CH2-CH2-SH | Khó chịu | 0,000075 |
| Sulfur dioxide | SO2 | Hăng, gây dị ứng | 0,009 |
| Tert-butyl Mercaptan | (CH3)3C-SH | Mùi chồn, khó chịu | 0,00008 |
| Thiophenol | C6H5SH | Thối, mùi tỏi | 0,000062 |

Nguồn: 7th International Conference on Environmental Science and Technology – Ermoupolis. Odor emission in a small wastewater treatment plant, 2001.

Quá trình phân hủy hiếu khí phát sinh mùi hôi nhưng ở mức độ thấp, hầu như không đáng kể.

Bảng 4.25. H2S phát sinh từ các đơn nguyên của hệ thống xử lý nước thải

| STT | Các đơn nguyên | Mức độ (g/s) | Tỷ lệ phát thải vào không khí (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cống thu gom | 0,019 | 0,1380 |
| 2 | Sàng rác | 0,005 | 0,0427 |
| 3 | Bể gom | 0,113 | 1,0000 |
| 4 | Bể hiếu khí | 6,08*10-27 | 0,1427 |
| 5 | Bể lắng | 7,44*10-32 | 0,1928 |

Nguồn: 7th International Conference on Environmental Science and Technology – Ermoupolis. Odor emission in a small wastewater treatment plant, 2001

- Phát tán sol khí từ trạm XLNT tập trung

Hệ thống xử lý nước thải được phát hiện là nơi sinh ra các Sol khí sinh học có thể phát tán theo gió trong không khí trong khoảng vài chục mét đến vài trăm mét.

Trong Sol khí người ta thường bắt gặp các vi khuẩn, nấm mốc… và chúng có thể là những mầm gây bệnh hay nguyên nhân gây những dị ứng qua đường hô hấp. Sự hình thành các Sol khí sinh học ảnh hưởng đến chất lượng không khí xung quanh khu vực hệ thống xử lý nước thải.

Đối với trạm XLNT tập trung của CCN, nguồn phát thải sol khí sinh học chủ yếu tại các bể điều hòa và bể phân hủy hiếu khí đệm cố định. Mật độ vi khuẩn trong không khí tại hệ thống xử lý nước thải được trình bày tại bảng sau:

Bảng 4.26. Mật độ vi khuẩn trong không khí tại hệ thống xử lý nước thải

| STT | Nhóm vi khuẩn | Giá trị (CFU/m3) | Trung bình (CFU/m3) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tổng vi khuẩn | 0 – 1290 | 168 |
| 2 | E.coli | 0 – 240 | 24 |
| 3 | Vi khuẩn đường ruột và loài khác | 0 – 1160 | 145 |
| 4 | Nấm | 0 – 60 | 16 |

Nguồn: 7th International Conference on Environmental Science and Technology – Ermoupolis. Bioaerosol formation near wastewater treatment facilities, 2001

Ghi chú: CFU/m3 = Đơn vị khuẩn lạc (Colony Forming Units)/m3.

Lượng vi khuẩn phát sinh từ hệ thống xử lý nước thải khác nhau đáng kể ở từng vị trí, cao nhất ở tại hệ thống xử lý nước thải nhưng lại thấp khi ở khoảng cách xa.

Bảng 4.27. Lượng vi khuẩn phát tán từ hệ thống XLNTTT

| STT | Vị trí | Lượng vi khuẩn /1 m3 không khí |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Khoảng cách | 0 m | 50 m | 100 m | >500m |
| 2 | Cuối hướng gió | 100 - 650 | 50 - 200 | 5 - 10 | - |
| 3 | Đầu hướng gió | 100 - 650 | 10 - 20 | - | - |

Nguồn: 7th International Conference on Environmental Science and Technology – Ermoupolis. Bioaerosol formation near wastewater treatment facilities, 2001

Phạm vi ảnh hưởng của mùi, khí thải của trạm XLNTTT chỉ ảnh hưởng trong phạm vi khu vực của hệ thống xử lý nước thải, công nhân vận hành hệ thống, mức độ thấp, dài hạn và không thể tránh khỏi. Ngoài ra, trạm XLNT tập trung không nằm giáp khu dân cư, được bao quanh bởi hàng rào cây xanh cách ly, khả năng ảnh hưởng đến đời sống cộng đồng dân cư khu vực xung quanh là thấp, do đó chủ đầu tư sẽ bố trí .

► Đánh giá tác động của bụi, khí thải

Bụi: là một chỉ tiêu ô nhiễm cần chú ý trong các công đoạn sản xuất của Xưởng sản xuất. Bụi vào phổi gây kích thích cơ học và phát sinh phản ứng sơ hóa phổi gây nên những bệnh về hô hấp. Tùy theo bản chất của từng loại bụi mà gây ra các bệnh phổi khác nhau.  Bụi than tạo thành trong quá trình đốt nhiên liệu có thành phần chính là các chất hydrocacbon đa vòng là các chất ô nhiễm có độc tính cao vì nó có khả năng gây bệnh ung thư, bụi đất nếu có trên 2% Silic tự do có thể phát sinh các bệnh bụi phổi silic sau nhiều năm tiếp xúc. Tùy thuộc vào kích thước và bản chất mà mức độ tác động của hạt bụi tới cơ thể con người khác nhau. Bụi nhỏ hơn 0,1µ lơ lửng trong không khí, không ở lại phế nang. Bụi từ  0,1 µm - 5 µm ở lại phổi, chiếm tới 80 - 90%. Bụi từ  5 µm - 10 µm vào phổi nhưng lại được đào thải ra. Bụi lớn hơn 10 µm thường đọng lại ở mũi.

Tác hại của các khí axit :

+ Đối với sức khỏe con người: Khí SO2, NO2 vào cơ thể con người qua đường hô hấp hoặc hòa tan vào nước bọt rồi vào đường tiêu hóa sau đó phân tán vào máu tuần hoàn. SO2, NO2 khi tiếp xúc với bụi tạo thành hạt bụi lơ lửng nếu kích thước các hạt bụi này nhỏ hơn 2- 3 µm sẽ vào tới phê nang phổi gây kích thích mạnh, gây co giật cơ trơn, tăng tiết dịch, viêm các chứng bệnh khác của đường hô hấp.

+ Đối với vật liệu: sự có mặt của các khí axit trong không khí nóng ẩm sẽ làm tăng cường quá trình ăn mòn kim loại, phá hủy vật liệu bê tông và các công trình xây dựng nhà cửa.

+ Đối với thực vật và khí hậu: các chất khí axit khi bị oxi hóa trong không khí và kết hợp với nước mưa tạo nên mưa axit gây tác hại xấu đến sự phát triển của cây trồng và thảm thực vật. Khi nồng độ SO2 trong không khí khoảng 1- 2 ppm có thể gây hại cây trồng sau vài giờ tiếp xúc. Khí NO2 góp phần ảnh hưởng đến tầng ozon gây ảnh hưởng xấu dến khí hậu, hệ sinh thái.

CO: là khí không màu, không mùi, sinh ra trong điều kiện đốt thiếu không khí, con người đề kháng với CO rất khó khăn. CO có ái lực với hemoglobin và chiếm chỗ oxy trong máu gây thiếu oxy trong cơ thể, vì  thế CO gây chóng mặt, đau đầu, buồn nôn, ngất và rối loạn nhịp tim. Với nồng độ 250ppm, CO có thể gây tử vong. Người lao động làm việc liên tục ở khu vực có nồng độ CO cao sẽ bị ngộ độc mãn tính, thường xanh xao gầy yếu. CO có nồng độ cao hơn 100 ppm gây hiện tượng xoắn lá làm chết cây non. Giới hạn nồng độ CO cho phép trong khu vực sản xuất là 30mg/m3 còn ở khu vực xung quanh và khu dân cư là 40mg/m3.

Hydrocacbon: thường ít gây độc mãn tính, thường chỉ gây độc cấp tính. Các triệu chứng độc cấp tính là: suy nhược, chóng mặt, co giật, ngạt, viêm phổi,... khi hít thở khí Hydrocacbon ở nồng độ 40.000 mg/m3. Có thể bị nhiễm độc cấp tính với các triệu chứng tức ngực, chóng mặt, rối loạn giác quan, tâm thần, nhức đầu, buồn nôn. Khi hít Hydrocacbon ở nồng độ 60.000 mg/m3 sẽ xuất hiện các cơn co giật, rối loạn tim, hô hấp thậm chí tử vong.

Chất hữu cơ bay hơi (VOC): VOCs là tên gọi chung các chất lỏng hay chất rắn có chứa cacbon hữu cơ rất dễ bay hơi, một số chất thông dụng như axeton, ethylaxetat, buthylaxetat… Chúng thường gây độc cấp tính như chóng mặt, say nôn, sưng mắt, co giật, ngạt, viêm phổi. Một số chất có khả năng gây độc mãn tính thì lại tạo ra ung thư máu, bệnh thần kinh.Các dung môi hữu cơ (VOC) là những độc tố gây hại cho hệ thần kinh trung ương và ngoại vi: các tác hại trên hệ thần kinh trung ương gồm giảm trí nhớ, giảm khả năng nhận thức, giảm khả năng phối hợp các động tác giữa mắt – tay – chân, giảm khả năng giữ thăng bằng. Sự tiếp xúc lâu dài đưa đến thay đổi tâm tính, trầm cảm, dễ xúc động, dễ cáu giận, mệt mỏi, các tác hại trên hệ thần kinh ngoại vi gồm run rẩy tay, tê tay, các động tác mất khéo léo thành vụng về. VOCs có thể gây hư hại thận, gây những vấn đề về miễn dịch kể cả gia tăng tỷ lệ ung thư, làm hạ nồng độ testosterone và LH (Luteinizing Hormone). Chúng được xem là có thể gây hiếm muộn, làm giảm lượng tinh trùng và có thể gây gia tăng các trường hợp dị dạng về bào thai. Ngoài ra VOC cũng liên hệ đến các hư hại về máu huyết, gây tăng các tỷ lệ tử vong về bệnh tim mạch.

Đánh giá: Do chính sách thu hút đầu tư vào Cụm công nghiệp Khoái Châu là những loại hình công nghiệp sạch ít gây ô nhiễm đến môi trường. Đồng thời, quá trình vận hành của CCN sẽ kiểm soát chặt chẽ về việc chấp hành các nguyên tắc để bảo vệ môi trường của các cơ sở hoạt động kinh doanh trong khuôn viên dự án và của CCN. Do vậy, tác động đến môi trường không khí được xem là có thể kiểm soát và giảm thiểu tối đa để không làm ảnh hưởng đến sức khỏe của công nhân cũng như môi trường xung quanh dự án.

2. Tác động đến môi trường nước

a. Nguồn gây ô nhiễm môi trường nước:

- Nước thải công nghiệp: tạo ra từ các quá trình sản xuất khác nhau của các cơ sở sản xuất. Tùy theo từng công nghệ sản xuất mà nước thải có thành phần và nồng độ các chất ô nhiễm khác nhau. Trong Cụm công nghiệp Khoái Châu khi đi vào hoạt động sản xuất chủ yếu phát sinh nước thải sản xuất từ các ngành công nghiệp nhẹ.

- Nước mưa chảy tràn: Nước mưa chảy tràn trên toàn bộ mặt bằng Cụm công nghiệp  chứa cặn đất, chất dinh dưỡng và các rác thải cuốn trôi trên khu vực dự án.

b. Thành phần và tải lượng các chất gây ô nhiễm

*) Nước thải công nghiệp (bao gồm nước thải sinh hoạt và nước thải sản xuất)

Căn cứ theo Nghị định số 80:2014/NĐ-CP, nước thải bằng 100% nước cấp.

Căn cứ theo tính toán nhu cầu sử dụng nước tại chương I thì lưu lượng nước thải trong quá trình vận hành bao gồm nước thải từ phát sinh từ các nhà máy công nghiệp là 915,2 m3/ngày đêm và nước thải từ khu điều hành dịch vụ là 133,3m3/ngày đêm.

Tổng lượng nước thải phát sinh của cụm công nghiệp Khoái Châu là:

915,2+133,3 = 1.048,5 m3/ngày.

- Nước thải sinh hoạt: chủ yếu sinh ra từ hoạt động vệ sinh của nhân viên và công nhân lao động tại các khu vực dự án như nước rửa chân, tay, tắm giặt, vệ sinh toilet. Nguồn nước thải này chứa một lượng khá lớn các chất gây ô nhiễm như cặn bã, các chất rắn lơ lửng (SS), các chất hữu cơ (BOD5, COD), các chất dinh dưỡng (N, P) và vi trùng. Sự tích lũy nước thải trên mặt đất và trong lòng đất, ở các nguồn nước mặt  gây ô nhiễm môi trường xung quanh và cả khí quyển. Đó là nguyên nhân sinh ra các bệnh dịch, truyền nhiễm.

- Nước thải sản xuất: Mỗi ngành nghề sản xuất có phát sinh thành phần và lưu lượng nước thải là khác nhau,  phụ thuộc vào đặc điểm công nghệ và ngành sản xuất, do đó nồng độ các chất ô nhiễm cũng như lưu lượng thay đổi rất lớn.

Trên cơ sở các ngành sản xuất sẽ tập trung vào Cụm công nghiệp Khoái Châu để dự báo tính chất và thành phần của nước thải. Dựa vào các ngành nghề thu hút đầu tư vào CCN và thông số đặc trưng của nước thải của từng nhóm ngành nghề, có thể phân chia các nhóm ngành đầu tư vào CCN theo khả năng gây ô nhiễm của nước thải như sau:

| STT | Nhóm ngành nghề | Chất ô nhiễm đặc trưng trong nước thải |
| --- | --- | --- |
| 1 | Công nghệ sản xuất thiết bị điện, điện tử | TSS, Cu, Pb, Sn, Ni, Cr, Zn, dầu mỡ khoáng, COD, BOD |
| 2 | Công nghiệp sản xuất cơ khí, chế tạo (Sản xuất, lắp ráp ô tô, phương tiện vận tải, máy móc, phụ tùng, linh kiện, ...) | TSS, dầu mỡ khoảng, chất hoạt động bề mặt, Cu, Pb, Sn, Ni, Cr, Zn, COD, BOD |
| 3 | Công nghiệp nhẹ | BOD, COD, độ màu cao, chất hoạt động bề mặt |
| 4 | Công nghiệp sản xuất các thiết bị y tế, hóa dược, công nghệ sinh học, dược phẩm | COD, BOD, NH4+, NO3-, Coliform |
| 5 | Sản xuất đồ thủ công mỹ nghệ, thực phẩm | COD, BOD, TSS, màu, mùi, Coliform |
| 6 | Ngành may mặc | COD, BOD5, TSS, dầu mỡ |
| 7 | Ngành sản xuất nhựa | COD, BOD5, TSS, Dầu mỡ, tổng N, tổng P |
| 8 | Ngành công nghiệp năng lượng | TSS, Dầu mỡ khoảng, COD, nhiệt độ, Hg, As, Pb, |
| 9 | Ngành sản xuất vật liệu xây dựng (không bao gồm xi măng, nghiền clinke, gạch, ngói) | TSS, dầu mỡ khoáng |
| 10 | Cho thuê nhà xưởng, văn phòng | NH4+, PO43-, COD, BOD, Coliform |
| 11 | Cho thuê kho bãi chứa hàng hóa | NH4+, PO43-, COD, BOD, Coliform |
| 12 | Ngành công nghiệp ít gây ô nhiễm môi trường | NH4+, PO43-, COD, BOD, Coliform |

Lưu lượng nước thải công nghiệp dao động phụ thuộc vào quy mô, tính chất, sản phẩm, quy trình công nghệ của từng nhà máy. Đây là những ngành công nghiệp được coi là có công nghệ sạch, thu hút được nhiều lực lượng lao động là loại hình nên khuyến khích đầu tư vào cụm công nghiệp.

Các cơ sở sản xuất trong CCN có trách nhiệm xử lý sơ bộ nước thải đảm bảo giới hạn đầu vào của HTXLNTTT của Cụm công nghiệp Khoái Châu. Riêng đối với cơ sở chỉ phát sinh nước thải sinh hoạt sau khi xử lý sơ bộ qua bể tự hoại được đấu nối trực tiếp vào HTXLNTTT của Cụm công nghiệp Khoái Châu. Chủ đầu tư đưa ra tiêu chuẩn đấu nối nước thải cho các dự án hoạt động trong cụm công nghiệp trước khi đấu nối vào HTXL nước thải tập trung, cụ thể nồng độ các chất ô nhiễm có giá trị như sau:

Bảng 4.28. Dự báo nồng độ các chất ô nhiễm đầu vào HTXLNTTT của CCN

| TT | Thông số | Đơn vị | Giá trị |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhiệt độ | 0C | 40 |
| 2 | pH | - | 6 - 9 |
| 3 | Màu | Pt/Co | 100 |
| 4 | BOD5 | mg/l | 200 |
| 5 | COD | mg/l | 300 |
| 6 | Chất rắn lơ lửng | mg/l | 150 |
| 7 | Asen (As) | mg/l | 0,05 |
| 8 | Thủy ngân (Hg) | mg/l | 0,001 |
| 9 | Chì (Pb) | mg/l | 0,5 |
| 10 | Cadimi (Cd) | mg/l | 0,02 |
| 11 | Crom (VI) | mg/l | 0,1 |
| 12 | Crom (III) | mg/l | 0,045 |
| 13 | Đồng (Cu) | mg/l | 3 |
| 14 | Kẽm (Zn) | mg/l | 5 |
| 15 | Niken (Ni) | mg/l | 0,18 |
| 16 | Mangan (Mn) | mg/l | 10 |
| 17 | Sắt (Fe) | mg/l | 10 |
| 18 | Tổng Xianua | mg/l | 0,2 |
| 19 | Tổng Phenol | mg/l | 3 |
| 20 | Tổng dầu mỡ khoáng | mg/l | 5 |
| 21 | Sunfua | mg/l | 0,5 |
| 22 | Florua | mg/l | 3 |
| 23 | Amoni (tính theo N) | mg/l | 50 |
| 24 | Tổng Nito | mg/l | 60 |
| 25 | Tổng Photpho (tính theo P) | mg/l | 8 |
| 26 | Clorua | mg/l | 500 |
| 27 | Clo dư | mg/l | 2 |
| 28 | Coliform | Vi khuẩn/100 ml | 5.000 |
| 29 | Tổng hóa chất bảo vệ thực vật Clo hữu cơ, tính theo các cấu tử: Aldrin, Lindane, Dieldrin, Tổng DDT (bao gồm: DDT, DDD, DDE), Heptachlor & Heptachlor epoxide | mg/l | 0,05 |
| 30 | Tổng hóa chất bảo vệ thực vật Photpho hữu cơ, tính theo các cấu tử: Dimethoate, Diazinone, Ethyl- parathion, Monocrotophos, Methamidophos, Phosphamidon, Trichlorfon, Disulfoton, Phorate, Methyl-Parathion | mg/l | 0,3 |
| 31 | Tổng PCB | mg/l | 0,003 |
| 32 | Tổng hoạt độ phóng xạ α | Bq/l | 0,09 |
| 33 | Tổng hoạt độ phóng xạ β | Bq/l | 0,9 |

c. Tác động của nước thải

*) Tác động nước thải sinh hoạt:

Thời gian phát sinh nước thải sinh hoạt trong suốt quá trình vận hành. Lưu lượng nước thải sinh hoạt phát sinh từ quá trình vận hành dự án lớn,mỗi công ty hoạt động trong Cụm công nghiệp Khoái Châu sẽ đầu tư bể tự hoại xử lý nước thải sơ bộ trước khi đấu nối vào của HTXL nước thải tập trung của CCN. Mức độ tác động nước thải sinh hoạt giai đoạn vận hành dự án được đánh giá là lớn.

*) Tác động nước thải sản xuất

Khi các nguồn nước thải sản xuất từ các cơ sở sản xuất hoạt động trong cụm công nghiệp không được xử lý thì gây ra các tác động được thể hiện qua bảng dưới đây:

Bảng 4.29. Tác động của các chất ô nhiễm đặc trưng trong nước thải một số ngành đầu tư vào Cụm công nghiệp

| Stt | Chất gây ô nhiễm | Tác động |
| --- | --- | --- |
| 1 | Nhiệt độ | - Sự đa dạng sinh học, tốc độ và dạng phân huỷ các hợp chất hữu cơ trong nước, nồng độ ô xy hoà tan (DO) và cuối cùng là dây chuyền thức ăn. |
| 2 | Dầu mỡ | - Tác động tiêu cực đến đời sống thuỷ sinh - Gây cạn kiệt oxy, dẫn đến giảm khả năng tự làm sạch của các nguồn nước do giết chết các sinh vật phiêu sinh, sinh vật đáy tham gia vào quá trình tự làm sạch. - Bị chuyển hoá thành các hợp chất độc hại khác đối với con người và thuỷ sinh như phenol, các dẫn xuất clo của phenol |
| 3 | Các chất hữu cơ | - Suy giảm nồng độ DO trong nước do vi sinh vật sử dụng oxy hoà tan để phân huỷ các chất hữu cơ. Oxy hoà tan giảm gây tác hại nghiêm trọng đến tài nguyên thuỷ sinh |
| 4 | Chất rắn lơ lửng | - Ảnh hưởng tiêu cực đến tài nguyên thuỷ sinh đồng thời gây tác hại về mặt cảm quan (tăng độ đục nguồn nước) và gây bồi lắng cho nguồn nước mà nó trực tiếp thải ra. |
| 5 | Các chất dinh dưỡng (N, P) | - Gây hiện tượng phú dưỡng nguồn nước, ảnh hưởng tới chất lượng nước, sự sống thuỷ sinh. |
| 6 | Các loại vi khuẩn gây bệnh | - Nguyên nhân của các dịch bệnh thương hàn, phó thương hàn, lỵ, tả. |
| 7 | Các kim loại nặng | - Ngăn cản quá trình trao đổi chất trong cơ thể, việc hấp thụ chất dinh dưỡng và quá trình bài tiết cũng trở nên khó khăn hơn |

*) Nước mưa chảy tràn

Nước mưa tập trung từ hệ thống đường giao thông, sân bãi và các công trình công cộng khác đến hệ thống thoát nước mưa chung của Dự án. So với nước thải thì nước mưa khá sạch, tuy nhiên nước mưa chảy tràn qua khu vực của Dự án có thể cuốn theo dầu mỡ rơi vãi, đất cát, bụi lắng trên mái nhà, sân bãi, đường đi.

Theo số liệu thống kê của WHO thì nồng độ các chất ô nhiễm trong nước mưa chảy tràn thông thường khoảng 0,5 - 1,5mg N/l; 0,004 - 0,3mg P/l; 10 - 20mg COD/l và 10 - 20mg TSS/l. Với tổng diện tích mặt bằng (mái che, nền sân, đường,…) của Dự án là 70 ha và lượng nước mưa trung bình trong năm là khoảng 1.324,6- 1.939,9 mm thì lưu lượng dòng chảy sinh ra do nước mưa trong 1 năm dao động từ 675.000m3 – 720.000 m3. Tuy nhiên, tiếp giáp với cụm công nghiệp có mương tiêu thoát nước nằm giữa khu đất, đây là nơi tiếp nhận nước mưa chảy tràn của dự án với  mặt cắt ngang khoảng 11,5 m khả năng tiêu thoát nước tốt do vậy có thể nói khả năng ngập úng xảy ra khi xây dựng Dự án tại khu vực là không có. Ngoài ra, trong quy hoạch xây dựng của Dự án, các khu vực có mặt bằng lớn như sân bãi chứa hàng hoá sẽ được thiết kế cho khả năng tiêu nước nhanh nhất, tránh ảnh hưởng tới hàng hoá lưu trên sân, sau đó nước mưa sẽ được thu gom theo hệ thống thoát nước riêng rồi thải thẳng ra lưu vực tiếp nhận.

3. Tác động của chất thải rắn

a. Nguồn gốc gây ô nhiễm của chất thải rắn

- Chất thải rắn sinh hoạt của cán bộ, công nhân viên làm việc trong CCN.

- Chất thải rắn công nghiệp phát sinh từ hoạt động của các nhà máy.

b. Thành phần và tải lượng gây ô nhiễm

-  Chất thải rắn công nghiệp: Chất thải rắn công nghiệp sinh ra từ các hoạt động sản xuất và hoạt động văn phòng của các cơ sở sản xuất trong CCN.  Ngoài các thành phần chính như: Vỏ bao bì đựng nguyên vật liệu; hộp carton, gỗ, giấy, bút, hộp bìa carton, giấy vụn, túi nilon, vỏ chai lọ, nhãn mác hỏng…. Đối với từng ngành sản xuất, có thành phần chất thải rắn đặc trưng theo từng công nghệ sản xuất.

Chất thải rắn công nghiệp không nguy hại phát sinh thường xuyên trong suốt hoạt động sản xuất của các cơ sở sản xuất trong Cụm công nghiệp. Thành phần và lưu lượng CTR sản xuất không nguy hại phát sinh phụ thuộc vào từng loại hình sản xuất và công suất đầu tư. Vì vậy, khối lượng chất thải rắn sản xuất được tính toán cụ thể trong mỗi dự án đầu tư trong cụm công nghiệp.

Khối lượng, thành phần CTRCN phụ thuộc vào công nghệ sản xuất và thiết bị máy móc. Trên cơ sở tham khảo và khảo sát thực tế tại một số cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên có thể ước tính được hệ số phát thải rác thải công nghiệp trung bình của cụm công nghiệp là 105 tấn/ha/năm hay 0,285 tấn/ha/ngày đêm.

Căn cứ vào quy hoạch sử dụng đất cụm công nghiệp diện tích đất cho thuê xây dựng cơ sở sản xuất là 48,2 ha. Vậy tổng khối lượng chất thải rắn công nghiệp phát sinh ước tính khoảng 13,7 tấn/ngày đêm trong đó lượng chất thải nguy hại khoảng 1,4 tấn/ngày.đêm (chiếm 10% tổng lượng CTRCN phát sinh), còn lại khoảng 12,3 tấn/ngày là tải lượng CTRCN không nguy hại.

* Đối với bùn thải từ HTXL nước thải tập trung

Tùy thuộc vào một số trường hợp, lượng bùn thải có chứa thành phần nguy hại cho môi trường. Vì vậy, khi phát sinh lượng bùn cặn từ HTXL nước thải tập trung, chủ dự án sẽ gửi mẫu tới đơn vị có chức năng để phân tích.

Nếu mẫu bùn cặn từ HTXL nước thải thuộc chất thải nguy hại thì sẽ thu gom, quản lý, vận chuyển và xử lý như CTNH theo quy định tại Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT. Nếu mẫu bùn cặn từ hệ thống xử lý nước thải thuộc chất thải rắn thông thường thì sẽ xử lý theo đúng quy định của chất thải rắn thông thường.

Bùn từ quá trình xử lý nước thải chủ yếu là các bùn cặn trong các bể lắng và bể lọc sinh học hiếu khí của trạm xử lý nước thải tập trung. Lượng cặn này được tính bằng công thức sau:

G = Q x (0,8 SS + 0,3 BOD5)/103 kg/ngày

(Nguồn:Nguyễn Phước Dân, Lâm Minh Tiết, Nguyễn Thanh Hùng (2004) Xử lý nước thải đô thị và công nghiệp -Tính toán thiết kế công trình)

Trong đó:

Q: lưu lượng nước thải m3/ngày, Q = 1.500 m3/ngày đêm

SS: Lượng cặn lơ lửng có trong nước thải (mg/l), SS = 200 mg/L (giá trị trung bình tại cột (4), bảng 3.24);

BOD5: Lượng chất hữu cơ được khử (mg/l), BOD5 = 450 mg/L (giá trị trung bình tại cột (4), bảng 3.24);

Vậy lượng bùn sinh ra là:

G = 1.500 x (0,8 x 200 + 0,3 x 450)/ 103= 4.296 kg/ngày

Theo kinh nghiệm của các đơn vị thiết kế thi công hệ thống xử lý nước thải công nghiệp thì với khối lượng bùn sinh ra như trên được tuần hoàn lại bể xử lý sinh học hiếu khí chiếm ước khoảng 65% lượng bùn sinh ra là Gtuần hoàn ≈ 2.793 kg/ngày.

Lượng bùn ước thải chiếm 35% lượng bùn sinh ra là Gthải = 1.503 kg/ngày.

Thành phần chủ yếu của loại chất thải này là chất hữu cơ dễ phân huỷ sinh học nhưng cũng có thể lẫn các vi sinh vật, lượng bùn được bơm về bể chứa bùn sau đó đưa vào máy ép bùn để ép khô, chưa vào bao lưu giữ tạm thời trong quá trình chờ đơn vị thu gom, xử lý theo quy định.

- Chất thải rắn sinh hoạt: Chất thải rắn sinh hoạt của nhân viên, công nhân trong Cụm công nghiệp  bao gồm: thức ăn thừa, vỏ bao nilon, giấy vụn, thủy tinh, vỏ lon, chất hữu cơ…

Khi dự án đi vào vận hành số cán bộ, nhân viên trong ban quản lý CCN 20 người với hệ số phát thải là 0,5 kg/ người/ngày. Ước tính lượng rác thải sinh hoạt phát sinh khoảng 10 kg/ngày.

Bảng 4.30. Thành phần và khối lượng chất thải rắn sinh hoạt

| STT | Chất ô nhiễm | Tỷ lệ trọng lượng (%) | Khối lượng (kg/ngày) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Giấy bìa, hộp cơm, bao bì | 30 | 3 |
| 2 | Chất thối rữa (động vật, thực vật) | 25 | 2,5 |
| 3 | Thủy tinh | 12 | 1,2 |
| 4 | Chất dẻo | 10 | 1 |
| 5 | Kim loại | 6 | 0,6 |
| 6 | Chất sợi | 2 | 0,2 |
| 7 | Các chất vô cơ khác | 15 | 1,5 |
|  | Tổng |  | 10 |

(Nguồn: Thống kê của Viện KTNĐ và BVMT và tính toán)

c. Đánh giá tác động

Những phân tích, đánh giá từng loại nguồn chất thải, thành phần và khả năng gây ô nhiễm được nêu trên có thể xác định một số tác động chính do chất thải rắn của dự án phát triển Cụm công nghiệp Khoái Châu như sau:

- Hoạt động của cụm công nghiệp góp phần gia tăng lượng chất thải rắn của tỉnh Hưng Yên nói chung, mà cụ thể là gia tăng đáng kể lượng rác phát sinh tính riêng trên địa bàn xã Khoái Châu. Hiện tại trên địa bàn tỉnh Hưng Yên công tác quản lý chất thải công nghiệp đang gặp nhiều khó khăn, số lượng các doanh nghiệp, nhà máy hoạt động trên địa bàn tỉnh rất nhiều và đa dạng về loại hình sản xuất trong khi đó đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải thông thường và chất thải nguy hại hoạt động trên địa bàn tỉnh còn rất hạn chế. Phương pháp áp dụng chủ yếu là phương pháp đốt và chôn lấp. Tuy nhiên, quỹ đất cho các bãi chôn lấp rác ngày càng hạn chế. Vì vậy, lượng rác bổ sung của Cụm công nghiệp Khoái Châu ảnh hưởng không nhỏ đến công tác quản lý rác của tỉnh Hưng Yên.

4. Tác động của chất thải nguy hại

a. Nguồn phát sinh chất thải nguy hại:

CTNH phát sinh chủ yếu từ 2 nguồn chính:

+ Hoạt động sinh hoạt: bóng đèn huỳnh quang thải, mực in, pin, ắc quy thải, CTNH phát sinh từ nguồn này có thành phần giống nhau ở hầu hết các cơ sở sản xuất trong CCN.

+ Hoạt động sản xuất: có thành phần đa dạng hơn, khối lượng phát sinh tùy thuộc vào công suất hoạt động của cơ sở sản xuất, chủng loại CTNH phát sinh tùy thuộc vào ngành sản xuất.

b. Thành phần chất thải nguy hại:

Chất thải nguy hại phát sinh từ hoạt động của ban quản lý CCN và hệ thống xử lý nước thải tập trung của CCN cụ thể như sau:

Bảng 4.31.Tải lượng chất thải nguy hại từ Ban quản lý CCN và vận hành dự án

| TT | Tên CTNH | Mã CTNH | Khối lượng phát sinh (kg/năm) | Trạng thái tồn tại | Ký hiệu phân loại |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chất hấp thụ, vật liệu lọc (bao gồm cả vật liệu lọc dầu chưa nêu tại các mã khác), giẻ lau, vải bảo vệ thải bị nhiễm các thành phần nguy hại | 18 02 01 | 40 | Rắn | KS |
| 2 | Dầu động cơ, hộp số và bôi trơn tổng hợp thải | 17 02 03 | 100 | Rắn | NH |
| 3 | Bao bì nhựa cứng (đã chứa chất khi thải ra là CTNH) thải | 18 01 03 | 300 | Rắn | KS |
| 4 | Bao bì cứng bằng kim loại chứa thành phần nguy hại (vỏ đựng hóa chất xử lý nước thải, dầu mỡ) | 18 01 02 | 300 | Rắn | KS |
| 5 | Hộp mực in thải | 08 02 04 | 30 | Rắn | KS |
| 6 | Bùn thải có các thành phần nguy hại từ quá trình xử lý nước thải công nghiệp | 12 06 05 | 50.000 | Bùn | KS |
| 7 | Pin, ắc quy thải | 16 01 12 | 120 | Rắn | NH |
| Tổng |  |  | 50.890 |  |  |

c. Đánh giá tác động

Chất thải nguy hại là chất thải chứa yếu tố độc hại, dễ cháy, dễ nổ, dễ ăn mòn, dễ gây nhiễm, gây ngộ độc hoặc đặc tính nguy hại khác, CTNH có thể tồn tại ở dạng lỏng, rắn, bùn, khí hoặc các dạng khác. Do đó chất thải nguy hại trong quá trình vận hành nhà máy nếu không được kiểm soát hợp lý sẽ gây ra nhiều tác động tới môi trường và sức khỏe người lao động.

Tác động tới môi trường dễ nhận thấy nhất là làm mất mỹ quan, tạo nguy cơ ô nhiễm môi trường đất, môi trường nước ngầm, môi trường nước mặt và tăng cao nguy cơ cháy nổ.

Chất thải nguy hại nếu không được quản lý và lưu giữ đúng quy định, có khả năng phát tán vào môi trường đất, nước, không khí theo nước mưa hoặc gió tác động xấu tới sức khỏe con người và hệ sinh thái trong khu vực. Vì vậy, chất thải nguy hại phát sinh trong quá trình sản xuất sẽ được thu gom, phân loại và đưa đi xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

#### 4.3.1.2. Nguồn tác động không liên quan đến chất thải

1. Tác động của tiếng ồn và độ rung

a.  Nguồn gây ô nhiễm tiếng ồn, độ rung:

- Tiếng ồn do sản xuất được phát sinh từ quá trình va chạm hoặc chấn động, chuyển động qua lại do sự ma sát của các thiết bị và hiện tượng chảy rối của các dòng không khí, hơi. Đây là nguồn ồn, rung chủ yếu trong các cơ sở sản xuất  hoạt động tại cụm công nghiệp.

- Tiếng ồn, rung do các phương tiện giao thông vận tải, các phương tiện máy móc hoạt động trong phạm vi cụm công nghiệp. Các loại xe khác nhau phát sinh mức độ ồn khác nhau.

b.Tác động của tiếng ồn và độ rung

Tiếng ồn và rung động phát sinh từ hoạt động của các phương tiện vận tải ra vào CCN: Đây là nguồn gây ồn và độ rung không liên tục và phân tán.

Thông thường các thời điểm phát sinh tiếng ồn từ hoạt động giao thông lớn là lúc đầu và cuối mỗi ca sản xuất khi công nhân viên ra vào nhà xưởng để làm việc và khi các công ty trong CCN nhập xuất hàng tập trung. Ước tính, lượng phương tiện giao thông ra vào Dự án vào thời điểm cao điểm thì tiếng ồn tối đa là 70-82 dBA tại ngay vị trí tiếng ồn. Tuy nhiên tiếng ồn từ hoạt động này chỉ mang tính cục bộ và tạm thời trong phạm vi nhà máy, do đó không ảnh hưởng đến môi trường xung quanh.

Bên cạnh đó, nguồn tiếng ồn phát sinh chủ yếu từ các nhà máy trong CCN. Hoạt động sản xuất của các nhà máy trong CCN thường gây tiếng ồn ở mức cao. Theo thống kê của Bộ Y tế và Viện Nghiên cứu Khoa học kỹ thuật Bảo hộ lao động (Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam) thì tiếng ồn gây ảnh hưởng xấu tới hầu hết các bộ phận trong cơ thể con người. Tác động của tiếng ồn đối với cơ thể con người còn thể hiện cụ thể ở các dải tần khác nhau như bảng sau:

Bảng 4.32. Tác động của tiếng ồn ở các dải tần số

| STT | Mức ồn (dB) | Tác động đến người nghe |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0 | Hoàn toàn không nghe thấy âm thanh |
| 2 | 100 | Bắt đầu làm biến đổi nhịp đập của tim |
| 3 | 110 | Kích thích mạnh màng nhĩ |
| 4 | 120 | ngưỡng chói tai |
| 5 | 130-135 | gây bệnh thần kinh và nôn mửa, làm yếu xúc giác và cơ bắp |
| 6 | 140 | Đau chói tai, gây mất trí |
| 7 | 145 | Giới hạn mà con người có thể chịu được tiếng ồn |
| 8 | 150 | Nếu chịu dựng lâu dài sẽ bị thủng mảng tai |
| 9 | 160 | Nếu tiếp xúc lâu dài sẽ gây hậu quả nguy hiểm lâu dài |

Tuy nhiên, theo kết quả giám sát định kỳ tại một số nhà máy cho thấy độ ồn của các máy móc thiết bị ở khoảng cách 500m đều nằm trong giới hạn cho phép. CCN được thiết kế khoảng không gian cây xanh và xây dựng tường bao cách ly với khu dân cư xung quanh để giảm thiểu tác động của tiếng ồn và độ rung chỉ ảnh hưởng trực tiếp tới công nhân lao động mà không gây tác động nhiều đến dân cư xung quanh khu vực Cụm công nghiệp. Tuy nhiên bẳng các biện pháp hoàn thiện công nghệ, các trang thiết bị kỹ thuật, cấp phát bảo hộ lao động, tác động của tiếng ồn có thể giảm thiểu đến tiêu chuẩn cho phép.

2. Tác động đến kinh tế - xã hội

- Tác động tích cực

Khi dự án Cụm công nghiệp Khoái Châu được lấp đầy, giải quyết công ăn việc làm cho một lực lượng lớn lao động của khu vực, cùng với quá trình công nghiệp hóa là quá trình đô thị hóa và tập trung dân cư. Cụm công nghiệp Khoái Châu đi vào hoạt động làm thay đổi cơ cấu kinh tế của một số hộ do làm thay đổi trực tiếp mức sống và cách sống của số hộ bằng các nghề dịch vụ và lao động gián tiếp. Thu nhập của công nhân trong Cụm công nghiệp  cao hơn thu nhập bình quân của người địa phương. Một bộ phận dân cư chuyển sang làm dịch vụ buôn bán, một bộ phận làm công nhân tại các cơ sở sản xuất trong Cụm công nghiệp . Bên cạnh đó nhu cầu về nhà ở cho công nhân tạo điều kiện cho một số hộ dân có thêm nguồn thu nhập từ dịch vụ cho thuê nhà. Do đó khi Cụm công nghiệp  vận hành góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế và cải thiện các điều kiện về đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần của nhân dân trong khu vực theo hướng văn minh công nghiệp và văn minh xã hội.

- Bên cạnh tác động tích cực còn có tác động tiêu cực bao gồm:

+ Vấn đề chỗ ở, sinh hoạt của công nhân: thực tế hoạt động của Cụm công nghiệp cho thấy nhu cầu nhà ở công nhân là rất cao. Nếu không kiểm soát được vấn đề lưu trú của công nhân nhập cư làm nảy sinh việc hình thành các khu nhà trọ với chất lượng thấp, cũng như xung đột về văn hóa tập tục với người dân địa phương, gây mất trật tự an ninh xã hội.

+ Sự tập trung công nhân tại khu vực làm thay đổi lối sống tại địa phương và làm tăng khả năng ô nhiễm môi trường do các hoạt động sinh hoạt gia tăng đáng kể, nhất là khi chưa áp dụng các giải pháp về quản lý môi trường thích hợp. Ngoài ra, tập trung công nhân và khách vãng lai cũng ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương. Những bất đồng, quan hệ thiếu bình đẳng, mâu thuẫn giữa các công nhân trong Cụm công nghiệp  với nhân dân địa phương đặc biệt là những thanh niên địa phương.

3. Tác động đến hệ sinh thái, tài nguyên sinh vật khu vực thực hiện dự án

- Hệ sinh thái dưới nước: các tác động đối với hệ sinh thái dưới nước bắt nguồn từ ô nhiễm nguồn nước do nước thải của Dự án gây nên (trong trường hợp vượt quá QCCP). Sự ô nhiễm do chất hữu cơ dẫn đến suy giảm nồng độ oxy hòa tan trong nước do vi sinh vật sử dụng oxy hòa tan để phân hủy các chất hữu cơ. Oxy  hòa tan giảm gây tác hại đến hệ thủy sinh. Tiêu chuẩn chất lượng nước để cá sinh trưởng theo FAO quy định, nồng độ oxy hòa tan (DO) trong nước phải cao hơn 50% giá trị bão hòa (tức cao hơn 4 mg/l ở 250C).Các chất rắn lơ lửng làm ngăn cản sự xuyên ánh sáng xuống nước, giảm quang hợp và  trao đổi chất gây tác hại cho đời sống thuỷ sinh.

- Hệ sinh thái trên cạn: hầu hết các động vật đều rất nhạy cảm với sự ô nhiễm môi trường. Các chất ô nhiễm trong khí thải đều có tác động xấu đến thực vật và động vật, gây ảnh hưởng có hại đối nghề nông nghiệp. Biểu hiện chính của nó là làm cho cây trồng chậm phát triển, đặc biệt là các sương khói quang hoá gây tác hại đến các loại rau trồng, đậu, lúa, ngô, các loại cây ăn trái và các loài cây cảnh. Bụi phủ lên lá cây làm cản trở quá trình quang hợp, hô hấp của thực vật làm cho cây chậm sinh trưởng. Các thành phần ô nhiễm trong không khí như SO2, NO2 và bụi ngay cả ở nồng độ thấp cũng làm chậm quá trình sinh trưởng của cây trồng, ở nồng độ cao làm vàng lá, quả bị lép, bị nứt và ở mức độ cao hơn cây sẽ bị chết. Đồng thời gây ảnh hưởng tới hệ hô hấp của động vật.

4. Tác động đến công trình thủy lợi khu vực;

Trong quá trình hoạt động của dự án, toàn bộ nước thải sau xử lý tại dự án đạt quy chuẩn địa phương QCĐP 02:2019/HY (Kq= 0,9, Kf = 1, Khy= 0,9) sẽ thoát ra kênh tiêu chính trạm bơm Tây Phùng Hưng nằm phía Đông dự án sau đó thoát ra Sông Từ Hồ - Sài Thị. Tổng lưu lượng nước thải tính toán của dự án là 1.170,6 m3/ngày, tổng lượng nước xả tối đa theo công suất của hệ thống xử lý nước thải là 1500 m3/ngày có thể ảnh hưởng đến dòng chảy của kênh gây ngập úng, do đó chủ dự án đưa phương án hoàn trả kênh mương xung quanh dự án để đảm bảo lưu thông dòng chảy.

Phương án hoàn trả theo thỏa thuận với đơn vị quản lý công trình thủy lợi vào tháng 1/2026 như sau:

* Hoàn trả Kênh tiêu nhánh trạm bơm Tây Phùng Hưng từ vị trí K0+965 kênh tiêu Chính TB Tây Phùng Hưng K0+00-K1+932:

a) Kênh Hoàn trả kênh tưới tiêu từ điểm T1(tọa độ X=2301737.0840; Y=550085.1974) (Kênh tiêu chính trạm bơm Tây Phùng Hưng)- đến điểm T12 với chỉ tiêu kỹ thuật như sau:

- Tuyến kênh hoàn trả: Tuyến kênh hoàn trả đi trong khu đất thu hồi thực hiện Cụm Công nghiệp Khoái Châu; điểm đầu tuyến kênh kết nối với kênh tiêu chính TB Tây Phùng Hưng tại KO+965 (điểm T1 có tọa độ X=2301737.0840; Y=550085.1974) đi phía Đông Bắc dự án đến K1+041 (điểm T2 có tọa độ X=2301737.0840; Y=550085.1974), tiếp tục chạy dọc theo biến phía Tây dự án (dọc đường Chợ Bến Yên Mỹ) đến điểm T11(tọa độ X=2300742.8627; Y=549152.1412) rẽ trái theo biên phía nam dự án kết thúc tại điểm T12(tọa độ X=2300649.5731; Y=5490680.5625):

Tổng chiều dài kênh hoàn trả khoảng L= 1.932 (m);

- Hình thức: Kênh hở, hình chữ nhật.

- Kết cấu: Bê tông cốt thép.

- Kích thước kênh Bday=6,0 (m); (02 khoang 3,0mx3,0m).

Chiều rộng bờ từ mép kênh đến ranh giới quy hoạch là 3m, bờ còn lại chiều rộng bờ từ mép kênh đến hành lanh bảo vệ kênh là 4m.

- Cao độ đáy kênh thiết kế tại T1: +0,50(m) (theo cao độ thủy lợi, sử dụng hệ cao độ thủy lợi tại cống Sài Thị); Cao độ đỉnh bờ kênh bằng cao độ san nền. (Cao độ VN 2000 thấp hơn Cao độ Thủy lợi 28cm)

- Độ dốc đáy kênh: i=10 (cm/km); hướng dốc từ T12 (tọa độ X=2300649.5731;Y=5490680.5625) dốc về T1 (tọa độ X=2301737.0840;

Y=550085.1974);

Đầu cống kết nối với kênh hiện trạng tại vị trí điểm T1 (tọa độ X=2301737.0840; Y=550085,1974) trang bị dàn van, cánh cống, Máy đóng m điện V10 phía hạ lưu cống (ngoài cụm Công nghiệp).

Các cửa thu nước, phân phối nước trên dọc tuyến công trình phải đấu nối hoàn thiện với hệ thống các kênh tiêu thoát nước của đường Chợ Bến Yên Mỹ.

Tại các cửa thu nước, phân phối nước, điểm đầu tuyến cuối tuyến ngầm hóa, bố trí hèm phai, lắp đặt lưới chắn rác(bằng INOX) để ngăn rác vào kênh.

Phạm vi vùng phụ cận của kênh (Căn cứ Quyết định số 32/2019/QĐ- UBND ngày 19/9/2019 của UBND tỉnh Hưng Yên ban hành quy định về bảo vệ CTTL trên địa bàn tỉnh Hưng Yên): Trường hợp kênh có bờ, phạm vi vùng phụ cận của kênh trình từ chân mái ngoài trở ra 1,0 (m); trường hợp kênh không có bờ, phạm vi vùng phụ cận được tính từ mép giao tuyến mái kênh và mặt đất tự nhiên trở ra như đối với kênh có bờ và cộng thêm 3 (m). Thực hiện cắm mốc bảo vệ công trình thủy lợi (tại vị trí mốc bảo vệ công trình thủy lợi, có tọa độ theo hệ VN2000, kinh tuyến trục 10530’, múi chiếu 30).

b) Các cống kết nối kênh tưới tiêu chính từ điểm T1 đến điểm T12(dọc đường Chợ Bến Yên Mỹ)

*Hoàn trả kênh tiêu Chính trạm bơm Tây Phùng Hưng tại vị trí K0+965÷K3+058:

a) Kênh Hoàn trả kênh tưới tiêu từ điểm T1(tọa độ X=2301737.0840; Y=550085.1974) (Kênh tiêu chính trạm bơm Tây Phùng Hưng)- đến điểm 125 (tọa độ X=2300648.9809; Y=549705.0039) với chỉ tiêu kỹ thuật như sau:

- Tuyến kênh tiêu: từ điểm T1 (tọa độ X=2296770.6892; Y=553176.2423) đi trong khu công nghiệp đến điểm T14 (tọa độ X=2301457.0045; Y=550462.9127) rẽ phải theo ranh phía đông dự án tới điểm T17(tọa độ X=2301155.4874; Y=550223.6059) rẽ phải quây quanh khu nghĩa trang nhân dân đến điểm T22(tọa độ X=2301008.1062; Y=550130.7323) rẽ phải chạy đến ranh phía nam dự án giáp khu dân cư tại điểm T24(tọa độ X=2300640.3787; Y=549705.0039) rẽ phải và kết thúc tại điểm T25 (tọa độ X=2300648.9809; Y=549705.0039).

Tổng chiều dài kênh: L= 2.093m;

- Hình thức: Kênh hở, hình chữ nhật.

- Kết cấu: Bê tông cốt thép.

Kích thước Bay=6,0 (m);(02 khoang 3,0mx3,0m).

- Chiều rộng bờ từ mép kênh đến ranh giới quy hoạch là 3m, bờ còn lại chiều rộng bờ từ mép kênh đến hành lanh bảo vệ kênh là 4m.

- Cao độ đáy kênh thiết kế tại T1: +0,50 (m) (theo cao độ thủy lợi, sử dụng hệ cao độ thủy lợi tại cống Sài Thị); Cao độ đỉnh bờ kênh bằng cao độ san nền. Cao độ VN 2000 thấp hơn Cao độ Thủy lợi 28cm.

Độ dốc đáy kênh: i=5 (cm/km); hướng dốc từ T25 (tọa độ X=2300648.9809;Y=549705.0039) dốc về T1 (tọa độ X=2301737.0840;

Y=550085.1974);

Các cửa thu nước, phân phối nước trên dọc tuyến công trình phải đấu nối hoàn thiện với hệ thống các kênh tiêu thoát nước hiện trạng. Tại các của thu nước, phân phối nước, điểm đầu tuyến cuối tuyến ngầm hóa, bố trí hèm phai, lắp đặt lưới chắn rác(bằng INOX) để ngăn rác vào kênh tiêu.

b) Các cống kết nối kênh tưới chính đoạn từ T1 đến T25(phía đông dự án).

Phương án hoàn trả chi tiết được nêu tại biên bản thỏa thuận thống nhất quy mô, chỉ tiêu kỹ thuật và phương án hoàn trả hạ tầng thủy lợi (đất và công trình trên đất); vị trí điểm đấu nối thoát nước mặt (nước mưa), nước thải của Cụm công nghiệp Khoái Châu vào công trình thủy lợi (đính kèm phụ lục báo cáo)

Thêm vào đó, nước thải phát sinh trong quá trình hoạt động của dự án sau khi xử lý qua hệ thống xử lý nước thải đảm bảo đạt QCĐP 02:2019/HY (Kq= 0,9, Kf = 1, Khy= 0,9) trước khi xả ra điểm xả tại kênh tiêu chính trạm bơm Tây Phùng Hưng nằm phía Đông dự án sau đó chảy vào nguồn tiếp nhận cuối cùng là Sông Từ Hồ - Sài Thị. Do vậy, việc xả nước thải không gây ảnh hưởng tới công trình thủy lợi.

Ngoài ra khi tiến hành san lấp mặt bằng dự án có chiếm dụng một phần mương thủy lợi phục vụ tưới cho cánh đồng thuộc khu vực dự án và các cánh đồng lân cận, do đó chủ đầu tư đã có biện pháp hoàn trả kênh theo đúng kỹ thuật và có biên bản thỏa thuận với các đơn vị quản lý theo đúng quy định.

5. Tác động của các sự cố có thể xảy ra trong quá trình vận hành dự án

*) Sự cố cháy nổ: Sự cố cháy nổ khi xảy ra gây nên các thiệt hại về người và của ảnh hưởng đến kinh tế xã hội và môi trường khu vực. Có thể xác định các nguyên nhân cụ thể như:

Các kho chứa nguyên, nhiên liệu (dầu mỡ, hóa chất…) là các nguồn gây cháy nổ.

Hệ thống cấp điện cho các máy móc, thiết bị trong quá trình vận hành sản xuất có thể gây ra sự có giật, chập và dẫn đến cháy nổ...gây thiệt hại về kinh tế và tai nạn lao động cho công nhân.

*) Sự cố tai nạn giao thông:

Do khu vực dự án tiếp giáp với đường quy hoạch cao tốc Chợ Bến – Yên Mỹ và một số tuyến đường liên tỉnh như ĐT 378 và ĐT 204. Khi Cụm công nghiệp Khoái Châu đi vào hoạt động thì một phần nguyên liệu và thành phẩm từ các cơ sở sản xuất trong Cụm công nghiệp  được vận chuyển qua các tuyến đường này và làm tăng lưu lượng mật độ giao thông của các phương tiện vận chuyển trên tuyến đường. Việc gia tăng phương tiện lưu thông làm ảnh hưởng đáng kể đến tình hình giao thông của khu vực, đặc biệt là trong những giờ cao điểm, khả năng gây ách tắc giao thông cục bộ tại các giao lộ trong thời gian này là điều có thể xảy ra.

*) Sự cố rò rỉ, chảy tràn hóa chất

Cụm công nghiệp tập trung nhiều loại hình công nghiệp khác nhau, có các ngành công nghiệp phải sử dụng nhiên liệu và hoá chất trong quá trình sản xuất. Do đó hoá chất lưu trữ trong Cụm công nghiệp khá lớn. Khi có sự cố về rò rỉ về hóa chất xảy ra gây tác động trực tiếp đến sức khỏe công nhân lao động và đến môi trường đất, nước khu vực.

*) Sự cố tranh chấp về môi trường giữa các cơ sở trong cụm công nghiệp:

Tính chất của Cụm công nghiệp Khoái Châu là sử dụng đất xây dựng cơ sở hạ tầng trong cụm công nghiệp để thu hút các doanh nghiệp chuyên sản xuất cơ khí, công nghiệp hỗ trợ ngành ô tô, xe máy, hàng tiêu dùng, thực phẩm.... nên khi thực  hiện cần chú ý đến những tác động môi trường của các ngành nghề trên. Cơ cấu sử dụng nhà xưởng để sản xuất cơ khí và chế biến thực phẩm chiếm diện tích nhiều nhất. Khi Cụm công nghiệp Khoái Châu đi vào hoạt động sẽ làm phát sinh bụi, khí thải, nước thải sinh hoạt, nước thải sản xuất, chất thải rắn thông thường và chất thải rắn nguy hại từ các cơ sở sản xuất trong cụm công nghiệp vì vậy việc tranh chấp về môi trường giữa các cơ sở trong cụm công nghiệp là điều có thể xảy ra.

*) Sự cố về công trình bảo vệ môi trường

- Hệ thống xử lý nước thải:

Trong quá trình hoạt động của dự án, các sự cố có thể xảy ra đối với hệ thống XLNTTT như các thiết bị sục khí, bơm hóa chất bị hỏng, hệ vi sinh vật phân hủy các chất hữu cơ bị chết… Các sự cố xảy ra đối với hệ thống xử lý nước thải của dự án dẫn đến nước thải không được xử lý đạt quy chuẩn của QCĐP 02:2019/HY (Kq= 0,9, Kf = 1, Khy= 0,9) được thải ra ngoài môi trường gây ảnh hưởng xấu đến chất lượng môi trường nước mặt khu vực xung quanh dự án.

Sự cố về hệ thống xử lý nước thải xảy ra nếu không xử lý kịp thời có thể ảnh hưởng đến quá trình sản xuất, sinh hoạt của các nhà máy trong cụm công nghiệp.

- Sự cố trạm quan trắc nước thải online

Trong quá trình hoạt động, trạm quan trắc nước thải online của dự án có thể xảy ra sự cố với các thiết bị như: đầu đo pH, đầu đo COD, đầu đo TSS, đầu đo Amoni, thiết bị lưu lượng bị hỏng dẫn đến sai số thiết bị, chủ dự án sẽ có biện pháp phòng ngừa ứng phó khi trạm quan trắc online xảy ra sự cố.

- Đối với khu lưu giữ chất thải:

+ Diện tích khu lưu giữ chất thải không đảm bảo dẫn đến chất thải không được lưu giữ trong khu vực có mái che.

+ Chất thải không được vận chuyển đi xử lý thường xuyên.

Các sự cố này khi xảy ra gây ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường, sức khỏe hoặc tính mạng của công nhân vận hành hệ thống. Trong trường hợp không được khắc phục kịp thời sẽ gây ô nhiễm nghiêm trọng vì lượng nước thải ra hằng ngày của Dự án là rất lớn, có thể hủy hoại hệ sinh thái của kênh tiêu chính trạm bơm Tây Phùng Hưng cạnh dự án. Dự án cần có các biện pháp phòng ngừa và ứng cứu khi có sự cố xảy ra. Dự án cần có các biện pháp phòng ngừa và ứng cứu khi có sự cố xảy ra

### 4.3.2. Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường đề xuất thực hiện

Trong giai đoạn hoạt động của dự án cần quan tâm giảm thiểu và khống chế các tác động có hại, bao gồm:

- Kiểm soát và xử lý khí thải, nước thải, chất thải rắn, chất thải nguy hại.

- Kiểm soát ô nhiễm nhiệt, tiếng ồn và phòng chống rủi ro sự cố môi trường.

- Phối hợp kiểm soát các tác động xã hội tiêu cực về bảo vệ môi trường.

Áp dụng các biện pháp giảm thiểu các tác động bất lợi cụ thể như sau:

#### 4.3.2.1. Biện pháp áp dụng tổng hợp tại cụm công nghiệp

*) Chấp hành các quy định pháp luật về BVMT tại cụm công nghiệp

Chủ đầu tư cụm công nghiệp và từng cơ sở sản xuất trong Cụm công nghiệp tuân thủ nghiêm chỉnh Luật BVMT, các biện pháp cụ thể như sau:

- Áp dụng, hoàn thiện hệ thống và tuân thủ hệ thống quản lý môi trường từ quy mô các Cụm công nghiệp, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất;

- Tuân thủ nghiêm chỉnh các chiến lược và kế hoạch hành động bảo vệ môi trường công nghiệp (chiến lược và kế hoạch hành động BVMT của toàn Cụm công nghiệp và từng doanh nghiệp);

- Các cơ sở sản xuất trong Cụm công nghiệp phải lập ĐTM, giấy phép môi trường và thực hiện các công trình BVMT trước khi dự án đi vào hoạt động;

- Công ty TNHH thương mại Phúc Lộc Thịnh sẽ xây dựng quy chế quản lý Cụm công nghiệp;

- Công ty TNHH thương mại Phúc Lộc Thịnh sẽ thực hiện các thủ tục pháp lý theo quy định hiện hành.

*) Tổ chức hệ thống quản lý môi trường trong Cụm công nghiệp

Chủ đầu tư Cụm công nghiệp và các doanh nghiệp hình thành hệ thống quản lý môi trường trong Cụm công nghiệp, tại từng doanh nghiệp hoạt động trong Cụm công nghiệp, có ban hành chính sách bảo vệ môi trường với sự tham gia của từng doanh nghiệp hoạt động trong Cụm công nghiệp; có kế hoạch hành động BVMT nhằm duy trì hoạt động bảo vệ môi trường trong Cụm công nghiệp; có bố trí nhân lực, kinh phí nhằm duy trì các hoạt động BVMT trong Cụm công nghiệp và từng doanh nghiệp trong Cụm công nghiệp.

*)  Áp dụng công nghệ giảm thiểu ô nhiễm môi trường tại các doanh nghiệp

Các doanh nghiệp trong Cụm công nghiệp triển khai áp dụng công nghệ giảm thiểu ô nhiễm môi trường bao gồm sản xuất sạch hơn, thu gom và đấu nối vào hệ thống XLNT tập trung của Cụm công nghiệp; thực hiện trao đổi tận dụng năng lượng, nước, chất thải giữa các doanh nghiệp trong Cụm công nghiệp hoặc trao đổi với các doanh nghiệp bên ngoài Cụm công nghiệp; ký hợp đồng thu gom, vận chuyển, xử lý, tiêu hủy chất thải rắn với các công ty dịch vụ xử lý chất thải dưới sự kiểm soát của các cơ quan quản lý môi trường.

Việc thực hiện các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường tại các doanh nghiệp thứ cấp là trách nhiệm của các đơn vị hoạt động trong cụm công nghiệp, các đơn vị sẽ thực hiện các thủ tục pháp lý về môi trường theo quy định hiện hành và đưa ra các biện pháp xử lý chất thải khả thi, được các cấp có thẩm quyền phê duyệt trước khi vận hành.

*) Tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức cộng đồng trong Cụm công nghiệp

Chủ đầu tư Cụm công nghiệp và các doanh nghiệp trong Cụm công nghiệp có chương trình giáo dục, đào tạo, tuyên truyền nằm nâng cao nhận thức về BVMT cho cán bộ, công nhân viên làm việc trong Cụm công nghiệp.

Các hình thức tuyên truyền, huấn luyện và giáo dục nâng cao nhận thức cộng đồng có thể áp dụng bao gồm :

- Cung cấp thông tin qua các hội thảo, các chương trình huấn luyện về sản xuất sạch hơn, kiểm toán môi trường, qua các phương tiện thông tin đại chúng các lĩnh vực sinh thái công nghiệp, giảm thiểu chất thải tại nguồn, tái sử dụng và trao đổi sản phẩm phụ và những ứng dụng thành công trong thực tế.

- Các chương trình đào tạo, huấn luyện được triển khai cho các doanh nghiệp trong Cụm công nghiệp và chủ đầu tư Cụm công nghiệp.

#### 4.3.2.2.  Biện pháp giảm thiểu các tác động liên quan đến chất thải

1. Biện pháp giảm thiểu bụi và khí thải

*) Biện pháp giảm thiểu áp dụng cho chủ dự án

-  Cây xanh đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc giảm thiểu, xử lý ô nhiễm không khí, cải thiện chất lượng môi trường. Do đó, công tác trồng cây xanh trong Cụm công nghiệp sẽ được thực hiện một cách đồng bộ. Công ty TNHH thương mại Phúc Lộc Thịnh sẽ có trách nhiệm trồng cây xanh trong Cụm công nghiệp phạm vi ngoài các nhà xưởng.

- Bê tông hóa toàn bộ khu vực đường nội bộ trong Cụm công nghiệp để giảm thiểu bụi và khí thải phát sinh từ quá trình vận chuyển nguyên vật liệu và sản phẩm của các cơ sở sản xuất trong Cụm công nghiệp.

- Để giảm thiểu tác động do mùi hôi phát sinh từ trạm xử lý nước thải tập trung Cụm công nghiệp, chủ đầu tư thực hiện các biện pháp sau:

+ Tuân thủ các yêu cầu thiết kế của trạm xử lý nước thải tập trung.

+ Tuân thủ các yêu cầu vận hành và giám sát trạm xử lý nước thải.

+ Trồng cây xanh có tán cách ly xung quanh trạm xử lý nước thải tập trung.

*) Biện pháp riêng cho các nhà máy, doanh nghiệp hoạt động trong Cụm công nghiệp

- Các nhà máy sẽ có trách nhiệm xử lý khí thải phát sinh từ quá trình sản xuất nhà xưởng và phải đạt quy chuẩn môi trường hiện hành trước khi thải ra môi trường không khí xung quanh.

- Tùy vào từng loại hình và công suất sản xuất của các cơ sở sản xuất đầu tư vào Cụm công nghiệp có phát sinh loại và lượng khí thải khác nhau. Vì vậy, tùy thuộc vào tình hình thực tế của cơ sở sản xuất, chủ cơ sở sẽ phải đầu tư xây dựng hệ thống xử lý khí thải để xử lý lượng khí thải phát sinh từ các công đoạn sản xuất.

- Các cơ sở sản xuất trong Cụm công nghiệp sử dụng công nghệ tiên tiến, sạch về môi trường, dây chuyền sản xuất khép kín, ít chất thải, bảo đảm thực hiện nguyên tắc chung lựa chọn ngành nghề sản xuất ít ô nhiễm của Cụm công nghiệp đặt ra;

- Chủ các nhà máy, xí nghiệp sẽ có trách nhiệm trồng cây xanh trong phạm vi diện tích nhà xưởng của mình.

- Áp dụng các biện pháp sản xuất sạch hơn, hướng tới phát triển kinh tế bền vững.

- Chủ các cơ sở thứ cấp có trách nhiệm thực hiện các thủ tục pháp lý về bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật trước khi vận hành sản xuất tại dự án.

*) Các biện pháp giảm thiểu nhiệt

Đặc điểm khí hậu vùng dự án có những điểm thuận lợi cũng như bất lợi cho việc thông gió chống nóng cho công nhân trong môi trường lao động. Vấn đề khống chế ô nhiễm nhiệt bao gồm việc kiểm soát quá trình phát tán nhiệt trong các phân xưởng sản xuất và bảo đảm các điều kiện thuận lợi trong môi trường lao động của công nhân. Trong quá trình thiết kế và xây dựng Cụm công nghiệp, chủ đầu tư sẽ chú ý đến các vấn đề như sau :

- Bố trí hợp lý chiều cao nhà xưởng, các cửa mái để thông gió tự nhiên tốt, bố trí hướng nhà hợp lý nhằm sử dụng tối đa khả năng thông gió tự nhiên.

- Áp dụng các biện pháp thông gió cưỡng bức trong hệ thống nhà xưởng, lắp đặt trần mái cách nhiệt, chụp thoát gió tự nhiên hay cơ khí để thoát nhiệt, xây dựng các hệ thống thông gió làm mát phục vụ cho công nhân ở những khu vực có nhiệt độ cao, mật độ nhân lực cao và có nhiều khí độc.

- Tăng cường trồng cây xanh trên các khu vực bao quanh phân xưởng sản xuất để cải thiện chất lượng không khí.

2. Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm do nước thải

Vấn đề khống chế ô nhiễm nước thải bao gồm việc kiểm soát và xử lý triệt để nước thải công nghiệp, nước thải sinh hoạt và nước mưa chảy tràn. Chủ đầu tư dự án áp dụng các biện pháp khống chế chủ yếu như sau:

Sơ đồ thu gom và xử lý nước thải được trình bày như hình sau:

Hệ thống xử lý nước thải tập trung của CCN Khoái Châu

Nước thải sản xuất từ các nhà máy sau xử lý sơ bộ đạt quy chuẩn đầu vào của CCN Khoái Châu

Mương quan trắc online

Nước thải sinh hoạt của ban quản lý CCN sau khi xử lý sơ bộ

Kênh tiêu chính trạm bơm Tây Phùng Hưng

Nước thải sinh hoạt của các nhà máy sau khi xử lý sơ bộ

Nước thải phòng thí nghiệm của HTXL nước thải

kênh tiêu chính trạm bơm Tây Phùng Hưng

Hệ thống thu gom nước mưa

Nước mưa chảy tràn

Hình 4.1. Sơ đồ thu gom, xử lý nước thải của Cụm công nghiệp Khoái Châu

*) Giảm thiểu ô nhiễm do nước mưa chảy tràn trên khu vực dự án

- Phương án tiêu thoát nước mưa:

Trên cơ sở địa hình khu vực, hệ thống thoát nước mưa được bố trí chảy qua cống tiêu thoát nước vào kênh tiêu chính trạm bơm Tây Phùng Hưng. Hệ thống cống thu nước được bố trí dọc theo vỉa hè các tuyến đường nội bộ làm nhiệm vụ thu gom nước mưa của khu vực mà tuyến cống đảm nhiệm.

Cống cho thoát nước mưa đều dùng cống tròn bê tông cốt thép đúc sẵn. Ga cho cống dùng các loại ga như: ga thu nước mưa bằng BTCT có cửa thu theo kiểu cửa thu mặt đường và giếng thăm tường xây gạch, đáy bê tông, nắp bằng BTCT.

Các hố ga được định kỳ nạo vét để loại bỏ rác, cặn lắng; bùn thải thuê đơn vị có chức năng xử lý theo quy định.

- Phương án phân tuyến thoát nước mưa và các thông số kỹ thuật của hệ thống thoát nước mưa:

+ Toàn bộ nước thải phát sinh trong cụm công nghiệp được thu gom lại bằng hệ thống ống nhựa D315, D400  sau đó nước thải được thu gom thẳng về trạm xử lý nước thải đặt tại khu đất hạ tầng kỹ thuật.

+ Bố trí các giếng thăm, tại các vị trí giao cắt và chuyển hướng, khoảng cách giữa các giếng thăm là 30-40m.

+ Hướng thoát nước mưa chính: toàn bộ khu vực là một lưu vực lớn, tiêu thoát nước mưa CCN theo hướng chính Tây Bắc xuống Đông Nam. Giới hạn thiết kế nước mưa của Cụm công nghiệp Khoái Châu là tới kênh tiêu chính trạm bơm Tây Phùng Hưng.

+ Trong quá trình thi công xây dựng công ty sẽ quan tâm đến cốt của hệ thống thoát nước mưa không gây ảnh hưởng tới khả năng tiêu thoát nước của khu dân cư gần dự án.

+ Cụm công nghiệp đã thực hiện thỏa thuận với các đơn vị có liên quan về việc xả nước mưa của dự án vào kênh tiêu chính trạm bơm Tây Phùng Hưng, cụ thể tại 5 vị trí như sau:

Bảng 4.33 Tọa độ điểm xả nước mưa

| STT | Vị trí xả | Kích thước cống xả | Tọa độ điểm xả (theo hệ tọa độ VN2000 kinh tuyến trục 105o30’, múi chiếu 3o) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | X | Y |
| 1 | Điểm xả số M1 | Cống tròn D1500 | 2301446.6284 | 550445.6269 |
| 2 | Điểm xả số M2 | Cống tròn D1200 | 2301164.3739 | 550224.1371 |
| 3 | Điểm xả số M3 | Cống tròn D1500 | 2300987.7006 | 550111.7355 |
| 4 | Điểm xả số M4 | Cống tròn D1200 | 2300646.8870 | 549818.8747 |
| 5 | Điểm xả số M4 | Cống tròn D1200 | 2300657.2382 | 549529.6906 |

Hệ thống thoát nước mưa của dự án bố trí  độc lập với hệ thống thoát nước thải.

*) Phương án thu gom và xử lý nước thải sinh hoạt

- Các nguồn nước thải sinh hoạt (nước nhà tắm, nước thải vệ sinh công cộng) được thu gom vào các hố ga, dẫn đến các bể tự hoại xây dựng tại các cơ sở sản xuất trong CCN và khu dịch vụ. Mô hình bể tự hoại như sau:

NTSH sau bể tự hoại đi vào hệ thống xử lý NT tập trung của CCN

NGĂN 1

- Điều hoà

- Lắng

- Phân huỷ sinh học

NGĂN 2

- Lắng

- Phân huỷ sinh học

NGĂN 3

-  Lắng

NTSH

Ngăn 1

Ngăn 2

Ngăn 3

Hình 4.2.  Mô hình bể tự hoại xây dựng tại các cơ sở sản xuất trong CCN

Tuy nhiên, nồng độ các chất ô nhiễm sinh hoạt sau khi qua xử lý bằng bể tự hoại vẫn còn cao hơn quy chuẩn cho phép. Do đó, toàn bộ nước thải từ bể tự hoại của các cơ sở sản xuất theo đường ống thu gom được dẫn về trạm xử lý nước thải tập trung của CCN, nước thải sau xử lý từ hệ thống xử lý tập trung của CCN đạt quy chuẩn cho phép trước khi theo hệ thống thoát nước thải riêng ra điểm xả tại kênh tiêu chính trạm bơm Tây Phùng Hưng.

*)  Phương án xử lý nước thải tập trung

Để giảm thiểu tác động tới nguồn tiếp nhận, Công ty TNHH thương mại Phúc Lộc Thịnh sẽ yêu cầu các đơn vị sản xuất, các nhà máy trong CCN xử lý sơ bộ nước thải sản xuất của đơn vị mình đảm bảo đạt giới hạn đầu vào của HTXLNTTT của Cụm công nghiệp Khoái Châu. Công ty TNHH thương mại Phúc Lộc Thịnh có trách nhiệm xây dựng và ban hành tiêu chuẩn đầu vào của hệ thống xử lý nước thải tập trung của CCN và được thể hiện trong phụ lục hợp đồng thuê hạ tầng và đất giữa chủ đầu tư và doanh nghiệp. Các cơ sở sản xuất trong CCN có trách nhiệm xử lý sơ bộ nước thải đảm bảo giới hạn đầu vào của HTXLNTTT của Cụm công nghiệp Khoái Châu.

Nước thải sinh hoạt của các cơ sở được xử lý sơ bộ qua bể tự hoại 3 ngăn trước khi đấu nối vào HTXLNTTT của Cụm công nghiệp Khoái Châu.

Để xử lý triệt để các thông số ô nhiễm trong nước thải CCN, Công ty TNHH thương mại Phúc Lộc Thịnh sẽ tiến hành đầu tư hệ thống xử lý nước thải tập trung cho toàn CCN. Toàn bộ nước thải sinh hoạt sau bể tự hoại, nước thải nhà bếp sau tách dầu mỡ và nước thải sản xuất của các cơ sở sản xuất trong Cụm công nghiệp Khoái Châu sau khi xử lý sơ bộ tại các nhà máy sẽ được thu gom và đưa về trạm xử lý nước thải tập trung của CCN. Trạm xử lý nước thải nằm ở phía Nam với công suất xử lý 1.500 m3/ngày chia là 2 modul công suất mỗi modul là 750 m3/ngày, nước thải sau xử lý đạt QCĐP 02:2019/HY (Kq= 0,9, Kf = 1, Khy= 0,9) trước khi xả ra điểm xả tại kênh tiêu chính trạm bơm Tây Phùng Hưng, từ điểm xả nước thải theo dòng chảy của kênh tiêu Tây Phùng Hưng vào Sông Từ Hồ - Sài Thị.

Trạm xử lý nước thải tập trung của Cụm công nghiệp Khoái Châu được thiết kế chia làm 2 modul đáp ứng công suất xử lý 750 m3/ngđ cho mỗi modul, công nghệ của 2 modul hoàn toàn giống nhau. Các hạng mục sử dụng chung bao gồm: cụm nhà điều hành, hồ sự cố, hố gom, bể chứa nước trung gian, bể khử trùng, bể chứa bùn và kênh quan trắc online. Còn mỗi module độc lập sẽ bao gồm các bể: bể điều hòa, bể điều chỉnh pH, bể phản ứng keo tụ, bể phản ứng tạo bông, bể lắng hóa lý, bể thiếu khí, bể hiếu khí 01, bể hiếu khí 02, bể bơm nội tuần hoàn, bể lắng sinh học.

Sơ đồ cụ thể được thể hiện dưới đây:

Nước thải CCN

Hình 4.3. Sơ đồ công nghệ hệ thống xử lý nước thải tập trung của  CCN

Thuyết minh sơ đồ công nghệ của hệ thống xử lý:

NTSH của BQL CCN sau xử lý sơ bộ bằng bể tự hoại 3 ngăn, nước thải từ phòng thí nghiệm của hệ thống xử lý nước thải, NTSH từ các nhà máy sau xử lý sơ bộ, nước thải sản xuất từ các nhà máy sau khi xử lý sơ bộ đảm bảo giới hạn đầu vào của CCN theo hệ thống thoát nước thải sẽ được dẫn qua song chắn rác để tách rác thô. Nước thải được đưa qua hệ thống song chắn rác thô nhằm loại bỏ rác hoặc các vật liệu dạng sợi lớn nhằm bảo vệ các công trình phía sau. Rác sẽ được vớt định kỳ thuê xử lý theo quy định.

Nước thải sau đó tự chảy sang sang hố thu gom.

- Bể thu gom T01:

Trước khi vào hệ thống xử lý, nước thải sẽ được đưa qua song chắn rác thô để loại bỏ các tạp chất lớn hơn 10mm trôi theo dòng nước trước khi đến bể thu gom.

Máy tách rác tinh

Nước thải từ Hố thu gom sẽ được bơm qua máy tách rác tinh. Tại đây sẽ lắp đặt 01 máy tách rác tự động. Nước thải sau khi qua thiết bị tách rác tinh sẽ tự chảy qua bể Tách dầu và lắng cát.

- Bể tách dầu và lắng cát T02:

Nhiệm vụ: tách thành phần cặn cát và dầu mỡ ra khỏi dòng thải.

Tại bể này, thành phần cát và dầu mỡ sẽ được tách ra khỏi nước thải nhờ sự chênh lệch tỉ trọng với nước. Lớp dầu mỡ nổi trên bề mặt bể sẽ được thiết bị tách dầu mỡ gạt vào thùng chứa dầu mỡ. Thành phần cát lắng cặn dưới đáy bể sẽ được thu gom hút định kỳ. Nước thải sau bể tách cát/dầu mỡ sẽ được dẫn qua bể điều hòa của hệ thống xử lý.

- Bể điều hoà T03:

Nhiệm vụ: điều hòa lưu lượng và ổn định nồng độ nước thải.

Lưu lượng và nồng độ nước thải phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau như: thời gian thải, lưu lượng thải cũng như tải trọng chất bẩn có trong nước thải.

Cụ thể như khi nồng độ hoặc lưu lượng tăng lên đột ngột:

- Các công trình đơn vị hóa lý sẽ làm việc kém hiệu quả và nếu muốn ổn định được cần phải thay đổi lượng hóa chất thường xuyên điều này gây khó khăn cho quá trình vận hành.

- Các công trình đơn vị xử lý sinh học, nếu lưu lượng và nồng độ thay đổi đột ngột sẽ gây sốc tải trọng đối với vi sinh vật thậm chí gây tình trạng vi sinh vật chết hàng loạt, làm cho công trình mất hẳn tác dụng.

Việc điều hòa lưu lượng và ổn định nồng độ sẽ giúp đơn giản hóa công nghệ xử lý, tăng hiệu quả xử lý và giảm kích thước các công trình đơn vị một cách đáng kể.

Để thực hiện quá trình ổn định nồng độ, bể điều hòa được khuấy trộn bằng hệ cấp khí bọt thô.

- Bể cân bằng pH T04:

Bể điều chỉnh pH có nhiệm vụ đảm bảo pH tối ưu cho hoạt động của hóa chất keo tụ, ta phải điều chỉnh pH của nước đến ngưỡng thích hợp bằng hóa chẩt. Sự điều chỉnh này được tiến hành dựa trên số liệu từ máy đo pH được đặt tại bể.

- Bể phản ứng/keo tụ T05:

Trong nước thải có một phần các hạt tồn tại ở dạng hạt keo mịn phân tán. Các hạt này thường có kích thước nhỏ, không nổi cũng không lắng nên rất khó tách loại. Quá trình keo tụ tạo bông được sử dụng để loại bỏ các chất rắn lơ lửng này, đồng thời loại bỏ các thành phần kim loại trong nước thải đầu vào. Hóa chất keo tụ được cấp vào bởi bơm định lượng, đồng thời, motor cánh khuấy bắt đầu quá trình khuấy trộn hiệu quả nhằm tạo điều kiện tiếp xúc tốt giữa hóa chất và nước thải (Xáo trộn hiệu quả: xáo trộn không quá nhanh nhằm tránh phá vỡ những bông cặn vừa hình thành mà cũng không quá chậm để tạo môi trường tiếp xúc tốt và tránh lắng cặn).

- Bể tạo bông T06:

Vì những bông cặn tạo ra ở bể keo tụ chủ yếu là bùn vô cơ và hữu cơ có đặc điểm nhẹ và rất dễ bị phá vỡ nên để nâng cao hiệu quả lắng, nước thải từ bể keo tụ sẽ được đưa đến bể tạo bông để bổ sung hóa chất trợ keo Polymer để tạo chuỗi mắc xích nối các bông cặn lại với nhau làm tăng tỷ trọng và kích thước bông cặn lớn hơn giúp lắng tốt.

Liều lượng hóa chất keo tụ, tạo bông cũng như hóa chất điều chỉnh pH tối ưu sẽ được xác định bằng thí nghiệm Jartest tại phòng thí nghiệm.

- Bể lắng hoá lý và ngăn chứa bùn hoá lý T07:

Bằng cơ chế của quá trình lắng trọng lực, bể lắng có nhiệm vụ tách bông cặn được tạo ra từ các bể hóa lý. Phần bông cặn có kích thước lớn sẽ lắng xuống đáy bể, bùn lắng ở đáy ngăn lắng sẽ được đưa đến ngăn chứa bùn hóa lý trước khi bơm đến Bể phân huỷ bùn. Nước sau tách pha sẽ tràn vào máng và tiếp tục được dẫn sang bể sinh học thiếu khí Anoxic.

- Bể thiếu khí (Anoxic) T08:

Quá trình khử nitơ (denitrification) từ nitrate NO3- thành nitơ dạng khí N2 được thực hiện nhằm đạt chỉ tiêu cho phép của nitơ. Quá trình sinh học khử nitơ liên quan đến quá trình oxy hóa sinh học của nhiều cơ chất hữu cơ trong nước thải sử dụng nitrate hoặc nitrite như chất nhận điện tử thay vì dùng oxy, trong điều kiện không có DO hoặc dưới nồng độ DO giới hạn. Phản ứng diễn ra như sau:

C10H19O3N + 10NO3- →  5N2↑ + 10CO2 + 3H2O + NH3 + 100H-

Phản ứng rút gọn như sau: NO3- → NO2- → N2↑

Quá trình chuyển hóa này được thực hiện bởi vi khuẩn khử nitrate chiếm khoảng 10-80% khối lượng vi khuẩn (bùn). Tốc độ khử nitơ đặc biệt dao động 0,04 đến 0,42 g N-NO3-/g MLVSS/ngày, tỉ lệ F/M càng cao tốc độ càng lớn.

Để khử nitrat hiệu quả tại bể xử lý thiếu khí (Anoxic) có lắp đặt máy khuấy trộn chìm nhằm

đảm bảo nước thải luôn được khuấy trộn.

- Bể hiếu khí (Aerotank) T09:

Bể Aerotank là bể xử lý sinh học hiếu khí, đây là công trình đơn vị xử lý những chất hữu cơ dễ bị phân huỷ sinh học. Khi bể hoạt động ổn định, mật độ vi sinh vật (bùn hoạt tính hiếu khí) cao, nhờ vậy mà hiệu quả xử lý cũng tăng lên đáp ứng được sự thay thông số nồng độ hoặc lưu lượng nước thải đầu vào.

Các vi khuẩn hiện diện trong nước thải tồn tại ở dạng lơ lửng. Vi sinh vật tồn tại trong hệ thống bùn hoạt tính bao gồm Pseudomonas, Zoogloea, Achromobacter, Flacobacterium, Nocardia, Bdellovibrio, Mycobacterium, và hai loại vi khuẩn nitrate hóa Nitrosomonas và Nitrobacter.

Trong bể, oxy không khí được phân phối vào bể nhờ hệ thống sục khí bọt mịn, cung cấp lượng oxy cần thiết để cho vi sinh vật hiếu khí phát triển. Lượng khí được cung cấp bởi các thiết bị sục khí bề mặt cung cấp khí liên tục để đảm bảo nồng độ oxy hòa tan luôn >2mg/l. Trong môi trường hiếu khí các vi sinh vật phân hủy chất hữu cơ thải thành các hợp chất vô cơ đơn giản như CO2 và H2O.

Quá trình xử lý trong bể được mô tả ngắn gọn như sau:

  - Oxy hóa các chất hữu cơ:

CxHyOz + O2   Enzyme  CO2 + H2O + H

  - Tổng hợp tế bào mới:

CxHyOz + NH3 + O2   Enzyme  Tế bào vi khuẩn

  - Phân hủy nội bào:

C5H7NO2 + 5O2    Enzyme  5CO2 + 2H2O + NH3   H

Ngoài xử lý chất hữu cơ, bể xử lý sinh học hiếu khí còn có nhiệm vụ khử amoni (NH4+) thành nitrat (NO3-) và lượng nitrat (NO3-) này sẽ được tuần hoàn về hệ thống mương thủy canh sau đó về bể Anoxic để khử nitrat (NO3-) thành ni tơ.

Quá trình nitrat hoá diễn ra như sau:

NH4+ + 2O2 → NO3- + 2H+ + H2O

Vì nước thải khu công nghiệp có chứa amoni (NH₄⁺), nên để xử lý NH₄⁺ hiệu quả trong dây chuyền công nghệ cần có giai đoạn xử lý sinh học hiếu khí (aerobic) để thực hiện quá trình nitrate hóa, kết hợp với tuần hoàn nước từ bể hiếu khí về bể thiếu khí để khử nitrate.

Nước sau khi ra khỏi bể sinh học hiếu khí sẽ tự chảy theo sự chênh lệch cao độ sang bể lắng để tiếp tục quá trình xử lý.

- Bể lắng sinh học T10:

Tại bể lắng sinh học xảy ra quá trình lắng tách pha và giữ lại phần bùn (vi sinh vật). Phần bùn lắng này chủ yếu là vi sinh vật trôi ra từ bể hiếu khí. Phần bùn sau lắng được giàn gạt tự động gom bùn về Ngăn chứa bùn sinh học và được các bơm bùn bơm tuần hoàn về bể sinh học thiếu khí để duy trì nồng độ bùn trong bể. Phần bùn dư còn lại sẽ được bơm vào bể phân huỷ bùn.

Phần nước trong sau bể lắng sinh học được tự chảy về bể Trung gian.

# Bể trung gian – Hệ lọc T11 – T12:

Bể lắng sinh học có tác dụng tách pha rắn ra khỏi pha lỏng. Do tỷ trọng của pha rắn (bùn hoạt tính) lớn hơn pha lỏng (nước sạch) nên khi để “tĩnh” một khoảng thời gian đủ lớn thì hầu như toàn bộ pha rắn sẽ tách ra khỏi pha lỏng.

Bể trung gian

# Phần nước trong sau bể lắng sẽ được dẫn tự chảy sang Bể trung gian. Nước sau bể lắng được lưu tại bể trung gian, sau đó được bơm lên cột lọc áp lực.

Cột lọc áp lực

Nước từ bể khử trùng sau đó được bơm lên 03 cột lọc áp lực đặt song song sử dụng vật liệu bằng cát thạch anh. Nước sau cột lọc áp lực được dẫn về mương quan trắc online. Nước rửa ngược cột lọc áp lực được đưa về hố thu gom để tiếp tục xử lý cùng với nước thải đầu vào.

- Bể khử trùng, bể quan trắc, trạm bơm nước sau xử lý, hồ sự cố T13:

Quá trình khử trùng nước xảy ra qua 2 giai đoạn: đầu tiên chất khử trùng khuếch tán xuyên qua vỏ tế bào vi sinh vật sau đó phản ứng với men bên trong tế bào và phá hoại quá trình trao đổi chất dẫn đến vi sinh vật bị tiêu diệt.

Nước thải sau khi qua hệ thống xử lý sẽ tự chảy sang mương quan trắc để đo nồng độ đầu ra của nước thải.

- Nếu chất lượng nước thải đạt tiêu chuẩn sẽ được xả vào trạm bơm nước sau xử lý và bơm ra nguồn tiếp nhận.

- Nếu kết quả quan trắc các thông số nước thải không đạt thì nước thải sẽ được dẫn qua hồ dự phòng sự cố. Nước thải trong hồ sự cố sẽ được bơm dần về lại hệ thống để tái xử lý.

Mương quan trắc online

Tại mương quan trắc online được lắp đặt thiết bị quan trắc online, quan trắc tự động các thông số: lưu lượng ( đầu vào và đầu ra), nhiệt độ, TSS, COD, pH, Amonia. Các chỉ tiêu này sẽ được truyền về hệ thống điều khiển trung tâm của nhà máy và Sở tài nguyên môi trường tỉnh Hưng Yên. Nước thải sau xử lý đảm bảo đạt giới hạn cho phép theo QCĐP 02:2019/HY (Kq= 0,9, Kf = 1, Khy= 0,9) sẽ được thải ra điểm xả tại kênh tiêu chính trạm bơm Tây Phùng Hưng. Chủ dự án sẽ lắp đặt thiết bị lấy mẫu nước thải tự động và camera giám sát và truyền số liệu online về hệ thống điều khiển trung tâm của cụm công nghiệp và Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Hưng Yên. Vị trí lắp đặt hệ thống trạm quan trắc nước thải tự động, liên tục sau cột lọc áp lực trước khi xả thải.

Hồ sự cố

Trường hợp nước thải sau xử lý qua mương quan trắc online giám sát không đạt giới hạn cho phép thì nước thải được dẫn về hồ sự cố quay vòng xử lý và hệ thống xử lý nước thải tập trung của CCN gặp sự cố thì nước thải sẽ được bơm thẳng về hồ sự cố lưu giữ trong thời gian khắc phục sự cố. Sau khi hệ thống hoạt động trở lại, nước thải từ hồ sự cố được bơm dần về bể thu gom để xử lý.

Trong trường hợp, hệ thống xử lý nước thải bị sự cố, không đảm bảo xử lý, thì nước thải đầu vào từ bể điều hòa sẽ được bơm thẳng về hồ sự cố để sữa chữa, khắc phục sự cố hệ thống sau đó sẽ bơm nước từ hồ sự cố về bể điều hòa ít một để bắt đầu xử lý nước thải. Nếu quá thời gian 2 ngày hệ thống xử lý nước thải không được sửa chữa, khắc phục, chủ đầu tư thuê đơn vị có chức năng đến hút đem đi xử lý, không xả nước thải chưa xử lý ra môi trường.

Hồ sự cố với diện tích khoảng 875 m2, chiều cao khoảng 4,5 m, chiều cao khả dụng chứa nước là 4 m, thể tích chứa nước tối đa là 3.500 m3, có khả năng lưu chứa nước thải trong khoảng 2 ngày trong trường hợp trạm xử lý nước thải tập trung xảy ra sự cố.

Hồ sự cố được xây dựng với mục đích chứa nước thải sau xử lý không đạt hoặc khi hệ thống xử lý nước thải gặp sự cố, đảm bảo không xả nước thải chưa đạt giới hạn cho phép ra môi trường. Hồ sự cố được thiết kế kè đá xung quanh, mái ta-luy đánh dốc với tỉ lệ 1:1.5 với bê tông chống thấm mác 200, đá 1x2. Bê tông lót sử  dụng bê tông đá 2x4 mác 100 dày 10 cm và trải lớp lót bằng nhựa HDPE dày 1,5mm trên nền đất đầm chặt với hệ số k=0,9. Hồ sự cố được thiết kế có gờ bao quanh cao khoảng 0,5 m. Công ty sẽ lắp đặt hệ thống bơm, đường ống để kết nối giữa hồ sự cố với HTXL tập trung. Với thông số kỹ thuật của hệ thống bơm và đường ống thu gom như sau:

- Bơm: Vật liệu là thép không gỉ, model là SB-75, H=13-23m, Q=4-20m3/hr.

- Đường ống thu gom: vật liệu là ống nhựa PVC, đường kính D=90mm, chiều dài đường ống khoảng L=100m, áp lực chịu tải PN=12kg/cm2.

Bề mặt hồ sự cố là bề mặt thoáng do đó sẽ xảy ra việc nước mưa rơi vào hồ chứa, nên hồ còn đóng vai trò là hồ cảnh quan giúp điều hòa không khí trong khu vực dự án, khi xảy ra sự cố ban quản lý cụm công nghiệp sẽ thực hiện bơm toàn bộ nước mưa chứa trong hồ ra mương thoát nước mặt trước khi bơm nước thải vào hồ. Dự kiến lượng nước mưa chứa trong hồ chỉ giữ ở mức chiều cao khoảng 2m nếu vượt quá mức này nước mưa được bơm ra ngoài, việc làm này nhằm mục đích không chứa quá nhiều nước mưa trong hồ để khi gặp sự cố thời gian bơm nước mưa ra khỏi hồ được rút ngắn đồng thời đảm bảo an toàn khi sử dụng với mục đích làm hồ cảnh quan.

Bể chứa bùn + máy ép bùn

Bùn thải từ bể lắng hóa lý, bể lắng sinh học được bơm về bể chứa bùn nhằm giảm thể tích bùn và độ ẩm của bùn. Phần nước trong của bể chứa bùn được thu bằng hệ thống thu nước máng răng cưa, sau đó dẫn về bể điều hòa để xử lý tiếp. Bùn sau đó được bơm lên máy ép bùn băng tải để ép bùn khô, phần nước ép tạo ra từ máy ép bùn được đưa chở lại hố thu gom để xử lý tiếp. Phần bùn khô được thuê đơn vị có chức năng đến thu gom xử lý định kỳ.

Công ty bố trí cửa xả ở vị trí thuận lợi, minh bạch cho việc kiểm tra, giám sát của cơ quan quản lý nhà nước và việc giám sát của người dân địa phương. Điểm xả thải của hệ thống xử lý nước thải tập trung của CCN tại nguồn tiếp nhận phải bố trí bên ngoài hàng rào cụm công nghiệp, có biển báo, có sàn công tác diện tích tối thiểu là một (01) m2 và có lối đi để thuận lợi cho việc kiểm tra, kiểm soát nguồn thải. Vị trí điểm xả nước thải được thể hiện trên mặt bằng thoát nước thải đính kèm phụ lục báo cáo.

Bảng 4.34. Danh mục các bể xây dựng của hệ thống xử lý nước thải

| STT | Hạng mục | Ký hiệu | Vật liệu | Kích Thước (m) |  |  | Thể tích xây dựng ( m3) | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Dài | Rộng | Chiều cao |  |  |
|  |  |  |  | (L) | (W) | (H) |  |  |
| 1 | Mương quan trắc online | - | BTCT | 6,4 | 5,5 | 2,5 | 88 | 01 |
| 2 | Hồ sự cố | - | Đá hộc xây vữa xi măng, đá dăm lót, Lót HDPE | Độ sâu hồ 3,0m |  |  | 3.340 | 01 |
| 3 | Hố thu gom –tách dầu | T-100 | BTCT | 7 | 4,5 | 5,3 | 166,95 | 01 |
| 5 | Bể điều hòa | T-101 | BTCT | 8,75 | 8,0 | 5,0 | 350 | 01 |
| 6 | Bể điều chỉnh pH | T-102 | BTCT | 2,5 | 1,9 | 5,0 | 23,75 | 01 |
| 7 | Bể phản ứng keo tụ | T-103 | BTCT | 2,5 | 1,8 | 5,0 | 22,5 | 01 |
| 8 | Bể phản ứng tạo bông | T-104 | BTCT | 2,5 | 1,8 | 5,0 | 22,5 | 01 |
| 9 | Bể lắng hóa lý | T-105 | BTCT | 6,0 | 6,0 | 5,0 | 180 | 01 |
| 10 | Bể thiếu khí | T-106 | BTCT | 8,75 | 5,4 | 5,0 | 236,25 | 01 |
| 11 | Bể hiếu khí 01 | T-107 | BTCT | 8,75 | 4,6 | 5,0 | 201,25 | 01 |
| 12 | Bể hiếu khí 02 | T-108 | BTCT | 8,75 | 4,6 | 5,0 | 201,25 | 01 |
| 13 | Bể bơm nội tuần hoàn | T-109 | BTCT | 3,25 | 1,5 | 5,0 | 24,375 | 01 |
| 14 | Bể lắng sinh học | T-110 | BTCT | 7 | 7 | 5,0 | 245 |  |
|  | Ngăn bơm bùn bể lắng | T-111 | BTCT | 3,5 | 1,5 | 5,0 | 26,25 | 01 |
| 15 | Bể trung gian | T-112 | BTCT | 5 | 4 | 3,5 | 70 | 01 |
| 16 | Bể khử trùng | T-113 | BTCT | 5 | 2,5 | 3,5 | 43,75 | 01 |
| 17 | Bể chứa bùn | T-114 | BTCT | 5 | 5 | 3,5 | 87,5 | 01 |

- Cột lọc áp lực: vật liệu inox 304, dày 3mm, số lượng 02 cột, kích thước mỗi cột lọc: DxH = 1,2 x 2,4m.

Bảng 3.39. Danh mục các hạng mục phụ trợ

| STT | Mô Tả | Vật liệu, đặc tính kỹ thuật | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Phòng điều hành | Tường gạch, sơn nước trong và ngoài, trần bê tông, mái tôn chống nóng, nền lót gạch Ceramic | 1 |
| 2 | Nhà bảo vệ | Tường gạch, sơn nước trong và ngoài, mái tôn chống nóng, nền bê tông | 1 |
| 3 | Nhà hóa chất | Tường gạch, sơn nước trong và ngoài, mái tôn chống nóng, nền bê tông | 1 |
| 4 | Nhà thổi khí | Tường gạch, sơn nước trong và ngoài, mái tôn chống nóng, nền đổ bê tông | 1 |
| 5 | Nhà ép bùn | Tường gạch, sơn nước trong và ngoài, mái tôn chống nóng, nền đổ bê tông | 1 |
| 6 | Nhà để xe | Nhà khung thép tiền chế, mái tôn, nền đổ bê tông |  |

*)  Kế hoạch và tiến độ đầu tư hệ thống xử lý nước thải:

- Sau khi hoàn thiện các hồ sơ pháp lý, Chủ dự án sẽ tiến hành đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung của CCN song song với quá trình thi công xây dựng cơ sở hạ tầng của dự án. Dự kiến thời gian xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung của Cụm công nghiệp Khoái Châu với công suất 1.500 m3/ngày đêm chia làm 2 modul, Công ty sẽ đầu tư modul công suất 750 m3/ngày đêm hoàn thành trước khi tiếp nhận dự án thứ cấp vào hoạt động. Modul tiếp theo sẽ được đầu tư tùy theo nhu cầu, khả năng lấp đầy các dự án của cụm công nghiệp và theo tình hình thực tế khi đi vào hoạt động.

- Công ty TNHH thương mại Phúc Lộc Thịnh  sẽ tiến hành lắp đặt đồng hồ đo lưu lượng nước thải đầu vào và đầu ra và lắp đặt hệ thống quan trắc tự động theo quy định giám sát chất lượng nước thải đầu ra của hệ thống xử lý nước thải gồm các chỉ tiêu như: Lưu lượng (đầu vào và đầu ra), nhiệt độ, pH, TSS, COD, Amonia ( NH4). Lắp đặt thiết bị lấy mẫu nước thải tự động và camera giám sát và truyền số liệu online về hệ thống điều khiển trung tâm của nhà máy và Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Hưng Yên.

- Vị trí lắp đặt hệ thống xử lý nước thải: Bố trí xây dựng tại khu đất HTKT của của dự án.

- Vị trí xả thải dự kiến: kênh tiêu chính trạm bơm Tây Phùng Hưng nằm phía Đông của dự án thuộc xã Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên.

+ Tọa độ điểm xả thải (theo hệ tọa độ VN2000 kinh tuyến trục 105o30’, múi chiếu 3o): X = 2300639.2146; Y = 549692.6660

+ Phương thức xả: tự chảy

+ Nguồn tiếp nhận nước thải: kênh tiêu chính trạm bơm Tây Phùng Hưng nằm phía Đông của dự án, thuộc địa bàn xã Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên.

3. Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm do CTR và CTNH

*) Trách nhiệm của Ban quản lý dự án Cụm công nghiệp trong quản lý và xử lý chất thải

- Chủ đầu tư Cụm công nghiệp Khoái Châu có trách nhiệm thu gom, và xử lý chất thải rắn phát sinh trong Cụm công nghiệp phạm vi ngoài nhà máy, chất thải rắn phát sinh từ hoạt động của Ban quản lý Cụm công nghiệp.

- Tổ chức quét dọn trong khuôn viên Cụm công nghiệp. Chất thải trong các thùng chứa được xe thu gom đẩy tay có dung tích 0,35 m3 thu gom định kỳ 2 ngày 1 lần. Chất thải có thể tái sử dụng được chuyển giao cho cơ sở thu mua được cấp phép, chất thải rắn sinh hoạt khác được chủ đầu tư ký hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển đi xử lý theo quy định.

- Cung cấp các văn bản pháp lý liên quan đến quản lý chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp và chất thải nguy hại và giới thiệu đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp, chất thải nguy hại cho các cơ sở sản xuất kinh doanh trong cụm Cụm công nghiệp.

- Công ty TNHH thương mại Phúc Lộc Thịnh sẽ tiến hành ký hợp đồng thu gom, vận chuyển và thuê xử lý chất thải thông thường và chất thải rắn nguy hại với những đơn vị có giấy phép hành nghề.

- Giới thiệu đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp, chất thải nguy hại  như Công ty CP môi trường đô thị và công nghiệp Urenco-11, Công ty CP đầu tư phát triển công nghiệp và môi trường Việt Nam…

- Toàn bộ lượng chất thải thông thường và nguy hại này được thu gom về khu lưu giữ có diện tích 40 m2, trong đó sẽ bố trí khu lưu giữ chất thải rắn thông thường là 20 m2 và khu lưu giữ chất thải nguy hại là 20 m2. Khu lưu trữ chất thải thông thường và nguy hại được bố trí khu đất hạ tầng kỹ thuật của dự án, vị trí bố trí khu lưu giữ chất thải rắn thể hiện trên sơ đồ mặt bằng tổng thể của dự án được đính kèm phụ lục báo cáo. Khu lưu giữ chất thải rắn được xây dựng có tường bao quanh, có mái che bằng tôn tránh mưa dột, nền bê tông. Đối với khu vực lưu giữ chất thải rắn nguy hại công ty sẽ tiến hành gắn biển báo theo quy định đối với từng loại chất thải. Công ty ký hợp đồng với đơn vị chức năng (Công ty CP môi trường đô thị và công nghiệp 11- Urenco 11..) vận chuyển đi xử lý theo quy định tần suất 1 lần/tuần.

Biển cảnh báo: Được lắp tại mỗi ngăn, ở vị trí đúng với tầm nhìn của mọi người, hoặc cao hơn một chút và dấu hiệu biển gồm hình tam giác đều, nền tam giác màu vàng, viền đen với các biểu tượng màu đen và chữ màu đen (nếu có) tương ứng với tính chất của loại chất thải và ý nghĩa cảnh báo theo TCVN 6707:2009. Một số hình ảnh về biển cảnh báo chất thải nguy hại như sau:

| CHẤT THẢI NGUY HẠI! | CHẤT LỎNG DỄ CHÁY! | CHẤT RẮN DỄ CHÁY | ĐỘC CHO HỆ SINH THÁI |
| --- | --- | --- | --- |

Biển cảnh báo chất thải nguy hại

- Kết hợp với cơ quan chức năng trong việc kiểm tra và xử lý sự tuân thủ các quy định về quản lý chất thải rắn sinh hoạt, chất thải công nghiệp và chất thải nguy hại theo các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam.

- Thành lập ban điều hành dự án  trong đó có bộ phận vận hành hệ thống xử lý nước thải tập trung, bộ phận thu gom rác thải sinh hoạt và rác thải ngoài đường cụm công nghiệp.

*)  Giảm thiểu ô nhiễm tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất.

Trách nhiệm giảm thiểu ô nhiễm do chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp không nguy hại, chất thải nguy hại phát sinh tại các cơ sở sản xuất do chủ cơ sở tự thực hiện, tuy nhiên một số cơ sở sản xuất phát sinh một lượng nhỏ chất thải rắn có thể ký hợp đồng với Công ty TNHH thương mại Phúc Lộc Thịnh  tới thu gom, vận chuyển về khu vực tập kết rác thải và được công ty môi trường có chức năng vận chuyển đi xử lý theo đúng quy định ( như Công ty CP môi trường đô thị và công nghiệp Urenco-11, Công ty CP đầu tư phát triển công nghiệp và môi trường Việt Nam…).  Một số giải pháp được đề xuất như sau:

Chất thải rắn sinh hoạt:

- Quản lý tại nguồn phát sinh:

+ Đối với chất thải rắn có khả năng tái sử dụng: Như giấy văn phòng, vỏ hộp, giấy,…được thu gom trong các giỏ nhựa.

+ Đối với chất thải rắn sinh hoạt không còn khả năng tái sử dụng: được tập trung trong các thùng chứa có nắp đậy để tránh sự phân hủy gây ảnh hưởng đến môi trường và sức khỏe công nhân.

+ Các cơ sở sản xuất tổ chức quét rác dọn rác trong khuôn viên của mình, bố trí các thùng chứa rác trong khu vực cơ sở (bố trí thùng cố định hoặc di động).

+ Bố trí các thùng đựng rác dọc đường nội bộ trong cơ sở.

+ Chất thải rắn sinh hoạt được tập trung tại khu vực chứa chất thải của cơ sở, khu vực này được bố trí thuận tiện cho xe chở rác của đơn vị có chức năng đến thu gom và vận chuyển đi xử lý.

- Xử lý chất thải:

+ Tăng cường tái sử dụng các sản phẩm giấy.

+ Các cơ sở sản xuất sẽ ký hợp đồng với đơn vị có chức năng đến thu gom và xử lý theo đúng quy định.

Chất thải rắn công nghiệp không nguy hại

+ Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất tự phân loại và lưu giữ trong các nhà chứa, hợp đồng với đơn vị chức năng thu gom, vận chuyển đi xử lý theo các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam ( như Công ty CP môi trường đô thị và công nghiệp Urenco-11, Công ty CP đầu tư phát triển công nghiệp và môi trường Việt Nam…)

+ Tăng cường tái sử dụng bằng cách phân loại và chuyển giao cho các cơ sở thu mua được cơ quan có thẩm quyền cấp phép.

Chất thải nguy hại

+ Tất cả CTNH phát sinh từ các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất được phân loại và lưu giữ theo đúng quy định tại thông tư số 02/2022/TT-BTNMT và định kỳ báo cáo các cơ quan quản lý nhà nước về môi trường theo quy định.

+ Kê khai và tiến hành đăng ký quản lý CTNH của chủ nguồn thải tại Cơ quan chức năng.

+ Thu gom chất thải nguy hại công nghiệp vào các thùng chứa quy định có dán nhãn. Các thùng chứa chất thải nguy hại do các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất tự trang bị và đặt tại các nơi thích hợp trong cơ sở.

+ Hợp đồng với đơn vị được cấp phép hành nghề đến thu gom và vận chuyển đi xử lý theo các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam.

## 4.3.3. Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường đối với công trình xử lý chất thải ( hệ thống xử lý nước thải tập trung, khu lưu giữ chất thải rắn)

*) Sự cố liên quan hệ thống xử lý nước thải tập trung

- Phòng ngừa sự cố:

+ Trong quá trình thiết kế xây dựng hệ thống xử lý nước thải chủ dự án tính toán, thiết kế hệ thống xử lý nước thải đảm bảo hệ thống hoạt động hiệu quả, không bị vượt quá lưu lượng. Cụ thể dự báo tổng lượng nước thải cần xử lý của dự án khoảng 1.170,6 m3/ngày, công ty tính toán thiết kế hệ thống xử lý nước thải tập trung với tổng công suất 750 m3/ngày (chia làm 2 modul).

+ Đường ống cấp, thoát nước phải có đường cách ly an toàn;

+ Thường xuyên kiểm tra và bảo trì những mối nối, van khóa trên hệ thống đường ống dẫn đảm bảo tất cả các tuyến ống có đủ độ bền và độ kín khít an toàn nhất;

+ Không có bất kì các công trình xây dựng trên đường ống dẫn nước;

+ Thường xuyên theo dõi hoạt động của bể xử lý nước thải; bảo trì, bảo dưỡng định kỳ;

+  Kiểm tra, nhắc nhở, giáo dục ý thức làm việc của công nhân tại hệ thống XLNT kịp thời phát hiện và ứng phó khi sự cố xảy ra.

Cơ chế giám sát, kiểm soát lưu lượng, chất lượng nước thải đầu vào đối với các nhà máy, biện pháp kiểm soát:

+ Bố trí cán bộ có chuyên môn vận hành hệ thống xử lý nước thải tập trung của CCN.

+ Chủ dự án xây dựng bảng thông số tiêu chuẩn nước thải đầu vào của CCN và yêu cầu các cơ sở sản xuất kinh doanh trong CCN xử lý nước thải phát sinh của đơn vị mình đảm bảo đạt tiêu chuẩn đầu vào CCN. Đồng thời yêu cầu các cơ sở sản xuất lắp đặt đồng hồ đo lưu lượng nước thải đầu ra tại đơn vị mình để kiểm soát lưu lượng nước thải.

+ Trước khi đấu nối nước thải từ các cơ sở sản xuất về HTXL nước thải tập trung của CCN thì chủ dự án tiến hành lấy mẫu phân tích nước thải đầu ra của các nhà máy.

+ Trong quá trình vận hành của các cơ sở sản xuất trong CCN, chủ dự án bố trí lấy mẫu kiểm tra đột xuất nước thải đầu ra của các cơ sở trước khi đưa về HTXLTT.

- Ứng phó sự cố:

+  Đối với một số thiết bị dễ bị hỏng gồm bơm nước thải, máy thổi khí, bơm định lượng hóa chất được trang bị 02 chiếc để chạy luân phiên nhau phòng ngừa xảy ra sự cố hỏng thiết bị.

+ Trường hợp hệ thống xử lý nước thải gặp sự cố toàn bộ nước thải được bơm đưa về hồ sự cố với thể tích khả dụng là 4.500 m3 có khả năng chứa nước trong 3 ngày. Nhanh chóng khắc phục sự cố trong thời gian ngắn nhất để hệ thống XLNT hoạt động trở lại. Hồ sự cố được thiết kế đảm bảo kiên cố, chấm thấm, chống rò rỉ nước thải ra ngoài môi trường, có gờ bao quanh cao khoảng 0,5 m để hạn chế việc nước mưa chảy tràn khu vực chảy vào hồ. Công ty luôn đảm bảo hồ có đủ thể tích để chứa nước thải ứng phó kịp thời khi hệ thống xử lý nước thải xảy ra sự cố.

+ Tuy nhiên trong quá trình vận hành có thể do lỗi vận hành của công nhân dẫn đến đầu ra của hệ thống xử lý không đạt. Chủ dự án kết hợp với các đơn vị có chuyên môn, chức năng trong việc đào tạo, hướng dẫn công nhân vận hành và giải quyết các hậu quả do sự cố xảy ra.

+ Trường hợp hệ thống xử lý nước thải tập trung của Cụm công nghiệp Khoái Châu gặp sự cố thì cán bộ vận hành hệ thống báo cáo lãnh đạo công ty và thông báo tới các đơn vị thứ cấp hoạt động trong CCN được biết để ngừng đấu nối nước thải vào hệ thống xử lý NTTT của CCN, nước thải được lưu chứa tại đơn vị, trong trường hợp hồ sự cố và các bể lưu nước thải không còn khả năng lưu chứa, chủ đầu tư CCN Khoái Châu sẽ thuê đơn vị có chức năng đến hút nước thải đem đi xử lý để đảm bảo quá trình vận hành cho các đơn vị thứ cấp, không xả nước thải chưa qua xử lý ra môi trường.

+ Trường hợp nước thải bị rò rỉ, tràn ra ngoài môi trường, chủ đầu tư cần thông báo đến toàn bộ các cơ sở hoạt động trong cụm công nghiệp dừng hoạt động xả thải, phối hợp với chính quyền các cấp để ngăn chặn tối đa lượng nước thải rò rỉ. Dừng hoạt động CCN đến khi khắc phục hoàn toàn sự cố. Thực hiện đền bù, khắc phục hậu quả theo quy định.

*) Biện pháp ứng phó và phòng ngừa sự cố trạm quan trắc nước thải online

Để đảm bảo trạm quan trắc online vận hành ổn định, chủ dự án sẽ ký hợp đồng lắp đặt hệ thống quan trắc online với đơn vị có chức năng và có uy tín trên thị trường để đảm bảo chất lượng nước thải đầu ra ứng với các thông số theo quy định. Đồng thời trong quá trình hoạt động, chủ dự án cũng áp dụng một số biện pháp sau:

+ Thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng các thiết bị trong trạm quan trắc nước thải online;

+ Chuẩn bị dự phòng các thiết bị để kịp thay thế khi có sự cố như: đầu đo pH, đầu đo COD, đầu đo TSS, thiết bị đo lưu lượng.

+ Thực hiện kiểm định, hiệu chuẩn các thiết bị đo theo quy định của thông tư số 10/2021/TT-BTNMT- Quy định kỹ thuật quan trắc môi trường và quản lý thông tin, dữ liệu quan trắc chất lượng môi trường

*) Sự cố liên quan khu lưu giữ chất thải rắn tập trung

- Công ty TNHH thương mại Phúc Lộc Thịnh có trách nhiệm bố trí khu lưu giữ chất thải rắn tập trung  đảm bảo diện tích để chứa chất thải rắn thông thường và nguy hại phát sinh bên ngoài phạm vi các cơ sở sản xuất.

- Ký hợp đồng với đơn vị có chức năng vận chuyển đi xử lý theo quy định với tần suất đảm bảo không để chất thải ứ đọng tại dự án.

- Phân khu và dán biển cảnh báo theo quy định.

## 4.3.4.  Biện pháp bảo vệ môi trường khác

*) Biện pháp giảm thiểu tác động đến hệ sinh thái, cảnh quan khu vực thực hiện dự án

- Đầu tư xây dựng các hạng mục công trình bảo vệ môi trường nhằm xử lý triệt để lượng bụi, khí thải, nước thải, chất thải rắn phát sinh từ quá trình hoạt động của dự án và hạn chế xảy ra việc tranh chấp môi trường.

- Tăng cường trồng cây xanh tạo cảnh quan cho khu vực thực hiện dự án cũng như giúp phát triển hệ sinh thái tự nhiên.

- Nâng cao ý thức của cán bộ công nhân làm việc tại dự án về việc tiết kiệm nguồn nước sinh hoạt

- Trong trường hợp xảy ra tranh chấp môi trường, chủ dự án cần nghiêm túc xem xét nguyên nhân và phải đền bù thiệt hại nếu xảy ra sự cố môi trường.

*) Biện pháp phòng ngừa sự cố cháy nổ:

- Công ty TNHH thương mại Phúc Lộc Thịnh  sẽ phối hợp với Cảnh sát PCCC Công an tỉnh Hưng Yên thành lập đội cứu hỏa phục vụ cho Cụm công nghiệp với các trang thiết bị cần thiết và được đào tạo đầy đủ các kỹ thuật phòng chống cháy.

- Trách nhiệm của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trong Cụm công nghiệp:

+ Thiết kế chương trình phòng chống cháy nổ cho phù hợp đặc thù sản xuất công nghiệp của mình.

+ Trang bị các thiết bị phòng cháy chữa cháy cho công theo quy định.

*)  Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố tai nạn giao thông

- Đối với các phương tiện xe vận tải vận chuyển nguyên vật liệu, sản phẩm ra vào các cơ sở sản xuất trong Cụm công nghiệp Khoái Châu không được chạy quá tốc độ quy định, giảm tốc độ khi đi qua khu dân cư đông đúc; các xe vận chuyển phải có đăng kiểm, đảm bảo tình trạng hoạt động tốt.

- Trong quá trình vận chuyển phải bao phủ kỹ thùng xe, không chở quá tải trọng quy định;

- Thực hiện vận chuyển nguyên vật liệu, sản phẩm ngoài giờ cao điểm;

- Bố trí các xe vận chuyển ra vào Cụm công nghiệp hợp lý và giảm tốc độ khi đi qua khu vực đông dân cư.

*)  Biện pháp ứng phó việc tranh chấp về môi trường giữa các cơ sở.

Để hạn chế việc tranh chấp về môi trường giữa các cơ sở sản xuất trong Cụm công nghiệp Khoái Châu, một số các biện pháp phòng ngừa như sau:

- Bắt buộc các cơ sở sản xuất trong Cụm công nghiệp phải lập ĐTM, giấy phép môi trường và thực hiện các công trình bảo vệ môi trường trước khi đi vào hoạt động.

- Chủ đầu tư sẽ tiến hành giám sát chặt chẽ các hoạt động phát sinh chất thải của các cơ sở sản xuất trong Cụm công nghiệp, phát hiện kịp thời và đôn đốc các cơ sở thực hiện đúng những cam kết về bảo vệ môi trường.

- Trong quá trình tiếp nhận các dự án cần quan tâm tới vấn đề phân khu chức năng tạo được sự liên kết không gian quy hoạch và kiến trúc giữa các khu chức năng thành một tổng thể hoàn chỉnh và thống nhất.

- Tuyên truyền nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của các cơ sở hoạt động trong Cụm công nghiệp.

## 4.3. Tổ chức thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường

a, Dự toán kinh phí đối với các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường

Trước khi dự án đi vào hoạt động, Chủ dự án xây dựng các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường như: Hệ thống thu gom và thoát nước thải, hệ thống thu gom và thoát nước mưa, trạm xử lý nước thải tập trung của CCN,  điểm tập kết, trung chuyển chất thải.

Dự toán kinh phí xây dựng và vận hành đối với từng công trình, biện pháp bảo vệ môi trường được tóm tắt trong bảng dưới đây:

Trên cơ sở các công trình bảo vệ môi trường mà chủ dự án đưa ra và đã trình bày trên, dự toán kinh phí để thực hiện các công trình bảo vệ môi trường cụ thể như sau:

Bảng 3.35. Kinh phí đầu tư các hạng mục công trình bảo vệ môi trường của dự án

| TT | Danh mục các công trình | Thành tiền (VNĐ) | Trách nhiệm thực hiện |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Giai đoạn xây dựng cụm công nghiệp |  |  |
| 1 | Thùng chứa chất thải rắn sinh hoạt | 3.000.000 | Nhà thầu xây dựng |
| 2 | Nhà vệ sinh di động | 70.000.000 | Nhà thầu xây dựng |
| II | Giai đoạn vận hành cụm công nghiệp |  |  |
| 1 | Công trình trạm xử lý nước thải cho cụm công nghiệp với công suất 1.500 m3/ngày đêm ( chia làm 2 modul) | 20.000.000.000 | Công ty TNHH thương mại Phúc Lộc Thịnh |
| 2 | Lắp hệ thống quan trắc tự động | 1.500.000.000 | Công ty TNHH thương mại Phúc Lộc Thịnh |
| 3 | Các thùng thu gom chất thải rắn thông thường và chất thải rắn nguy hại | 200.000.000 | Công ty TNHH thương mại Phúc Lộc Thịnh và cơ sở sản xuất |
| 4 | Hệ thống công trình xử lý nước thải sinh hoạt bằng bể tự hoại. | 400.000.000 | Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất |
| 5 | Hệ thống cây xanh trong cụm công nghiệp (phạm vi bên ngoài cơ sở sản xuất) | 3.000.000.000 | Công ty TNHH thương mại Phúc Lộc Thịnh và cơ sở sản xuất |
| 6 | Khu vực lưu giữ tạm thời CTR | 150.000.000 | Công ty TNHH thương mại Phúc Lộc Thịnh |

(Giá ở bảng trên chỉ có ý nghĩa tham khảo và được ước tính dựa trên giá tại thời điểm lập đề xuất. Khi triển khai thực tế giá của công trình sẽ được xác lập cụ thể trên cơ cở giá vật liệu nhân công tại thời điểm xây dựng).

Thời gian hoàn thành các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường trước tiếp nhận dự án thứ cấp.

*) Tổ chức, bộ máy quản lý, vận hành các công trình bảo vệ môi trường của dự án

- Quản lý, duy tu, bảo dưỡng các công trình hạ tầng kỹ thuật trong quá trình thực hiện dự án hoặc phối hợp với các cơ quan chức năng quản lý chuyên ngành theo quy định chung của tỉnh.

- Khi Dự án đi vào hoạt động, các công trình bảo vệ môi trường cũng được vận hành song song. Chủ dự án bố trí nhân lực quản lý, vận hành theo đúng quy định. Khi có sự cố xảy ra, kịp thời xử lý, khắc phục.

Các công trình bảo vệ môi trường của Dự án được quản lý và vận hành bởi Ban quản lý CCN Khoái Châu trực thuộc Công ty TNHH thương mại Phúc Lộc Thịnh thành lập. Ban quản lý CCN có chức năng giúp Hội đồng quản trị, tổng Giám đốc thực hiện nhiệm vụ quyền hạn của chủ dự án trong việc quản lý, vận hành các công trình BVMT của dự án;

## 4.5.  Nhận xét về mức độ chi tiết, độ tin cậy của các kết quả đánh giá, dự báo:

Báo cáo đề xuất cấp GPMT của Dự án đầu tư xây dựng Cụm công nghiệp Khoái Châu  được thực hiện dựa theo các phương pháp sau: Phương pháp thống kê; Phương pháp lấy mẫu ngoài hiện trường và phân tích trong phòng thí nghiệm, Phương pháp đánh giá nhanh theo hệ số ô nhiễm do WHO thiết lập năm 1993, Phương pháp so sánh, phương pháp lập bảng liệt kê và ma trận. Độ tin cậy của các phương pháp đánh giá được trình bày trong bảng như sau:

Bảng 4.36. Độ tin cậy của các phương pháp đánh giá trong báo cáo đề xuất cấp GPMT

| Stt | Phương pháp | Độ tin cậy | Nguyên nhân |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Phương pháp thống kê | Cao | Dựa theo số liệu thống kê chính thức của tỉnh. |
| 2 | Phương pháp lấy mẫu ngoài hiện trường và phân tích trong phòng thí nghiệm | Cao | - Thiết bị lấy mẫu, phân tích mới, hiện đại; Dựa vào phương pháp lấy mẫu tiêu chuẩn |
| 3 | Phương pháp đánh giá nhanh theo hệ số ô nhiễm do WHO thiết lập năm 1993 | Trung bình | Dựa vào hệ số ô nhiễm do Tổ chức Y tế Thế giới thiết lập nên chưa thật sự phù hợp với điều kiện Việt Nam |
| 4 | Phương pháp so sánh | Cao | Kết quả phân tích có độ tin cậy cao |
| 5 | Phương pháp lập bảng liệt kê | Trung bình | Phương pháp chỉ đánh giá định tính hoặc bán định lượng, dựa trên chủ quan của những người đánh giá |
| 6 | Phương pháp ma trận | Trung bình | Phương pháp chỉ đánh giá định tính hoặc bán định lượng, dựa trên chủ quan của những người đánh giá |
| 7 | Phương pháp chập bản đồ | Trung bình | Phương pháp này thể hiện thiên nhiên và môi trường một cách tĩnh tại, độ đo các đặc trưng môi trường trên bản đồ thường quá khát quát |

Báo cáo đề xuất cấp GPMT cho dự án “Cụm công nghiệp Khoái Châu” do Công ty TNHH thương mại Phúc Lộc Thịnh làm chủ đầu tư với sự tư vấn của Trung tâm quan trắc tài nguyên và Môi trường. Đơn vị tư vấn đã đánh giá đầy đủ và có đủ độ tin cậy cần thiết về các tác động của dự án và đề xuất được các giải pháp khả thi để hạn chế các tác động có hại.

Tuy nhiên, một số đánh giá trong báo cáo đề xuất cấp GPMT theo phương đánh giá nhanh theo hệ số ô nhiễm do WHO thiết lập năm 1993 này đã cũ và một số đánh giá còn định tính hoặc bán định lượng do chưa có đủ thông tin, số liệu chi tiết để đánh giá định lượng.

# CHƯƠNG V.

# NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG

### 5.1 Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải

* Nguồn phát sinh nước thải:

- Nguồn phát sinh nước thải sinh hoạt:

+ Nước thải sinh hoạt từ các nhà vệ sinh tại văn phòng điều hành của CCN.

+ Nước thải sinh hoạt từ khu vực nhà làm việc của HTXL NTTT.

+ Nước thải sinh hoạt phát sinh từ các đơn vị thứ cấp trong CCN.

- Nguồn phát sinh nước thải sản xuất:

+ Nước thải sản xuất phát sinh từ các doanh nghiệp thứ cấp trong CCN

+ Nước thải phát sinh từ máy ép bùn của hệ thống xử lý nước thải tập trung

+ Nước thải từ phòng thí nghiệm của hệ thống xử lý nước thải

- Lưu lượng xả nước thải tối đa: 1.500 m3/ngày đêm.

- Dòng nước thải: là 01 dòng nước thải sau xử lý được xả ra kênh tiêu chính trạm bơm Tây Phùng Hưng nằm phía Đông của dự án.

- Các chất ô nhiễm đề nghị cấp phép và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm trong dòng nước thải theo QCĐP 02:2019 ( Kq = 0,9, Kf = 1,0, Khy = 0,9), cụ thể như sau:

Bảng 5.1. Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng nước thải

| TT | Chất ô nhiễm | Đơn vị | Giá trị giới hạn cho phép | Tần suất quan trắc định kỳ | Quan trắc tự động, liên tục |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nhiệt độ | oC | 40 | Không áp dụng trong trường hợp đáp ứng khoản 4 Điều 97 Nghị định số 08/2022/NĐ- CP | Lắp đặt và truyền dữ liệu về Sở Nông nghiệp và Môi trường theo quy định |
|  | pH | - | 6-9 |  |  |
|  | COD | mg/l | 67,5 |  |  |
|  | Tổng chất rắn lơ lửng (SS) | mg/l | 45 |  |  |
|  | Amoni (tính theo N) | mg/l | 4,5 |  |  |
|  | Độ màu | Co-Pt | 50 | 03 tháng/lần | * |
|  | BOD5 (20oC) | mg/l | 27 |  |  |
|  | Asen (As) | mg/l | 0,045 |  |  |
|  | Thủy ngân (Hg) | mg/l | 0,0045 |  |  |
|  | Chì (Pb) | mg/l | 0,09 |  |  |
|  | Cadimi (Cd) | mg/l | 0,045 |  |  |
|  | Crom hóa trị VI (Cr6+) | mg/l | 0,045 |  |  |
|  | Crom hóa trị III (Cr3+) | mg/l | 0,18 |  |  |
|  | Đồng (Cu) | mg/l | 1,8 |  |  |
|  | Kẽm (Zn) | mg/l | 2,7 |  |  |
|  | Niken (Ni) | mg/l | 0,18 |  |  |
|  | Mangan (Mn) | mg/l | 0,45 |  |  |
|  | Sắt (Fe) | mg/l | 0,9 |  |  |
|  | Tổng Xianua | mg/l | 0,063 |  |  |
|  | Tổng phenol | mg/l | 0,09 |  |  |
|  | Tổng dầu mỡ khoáng | mg/l | 4,5 |  |  |
|  | Sunfua | mg/l | 0,18 |  |  |
|  | Florua | mg/l | 4,5 |  |  |
|  | Tổng nitơ | mg/l | 18 |  |  |
|  | Tổng phốt pho (tính theo P) | mg/l | 3,6 |  |  |
|  | Clorua (Cl-) | mg/l | 450 |  |  |
|  | Clo dư | mg/l | 0,9 |  |  |
|  | Coliform | MPN/ 100ml | 3.000 |  |  |
|  | Tổng hoạt độ phóng xạ | Bq/l | 0,1 |  |  |
|  | Tổng hoạt độ phóng xạ | Bq/l | 1,0 |  |  |
|  | Tổng hóa chất bảo vệ thực vật clo hữu cơ | mg/l | 0,045 | 01 lần/năm | * |
|  | Tổng hóa chất bảo vệ thực vật phốt pho hữu cơ | mg/l | 0,27 |  |  |
|  | Tổng PCBs | mg/l | 0,0027 |  |  |
| * | Không thuộc đối tượng phải lắp đặt quan trắc tự động các thông số trên theo quy định tại Điều 97, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP |  |  |  |  |

- Vị trí, phương thức xả nước thải và nguồn tiếp nhận nước thải:

+ Nguồn nước tiếp nhận nước thải: nước thải sau xử lý được dẫn ra kênh tiêu chính trạm bơm Tây Phùng Hưng nằm phía Đông của dự án thuộc xã Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên.

+ Vị trí xả thải: xã Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên.

+ Toạ độ vị trí cửa xả nước thải theo hệ tọa độ VN 2000 kinh tuyến trục 105030’, múi chiếu 30 : X = 2300639.2146; Y = 549692.6660.

+ Chế độ xả nước thải: Liên tục (24h).

+ Phương thức xả thải: Tự chảy.

### 5.2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải

Dự án không phát sinh khí thải ở dạng nguồn điểm và không cần đầu tư hệ thống xử lý trước khi xả ra môi trường.

### 5.3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung

- Nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung của dự án:

+ Nguồn số 1: khu vực hệ thống xử lý nước thải tập trung

+ Nguồn số 2: khu vực máy phát điện dự phòng.

- Giá trị giới hạn đối với tiếng ồn, độ rung theo quy chuẩn kỹ thuật môi trường:

Áp dụng QCVN 26:2025/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn, QCVN 27:2025/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung từ ngày 01/01/2027.

Bảng 4.2. Giá trị giới hạn đối với tiếng ồn

| TT | QCVN 26:2025/BTNMT áp dụng từ ngày 01/01/2027 |  |  | Ghi chú (Khu vực thông thường) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Từ 6-18 giờ (dBA) | Từ 18-22 giờ (dBA) | Từ 22-6 giờ (dBA) | Thời gian áp dụng trong ngày |
| 1 | 65 | 60 | 55 |  |

Bảng 4.3. Giá trị giới hạn đối với độ rung

| TT | QCVN 27:2025/BTNMT áp dụng từ ngày 01/01/2027 |  | Ghi chú (Khu vực thông thường) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Từ 6-21 giờ | Từ 21-6 giờ | Thời gian áp dụng trong ngày và mức gia tốc rung cho phép, dB |
| 1 | 70 | 65 |  |

### 4.4. Nội dung đề nghị cấp phép của dự án đầu tư thực hiện dịch vụ xử lý chất thải nguy hại – Không có:

Công ty TNHH thương mại Phúc Lộc Thịnh tại Cụm công nghiệp Khoái Châu không thực hiện dịch vụ xử lý chất thải nguy hại.

4.5. Nội dung đề nghị cấp phép của dự án đầu tư có nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất – Không có:

Công ty TNHH thương mại Phúc Lộc Thịnh tại Cụm công nghiệp Khoái Châu không nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất.

### 4.6. Nội dung đề nghị cấp phép đối với chất thải:

4.6.1. Chủng loại, khối lượng chất thải phát sinh:

* Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh trong giai đoạn hoạt động của dự án được dự báo trong bảng sau:

Bảng 4.4. Khối lượng CTR sinh hoạt dự kiến phát sinh trong quá trình vận hành dự án

| STT | Tên chất thải | Khối lượng (tấn/năm) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Chất thải rắn sinh hoạt của dự án | 3 |

* Khối lượng chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh trong giai đoạn hoạt động của dự án được dự báo trong bảng sau:

Bảng 4.5. Khối lượng chất thải rắn công nghiệp thông thường dự kiến phát sinh trong quá trình vận hành dự án

| TT | Loại chất thải rắn | Đơn vị | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bùn thải, cặn lắng trong hệ thống đường ống thu gom nước mưa | Kg/năm | 300.000 |
| 2 | Rác thu hồi từ song chắn rác của HTXL NTTT | Kg/năm | 6.500 |
| 3 | Các chất thải công nghiệp thông thường khác | Kg/năm | 500 |
| Tổng |  | Kg/năm | 307.000 |

* Khối lượng chất thải nguy hại phát sinh trong quá trình vận hành được dự báo như sau:

Bảng 4.6. Khối lượng chất thải nguy hại dự kiến phát sinh trong quá trình vận hành dự án

| TT | Tên CTNH | Mã CTNH | Khối lượng phát sinh (kg/năm) | Trạng thái tồn tại | Ký hiệu phân loại |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chất hấp thụ, vật liệu lọc (bao gồm cả vật liệu lọc dầu chưa nêu tại các mã khác), giẻ lau, vải bảo vệ thải bị nhiễm các thành phần nguy hại | 18 02 01 | 40 | Rắn | KS |
| 2 | Dầu động cơ, hộp số và bôi trơn tổng hợp thải | 17 02 03 | 100 | Rắn | NH |
| 3 | Bao bì nhựa cứng (đã chứa chất khi thải ra là CTNH) thải | 18 01 03 | 300 | Rắn | KS |
| 4 | Bao bì cứng bằng kim loại chứa thành phần nguy hại (vỏ đựng hóa chất xử lý nước thải, dầu mỡ) | 18 01 02 | 300 | Rắn | KS |
| 5 | Hộp mực in thải | 08 02 04 | 30 | Rắn | KS |
| 6 | Bùn thải có các thành phần nguy hại từ quá trình xử lý nước thải công nghiệp | 12 06 05 | 50.000 | Bùn | KS |
| 7 | Pin, ắc quy thải | 16 01 12 | 120 | Rắn | NH |
| Tổng |  |  | 50.890 |  |  |

4.6.2. Yêu cầu BVMT đối với việc lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường, chất thải nguy hại

* Chất thải rắn sinh hoạt:

- Thiết bị lưu chứa chất thải rắn sinh hoạt: Thùng nhựa PP có nắp đậy – Dung tích 240 lít, số lượng 05 thùng.

* Chất thải rắn công nghiệp thông thường:

- Thiết bị lưu chứa chất thải rắn công nghiệp thông thường:

Thùng nhựa PP có nắp đậy – Dung tích 240 lít, số lượng 03 thùng.

- Khu lưu giữ: 01 kho chứa chất thải rắn thông thường bao gồm chất thải sản xuất và chất thải sinh hoạt có diện tích 30 m2. Kho lợp mái tôn, nền xi măng, tường bao xung quanh, có biển báo và gắn biển chỉ dẫn theo quy định, bên trong chứa các thùng đựng được dán nhãn để chứa các loại chất thải thông thường khác nhau.

* Chất thải nguy hại:

- Thiết bị lưu chứa chất thải nguy hại: 7 thùng nhựa cứng có nắp đậy, dung tích 240 lít/thùng.

- Khu lưu giữ: 01 kho chứa chất thải nguy hại có diện tích 20 m2. Kết cấu của khu lưu giữ như sau: Kho chứa được lợp mái tôn tường xây gạch trát vữa xi măng, nền BTCT, có bố trí rãnh thu gom dầu tràn. Bên trong kho đã bố trí thiết bị PCCC là bình xịt CO2 và cát dập lửa.

- Đối với bùn thải phát sinh từ quá trình xử lý nước thải được lưu giữ tạm thời tại 1 ngăn của Nhà đặt máy ép bùn có diện tích khoảng 30 m2. Nhà có kết cấu mái lợp tôn, tường xây gạch trát vữa xi măng, nền bê tông có bố trí rãnh thu gom nước rỉ từ bùn, bên ngoài có lắp biển cảnh báo theo quy định. Bên trong bố trí các bao bì để lưu chứa bùn thải phát sinh từ quá trình xử lý nước thải công nghiệp sau khi đã ép tách nước.

4.7. Các yêu cầu khác về bảo vệ môi trường

a, Yêu cầu về cải tạo, phục hồi môi trường: dự án không thuộc trường hợp phải cải tạo, phục hồi môi trường.

b, Yêu cầu về bồi hoàn đa dạng sinh học: dự án không thuộc trường hợp phải bồi hoàn đa dạng sinh học

# CHƯƠNG VI.

# KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH XỬ LÝ CHẤT THẢI VÀ CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN

Trên cơ sở đề xuất các công trình bảo vệ môi trường của dự án đầu tư, chủ đầu tư đề xuất kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải, chương trình quan trắc môi trường trong giai đoạn dự án đi vào vận hành, cụ thể như sau:

## 6.1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải của dự án

### 6.1.1. Thời hạn dự kiến vận hành thử nghiệm

Thời gian bắt đầu đi vào vận hành thử nghiệm sau 06 tháng kể từ khi hoàn tất xây dựng Trạm XLNT mô đun số 1. Cụ thể theo bảng sau:

Bảng 6.1. Danh mục chi tiết kế hoạch VHTN các công trình xử lý chất thải

| Công trình | Quy mô | Thời gian bắt đầu | Thời gian kết thúc |
| --- | --- | --- | --- |
| Hệ thống xử lý nước thải tập trung, mô đun 1 | Công suất 750 m3/ngày đêm | Sau khi hoàn tất xây dựng | 06 tháng sau kể từ ngày bắt đầu vận hành thử nghiệm |
| Công suất dự kiến đạt được của dự án tại thời điểm kết thúc VHTN |  |  | Theo quy định |

## 6.1.2. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình, thiết bị xử lý

Kế hoạch thực hiện lấy mẫu đánh giá hiệu quả xử lý của hệ thống xử lý nước thải của cụm công nghiệp như sau:

| Lần lấy mẫu | Thời gian lấy mẫu | Số lượng mẫu | Thông số quan trắc | Quy chuẩn so sánh |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Giai đoạn điều chỉnh hiệu quả: |  |  |  |  |
| Tối thiểu 15 ngày/lần (đo đạc, lấy và phân tích mẫu tổ hợp đầu vào và đầu ra của công trình xử lý nước thải; (5 lần/ tối thiểu 75 ngày) |  | - 01 mẫu NT đầu vào và 03 mẫu nước thải đầu ra của mô đun 1 | Lưu lượng, Nhiệt độ, màu, pH, BOD5, COD, TSS, As, Hg, Pb, Cd, Cr6+, Cr3+, Cu, Zn, Ni, Mn, Fe, tổng Xianua, tổng Phenol, tổng dầu mỡ khoáng, sunfua, Florua, NH4+, tổng nitơ, tổng phốt pho, Cl-, Clo dư, tổng hóa chất BVTV Clo hữu cơ, tổng hóa chất BVTV photpho hữu cơ, tổng PCB, Coliform, tổng hoạt độ phóng xạ α, tổng hoạt độ phóng xạ β. | QC ĐP 02:2019/HY (Kq = 0,9, Kf = 1,0, Khy = 0,9) |
| Giai đoạn vận hành ổn định: |  |  |  |  |
| Ít nhất là 01 ngày/01 lần đo đạc, lấy và phân tích: mẫu đơn đối với nước thải đầu vào và ít nhất 07 mẫu đơn nước thải đầu ra của công trình xử lý nước thải trong 07 ngày liên tiếp. |  | 01 mẫu NT đầu vào của mô đun 1 | Lưu lượng, Nhiệt độ, màu, pH, BOD5, COD, TSS, As, Hg, Pb, Cd, Cr6+, Cr3+, Cu, Zn, Ni, Mn, Fe, tổng Xianua, tổng Phenol, tổng dầu mỡ khoáng, sunfua, Florua, NH4+, tổng nitơ, tổng phốt pho, Cl-, Clo dư, tổng hóa chất BVTV Clo hữu cơ, tổng hóa chất BVTV photpho hữu cơ, tổng PCB, Coliform, tổng hoạt độ phóng xạ α, tổng hoạt độ phóng xạ β. | QC ĐP 02:2019/HY (Kq = 0,9, Kf = 1,0, KHY = 0,9) |
|  |  | 07 mẫu NT đầu ra của của mô đun 1 |  |  |

| Giám sát môi trường nước thải |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Vị trí | - Mẫu nước thải đầu vào của HTXL NTTT của dự án - Nước thải đầu ra HTXL NTTT của dự án |
| 2 | Số lượng | Tổng 4 mẫu đơn trong đó: 01 mẫu nước thải đầu vào và 03 mẫu nước thải đầu ra của hệ thống |
| 3 | Thông số giám sát | Nhiệt độ, Độ màu, pH, BOD5, COD, TSS, Asen, Thủy ngân, Chì, Cadimi, Crom (VI), Crom (III), Đồng, Kẽm, Niken, Mangan, Sắt, Tổng xianua, Tổng phenol, tổng dầu mỡ khoáng, Sunfua, Florua, Amoni, Tổng nitơ, Tổng phốt pho, Clorua, Clo dư, Coliform. |
| 4 | Quy chuẩn so sánh | QC ĐP 02:2019/HY (Kq = 0,9, Kf = 1,0, KHY = 0,9) |

- Cơ quan lấy mẫu, phân tích: Dự án sẽ hợp đồng với đơn vị có chức năng để tiến hành lấy mẫu, phân tích theo quy định ( như Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường Vimcerts 161 và 016)

Trước khi dự án đi vào VHTN công trình BVMT công ty sẽ gửi Thông báo tới sở Nông nghiệp và môi trường tỉnh Hưng Yên theo quy định tại khoản 5 điều 31, nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

## 6.2. Chương trình quan trắc chất thải định kỳ theo quy định của pháp luật

*) Chương trình giám sát trong giai đoạn vận hành

- Số lượng mẫu: 01mẫu.

- Vị trí giám sát: Tại điểm xả nước thải

-  Thông số và tần suất quan trắc:

+ Các thông số: Độ màu, BOD5, Asen, Thủy ngân, Chì, Cadimi, Crom (VI), Crom (III), Đồng, Kẽm, Niken, Mangan, Sắt, Tổng xianua, Tổng phenol, tổng dầu mỡ khoáng, Sunfua, Florua, Tổng nitơ, Tổng phốt pho, Clorua, Clo dư, Coliform, Tổng hoạt độ phóng xạ α, Tổng hoạt độ phóng xạ β, với tần suất quan trắc: 03 tháng/lần.

+ Các thông số: pH, Nhiệt độ, COD, TSS, Amoni với tần suất quan trắc: 03 tháng/lần (Không áp dụng khi hệ thống quan trắc nước thải tự động, liên tục đã đáp ứng các yêu cầu theo quy định).

+ Các thông số: Tổng hóa chất bảo vệ thực vật clo hữu cơ, tổng hóa chất bảo vệ thực vật phốt pho hữu cơ, Tổng PCBs với tần suất quan trắc 01 năm/lần.

+ Quy chuẩn so sánh: Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về nước thải công nghiệp QCĐP 02:2019/HY (Kq = 0,9, Kf = 1,0, KHY = 0,9).

* Giám sát tự động: giám sát nước thải công nghiệp sau HTXL NTTT tại mương quan trắc online thông qua trạm quan trắc tự động, liên tục. Hệ thống quan trắc nước thải tự động, liên tục các thông số: lưu lượng nước thải đầu vào và đầu ra, pH, nhiệt độ, COD, TSS, amoni. Các dữ liệu này được kết nối và truyền dữ liệu tự động, liên tục về Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Hưng Yên.

## 6.3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hàng năm

Kinh phí giám sát chất lượng môi trường hàng năm được phân bổ như sau:

- Kinh phí cho hoạt động quản lý môi trường: 150 triệu đồng/năm.

- Quan trắc và phân tích chất lượng môi trường: 50 triệu đồng/ năm.

Tổng kinh phí giám sát trong giai đoạn vận hành thương mại: 200 triệu đồng/năm.

# CHƯƠNG VII. CAM KẾT CỦA CHỦ DỰ ÁN

Công ty TNHH thương mại Phúc Lộc Thịnh cam kết:

Các thông tin, số liệu được nêu trong hồ sơ đề nghị cấp phép môi trường là chính xác, trung thực. Nếu có gì sai trái chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật của Việt Nam.

Thực hiện nghiêm túc các biện pháp giảm thiểu tác động xấu đến môi trường nhằm bảo đảm đạt các quy định, tiêu chuẩn, quy chuẩn, kỹ thuật về môi trường và thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường khác theo quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam bao gồm:

Chủ dự án xin cam kết:

1. Tính trung thực và chính xác của các số liệu được đề cập trong Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường.

2. Quá trình vận hành Trạm XLNT theo đúng thiết kế, vận hành thường xuyên, không lắp đặt đường ống xả nước thải chưa qua xử lý ra môi trường dưới bất kỳ hình thức nào.

3. Nước thải sau xử lý của Trạm XLNT đạt tiêu chuẩn cho phép được quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về nước thải công nghiệp QCĐP 02:2019 (Kq = 0,9, Kf = 1,0, KHY = 0,9).

4. Thực hiện đầy đủ các chương trình quan trắc chất hải theo quy định của pháp luật.

5. Bố trí nhân sự phụ trách về bảo vệ môi trường được đào tạo chuyên ngành môi trường hoặc lĩnh vực chuyên môn phù hợp với công việc được đảm nhiệm.

6. Hệ thống XLNT được lắp đặt công tơ điện độc lập.

7. Thực hiện nghiệm thu công trình PCCC trong giai đoạn vận hành thử nghiệm của dự án.

8. Cam kết thực hiện công khai Báo cáo đề xuất giấy phép môi trường; Giấy phép môi trường và Kế hoạch ứng phó sự cố môi trường theo quy định của pháp luật